## Lot10-ELEC
ENTREPRISE XX |  | DPGF DCE3
LARAGNE Buëch
LOT 10 - CFO/CFA
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  | U | QTES BET | QTES ENTR | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | GENERALITES |  |  | PM
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3. | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | PM
| Etudes EXE |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.1 | Installation provisoire du site et de chantier
| Coffret de chantier |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Modification alimentation de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage de chantier |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.2 | Travaux préliminaire dans l'existant
| Consignation électrique |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Inhibition de la SSI |  |  | ens | 1 |  |  | 0
3.3 | Réseau de terre
Prise de terre
| Fond de fouille |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Barrette de terre CFO |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Barrette de terre CFA |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Liaison équipotentielles |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Cablette de terre CDC |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4. | TRAVAUX COURANT FORT
4.1 | Origine de l'installation
| Fourniture et installation d'un disjoncteur NSX400F Microl. 2.3 3P3D |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Câble d'alimentation AR2V 3x(1x240) + 1x120 |  |  | ml | 1500 |  |  | 0
4.2 | Support de câbles
RDC Bas
| CDC CFO 300x50 yc supportages |  |  | ml | 275 |  |  | 0
| CDC CFA 200x50 yc supportages |  |  | ml | 275 |  |  | 0
RDC Bas
| CDC CFO 300x50 yc supportages |  |  | ml | 240 |  |  | 0
| CDC CFA 200x50 yc supportages |  |  | ml | 240 |  |  | 0
Galerie technique
| CDC CFO 200x50 yc supportages |  |  | ml | 360 |  |  | 0
| Tubes IRL |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Gaine TPC |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Gaine ICTL |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Gaine ICTA |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Onduleur
| Fourniture et pose de l'onduleur 15kVA |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation U1000 R2V 5G10mm² |  |  | ml | 15 |  |  | 0
| Essaie et mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4.4 | Tableau électriques
| Fourniture et pose du TGBT |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation depuis GE TITANEX H07RN-F 5G70mm² |  |  | ml | 70 |  |  | 0
| Interverrouillage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TDO |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation du U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 15 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD0.1 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD0.2 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 30 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G10mm² |  |  | ml | 30 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD0.3 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | ml | 60 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G25mm² |  |  | ml | 60 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD Office Bas |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 25 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.1 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 50 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.2 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | u | 55 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 55 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.3 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G35mm² |  |  | u | 80 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G25mm² |  |  | ml | 80 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.4 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G16mm² |  |  | u | 35 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 35 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD1.5 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G25mm² |  |  | u | 55 |  |  | 0
| Alimentation ondulé U1000 R2V 3G16mm² |  |  | ml | 55 |  |  | 0
| Fourniture et pose du TD Office Haut |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation normal U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 25 |  |  | 0
| Alimentation TD CVC U1000 R2V 5G16mm² |  |  | ml | 25 |  |  | 0
| Modification du TGBT BAT24 |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Modification du TD R+1 BAT24 |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4.5 | Alimentations spécifiques
Issues du TGBT
| Ascenseur - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Volet roulant - U1000 R2V 5G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| DRV1 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV2 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV3 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV4 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV5 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| DRV6 - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Centrale Incendie - CR1 3G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Unité Intétieur - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Unité Extérieur - U1000 R2V 5G2,5mm² |  |  | u | 8 |  |  | 0
| Lave-vaisselle - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Centrale de nettoyage - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Sèche-serviette - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 89 |  |  | 0
| Brasseur d'air - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 93 |  |  | 0
| Baignoire thérapeutique - U1000 R2V 5G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Régulateur de débit - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Fontaine à eau - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| CO2 - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Lave-vaisselle - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Hotte - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Four - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Plaques 32A - U1000 R2V 3G6mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Lave-linge - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Sèche-linge - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Lave-bassin - U1000 R2V 5G6mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
Issues du TDO
| Baie informatique - U1000 R2V 3G2,5mm² |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Appel malade - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Horloge - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Contrôle d'accés - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 6 |  |  | 0
Issues du TD CVC
| Circulateur chauffage - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Circulateur ECS - U1000 R2V 3G1,5mm² |  |  | u | 3 |  |  | 0
Issues du TGBT BAT24
| VMC - CR1 3G1,5mm² |  |  | u | 2 |  |  | 0
Issues du TD R+1 BAT24
| VMC - CR1 3G1,5mm² |  |  | u | 1 |  |  | 0
4.6 | Protection foudre
| TGBT EXTENSION |  |  | u | 1 |  |  | 0
| TGBT BAT24-28 |  |  | u | 1 |  |  | 0
| TGBT BAT29 |  |  | u | 1 |  |  | 0
4.7 | Eclairage
| Type 1 yc câble |  |  | u | 73 |  |  | 0
| Type 2 yc câble |  |  | u | 190 |  |  | 0
| Type 3 yc câble |  |  | u | 38 |  |  | 0
| Type 4 yc câble |  |  | u | 38 |  |  | 0
| Type 5 yc câble |  |  | u | 29 |  |  | 0
| Type 6 yc câble |  |  | u | 19 |  |  | 0
| Type 7 yc câble |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Type 8 yc câble |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Type 9 yc câble |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Type 10 yc câble |  |  | u | 28 |  |  | 0
| Type 11 yc câble |  |  | u | 85 |  |  | 0
| Type 12 yc câble |  |  | u | 10 |  |  | 0
| Type 13 yc câble |  |  | u | 85 |  |  | 0
| Type 14 yc câble |  |  | u | 85 |  |  | 0
| Type 15 yc câble |  |  | u | 117 |  |  | 0
| Type 16 yc câble |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Type 17 yc câble |  |  | u | 17 |  |  | 0
| Type 18 yc câble |  |  | PM - supprimé
| Type 19 yc câble |  |  | u | 7 |  |  | 0
| Accessoire variation |  |  | u | 11 |  |  | 0
Gestion de l'éclairage
| Détecteur de présence yc câble |  |  | u | 99 |  |  | 0
| Détecteur de présence et luminosité yc câble |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Détecteur crépusculaire yc câble |  |  | u | 1 |  |  | 0
4.8 | Eclairage de sécurité
| Télécommande |  |  | u | 1 |  |  | 0
| BAES yc câble |  |  | u | 74 |  |  | 0
| Bloc d'ambiance yc câble |  |  | u | 7 |  |  | 0
| BAPI |  |  | u | 2 |  |  | 0
4.9 | Appareillages
| Poste Info (4PC+2PCO+3RJ) yc câble CFO et CFA |  |  | u | 35 |  |  | 0
| Bloc TV (2PC+1RJ+1TV) yc câble CFO et CFA |  |  | u | 7 |  |  | 0
| Bloc PA3 yc câble CFO et CFA |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Bloc PA4 yc câble CFO et CFA |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Bloc "Tête de lit" |  |  | u | 85 |  |  | 0
| PC 2P+T 10/16A yc câble |  |  | u | 1200 |  |  | 0
| PC 2P+T 10/16A à détrompage yc câble |  |  | u | 86 |  |  | 0
| PC 3P+N+T 16A yc câble |  |  | u | 5 |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage yc câble |  |  | u | 200 |  |  | 0
| Interrupteur va et vient yc câble |  |  | u | 193 |  |  | 0
| Bouton poussoir yc câble |  |  | u | 13 |  |  | 0
| Bouton poussoir DALI yc câble |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Commande à clé yc câble |  |  | u | 9 |  |  | 0
4.10 | Volets roulants motorisés
| Commande volet roulant yc câble |  |  | u | 92 |  |  | 0
| Commande centralisé volet roulant yc câble |  |  | u | 9 |  |  | 0
| Module de gestion yc câblage |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
4.11 | Equipement chambres types |  |  | cis
4.13 | Coupure d'urgence
| Coupure d'urgence générale |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Coupure d'urgence ventilation |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Coupure d'urgence cuisine |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Coupure d'urgence groupe électrogène |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Coupure d'urgence onduleur |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Coupure sous-station |  |  | u | 1 |  |  | 0
5. | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
5.1 | Origine de l'installation
| Tiroir optique |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Fibre 12FO OM4 |  |  | ml | 600 |  |  | 0
| Soudure fibre optique |  |  | u | 48 |  |  | 0
5.2 | Téléphonie
Modification des baies du BAT11
| Panneau de brassage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Jarretière/Brassage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Matériel actif |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison au BAT11 |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.3 | Réseau VDI
| Répartiteur général |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Prise RJ45 yc câbles U/FTP 2x4P Cât6a |  |  | u | 173 |  |  | 0
| Recette fibre |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Recette cuivre |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoire divers |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.4 | Système de Sécurité incendie
| Déplacement des équipements existants |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Matériel ECS yc accesoires et câblages |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Matériel CMSI (intégré a la centrale) yc accesoires et câblages |  |  | u | PM |  |  | 0
| Déclencheur manuel yc accessoires et câblages |  |  | u | 22 |  |  | 0
| Détecteur automatique yc accessoires et câblages |  |  | u | 238 |  |  | 0
| Diffuseur sonore yc accessoires et câblages |  |  | u | 34 |  |  | 0
| Diffuseur visuel yc accessoires et câblages |  |  | PM - sans objet (AGS) |  |  |  | 0
| Indicateur d'action yc accessoires et câblages |  |  | u | 85 |  |  | 0
| Module de puissance pour lignes diffuseurs sonores |  |  | u | PM |  |  | 0
| Module déportés MD4L CMSI 8000 yc accessoires et câblage |  |  | u | 18 |  |  | 0
| AES 56V pour MD4L yc accessoires et câblage |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Tableau de report TRE yc accessoires et câblages |  |  | u | 9 |  |  | 0
| Alimentation Désenfumage |  |  | u | 63 |  |  | 0
| Alimentation Ventouse |  |  | u | 63 |  |  | 0
| Essai et mise en service |  |  | j | 7 |  |  | 0
| Liaison vers TAMAT (Serveur de notification) |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Asservissement FP débrayables locaux communs suivant plans |  |  | ens | 25 |  |  | 0
5.5 | Anti-intrusion |  |  | PM
5.6 | Vidéosurveillance |  |  | PM
5.7 | Contrôle d'accès
| Centrale de contrôle d'accès |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Clavier à code |  |  | u | 16 |  |  | 0
| Bouton de sortie |  |  | u | 12 |  |  | 0
| Déclencheur manuel vert |  |  | u | 7 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.8 | Interphonie
| Platine extérieure |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Poste chef |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Câblage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
5.9 | Télévision
| Antenne yc câble |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Station yc câble |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Derivateur yc câblage |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Prise TV yc câble |  |  | u | 85 |  |  | 0
5.10 | Diffusion de l'heure
| Serveur temps |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Antenne GPS |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Horloge analogique |  |  | u | 1 |  |  | 0
| Horloge digitale |  |  | u | 12 |  |  | 0
| Câblage bus |  |  | ml | 325 |  |  | 0
5.11 | Sonorisation |  |  | PM - sans objet
5.12 | DECT
| Prise pour Borne DECT yc câble |  |  | u | 41 |  |  | 0
5.13 | WIFI
| Etude de couverture |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Câblage pour borne Wifi (U/FTP 2x4P Cât6a) |  |  | u | 41 |  |  | 0
5.14 | Arrosage automatique |  |  | PM - sans objet
5.15 | GTB |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
PSE - VARIANTES
6.1 | Groupe électrogène
| Déplacement et installation du GE |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Installation de la cheminée |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret de commande GE |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Bac de rétention |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
6.2 | Volets roulants motorisés
| Ecran de visualisation yc câblage |  |  | u | 3 |  |  | 0
| Module de gestion yc câblage |  |  | u | 100 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
6.3 | Eclairage de sécurité sur source centrale
| Source centrale |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Bloc secours |  |  | u | 82 |  |  | 0
| Bloc d'ambiance |  |  | u | 2 |  |  | 0
| Câblage |  |  | ml | 2500 |  |  | 0
| GTB |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Essai mise en service |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Moins values de la solution sur bloc autonomes |  |  | ens | 1 |  |  | 0
6.4 | Appel malade
| Bouton appel |  |  | u | 96 |  |  | 0
| Accessoire bouton d'appel |  |  | u | 86 |  |  | 0
| Tirette |  |  | u | 98 |  |  | 0
| Bouton acquittement |  |  | u | 96 |  |  | 0
| Voyant |  |  | u | 96 |  |  | 0
| Centrale appel malade |  |  | u | 4 |  |  | 0
| Câblage |  |  | ml | 2000 |  |  | 0
| Mise en service |  |  | u | 1 |  |  | 0
6.5 | Variante du système appel-malade
| Chambres Extension |  |  | ens | 85 |  |  | 0
6.6 | WIFI
| Borne Wifi |  |  | u | 41 |  |  | 0
6.7 | Variante gaine tête de lit
| Non médicalisée |  |  | u | 70 |  |  | 0
| Médicalisée |  |  | u | 15 |  |  | 0
6.8 | Augmentation du nombre de prises des chambres
| PC 2P+T 10/16A yc câble |  |  | u | 425 |  |  | 0
6.9 | Plateforme de notification
| License PTI |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en relation avec conférence |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Assistance téléphonique |  |  | ens | 1 |  |  | 0
| Maintenance 1an |  |  | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL TTC |  |  |  |  | 0