## Lot11-FLM
ENTREPRISE XX |  | DPGF
LARAGNE Buëch
LOT 11 - Fluides Médicaux
N° des ART | DESIGNATION des ARTICLES |  |  | U | QTES BET | QTES ENTR | PRIX UNITAIRES | MONTANTS
1. | OBJET |  |  | PM
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  | PM
3. | DONNEES DE BASE
| Etudes d'exécution |  |  | Ens | 1
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 | Généralités
4.2 | Description sommaire de l’existant
4.3 | Raccordements depuis production existante
| Raccordements sur existant |  |  | U | 2
| Réseau vide médical en tranchée |  |  | m | 45
| Réseau oxygène en tranchée |  |  | m | 45
| Ensemble coffret de coupure en façade |  |  | U | 2
| Tranchée, grillage avertisseur et regards au lot VRD |  |  | PM
4.4 | Grille de ventilation faux-plafond |  |  | U | 8
4.5 | Réseau Oxygène
4.5.1 | Canalisations |  |  | m | 180
4.5.2 | Coffrets régulateur de seconde détente |  |  | U | 2
4.5.3 | Vannes d’arrêt |  |  | U | 15
4.5.4 | Prises Oxygène |  |  | U | 15
4.6 | Réseau Vide Médical
4.6.1 | Canalisations |  |  | m | 180
4.6.2 | Coffrets de sectionnement |  |  | U | 2
4.6.3 | Bocal point bas |  |  | U | 1
4.6.4 | Vannes d’arrêt |  |  | U | 15
4.6.5 | Prises Vide Médical |  |  | U | 15
4.7 | Distribution sur gaines tête de lit |  |  | U | 15
4.8 | Dispositif de surveillance / boitier d’alarme |  |  | Ens | 2
4.9 | Boitier de report d’alarme |  |  | U | 1
4.10 | Report GTC |  |  | U | 4
4.11 | Essais et mise en service des fluides médicaux |  |  | Ens | 1
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
PSE - VARIANTES
4.12 | PSE15 : Encoffrement coupe-feu |  |  | m² | 17
|  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT SUPPLEMENTAIRE TOTAL TTC |  |  |  |  | 0