## BPU
PF_2024-094 Fourniture et maintenance préventive et curative des onduleurs de l’Institut National du Service Public Site de Paris - lot 2
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
1. Maintenances annuelles
Poste | Forfait annuel unitaire euros HT | forfait annuel €HT | Montant TVA (20%) | Prix forfaitaire annuel TTC
1.1 | Forfait maintenance préventive + Reporting dont main d'œuvre et déplacement | 0 | 0 | 0
1.2 | Forfait maintenance corrective (GTR H+8 - 5/7J 8H30-18H) + accès à la hotline + Reporting dont main d'œuvre et déplacement | 0 | 0 | 0
1.3 | Forfait accès à la plateforme de suivi des incidents | 0 | 0 | 0
2. Fournitures
Poste | Prestation à la demande | Montant unitaire €HT | Montant TVA (20%) | Prix unitaire annuel TTC
2.1 | Fourniture et installation d'un onduleur pour salle serveurs, carte LAN/SNMP comprise Marque: (à préciser) + joindre fiche technique | 0 | 0 | 0
2.2 | Fourniture et installation d'un onduleur pour locaux techniques, carte LAN/SNMP comprise Marque: (à préciser) + joindre fiche technique | 0 | 0 | 0
2.3 | Remplacement d'un pack batterie défectueux pour onduleur salle serveurs | 0 | 0 | 0
2.4 | Remplacement d'un pack batterie défectueux pour onduleur local technique | 0 | 0 | 0
2.5 | Fourniture PDU 16 prises entrées C20 sorties C13 | 0 | 0 | 0
2.6 | Fourniture de câble pour relier le PDU à nos équipements - longueur 2m | 0 | 0 | 0
2.7 | Fourniture de câble pour relier le PDU à nos équipements - longueur 5m | 0 | 0 | 0
2.8 | Reprise d'un ancien équipement + recyclage | 0 | 0 | 0
2.9 | frais de déplacement sur le site de Strasbourg en heures ouvrées 8h30-18h (le 1er déplacement (lors de la panne) est compris dans le forfait de maintenance. Ce tarif concernant le déplacement pour apporter un matériel commandé sur devis) | 0 | 0 | 0
2.10 | Surcoût horaire pour intervention hors plage ouvrée (8h30-18h) STRASBOURG | 0 | 0 | 0
3. Coefficient
Poste | Description | Coefficient maximum applicable sur le prix d'achat net fournisseur d'une pièce hors BPU |  | Coefficent
3 | Coefficient sur pièces |  |  | 0%

## DQE
PF_2024-094 Fourniture et maintenance préventive et curative des onduleurs de l’Institut National du Service Public Site de Paris - lot 2
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF (document non contractuel)
1. Maintenances annuelles (*)
Poste | Forfait annuel unitaire euros HT | forfait annuel €HT | PU TTC | Prix forfaitaire annuel TTC
1.1 | Forfait maintenance préventive + Reporting dont main d'œuvre et déplacement | 4 | 0 | 0
1.2 | Forfait maintenance corrective (GTR H+8 - 5/7J 8H30-18H) + accès à la hotline + Reporting dont main d'œuvre et déplacement | 4 | 0 | 0
1.3 | Forfait accès à la plateforme de suivi des incidents | 4 | 0 | 0
|  |  | sous-total | 0
2. Fournitures
Poste | Prestation à la demande | Quantité sur 1 an | PU TTC | Prix total TTC
2.1 | Fourniture et installation d'un onduleur pour salle serveurs, carte LAN/SNMP comprise Marque: (à préciser) + joindre fiche technique | 4 | 0 | 0
2.2 | Fourniture et installation d'un onduleur pour locaux techniques, carte LAN/SNMP comprise Marque: (à préciser) + joindre fiche technique | 5 | 0 | 0
2.3 | Remplacement d'un pack batterie défectueux pour onduleur salle serveurs | 5 | 0 | 0
2.4 | Remplacement d'un pack batterie défectueux pour onduleur local technique | 5 | 0 | 0
2.5 | Fourniture PDU 16 prises entrées C20 sorties C13 | 5 | 0 | 0
2.6 | Fourniture de câble pour relier le PDU à nos équipements - longueur 2m | 15 | 0 | 0
2.7 | Fourniture de câble pour relier le PDU à nos équipements - longueur 5m | 15 | 0 | 0
2.8 | Reprise d'un ancien équipement + recyclage | 20 | 0 | 0
2.9 | frais de déplacement sur le site de Strasbourg en heures ouvrées 8h30-18h (le 1er déplacement (lors de la panne) est compris dans le forfait de maintenance. Ce tarif concernant le déplacement pour apporter un matériel commandé sur devis) | 20 | 0 | 0
2.10 | Surcoût horaire pour intervention hors plage ouvrée (8h30-18h) STRASBOURG | 5 | 0 | 0
|  |  | sous-total | 0
3. Coefficient
Poste | Description | Coefficient maximum applicable sur le prix d'achat net fournisseur d'une pièce hors BPU |  | Coefficent
3 | Coefficient sur pièces |  |  | 0%
|  |  | Total général | 0