## Feuil1
Fourniture et Installation de caméras, de logiciels et Extension d’un système de vidéoprotection
Le candidat est invité à reprendre dans ce DQE, le prix unitaires du BPU. Il convient de multiplier les prix unitaires par les quantités estimatives de chaque poste.
Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E)
REF | LIBELLE | Unité | Prix unitaire € HT / unité | Quantité estimée | Prix Total € HT
PRESTATIONS
P.1 | Technicien de mise en service pour prestations complémentaires (prix unitaire à l'heure) | h |  | 8 | 0
P.2 | Ingénieur ou chef de projet pour prestations complémentaires (prix unitaire à l'heure) | h |  | 8 | 0
P.3 | Formation opérateur (prix à la journée) | j |  | 1 | 0
P.4 | Formation administrateur (Prix à la journée) | j |  | 1 | 0
P.5 | Etablissement du Dossier d'Execution (D.E) - Prix unitaire par caméra | u |  | 8 | 0
P.6 | Etablissement du Dossier des Ouvrages Executés (D.O.E) - Prix unitaire par caméra | u |  | 8 | 0
P.7 | Travaux préalables équipements techniques DICT etc.. | Ens |  | 1 | 0
P.8 | Plans de récolement - Documentation | Ens |  | 1 | 0
MATERIELS VIDEO
MV.1 | Installation complète et paramétrage de la caméra L'installation de la caméra comprend: la pose, l'orientation, le raccordement Ethernet cuivre et électrique, la configuration intégrale de la caméra (masques de confidentialité, identifiant, filtrage IP, intégration au logiciel central, intégration au logiciel de supervision d'infrastructure, paramètre de sécurité, ...) ainsi que les coûts annexes (nacelle, déclaration d'intervention sur voie publique, matérialisation du chantier, etc.) | Ens |  | 8 | 0
MV.1-1 | Installation complète et paramétrage de la caméra en OPTION 1 (2ème Avenue) L'installation de la caméra comprend: la pose, l'orientation, le raccordement Ethernet cuivre et électrique, la configuration intégrale de la caméra (masques de confidentialité, identifiant, filtrage IP, intégration au logiciel central, intégration au logiciel de supervision d'infrastructure, paramètre de sécurité, ...) ainsi que les coûts annexes (nacelle, déclaration d'intervention sur voie publique, matérialisation du chantier, etc.) | Ens |  | 2 | 0
MV.2 | Intégration d'une caméra existante dans le logiciel d'exploitation (prix par caméra) | u |  | 10 | 0
MV.3 | Mise à jour Logiciel d'une caméra existante (prix par caméra) | u |  | 10 | 0
MV.4 | Remplacement d'une caméra existante, y compris sa programmation et son installation dans le logicel d'exploitation (prix par caméra) | Ens |  | 2 | 0
MV.5 | Réglage de la caméra en nuit Le réglage de nuit de la caméra comprend: l'orientation, la configuration intégrale de la caméra (fonctionnement en mode nuit) ainsi que les coûts annexes (nacelle, déclaration d'intervention sur voie publique, matérialisation du chantier, etc.) | Ens |  | 10 | 0
MV.6 | Caméra type B1 | u |  | 8 | 0
MV.7 | Support pour caméra type B1 incluant son montage et celui de la caméra | Ens |  | 8 | 0
MV.8 | Caméra type B2 | u |  | 2 | 0
MV.9 | Support pour caméra type B2 incluant son montage et celui de la caméra | Ens |  | 2 | 0
MV.10 | Fourniture et pose de panneaux d'information - Classe 1 - 60x40cm | u |  | 5 | 0
MV.11 | Fourniture et pose d'une batterie pour caméra sur candélabre d'EP (temps de charge 7h maxi, énergie mini disponible par cycle 700Wh) avec parafoudre intégré et support SNMP pour intégration dans le logiciel de supervision d'infrastructure | Ens |  | 2 | 0
MATERIELS INFORMATIQUES
MI.1 | Switch rackable - Niveau 2 avec 24 ports SFP (emplacements pour Gbics) et 4 ports combo Ethernet 10/100/1000Base-T | u |  | 4 | 0
MI.2 | Switch rackable - Niveau 2 avec 24 ports Ethernet 10/100/1000Base-T et 4 ports combo SFP (emplacements pour Gbics) | u |  | 4 | 0
MI.3 | Switch industriel - 4 ports Ethernet 10/100/1000Base-T PoE+, 2 ports combo SFP 100/1000X ou Ethernet 10/100/1000Base-T, Slot carte mémoire SD pouvant accueillir une carte SD qui contient l'intégralité de la configuration du switch | u |  | 4 | 0
MI.4 | Gbic 100Mbt/s Monomode LC - Plage de fonctionnement entre -40°C et 85°C | u |  | 10 | 0
MI.5 | Borne radio avec licence 25Mbps utile - Débit garanti jusqu'à 3 km en conditions idéales | u |  | 4 | 0
MI.6 | Licence logiciel (hors nombre de voies caméras), capable de gérer jusqu'à 250 caméras | u |  | 1 | 0
MI.7 | Prix à la voie IP par rapport au logiciel | u |  | 10 | 0
MI.8 | Maintenance Logiciel à la voie IP par rapport au logiciel | u |  | 10 | 0
MI.9 | Fourniture connexion SDK connexion à des systèmes tiers | u |  | 10 | 0
MI.10 | Ecran PC 42" - sorties vidéo compatibles Haut débit Vidéo | u |  | 2 | 0
MI.11 | Support mural pour écran 42'' | u |  | 4 | 0
MI.12 | Support déport mural bras articulé pour écran 42'' | u |  | 2 | 0
MI.13 | Support bureau bras articulé pour écran 42'' | u |  | 2 | 0
MI.14 | Serveur de supervision Microsoft Windows Server | u |  | 1 | 0
MI.15 | Serveur d'application Rackable Montage Raid 5 | u |  | 1 | 0
MI.16 | Poste d'exploitation | u |  | 3 | 0
MI.17 | Disque dur supplémentaire 8To | u |  | 1 | 0
MI.18 | Disjoncteur différentiel 16A - 30mA | u |  | 5 | 0
MI.19 | Disjoncteur 10A | u |  | 5 | 0
MI.20 | Enregistreur Vidéo IP 8 voies | u |  | 1 | 0
MI.21 | Serveur de temps Rackable | u |  | 1 | 0
Câblages et raccordements
C.1 | Câble alimentation électrique U1000 RO2V 3*2,5mm², y compris les accessoires de pose, protections et adaptations nécessaires (Prix au mètre linéaire) | ml |  | 1500 | 0
C.2 | Fourniture et pose d'un boitier de raccordement IP67 à placer sur un mât, pouvant recevoir un bornier électrique pour intégration d'un transceiver ou d'un commutateur industriel | u |  | 10 | 0
C.3 | Jarretière catégorie 6 de 2m | u |  | 30 | 0
C.4 | Câble 4 paires catégorie 6, y compris les acccesoires de pose, protections et adaptations nécessaires (Prix au mètre linéaire) | ml |  | 500 | 0
C.5 | Noyau femelle RJ45 | u |  | 10 | 0
C.6 | Test et recettage d'une liaison câble 4 paires catégorie 6 | Ens |  | 30 | 0
C.7 | Paneau de brassage 24 ports - 1U noir | u |  | 6 | 0
C.8 | Jarretière optique monomode SC/SC de 2m | u |  | 10 | 0
C.9 | Câble optique 6 Fo monomode y compris les accessoires de pose, protections et adaptations nécessaires (Prix au mètre linéaire) | ml |  | 2000 | 0
C.10 | Câble optique 48 Fo monomode y compris les accessoires de pose, protections et adaptations nécessaires (Prix au mètre linéaire) | ml |  | 300 | 0
C.11 | Pose sous fourreau (Prestation) (Prix au mètre linéaire) | ml |  | 500 | 0
C.12 | Tiroir optique pour 48 Fibres Optique | u |  | 4 | 0
C.13 | Boitier d'épissurage 48 Fibres Optique | u |  | 4 | 0
C.14 | Coffret optique mural 6 Fibres Optique | u |  | 10 | 0
C.15 | Soudure sur une Fibre Optique | u |  | 6 | 0
C.16 | Test et recettage d'une liaison optique | Ens |  | 10 | 0
Travaux Génie Civil
GC.1 | Sondage (prix au mètre cube) | m3 |  | 100 | 0
GC.2 | Détection des reseaux enterrés (prix au m²) | m2 |  | 800 | 0
GC.3 | Génie Civil, tranchées, fourreaux grillage avertisseur, remblai et reprise revêtement tranchée sous bitume (trottoir) pour tout type de fourreaux (Cfo, cfa ou Data) dimensionné pour 2 fourreaux minimum avec en plus 1 réserve (Prix au mètre linéaire) | ml |  | 500 | 0
GC.4 | Génie Civil, tranchées, fourreaux grillage avertisseur, remblai et reprise gazon ou sablé stabilisé, etc. sous espace vert pour tout type de fourreaux (Cfo, cfa ou Data) dimensionné pour 2 fourreaux minimum avec en plus 1 réserve (Prix au mètre linéaire) | ml |  | 200 | 0
GC.5 | Raccordement à une chambre de tirage existante | Ens |  | 10 | 0
GC.6 | Fourniture et pose de chambre L1T | Ens |  | 5 | 0
GC.7 | Fourniture et pose de chambre L2T | Ens |  | 5 | 0
GC.8 | Relevé de masque par chambre (Prix par chambre) | Ens |  | 10 | 0
GC.9 | Mât coudé pour fixation antenne, acier laqué, 300(H)x38mm(Diamètre)x300mm(Distance du mur) | u |  | 5 | 0
GC.10 | Mât acier spécifique vidéosurveillance de 8 m avec RAL conforme à la demande du maître d'ouvrage, trappe d'accès à 2,5 m | u |  | 10 | 0
GC.11 | Socle Béton pour mât fixe 8 m | u |  | 10 | 0
GC.12 | Fourniture de systèmes de protection des installations sur les mâts: antibélier | Ens |  | 10 | 0
GC.13 | Fourniture de systèmes de protection des installations sur les mâts: vis antivol par trappes d'accès avec outillage associé | Ens |  | 10 | 0
TOTAL DE L'OFFRE EN EUROS |  |  |  |  | 0
A…....................................................Le…...................................................
Le Titulaire
Signature précédée de "Lu et approuvé"