## Page de garde
MAÎTRE D'OUVRAGE
S.G.A.M.I. SUD EST
Direction de l'immobilier
Bureau des travaux d'investissement
20, rue de l’Espérance 69 003 LYON
Construction de salle de visio-audience à COLOMBIER SAUGNIEU (69)
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE Electricité, Courants Forts et Courants Faibles
INGENIERIE
TPF INGENIERIE
55 rue de la Villette
69 003 LYON
T. 04 72 13 50 60
INGENIERIE
A_MINIMA
7 Place Porte de la Buisse
38 500 VOIRON
T. 04 76 93 54 82

## 2024-064_ELEC
2024-064_Electricité, Courants Forts et Courants Faibles
Article du CCTP |  | Désignation des travaux | Unité | Quantité Maître d'œuvre | Quantité Entreprise | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| 1. | Installation de chantier | ens | 1
|  | Frais de Généraux | ens | 1
|  | Etude d'EXE | ens | 1
Sous-total HT 1.
| 2. | Alimentation et distribution principale
|  | Raccordement départ dans TGBT CRA2 | ens | 1
|  | Canalisation vers nouveau TGBT | ml | 160
Sous-total HT 2.
| 3. | Supports de canalisations
|  | Chemin de câbles courants forts | ml | 100
|  | Chemin de câbles courants faibles (Séparé VDI / SSI-CA) | ml | 100
|  | Divers cheminement et accessoires de fixation | ens | 1
Sous-total HT 3.
| 4. | Réseau de terre
|  | Prise de terre | ens | 1
|  | Liaisons équipotentielles secondaire | ens | 1
|  | Liaison équipotentielle principale | ens | 1
|  | Mise à la terre des masses métalliques | ens | 1
Sous-total HT 4.
| 5. | Protection contre la foudre | PM | 1
| 6. | Tableau Général Basse Tension | ens | 1
Sous-total HT 6.
| 7. | Onduleur
|  | Onduleur + Bypass | ens | 1
|  | TGO | ens | 1
Sous-total HT 7.
| 08/09 | Eclairage et Equipements des locaux
|  | Luminaire type 01 | U | 30
|  | Luminaire type 02 | U | 56
|  | Luminaire type 03 | U | 6
|  | Luminaire type 04 | U | 41
|  | Luminaire type 05 | U | 2
0 |  | Luminaire type 06 | U | 1
|  | Luminaire type Ext1 | U | 12
|  | Luminaire type Ext2 | U | 7
|  | SA ou va et vient | U | 28
|  | SA ou va et vient étanche | U | 3
|  | Détecteur de présence | U | 21
|  | horloge et sonde crépusculaire | ens | 1
|  | canalisations éclairage | PM
|  | prise de courant normale | U | 157
|  | prise de courant ondulée | U | 126
|  | Boîtier Poste de travail PT222 | U | 51
|  | prise de courant étanche | U | 3
|  | prise de courant anti vandale | U | 4
|  | canalisations pour prise de courant | PM
|  | Goulotte à trois compartiments | ml | 70
Sous-total HT 08/09
| 10. | Eclairage de sécurité
|  | BAES | U | 24
|  | BAPI | U | 3
|  | Télécommande | ens | 1
|  | canalisations | PM
Sous-total HT 10.
| 11.a | Alimentations spécifiques
|  | CTA | U | 1
|  | PAC | U | 1
|  | Servomoteur | U | 1
|  | station de relevage | U | 1
|  | Portique | U | 1
|  | Vdi | U | 1
|  | SSI | U | 1
|  | Portail | U | 3
|  | Scanner | U | 1
|  | stores y compris bouton de commande | U | 11
|  | Volet roulant | U | 4
|  | Plaque cuisante | U | 1
|  | ECS | U | 1
|  | Climatisation | U | 1
Sous-total HT 11.a
| 11.b | Alimentations spécifiques ondulés
|  | Vdi | U | 2
|  | Intrusion | U | 1
|  | Salle d'avocat 1 (Ecran+ cam+ HP) | U | 1
|  | Salle d'avocat 2 (Ecran+ cam+ HP) | U | 1
|  | Salle d'avocat 3 (Ecran+ cam+ HP) | U | 1
|  | Salle d'avocat 4 (Ecran+ cam+ HP) | U | 1
|  | Visio 1 (Ecran+ cam+ HP) | U | 1
|  | Visio 2 (Ecran+ cam+ HP) | U | 1
|  | Visio 3 (Ecran+ cam+ HP) | U | 1
|  | Visio 4 (Ecran+ cam+ HP) | U | 1
|  | Contrôle d'Accès | U | 1
|  | Vidéosurveillance | U | 1
|  | Coffret Extérieur Vidéosurveillance | U | 3
Sous-total HT 11.b
| 12. | Boitiers d'arrêt d'urgence
|  | AU FM | ens | 1
|  | AU Ondulé | ens | 1
|  | AU CVC | ens | 1
Sous-total HT 12.
| 13. | IRVE
|  | Disjoncteur général différentiel iDT40K 4x63A | U | 1
|  | Interrupteur général ISW-NA 4x63A | U | 1
|  | Borne Double avec protections diff 30mA et comptage | U | 1
|  | EVlink Parking - 2 prises T2s - 7kW MONO - RFID - Réf : EVF2S7P44R | U | 2
Sous-total HT 13.
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS
| 14. | VDI
|  | Baie VDI | U | 2
|  | Bandeau de prise avec type A Si + Inter diff sur Normal | U | 2
|  | Bandeau de prise avec type A Si + Inter diff sur Ondulé | U | 2
|  | Panneau de brassage | U | 4
|  | Liaisons Cat 6 | U | 108
|  | Liaisons FO OM4 | ml | 150
|  | Prise RJ45 | U | 6
|  | Prise RJ45 Boitier PT222 | U | 102
|  | Prise WIFI | U | 9
|  | Prise radio Police | U | 1
|  | Prise HDMI | U | 8
|  |  | U | 8
Sous-total HT 14.
| 15. | SSI
|  | BAIE 42U - Alimentation - Batterie Centrale Type 1 | U | 1
|  | UAE | U | 1
|  | TRE | U | 1
|  | Indicateur d'action étanche | U | 2
|  | Indicateur d'action | U | 3
|  | Déclencheur manuel Rouge | U | 4
|  | Déclencheur manuel Vert | U | 4
|  | Détecteur optique | U | 9
|  | Diffuseur sonore | U | 9
|  | Diffuseur sonore + Lumineux | U | 4
|  | Asservissement AT / DAS / IS | Ens | 1
|  | Supervision | PM
|  | Tests synthèse défaut et mise en service CSSI | Ens | 1
|  | Formation | Ens | 1
Sous-total HT 15.
| 16. | Equipements de VISIO-Conférence
Attentes avec le Lot SUR LDP
|  | Alimentation Equipements des salles d'audience | PM
|  | Alimentation Equipements des salles d'avocat | PM
|  | Test / Recette | PM
| 17. | VIDEOSUREVILLANCE
Attentes avec le Lot SUR LDP
|  | Alimentation Enregistreur + FO | PM
|  | Liaisons Caméras intérieur anti vandale Détenu | U | 2
|  | Liaisons Caméras intérieur | U | 11
|  | Liaisons Caméra extérieur | U | 17
|  | Alimenation Coffret Extérieur | PM
|  | Test / Recette | PM
Sous-total HT 17.
| 18. | Contrôle d'Accès
Attentes avec le marché SUR LDP
|  | UTL | PM
|  | Lecteur de badge | U | 45
|  | Serrures électriques | U | 27
|  | Contact de porte | U | 11
|  | Bouton d'appel sortie | U | 2
|  | Portails et barrières | U | 5
|  | Bouton de sortie Libre | U | 2
|  | Test / Recette | PM
Sous-total HT 18.
| 19. | VISIO /INTER
Attentes avec le Lot SUR LDP
|  | Liaisons Téléphone ligne interne | U | 2
|  | Liaisons Vidéophone | U | 2
|  | Liaisons Platine video accès portail | U | 7
|  | Test / Recette | PM
Sous-total HT 19.
| 20. | INTRUSION
Attentes avec le Lot SUR LDP
|  | Liaisons centrales | PM
|  | Liaisons Contact de feuillure | U | 41
|  | Liaisons Radar détection bi-volumétrique | U | 10
|  | Liaisons Siréne intérieur alarme intrusion | U | 4
|  | Liaisons détection infrarouge périmétrique du CRA2 | ens | 1
|  | Test / Recette | PM
Sous-total HT 20.
| 21. | RADIO
|  | Liaison Antenne RADIO omnidirectionnelle 400MHz | Ens | 1
|  | Test / Recette | Ens | 1
Sous-total HT 21.
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORT & FAIBLES
TOTAL (€ HT)
TVA (20 %)
TOTAL (€ TTC)