## ESTIM
N° | Désignation | Unités | Quantités | Quantités vérifieés | Prix unitaires EUROS HT | Montants en EUROS HT
FLUIDES - ELECTRICITE
3 | PREAMBULE / TRAVAUX ANNEXES
3.1 à 3.5 - ENSEMBLE GENERALITES |  | PM
3.6 | ETUDES D’EXECUTION ET DOCUMENTS DE CHANTIER | ENS | 1
3.7 | ESSAIS, REGLAGES, DOSSIERS | ENS | 1
Total chap. 3
4 | TRAVAUX FLUIDES
4.1 | INSTALLATION DE CHANTIER EAU FROIDE
| . Ensemble branchement, liaisons et robinets | ENS | 1
Total chap. 4.1
4.2 | INSTALLATION DE CHANTIER ELECTRCITE
4.2.1 | Alimentation
| . Disjoncteur + compteur modulaire | U | 1
| . Ensemble câblage vers coffrets | ML | 100
4.2.2 | Coffret de chantier extérieur
| . Coffret de chantier | U | 4
4.2.2 | Eclairage de chantier = sans objet | PM
Total chap. 4.2
4.3 | TRAVAUX ANNEXES
4.3.1 | Installation de sécurité et de chantier
| . Pour ensemble Terrasses R+2 et R+6 | ENS | 1
4.3.2 | Engins spécifiques, monte matériaux
| . Pour ensemble Terrasses R+2 et R+6 | ENS | 1
4.3.3 | Repérage des installations techniques
| . Pour ensemble Terrasses R+2 et R+6 | ENS | 1
4.3.4 | Déconnexion des installations techniques
| . Pour ensemble Terrasses R+2 et R+6 | ENS | 1
Total chap. 4.3
4.4 | TRAVAUX SUR INSTALLATIONS DE VENTILATION / TRAITEMENT D'AIR / CLIMATISATION
4.4.1 | Dépose / adaptations des réseaux existants
| . Ensemble gaines en terrasse R+2 | ENS | 1
| . Ensemble réseaux VMC en terrasse R+6 | ENS | 1
| . Ensemble gaines en terrasse R+6 | ENS | 1
| . Réseaux climatisation en terrasse R+6 | ENS | 1
4.4.2 | Déplacement équipements lourds
| . Caisson VMC | U | 2
| . Centrale d'air CTA | U | 3
| . Unité extérieur climatisation en terrase | U | 4
4.4.3 | Repose équipements lourds sur châssis
| . Caisson VMC | U | 2
| . Centrale d'air CTA sur châssis bigfoot, raccordements | U | 3
| . Climatisation sur châssis bigfoot, raccordements | U | 4
4.4.3 | Repose gaine de ventialtion
| . Gaines sur plots (CTA en terrasse R+6) | ML | 40
4.4.5 | Réseaux de ventilation
. Gaines sur plots (en terrasse)
| … DN400 | ML | 20
| … DN315 | ML | 80
| … DN250 | ML | 10
| … DN200 | ML | 30
| … DN160 | ML | 15
| … DN125 | ML | 25
. Costière réhaussé + té souche
| … DN400 | U | 1
| … DN315 | U | 4
| … DN250 | U | 1
| … DN200 | U | 5
| . Calorifuge gaine + finition isoxale (CTA) | M² | 150
| . Piège à son Ø400 | U | 2
| . Piège à son Ø315 | U | 6
| . AN/Rejet en toiture CTA | U | 6
| . Rejet en toiture VMC | U | 2
4.4.6 | Raccordements hydrauliques / climatisation
| . Tuyauterie frigo | ML | 20
| . Reprise tuyauterie de climatisation, raccordements | ENS | 4
Total chap. 4.4
4.5 | INSTALLATIONS EN TERRASSE
4.5.1 | Dépose des installations électriques
| . Repérage, déconnexion équipements, déposes | ENS | 2
4.5.2 | Chemin de câble
| . Chemin de câble 150 x 50mm sur plots | ML | 115
4.5.3 | Alim. et raccordements électriques
| . Repose des câbles / adaptations - prolongement | ML | 115
Total chap. 4.5
4.6 | EQUIPEMENTS ET ECLAIRAGE EXTERIEUR
4.6.1 | Appareils d'éclairage et commande
| . Hublot 28W étanche + détecteur + teinte RAL | U | 1
| . Applique 26W étanche + teinte RAL | U | 2
| . Détecteur extérieur étanche | U | 2
4.6.2 | Alimentation éclairage extérieur
| . Reprise alim. exist. + prolongement | U | 2
| . Disjoncteur sur TD existant | U | 2
| . Câble U1000R2V 3G1.5 mm² | ML | 30
Total chap. 4.5
TOTAL - H.T.
TVA 20 %
TOTAL - T.T.C.
Etabli le
L'entrepreneur
Devis vérifié en quantités et complété en prix par l'entrepreneur soussigné
Sous peine de non conformité :
- Chiffrer DQE poste par poste, sans regroupement, sans modifications (hors quantités)
- Tous les montants doivent être reportés sur l'Acte d'engagement