## Page de garde
Construction de l'extension du bâtiment 882 de l'INSTN à Cherbourg (50)
143 chemin de la Crespinière, ZA Les Vindits 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
MAITRE D'OUVRAGE CEA (Commisariat à Energie Atomique) Route nationale 306 91400 SACLAY
Lot n°8
PLOMBERIE SANITAIRE
MAITRE D'OEUVRE : ARCADE REALISATIONS 325 rue de Sauxmarais - Tourlaville 50110 Cherbourg-en-Cotentin Tél : 02 33 20 57 93 Mél : laurie.cadel@arcade-realisations.fr
BUREAU CONTROLE : VERITAS Espace René Lebas - 61 rue de l'Abbaye 50100 CHERBOURG EN COTENTIN Tél : 02 47 71 65 51 Mél : maxime.pin@bureauveritas.com
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : APAVE Le Citis - 5 rue d'Atalante 14205 Hérouville-Saint-Clair Tél : 06 45 68 30 81 Mél : matthieu.vivan@apave.com |  | Dossier | 22-095
|  | Date | 19/11/2024
|  | Phase | DCE
|  | Indice | D
DPGF

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°8 | PLOMBERIE SANITAIRE
3
3.&
3 | 8.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
4 | 8.2.1 | TRAVAUX SUR L'EXISTANT
9 | 8.2.1.1 | Adaptation réseau gaz existant
9.T
9.L |  | Localisation : alimentation gaz principale du bâtiment existant, suivant plans
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.1.2 | Dépose de lavabo
9.T
9.L |  | Localisation : dans le vestiaire femmes dans le bâtiment existant, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.1.3 | Dépose de WC
9.T
9.L |  | Localisation : dans le vestiaire femmes dans le bâtiment existant, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.1.4 | Dépose de douche
9.T
9.L |  | Localisation : dans le vestiaire femmes dans le bâtiment existant, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 8.2.2 | PLOMBERIE SANITAIRE
4.T
4.T
4.T
4.U.TABLEAU.10.3
4.T
4.U.TABLEAU.7.3
4.T
4.U.TABLEAU.10.3
4.T
5 | 8.2.2.1 | ALIMENTATION GENERALE
9 | 8.2.2.1.1 | Branchement provisoires
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.1.2 | Alimentation générale AEP
9.T
9.U.TABLEAU.9.2
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : depuis la chaufferie au niveau -1 du bâtiment existant
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.1.3 | Calorifugeage type ARMAFLEX
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.1.4 | Repérage des circuits et accessoires
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
5 | 8.2.2.2 | DISTRIBUTION EAU CHAUDE
6 | 8.2.2.2.1 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
9 | 8.2.2.2.1.1 | Chauffe-eau thermodynamique 300 L
9.T
9.U.TABLEAU.8.2
9.T
9.U.TABLEAU.2.3
9.L |  | Localisation : dans le local ménage, suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.2.1.2 | Chauffe-eau électrique instantané 15 L
9.T
9.T
9.U.TABLEAU.8.2
9.T
9.U.TABLEAU.2.3
9.T
9.L |  | Localisation : dans la salle de conférence, suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.2.1.3 | Raccord électrique
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
6.&
9 | 8.2.2.2.2 | Collecteur principal
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.2.3 | Circuits secondaires encastrés
9.T
9.U.TABLEAU.7.2
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.2.4 | Circuits secondaires apparents
9.T
9.U.TABLEAU.8.2
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.2.5 | Calorifugeage type ARMAFLEX
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.2.6 | Repérage des circuits et accessoires
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
5 | 8.2.2.3 | DISTRIBUTION EAU FROIDE
9 | 8.2.2.3.1 | Circuits secondaires encastrés
9.T
9.U.TABLEAU.7.2
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.3.2 | Circuits secondaires apparents
9.T
9.U.TABLEAU.8.2
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.3.3 | Robinet de puisage intérieur
9.T
9.L |  | Localisation : dans le local déchets, suivant plans
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.3.4 | Point d'eau en couverture
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.3.5 | Calorifugeage type ARMAFLEX
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.3.6 | Repérage des circuits et accessoires
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
5 | 8.2.2.4 | EVACUATIONS
5.T
9 | 8.2.2.4.1 | Raccordement des appareils sanitaires à l'évacuation des eaux usées
9.& |  |  |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.2.4.2 | Raccordement WC à l'évacuation des eaux vannes
9.T
9.& |  |  |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
5 | 8.2.2.5 | VENTILATION DE CHUTE
9 | 8.2.2.5.1 | Ventilation de chute de WC en PVC D100
9.T
9.& |  |  |  |  | U |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
4.&
4 | 8.2.3 | APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
4.T
5 | 8.2.3.1 | APPAREILS SANITAIRES
9 | 8.2.3.1.1 | WC suspendu
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : dans les sanitaires de l'extension hormis le sanitaire PMR, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.2 | WC suspendus PMR
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : dans le sanitaire PMR de l'extension, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.3 | Lave-main avec robinetterie mitigeuse infrarouge
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : dans le sanitaire individuel de l'extension, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.4 | Lavabos adapté PMR type GEBERIT RENOVA
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : dans le sanitaire PMR, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.5 | Lavabo à commande au pied
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : lavabos dans les vestiaires, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.6 | Panneau de douche PRESTOTEM 2
9.T
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.T
9.L |  | Localisation : dans chaque douche du vestiaire femmes, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.7 | Siège de douche relevable en NYLON
9.T
9.L |  | Localisation : dans la douche PMR, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.8 | Déversoir mural type GEBERIT PUBLICA
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : dans le local ménage, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.9 | Meuble de cuisine
9.T
9.L |  | Localisation : dans la salle de conférence, suivant plans
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.10 | Évier
9.T
9.L |  | Localisation : dans la salle de conférence, suivant plans Nota : les raccordements en eaux seront à faire depuis le point d'eau dans la pièce à l'arrière de la salle de conférence, suivant photo ci-dessous
9.U.IMAGE
9.T
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.11 | Réfrigérateur
9.T
9.L |  | Localisation : dans la salle de conférence, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.1.12 | Micro-ondes
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : dans la salle de conférence, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
5 | 8.2.3.2 | ACCESSOIRES SANITAIRES
9 | 8.2.3.2.1 | Miroirs 50 x 50 ht cm
9.T
9.L |  | Localisation : au-dessus de chaque lavabo et lave-mains, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.2.2 | Distributeur mural de papier WC marque: DELABIE
9.T
9.L |  | Localisation : dans chaque WC, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.2.3 | Porte balais inox
9.T
9.L |  | Localisation : dans chaque WC, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.2.4 | Patère inox
9.T
9.L |  | Localisation : dans chaque douche, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.2.5 | Poubelle à pédale inox
9.T
9.L |  | Localisation : dans chaque WC, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.2.6 | Barre de relève PMR
9.T
9.L |  | Localisation : dans chaque WC PMR et dans la douche PMR, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.2.7 | Barre de tirage sur porte PMR
9.T
9.L |  | Localisation : dans chaque WC PMR et dans la douche PMR, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.2.8 | Distributeur de savon mural automatique
9.T
9.L |  | Localisation : pour chaque lavabo / lave-main, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.3.2.9 | Distributeur d'essuie mains
9.T
9.L |  | Localisation : pour chaque lavabo / lave-main, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
4.&
4 | 8.2.4 | TRAVAUX DIVERS
9 | 8.2.4.1 | Essais et réglages des installations
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.4.2 | Rinçage et protection des tuyauteries
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.4.3 | Désinfection du permanganate et rinçage + certificats (analyse physico-chimique)
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 8.2.5 | FRAIS DIVERS
9 | 8.2.5.1 | DOE
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 8.2.5.2 | Frais de compte prorata 1.5 %
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°8 PLOMBERIE SANITAIRE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 8.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER |  |  | 0
|  | - 8.2.1 - TRAVAUX SUR L'EXISTANT |  |  | 0
|  | - 8.2.2 - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  | 0
|  | - 8.2.2.1 - ALIMENTATION GENERALE |  |  | 0
|  | - 8.2.2.2 - DISTRIBUTION EAU CHAUDE |  |  | 0
|  | - 8.2.2.2.1 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  | 0
|  | - 8.2.2.3 - DISTRIBUTION EAU FROIDE |  |  | 0
|  | - 8.2.2.4 - EVACUATIONS |  |  | 0
|  | - 8.2.2.5 - VENTILATION DE CHUTE |  |  | 0
|  | - 8.2.3 - APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES |  |  | 0
|  | - 8.2.3.1 - APPAREILS SANITAIRES |  |  | 0
|  | - 8.2.3.2 - ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  | 0
|  | - 8.2.4 - TRAVAUX DIVERS |  |  | 0
|  | - 8.2.5 - FRAIS DIVERS |  |  | 0
Total du lot PLOMBERIE SANITAIRE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Construction de l'extension du bâtiment 882 de l'INSTN à Cherbourg (50) |  | 0
0
3. | Code du dossier | 22-095 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°8 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | PLOMBERIE SANITAIRE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 19/11/2024 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | D |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 143 chemin de la Crespinière, ZA Les Vindits
11. | Code postal et ville du dossier | 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 0
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0