## Page de garde
Construction de l'extension du bâtiment 882 de l'INSTN à Cherbourg (50)
143 chemin de la Crespinière, ZA Les Vindits 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
MAITRE D'OUVRAGE CEA (Commisariat à Energie Atomique) Route nationale 306 91400 SACLAY
Lot n°10
ELECTRICITE
MAITRE D'OEUVRE : ARCADE REALISATIONS 325 rue de Sauxmarais - Tourlaville 50110 Cherbourg-en-Cotentin Tél : 02 33 20 57 93 Mél : laurie.cadel@arcade-realisations.fr
BUREAU CONTROLE : VERITAS Espace René Lebas - 61 rue de l'Abbaye 50100 CHERBOURG EN COTENTIN Tél : 02 47 71 65 51 Mél : maxime.pin@bureauveritas.com
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : APAVE Le Citis - 5 rue d'Atalante 14205 Hérouville-Saint-Clair Tél : 06 45 68 30 81 Mél : matthieu.vivan@apave.com |  | Dossier | 22-095
|  | Date | 19/11/2024
|  | Phase | DCE
|  | Indice | D
DPGF

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°10 | ELECTRICITE
3
3.&
3
3.&
3 | 10.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
4 | 10.3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
9 | 10.3.1.1 | Coffrets de chantier
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.1.2 | Éclairage de chantier
9.T
9.& |  |  |  |  | mois |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 10.3.2 | TRAVAUX SUR L'EXISTANT
9 | 10.3.2.1 | Dépose de l'alimentation électrique EDF du bâtiment
9.T
9.L |  | Localisation : alimentation principale du bâtiment, depuis le coffret EDF en limite de propriété jusqu'au TGBT existant, suivant plans
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.2.2 | Dépose de l'alimentation télécom / fibre du bâtiment
9.T
9.L |  | Localisation : alimentation télécom du bâtiment, suivant plans
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.2.3 | Dépose de l'éclairage extérieur au droit de la future extension
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plan
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.2.4 | Dépose de pavés LED
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.2.5 | Dépose de néons LED
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.2.6 | Dépose de goulottes électriques (compris prises)
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plan
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.2.7 | Dépose d'interrupteurs
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.2.8 | Dépose bloc de secours
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.2.9 | Dépose bloc de vidéoprojecteur
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 10.3.3 | ALIMENTATION PRINCIPALE
9
9.&
9 | 10.3.3.2 | Installation à créer
9.T
9.L |  | Localisation : entre le coffret et le nouveau TGBT dans le local technique du bâtiment existant, suivant plans
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.3.3 | Branchement France télécom
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5 | 10.3.3.4 | COUPURE D'URGENCE
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 10.3.3.4.1 | Coupure d'urgence
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
4.&
4 | 10.3.4 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
9 | 10.3.4.1 | Prise de terre en cuivre nu
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.4.2 | Liaisons équipotentielles
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 10.3.5 | TABLEAUX & ARMOIRES
5
5.&
5 | 10.3.5.2 | MATERIELS DE PROTECTION, COMMANDES, MESURES, ENVELOPPES
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
9 | 10.3.5.3 | Disjoncteur général 4 x 400 A TARIF JAUNE
9.T
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.5.4 | Tableau Général Basse Tension (TGBT)
9.T
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.5.5 | Mesure- comptage
9.T
9.L |  | Localisation : dans le local élec de l'extension, suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 10.3.6 | CHEMINEMENTS
4.T
5
5.&
9 | 10.3.6.2 | Chemins de câble courants forts dalles marines
9.T
9.T
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.6.3 | Chemins de câble courants faibles
9.T
9.T
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.6.4 | Goulottes PVC 3 compartiments
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plans
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.6.5 | Tubes IRL
9.T
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.6.6 | Conduits montage encastré
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.6.7 | Conduits montage apparent
9.T
9.T
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4
4.&
4 | 10.3.8 | APPAREILLAGES
4.T
4.T
5 | 10.3.8.1 | APPAREILLAGE TYPE LEGRAND MOSAIC
5.T
5.T
5.T
6 | 10.3.8.1.1 | PRISES DE COURANT TYPE LEGRAND MOSAIC
9 | 10.3.8.1.1.1 | Prises de courant 2P+T 16 A
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.8.1.1.2 | Prises de courant 2P+T 16 A en goulotte
9.T
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
6.&
6 | 10.3.8.1.2 | INTERRUPTEURS TYPE LEGRAND MOSAIC
9 | 10.3.8.1.2.1 | Interrupteur Simple Allumage
9.L |  | Localisation : suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.8.1.2.2 | Variateur sur télécommande
9.T
9.L |  | Localisation : dans les salles de cours
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
6.&
5.&
5 | 10.3.8.2 | AUTRES
9 | 10.3.8.2.1 | Détecteur de mouvement couloirs
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : dans les circulations
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.8.2.2 | Détecteur de mouvement sanitaires et douches
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : dans les sanitaires et les douches
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.8.2.3 | Coupure générale de l'éclairage à l'entrée du bâtiment
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
4.&
4 | 10.3.9 | ECLAIRAGES
4.T
4.T
4.T
4.U.TABLEAU.15.2
4.T
4.T
9 | 10.3.9.1 | Étude d'éclairement
9.T
9.L |  | Localisation : pour l'ensemble du projet
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5 | 10.3.9.2 | LUMINAIRES INTERIEURS
9 | 10.3.9.2.1 | Pavé LED 600x600 encastré
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : suivant plans des lots techniques
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.9.2.2 | Encastré downlight LED
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : dans sanitaires et douches, suivant plans des lots techniques et au-dessus des miroirs
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.9.2.3 | Néon LED
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : suivant plans des lots techniques
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
5 | 10.3.9.3 | LUMINAIRES EXTERIEURS
5.T
9 | 10.3.9.3.1 | Candélabres 4 m ht
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : sur le parking, suivant plans
9.T
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.9.3.2 | Projecteurs 250 W sur détecteurs de présence
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : en façades de l'extension, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
5.&
4.&
4 | 10.3.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 10.3.10.1 | Blocs autonomes évacuations 45 lumens
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  | Localisation : suivant plan
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 10.3.11 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS
9 | 10.3.11.1 | Alimentations monophasées
9.T
9.L |  | Localisation : depuis le TGBT de l'extension jusqu'aux équipements décrits dans le bilan de puissance en annexe
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.11.2 | Alimentation triphasées
9.T
9.L |  | Localisation : depuis le TGBT de l'extension jusqu'aux équipements décrits dans le bilan de puissance en annexe
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 10.3.12 | PRE CABLAGE VDI
4.T
4.T
4.T
9 | 10.3.12.1 | Baie et panneaux de brassage
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : 2 dans le local informatique, suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.12.2 | Prises RJ45
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plan des lots techniques, y compris 2 RJ45 étanches par future borne de recharge pour véhicules électriques, 1 RJ pour chaque borne WIFI, 1 RJ45 pour la centrale de comptage
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.12.3 | Prises HDMI
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plans
9.& |  |  |  |  | u |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.12.4 | Câble HDMI
9.T
9.L |  | Localisation : suivant plans
9.& |  |  |  |  | ml |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.12.5 | Recette informatique + étiquetage
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4 | 10.3.16 | ETUDES
9 | 10.3.16.1 | Réception
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.16.2 | Essais et mise en service
9.T
9.T
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.16.3 | Études d'exécution
9.T
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
4 | 10.3.17 | FRAIS DIVERS
9 | 10.3.17.1 | DOE
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
9 | 10.3.17.2 | Frais de compte prorata 1.5 %
9.T
9.& |  |  |  |  | ens |  |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 34
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°10 ELECTRICITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 10.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER |  |  | 0
|  | - 10.3.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 0
|  | - 10.3.2 - TRAVAUX SUR L'EXISTANT |  |  | 0
|  | - 10.3.3 - ALIMENTATION PRINCIPALE |  |  | 0
|  | - 10.3.3.4 - COUPURE D'URGENCE |  |  | 0
|  | - 10.3.4 - PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 0
|  | - 10.3.5 - TABLEAUX & ARMOIRES |  |  | 0
|  | - 10.3.5.2 - MATERIELS DE PROTECTION, COMMANDES, MESURES, ENVELOPPES |  |  | 0
|  | - 10.3.6 - CHEMINEMENTS |  |  | 0
|  | - 10.3.8 - APPAREILLAGES |  |  | 0
|  | - 10.3.8.1 - APPAREILLAGE TYPE LEGRAND MOSAIC |  |  | 0
|  | - 10.3.8.1.1 - PRISES DE COURANT TYPE LEGRAND MOSAIC |  |  | 0
|  | - 10.3.8.1.2 - INTERRUPTEURS TYPE LEGRAND MOSAIC |  |  | 0
|  | - 10.3.8.2 - AUTRES |  |  | 0
|  | - 10.3.9 - ECLAIRAGES |  |  | 0
|  | - 10.3.9.2 - LUMINAIRES INTERIEURS |  |  | 0
|  | - 10.3.9.3 - LUMINAIRES EXTERIEURS |  |  | 0
|  | - 10.3.10 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0
|  | - 10.3.11 - ALIMENTATION ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS |  |  | 0
|  | - 10.3.12 - PRE CABLAGE VDI |  |  | 0
|  | - 10.3.16 - ETUDES |  |  | 0
|  | - 10.3.17 - FRAIS DIVERS |  |  | 0
Total du lot ELECTRICITE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Construction de l'extension du bâtiment 882 de l'INSTN à Cherbourg (50) |  | 0
0
3. | Code du dossier | 22-095 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°10 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 19/11/2024 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | D |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 143 chemin de la Crespinière, ZA Les Vindits
11. | Code postal et ville du dossier | 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 0
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0