## Montant annuel forfaitaire
Annexe 1-1 à l'acte d'engagement du contrat de maintenance préventive et corrective des installations de Chauffage - Ventilation - Climatisation de l'ENM
L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils doivent remettre un prix pour chaque site (1 adresse géographique en colonne E = 1 site).
Ce prix inclut tous les équipements (et accessoires de chaque système) mentionnés à cette même adresse.
Les colonnes T et U doivent obligatoirement être renseignées à chaque ligne.
La colonne V doit être renseignée sur les seules lignes : - des sous-totaux par site (montant du forfait annuel pour un site (colonne V) = montant maintenance préventive du site (colonne U) + coût lié à l'astreinte, dépannages, délais…) - de pilotage du marché.
Prestation annuelle de maintenance préventive + corrective
[19 empty] | Maintenance préventive |  | Forfait
[12 empty] | Descriptif technique des équipements des sites Bonie et Belfort correspondant au forfait mentionné dans l'acte d'engagement (= ligne 159) | [6 empty] | Durée (pour chaque ligne) (1 ligne => 1 ou plusieurs équipements identiques) (en minutes) | Coût associé Ce coût est intégré montant global du forfait annuel (en € HT) | Montant forfaitaire annuel par site (selon prescriptions du CCP)
n° de ligne | Service bénéficiaire | Ville | Code postal | Adresse | Nom du gestionnaire (point de contact) | Téléphone | Courriel | Surface plancher du bâtiment | Bâtiment (nom ou n°) | Local (nom ou n°) | Difficulté d'accès | Nb d’équip. iden- tiques | Nature de l’équipement | Energie | Marque | Type | Précisions techniques : puissance, capacité… | Date de mise en service | Nbre d'heures par site | Montant correspondant au temps de maintenance préventive
1 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S002 (extracteur repro) |  | 1 | Groupe d'extraction | Electricité | FRANCE AIR | Rectilys 2300 avec inter | mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses | /
2 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S003 (CTA hall) |  | 1 | CTA extraction | Electricité | WEPSER | UNIVAR avec motoventilateur VH1020 | Transmission : B82/17 x2 | 1972
3 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S003 (CTA hall) |  | 1 | CTA soufflage | Electricité | WEPSER | UNIVAR avec motoventilateur VH1901 | Transmission : SPA 1550 x2 Filtration : 500x625x47 x12 | 1972
4 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S003 (CTA hall) |  | 1 | Armoire Electrique | Electricité | / | / | / | /
5 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S003 (CTA hall) |  | 1 | V3V | Electricité | LANDIS & GYR | SKD62
6 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S005 (onduleur) |  | 1 | Extracteur (sur mur extérieur) | Electricité
7 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S005 (onduleur) |  | 1 | Climatisation (split monobloc) | Electricité | DAIKIN | FTXS35K3V1B n° J151809 | R410A 1,20 kg | 2020
8 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Régulation | Electricité | TREND | IQ VIEW 4
9 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Armoire Electrique | Electricité | / | / | / | /
10 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Chaudière | Gaz | ATLANTIC GUILLOT | Condenseco 13 | 460 kW | /
11 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAF 65-2 | 8t | /
12 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Chaudière | Gaz | ATLANTIC GUILLOT | LRP-NT Plus 12 | 500 kW | /
13 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAF 65-2 | 8t | /
14 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 2 | Brûleurs + filtre à gaz | Gaz | CUENOD | NC61 GX507/8A | Class 3 Nox < 80mg/kWh | 2014
15 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Détecteur de fuite de gaz | Gaz | OLDHAM | MX32
16 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | double pompe + régulation | Electricité | GRUNDFOS | Magna 3D débit variable 80-60 F360 | 560 W
17 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAF 65-2 | 8t | /
18 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 2 | double pompe + régulation | Electricité | GRUNDFOS | Magna 3D débit variable 50-100 F280 | 420 W
19 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAD 40 | 4.2t | /
20 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | V3V | Electricité | HoneyHell | ML 7430E100S | / | /
21 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 2 | double pompe + régulation | Electricité | GRUNDFOS | Magna 3D débit variable 40-80 F220 | 269 W
22 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAD 40 | 4.3t | /
23 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | V3V | Electricité | HoneyHell | 7420A609T | / | /
24 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | double pompe + régulation | Electricité | GRUNDFOS | Magna 3D débit variable 50-80 F240 | 324 W
25 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAD 40 | 4.3t | /
26 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 2 | double pompe Réseau radiateur Bureau | Electricité | GRUNDFOS | Magna 50-100F | 430W | /
27 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAF 65-2 | 8.3t | /
28 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | V3V | Electricité | HoneyHell | ML 7430E100S | / | /
29 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 2 | double pompe Réseau Plancher | Electricité | GRUNDFOS | Magna 40-80F | 269 W | /
30 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAD 40 | 4.3t | /
31 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | V3V | Electricité | HoneyHell | ML 7430E100S | / | /
32 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Groupe maintien de pression | Electricité | GRUNDFOS | centraliseur MQ345B + bâche + 2 pompes
33 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Filtre magnétique | / | SAKKARAH | Caïman
34 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S010 (chaufferie) |  | 1 | Disconnecteur | Electricité | Socla | BA 2860 | / | /
35 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | CTA | Electricité | DAIKIN | ADN13LCW | 9980 m3/h - Transmission : XPA 1300x2 et XPA 1282x2 Filtration : G4 287x592x47 x2 et G4 592x592x47 x2 | 2013
36 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | V3V Chaud | Electricité | HoneyHell | AL0406PK | / | /
37 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAD 50 | 2.7t | /
38 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | V3V Froid | Electricité | HoneyHell | AL0406PK | / | /
39 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAD 32 | 1t | /
40 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | Régulation | Electricité | TREND | IQ VIEW 4
41 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | Surpresseur du groupe froid grand amphi | Electricité | GRUNDFOS | MQ3-45B | 1000 W
42 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | Vase d'expansion | Electricité | Reflex | / | / | /
43 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S013 (CTA grand amphi) |  | 1 | Disconnecteur contrôlable | / | SOCLA | B2860
44 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R-1 | S023 bis (extracteur parking) |  | 1 | Extracteur parking (proche ascenseur) | Electricité | VENTILATEUR CENTRIFUGE | VEH100LAIP55CLF | ASZ N°1-13060 Transmission : SPZ 1737 x2 | 1999
45 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | 104 à 117 (bureaux Dir.Adj-SDE-Stages-STL) |  | 16 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | / | / | /
46 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | 118 (reprographie) |  | 1 | Extracteur | Electricité | ALDES France AIR | 7133T07SFRCC-3 | n° 006644 | ?
47 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | 118 (couloir reprographie) |  | 1 | Extracteur Thermorelieuse | Electricité | / | / | / | /
48 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | 120-121 (bureau DIR) |  | 1 | Climatisation (unités int. et ext.) | Electricité | DAIKIN | monobloc réversible (gr. ext. sur toit végétalisé) FTXS25D3VMW-2MXS52E3V1B | R410A 2,0 kg | 2006
49 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | 122 à 132 (salles 1 à 9) |  | 11 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | / | / | /
50 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | 142 (local SSI) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | TOSHIBA | RAS-13BKV-E | 72502603 | /
51 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | 145 Régie Grand amphi |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) avec groupe extérieur sur toiture végétalisée amphi | Electricité | DAIKIN | FTXF 50 réversible | R32 | 2024
52 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | 147 (salle serveur n° 2) |  | 2 | Climatisation (bi-split bi à dét. directe) | Electricité | DAIKIN | FTX560GV1B n° E022891 et E006842 | / | 2012-2008
53 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | Accueil (contre mur local 142 SSI) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | AIRWELL | 7SPO12007MSK30 | Hors service, prévoir démantèlement | /
54 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | Sas d'entrée |  | 1 | Rideau d'air chaud | Electricité | CIAT | ML-502C-NCH-41VD-2TG-I | 740459.443136 | 2016
55 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | Service Appui Pédago / e-formation (1° bureau) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | FTXM20N2V1B J172569 | R32 | 2020
56 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | Service Appui Pédago / e-formation (2° bureau) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | FTXM20N2V1B J202778 | R32 | 2014
57 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | Service Appui Pédago / e-formation (espace accueil) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | FTXM20N2V1B J172885 | R32 | 2020
58 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | Service Appui Pédago / e-formation (salle réunion) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | CTXS15K2V1B J055689 | R32 | 2014
59 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet RDC | Service Appui Pédago / e-formation (open space) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | CTXS15K2V1B J055687 | R32 | 2014
60 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 201 à 232 (bureaux étage SG - CDF) |  | 27 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | / | / | /
61 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 233 local technique salle 10 |  | 1 | Ventillo convecteur | Electricité | AIRWELL | GCN 30 407C 230/1/50
62 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 233 (salle 10) |  | 5 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | FXLQ63PVEB | R410A | 2012
63 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 234 à 237 (bureaux REDOC + bibliothèque) |  | 8 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | FXLQ25PVEB | R410A | 2012
64 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 240 (salle serveur n° 1) |  | 2 | Climatisation (bi-split bi à dét. directe) | Electricité | DAIKIN | FTX560GV1B | n° E049539 et E035157 | 2017-2014
65 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 240 (salle serveur n° 1) |  | 1 | Climatisation (bi-split bi à dét. directe) | Electricité | MITSUBISHI | PKFY-P25VBM-E |  | 2008
66 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 241 à 256 (service financier) |  | 6 | Climatisation (cassette en plafond) | Electricité | DAIKIN | FXZQ25 | R410A | 2022 (2/12/22)
67 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 241 à 256 (service financier) |  | 1 | Climatisation (cassette en plafond) | Electricité | DAIKIN | FXZQ32 | R410A | 2022 (2/12/22)
68 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 241 à 256 (service financier) |  | 4 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | FXAQ25 | R410A | 2022 (2/12/22)
69 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | 242 Patio Sce financier (Repère 26) |  | 1 | Groupe extérieur de la régie RDC de l'amphi (local 145) | Electricité | DAIKIN | RXF 50 réversible | R32 | 2024
70 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet R+1 | 246 (régie amphi) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | FTXS25K3V1B | R410A | 2020
71 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | entre Gillet et Rogers |  | 1 | Climatisation (groupe extérieur accueil - contre mur couloir devant SSI) | Electricité | AIRWELL | / | R407-C Hors service, prévoir démantèlement | /
72 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | entre Gillet et Rogers |  | 1 | Climatisation (groupe extérieur local 142 SSI - contre mur couloir DIR) | Electricité | TOSHIBA | RAS-13BAV-E | R410A-0,58 kg | /
73 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | pignon Gillet côté portail Joffre |  | 2 | Climatisation (groupe extérieur e-formation) | Electricité | DAIKIN | 3MXS40K3V1B | R410A-2,0 kg | 2014
74 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | Proche local poubelle (local salle 10) |  | 1 | Groupe exterieur | Electricité | MITSUBISHI | MUZ-AP25VG | R32 0,55 kg | 2019
75 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | entre Gillet et descente parking TJ |  | 2 | VRV Inverter (gr. ext. salle serveur 2) | Electricité | DAIKIN | RKS60F2V1B n° J011519 et J009621 | R410A 1,50 kg | 2008-2012
76 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | entre Gillet et descente parking TJ |  | 1 | Climatisation (groupe extérieur) | Electricité | DAIKIN | VRV III Inverter RXYQ8P9W1B 1206245 | RA410A 7,7 kg | 2012
77 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | entre Gillet et descente parking TJ |  | 1 | Climatisation (groupe extérieur) | Electricité | DAIKIN | VRV III Inverter REYQ8P9W1B 6201838 | RA410A 10,3kg | 2012
78 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (extérieur) | entre Gillet et descente parking TJ |  | 1 | Climatisation (groupe extérieur) | Electricité | DAIKIN | VRV III Inverter REYQ8P9W1B 7202233 | RA410A 10,6kg | 2012
79 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 02) |  | 1 | VMC double flux (service financier) | Electricité | ALDES | ADF1 2kW | Filtration : G4 510x340x55x3 | /
80 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 03) |  | 1 | VRV bureaux Service Financier | Electricité | DAIKIN | RXYSQ19TMY1B WOP_FRBOR22Y417497 | F017975 R410A - 9.7kg | 02/12/2022
81 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 04) |  | 1 | Climatisation (bureau 257) | Electricité | TOSHIBA | RAS07BAVE | R410A - 0,48 kg
82 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 05) |  | 1 | VMC (WC service financier) | Electricité | ALDES | Mini VEC 160 | 120 W
83 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 06) |  | 1 | VRV bureaux Service Financier (bureaux 241 à 256) | Electricité | DAIKIN | RXYSQ19TMY1B WOP_FRBOR22Y417497 | n° série F017975 R410A - 9,7 kg | 2022 (2/12/22)
84 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 07) |  | 1 | Armoire électrique | Electricité
85 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 08) |  | 1 | Climatisation (gr. ext. local serveur) | Electricité | DAIKIN | RXS60L2V1B | R410A - 1,5 kg | 2014
86 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 09) |  | 1 | Climatisation (gr. ext. local serveur) | Electricité | DAIKIN | RG560F3V1B | R410A - 1,5 kg | 2011
87 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 10) |  | 1 | VMC | Electricité | ALDES | VEC 160 | HS ?
88 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 11) |  | 1 | PAC amphi | Electricité | DAIKIN | Hydrocube EWYQ080DAYNB-HQ | R410A - 33 kg | 2013
89 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 12) |  | 1 | VRV | Electricité | DAIKIN | REYQ8P9Y1B 6201591 | R410A - 17,9 kg | 2012
90 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 13) |  | 1 | VRV III S | Electricité | DAIKIN | RXYSQ6P8Y1B 1202457 | R410A - 5,8 kg | 2012
91 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 14) |  | 1 | VRV III S | Electricité | DAIKIN | RXYSQ5P8Y1B 1201603 | R410A - 6,3 kg | 2012
92 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 15) |  | 1 | VRV III | Electricité | DAIKIN | RXYQ8P9W1B 1104143 | R410A - 10,5 kg | 2011
93 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 16) |  | 1 | VMC double flux | Electricité | FRANCE AIR | Power Box 95T3 | 4620 W Filtration: G4 485x460x47x4 | 2012
94 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 17) |  | 1 | Split monobloc (régie amphi local 246) | Electricité
95 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 18) |  | 1 | VMC (sanitaires RDC) | Electricité | ALDES | Vekita 700B | 175 W
96 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 20) |  | 1 | VMC double flux (zone Sec. général) | Electricité | ALDES |  | HS ?
97 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 21) |  | 1 | VRV (zone Sec. général) | Electricité | DAIKIN | REYQ10P8Y1B bisplit | R410A - 28,3 kg | 2012
98 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 4653 | Gillet (toiture) | Toiture terrasse (repère 22) |  | 1 | Groupe d'eau glacée (tour Rogers) | Electricité | DAIKIN | EWAQ155G-SR016 | R410A - 13,4 kg | 2016
99 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Est) |  | 1 | CTA | Electricité | TRANE | CCEA 3-SE-1.5 - 31F-146 | Transmission : XPA 1210 Filtration : 875x285x47 x2 | /
100 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Est) |  | 1 | V3V Chaud | Electricité | Siemens | SSP61 | / | /
101 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Est) |  | 1 | Vanne d'équilibrage Chaud | Electricité | TA | STAD 25 | 4.4t | /
102 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Est) |  | 1 | V3V Froid | Electricité | Siemens | SQS65 | / | /
103 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Est) |  | 1 | Vanne d'équilibrage Froid | Electricité | TA | STAD 32 | 4.3t | /
104 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Est) |  | 1 | Surpresseur alim. gr. froid Tour (sur Gillet) | Electricité | GRUNDFOS | MQ3-45B 96515415 | 5,5 Bar | /
105 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Est) |  | 1 | Disconnecteur contrôlable | / | SOCLA | B2860
106 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Est) ou RDC ? |  | 1 | Extracteur du local archives | Electricité
107 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S002 (CTA Ouest) |  | 1 | Extracteur du local archives | Electricité | France Air | C160 | / | /
108 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S003 (sous station) |  | 1 | Armoire de commande des CTA | Electricité | SIEMENS / STAEFA | NRK16-BA
109 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S003 (sous station) |  | 1 | CTA | Electricité | WEPSER | UNIVAR VPN 4021
110 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S003 (sous station) |  | 1 | Extracteur | Electricité | FRANCE AIR | VLIG 1515
111 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S003 (sous station) |  | 1 | double pompe + régulation | Electricité | GRUNDFOS | UPS D40-120F | 460 W
112 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S003 (sous station) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAD 40 | 3t
113 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S003 (sous station) |  | 1 | Double pompe Circuit Radiateur | Electricité | GRUNDFOS | UPSD 32-50F | 120W
114 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S003 (sous station) |  | 1 | Vanne d'équilibrage | Electricité | TA | STAD 20 | 1.8t
115 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S003 (sous station) |  | 1 | Double pompe | Electricité | GRUNDFOS | UPS 32-50 F220 | 120W
116 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S004 (CTA Ouest) |  | 1 | CTA | Electricité | TRANE | CCEA 3-SE-1.5 | Transmission : XPA 1210 Filtration : 875x285x47 x2
117 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S004 (CTA Ouest) |  | 1 | V3V Chaud | Electricité | Magnétique | AM1S/E | /
118 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S004 (CTA Ouest) |  | 1 | Vanne d'équilibrage Chaud | Electricité | STAD | 25 | 4.2t
119 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S004 (CTA Ouest) |  | 1 | V3V Froid | Electricité | Siemens | SQS65 | /
120 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | S004 (CTA Ouest) |  | 1 | Vanne d'équilibrage Froid | Electricité | STAD | 32 | 4.3t
121 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | RDC (T001 à T004) |  | 12 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | McQuay | VPN 40 | 68 W- 0,31 A | 1996
122 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+1 (T101 à T 103) |  | 12 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | McQuay + 1 différent | VPN 40 | 68 W- 0,31 A | 1996
123 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+2 (T201 à T 205) |  | 12 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | McQuay | VPN 40 | 68 W- 0,31 A | 1996
124 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+3 (gaine technique devant WC) |  | 1 | Surpresseur (pour ?) | Electricité | GRUNDFOS | JP6B-A-CVBP-C-Y N - Modèle D-46611002P31521 | 1400 W | /
125 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+3 (T301 à T 304) |  | 12 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | McQuay | VPN 40 | 68 W- 0,31 A | 1996
126 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+3 T305 (inform./syndicats) |  | 1 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | TOSHIBA | RAS B13J2KVG-E n° 02902582 | R32 - 0,46 kg | 2021
127 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+3-4 (entresol Escalier 3° - 4°) |  | 1 | Extracteur de désenfumage | Electricité
128 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+4 (T401) (Repère 27) |  | 3 | Climatisation (ventilo convecteur) | Electricité | DAIKIN | FTXP71N2V1B |  | 2024
129 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+4 (T401) |  | 8 | Climatisation (ventilo convecteur dans caisson bas) | Electricité | AIRWELL | M0DA40*539233 | Conservés pour chauffage uniquement, groupe eau glacée arrêté en juillet 2024 | 1998
130 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+4 (extérieur - repère 24) |  | 1 | Groupe d'eau glacée | Electricité | TRANE | CGAH250LN
131 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+4 (balcon 4° étage - repère 25) | sur coursive 4° étage | 1 | Climatisation (gr. extérieur serveur SIAV au 3°) | Electricité | TOSHIBA | RAS13J2AVG-E 02901501 | R32 - 0,46kg | /
132 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+4 (extérieur - repère 23) |  | 1 | Extracteur pour désenfumage Rogers | Electricité | FRANCE AIR | VLI-G 15-15
133 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | R+4 (extérieur) | sur coursive 4° étage | 3 | Climatisation (gr. extérieur pour T401) | Electricité | DAIKIN | RXP71N5V189 | R32 - 1,15 kg | 2024
134 | ENM | BORDEAUX | 33080 | 10 rue des Frères Bonie | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1876 | Rogers (Tour) | Faitage toiture |  | 1 | Extracteur (pour ?) | Electricité
[13 empty] | Site |  | 10 rue des Frères Bonie |  | Sous-totaux | Durée (en mn) | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Durée (en heures) | 0
135 | ENM | BORDEAUX | 33000 | 27 rue de Belfort | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 210 | Maison du Jury 27 rue de Belfort |  |  | 1 | Climatisation (unité int.) | Electricité | PANASONIC | CSXE12CKE 038100312 | R410A | 2004
136 | ENM | BORDEAUX | 33000 | 27 rue de Belfort | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 210 | Maison du Jury 27 rue de Belfort |  | En toiture, grande échelle indispens. | 1 | Climatisation (unité ext.) | Electricité | ? | ? | ? | ?
137 | ENM | BORDEAUX | 33000 | 27 rue de Belfort | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 210 | Maison du Jury 27 rue de Belfort |  |  | 1 | Gainable | Electricité | LENNOX REFAC | FLHK 12 | 6 kW 11,8 kW en froid, 12 kW en chaud débit 2300 m³/h | 2004
138 | ENM | BORDEAUX | 33000 | 27 rue de Belfort | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 56 00 10 94 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-bdx.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 210 | Maison du Jury 27 rue de Belfort |  |  | 1 | VMC | Electricité | S&P | TD 160 | diamètre=100
[13 empty] | Site |  | 27 rue de Belfort |  | Sous-totaux | Durée (en mn) | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Durée (en heures) | 0
[18 empty] | Heures consacrées au pilotage du marché (en heures) | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Totaux pour les 2 sites + pilotage du marché (= montant de l'acte d'engagement du marché) (en heures et €) |  |  |  | 0 | 0 | 0
[19 empty] | Maintenance préventive |  | Forfait
[12 empty] | Descriptif technique des équipements du site Archipel dont l'ajout est envisageable en cours de marché. Le total pour ce site ne doit pas être intégré au montant mentionné dans l'acte d'engagement. | [6 empty] | Durée pour chaque ligne (1 ligne => 1 ou plusieurs équipements identiques) (en minutes) | Détail du coût de maintenance préventive par matériel, Ce coût est intégré montant global du forfait annuel (en € HT) | Maintenance préventive + Plage d’intervention / dépannage en jours ouvrables (8h-18h) (en € HT)
n° de ligne | Service bénéficiaire | Ville | Code postal | Adresse | Nom du gestionnaire (point de contact) | Téléphone | Courriel | Surface plancher du bâtiment | Bâtiment (nom ou n°) | Local (nom ou n°) | Difficulté d'accès | Nb d’équip. identiques | Nature de l’équipement | Energie | Marque | Type | Précisions techniques : puissance, capacité… | Date de mise en service | Nbre d'heures par site | Montant correspondant au temps de maintenance préventive
139 | ENM | BORDEAUX | 33000 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 05 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n°8 (sous-station) |  | 1 | Circuit primaire |  |  |  |  | Avril 2024
140 | ENM | BORDEAUX | 33001 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 6 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel |  |  | 1 | Circuit Change over vers CTA et ventilo-convect. |  |  |  |  | Avril 2024
141 | ENM | BORDEAUX | 33002 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 7 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n°8 (sous-station) |  | 2 | Vase d'expansion |  |  |  |  | Avril 2024
142 | ENM | BORDEAUX | 33003 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 8 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n°8 (sous-station) |  | 2 | Compteur NRJ |  |  |  |  | Avril 2024
143 | ENM | BORDEAUX | 33004 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 9 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n°8 (sous-station) |  | 1 | Armoire électrique |  |  |  |  | Avril 2024
144 | ENM | BORDEAUX | 33005 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 10 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Toiture terrasse |  | 1 | CTA |  | MANDIK | P12,5 |  | Avril 2024
145 | ENM | BORDEAUX | 33006 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 11 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Toiture terrasse |  | 1 | VMC |  | LINCO | 700L |  | Avril 2024
146 | ENM | BORDEAUX | 33007 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 12 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Toiture terrasse |  | 1 | VMC |  | VMCT | 850 EC |  | Avril 2024
147 | ENM | BORDEAUX | 33008 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 13 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Salles de cours, bureaux, tisanneries… |  | 44 | Registre détection présence |  | TROX |  |  | Avril 2024
148 | ENM | BORDEAUX | 33009 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 14 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel |  |  | 4 | Registre CO2 |  | TROX |  |  | Avril 2024
149 | ENM | BORDEAUX | 33010 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 15 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel |  |  | 12 | Clapet coupe-feu |  | ALDES |  |  | Avril 2024
150 | ENM | BORDEAUX | 33011 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 16 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Toiture terrasse |  | 1 | Groupe froid |  | DAIKIN | EWAT135B-SLB1000 | R32 - 8,4 kg | Avril 2024
151 | ENM | BORDEAUX | 33012 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 17 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Salle serveur |  | 1 | Climatisation du local n° 309 (serveur et toiture) |  | DAIKIN | RXF25E / FTXF25E |  | Avril 2024
152 | ENM | BORDEAUX | 33013 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 18 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Régie |  | 1 | Climatisation du local n° 111 (régie amphi et toiture) |  | DAIKIN | RZAG35A / FTXM35R |  | Avril 2024
153 | ENM | BORDEAUX | 33014 | 155 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 19 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Office |  | 1 | Climatisation du local n° 26 (office cafétéria et toiture) |  | DAIKIN |  | Puissance frigo 3,5 kW | Janvier 2025
154 | ENM | BORDEAUX | 33014 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 19 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | - |  | 39 | Ventilo-convecteurs + régulation (thermostats) |  | AIRCALO | FUN |  | Avril 2024
155 | ENM | BORDEAUX | 33015 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 20 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Cafétéria |  | 1 | Cumulus < à 300 litres (avec groupe de sécurité) |  | ARISTON | ANDRIS LUX -15l |  | Avril 2024
156 | ENM | BORDEAUX | 33016 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 21 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n° 109 |  | 1 | Cumulus < à 300 litres (avec groupe de sécurité) |  | ARISTON | ANDRIS LUX -15l |  | Avril 2024
157 | ENM | BORDEAUX | 33017 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 22 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n° 113 |  | 1 | Cumulus < à 300 litres (avec groupe de sécurité) |  | ARISTON | ANDRIS LUX -15l |  | Avril 2024
158 | ENM | BORDEAUX | 33018 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 23 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n°8 (sous-station) |  | 1 | Adoucisseur |  | AQUA 530 |  |  | Avril 2024
159 | ENM | BORDEAUX | 33019 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 24 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n°8 (sous-station) |  | 1 | Disconnecteur |  |  |  |  | Avril 2024
160 | ENM | BORDEAUX | 33020 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 25 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n°8 (sous-station) |  | 1 | Filtre magnétique sur réseau primaire chauffage |  |  |  |  | Avril 2024
161 | ENM | BORDEAUX | 33021 | 154 boulevard Godard | Sce technique R. Chevallot G. Bellehigue | 26 47 30 62 42 05 56 00 10 30 05 56 00 10 13 | logistique-archipel.enm@justice.fr remy.chevallot@justice.fr gael.bellehigue@justice.fr | 1935 | Archipel | Local n°8 (sous-station) |  | 1 | Panoplie eau froide |  |  |  |  | Avril 2024
[13 empty] | Site |  | 154 boulevard Godard |  | Sous-totaux | Durée (en mn) | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Durée (en heures) | 0