## PDG
Maitre d’ouvrage :
2, rue d'Alsace Loraine - 31000 TOULOUSE
Bureau d’études :
6 impasse Alphonse Brémond, 31201 TOULOUSE Cedex
CCI TOULOUSE HAUTE GARONNE (CCI 31) PALAIS CONSULAIRE
DPGF
Marché de modernisation des équipements de CVC & GTB dans le cadre d’un plan de sobriété énergétique – décret tertiaire
Lot CVC
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | A | 2024-10-01 | Emission Originale | KGI | FBE

## Nota
NOTA
L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L’entreprise est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU) , compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

## GTB
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
3 | DESCRPTION DES TRAVAUX
3.1 | Travaux préparatoires
| Installation de chantier | ens
| Campagne de relevés et de repérages | ens
| Projets de cheminement (cf fin de document) | PM
| Etudes techniques (cf fin de document) | PM
Sous-Total 3.1
3.2 | Déploiement
*Remplacement de la régulation de la chaufferie
| Remplacement des automates | U
| Remplacement des sondes de température doigts de gant | U
| Remplacement de la sonde de température extérieure | U
| Mise en œuvre de la passerelle LoRaWAN | U
| Déploiement de passerelle KNX IoT et répeteurs | U
*Remplacement de la régulation de la S/S Tour
| Remplacement des automates | U
| Remplacement des sondes de température doigts de gant | U
| Remplacement de la sonde de température extérieure | U
*Remplacement de la régulation de la S/S Informatique
| Remplacement des automates | U
*Interfaçage du groupe froid et des pompes EG
| Connexion au réseau | ens
| *Création des bus terrain KNX | PM
*Interfaçage des ventilo convecteurs
| Remplacement et cablage des contrôleurs de ventilo convecteurs | U
| Remplacement des servomototeurs 3 points 230V | U
| Installation des télecommande déportée KNX | U
| Installation des sondes de température sans fil KNX IoT | U
*Interfaçage des ventilo convecteurs
| Mise en œuvre et interfaçage de têtes thermostatiques LoRaWAN | U
*Interfaçage des convecteurs électriques
| Mise en œuvre et interfaçage des capteurs fils pilotes individuels | U
*Interfaçage de la CTA bât A RDC
| Connexion au réseau | ens
*Interfaçage de la CTA bât A SS-1
| Carte de communication et connexion au réseau | ens
*Interfaçage de la CTA Doumergue
| Mise en œuvre du servomoteur de registre aéraulique air neuf | U
| Mise en œuvre du servomoteur de registre aéraulique air vicié | U
| Mise en œuvre de la sonde CO2 en gaine | U
*Interfaçage de la CTA bât B R+3'
| Carte de communication et connexion au réseau | ens
*Interfaçage de la CTA Salle des Séances
| Connexion au réseau | ens
*Interfaçage de la CTA Audouy
| Connexion au réseau | ens
*Comptage électrique (mise en œuvre)
| Compteur électrique Modbus AD01 | U
| Compteur électrique LoRa AD04 | U
| Compteur électrique Modbus AD08 | U
| Compteur électrique Modbus AD09 | U
| Compteur électrique LoRa AD10 | U
| Compteur électrique LoRa AD11 | U
| Compteur électrique Modbus AD12 | U
| Compteur électrique Modbus AD14 | U
| Compteur électrique Modbus AD15 | U
| Compteur électrique Modbus AD19 | U
| Compteur électrique Modbus AD20 | U
| Compteur électrique Modbus AD21 | U
| Compteur électrique LoRa AD24 | U
| Compteur électrique Modbus AD25 | U
| Compteur électrique LoRa AD26 | U
| Compteur électrique LoRa AD27 | U
| Compteur électrique Modbus AD28 | U
| Compteur électrique LoRa AD29 | U
| Compteur électrique LoRa AD30 | U
| Compteur électrique Modbus AD31 | U
| Compteur électrique LoRa AD32 | U
| Compteur électrique LoRa AD33 | U
| Compteur électrique LoRa AD34 | U
| Compteur électrique Modbus AD36 | U
| Compteur électrique Modbus AD40 | U
| Compteur électrique Modbus AD41 | U
| Compteur électrique Modbus AGBT | U
| *Comptage calorifique | PM
| Mise en oeuve et interfaçage d'une tête de télérelève du compteur gaz LoRa | U
Sous-Total 3.2
3.3 | Principes fonctionnels
| Cf etudes d'exécution | PM
Sous-Total 3.3
3.4 | Réseaux
| Création des réseaux KNX | ens
| Création du réseau IP | ens
| Création des réseaux Modbus RTU | ens
| Création des réseaux Bacnet MSTP | ens
| Equipements actifs réseau | ens
Sous-Total 3.4
3.5 | Architecture du système | PM
Sous-Total 3.5
3.6 | Matériel | PM
| Sonde de température extérieure | SO
| Sondes de température doigt de gant | U
| Sonde d'ambiance KNX IoT | U
| Sonde CO2 en gaine | U
| Tête de télérelève compteur gaz LoraWAN | U
| Compteur électrique LoraWAN | U
| Compteur électrique Modbus RTU | U
| Télécommande CVC KNX | U
| IHM | U
| Servomoteur de ventilo convecteur 3 points | U
| Servomoteur de registre aéraulique 3points | U
| Tête thermostatique LoRaWAN | U
| Capteur fil pilot LoRaWAN | U
| Passerelle LoRaWAN | U
| Passerelle KNX IoT | U
| Répéteur Mesh KNX IoT | U
| Contrôleur de ventilo convecteur | U
| Automate serveur | U
Sous-Total 3.6
3.7 | Analyse fonctionnelle | PM
Sous-Total 3.7
3.8 | Imagerie | PM
| Création des interfaces | ens
Sous-Total 3.8
3.9 | Liste de points GTB
| Raccordement et programmation de points filaires | U
| Raccordement et programmation de points Modbus | U
| Raccordement et programmation de points Bacnet | U
| Raccordement et programmation de participants KNX | U
| Raccordement et programmation de participants LoRa | U
| Raccordement et programmation de points M-Bus | U
Sous-Total 3.7
3.10 | Etudes d'Exécution, Essais, Mise en service, DOE
| L'ensemble selon CCTP | ens
MONTANT TOTAL HT
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises