## BPP
ACCORD-CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DIVERS DES EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION DES SITES FRANÇOIS-MITTERRAND, BUSSY-SAINT-GEORGES, RICHELIEU ET ANNEXES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
ANNEXE 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT - BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS
Le candidat doit remplir toutes les cases des colonnes "prix unitaire en € HT" et "prix unitaire en € TTC", sous peine d'irrecevabilité de son offre.
|  |  | TVA applicable | 20%
1 | Etudes y compris la mise à jour des plans autocad, de la remise de DOE (papier et informatique), de la mise à jour des schémas électriques, etc…
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
1.1 | Etudes pour des travaux dont le prix est inférieur ou égal à 25 k€ TTC | U
1.2 | Etudes pour des travaux dont le prix est supérieur à 25 k€ TTC et inférieur ou égal à 50 K€ TTC | U
1.3 | Etudes pour des travaux dont le prix est supérieur à 50 k€ TTC et inférieur ou égal à 75 K€ TTC | U
1.4 | Etudes pour des travaux dont le prix est supérieur à 75 k€ TTC et inférieur ou égal à 100 K€ TTC | U
1.5 | Etudes pour des travaux dont le prix est supérieur à 100 k€ TTC | U
2 | Divers
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
2.1 | Amenée et repli matériel | U
2.2 | Dépose et pose faux plafond | m2
2.3 | Dépose et pose du plafond métallique (voir CCTP Annexe 5) | U
2.4 | Plus value sur tous les postes ci-dessous pour des travaux en hauteur supérieure à 3 m | coef.
2.5 | Plus value sur tous les postes ci-dessous pour des travaux de nuit (22h00 / 6h00) | coef.
2.6 | Plus value sur tous les postes ci-dessous pour des travauxen horaire décalé | coef.
3 | Echaffaudage (montage et démontage)
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
3.1 | Pose et démontage d'un échafaudage d'une hauteur de 3m | U
3.2 | Pose et démontage d'un échafaudage d'une hauteur de 5m | U
3.3 | Pose et démontage d'un échafaudage d'une hauteur de 8m | U
3.4 | Pose et démontage d'un échafaudage d'une hauteur de 14m | U
4 | Percement d'un voile béton (mise en place d'une protection, évacuation des gravas, nettoyage de la zone, etc...)
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
4.1 | Percement d'un voile béton épaisseur < 25 cm , Ø inférieur ou égal à 200 | U
4.2 | Percement d'un voile béton épaisseur < 25 cm , Ø compris entre 200 et 500 | U
4.3 | Percement d'un voile béton épaisseur < 25 cm , Ø compris entre 500 et 750 | U
4.4 | Percement d'un voile béton épaisseur < 25 cm , Ø supérieur à 750 | U
4.5 | Percement d'un voile béton épaisseur > 25 cm < 50 cm , Ø inférieur ou égal à 200 | U
4.6 | Percement d'un voile béton épaisseur > 25 cm < 50 cm , Ø compris entre 200 et 500 | U
5 | Dépose d'un réseau aéraulique tout compris (mise en place d'une protection, supports, accessoires, evacuation, mise en décharge, etc…)
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
5.1 | Dépose d'une gaine circulaire ou carré ou rectangulaire d'une surface inférieure ou égale à 314 cm² de section | ml
5.2 | Dépose d'une gaine circulaire inférieure ou carré ou rectangulaire d'une surface comprise entre 314 et 1962,5 cm² de section | ml
5.3 | Dépose d'une gaine circulaire inférieure ou carré ou rectangulaire d'une surface supérieure à 1962,5 cm² de section | ml
6 | Réseau aéraulique (un coude, un té, une réduction, piquage, etc… seront équivalent à 2 ml) (support, accessoires, raccordement, mise en œuvre, rebouchage, etc…)
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
6.1 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 100 | ml
6.2 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 125 | ml
6.3 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 160 | ml
6.4 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 200 | ml
6.5 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 250 | ml
6.6 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 315 | ml
6.7 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 355 | ml
6.8 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 400 | ml
6.9 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 450 | ml
6.10 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva circulaire en Ø 500 | ml
6.11 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva rectangulaire (fournir tableau de conversion du fournissieur (hauteur par largeur en Kg) | kg
6.12 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en galva rectangulaire pour du désenfumage (fournir tableau de conversion du fournissieur (hauteur par largeur en Kg) | kg
6.13 | Fourniture et pose d'une gaine aéraulique en staff | m2
6.14 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 100 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.15 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 125 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.16 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 160 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.17 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 200 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.18 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 250 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.19 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 315 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.20 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 355 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.21 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 400 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.22 | Fourniture et pose d'un registre circulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale Ø 500 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.23 | Fourniture et pose d'un registre rectangulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale demi périmétre 400 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.24 | Fourniture et pose d'un registre rectangulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale demi périmétre 500 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.25 | Fourniture et pose d'un registre rectangulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale demi périmétre 600 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.26 | Fourniture et pose d'un registre rectangulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale demi périmétre 700 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.27 | Fourniture et pose d'un registre rectangulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale demi périmétre 800 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.28 | Fourniture et pose d'un registre rectangulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale demi périmétre 900 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.29 | Fourniture et pose d'un registre rectangulaire d'équilibrage étanche à fermeture totale demi périmétre 1000 (classe d'étanchéité à l'air=C) | U
6.30 | Fourniture et pose d'un module de régulation (MR) en Ø 100 Q= 30 à 60 m3/h | U
6.31 | Fourniture et pose d'un module de régulation (MR) en Ø 125 Q= 30 à 120 m3/h | U
6.32 | Fourniture et pose d'un module de régulation (MR) en Ø 160 Q= 50 à 210 m3/h | U
6.33 | Fourniture et pose d'un module de régulation (MR) en Ø 200 Q= 50 à 350 m3/h | U
6.34 | Fourniture et pose d'un module de régulation (MR) en Ø 250 Q= 100 à 600 m3/h | U
6.35 | Fourniture et pose d'un flexible isolé phoniquement et thermiquement M0/M1 - M0/M0 épaisseur 25 mm en Ø 100 | U
6.36 | Fourniture et pose d'un flexible isolé phoniquement et thermiquement M0/M1 - M0/M0 épaisseur 25 mm en Ø 125 | U
6.37 | Fourniture et pose d'un flexible isolé phoniquement et thermiquement M0/M1 - M0/M0 épaisseur 25 mm en Ø 160 | U
6.38 | Fourniture et pose d'un flexible isolé phoniquement et thermiquement M0/M1 - M0/M0 épaisseur 25 mm en Ø 200 | U
6.39 | Fourniture et pose d'un flexible isolé phoniquement et thermiquement M0/M1 - M0/M0 épaisseur 25 mm en Ø 250 | U
6.40 | Fourniture et pose d'un flexible isolé phoniquement et thermiquement M0/M1 - M0/M0 épaisseur 25 mm en Ø 315 | U
6.41 | Fourniture et pose d'un calorifugeage d'une gaine aéraulique en laine de verre 25 mm finition de type KRAFTALU MO-CLIMAVER 202 (30kg/m3) ou équivalent | m2
m2
6.42 | Fourniture et pose d'un calorifugeage d'une gaine aéraulique en laine de verre 50 mm finition de type KRAFTALU MO-CLIMAVER 202 (30kg/m3) ou équivalent | m2
7 | Dépose d'un clapet ou volet coupe feu tout compris (mise en place d'une protection, deconnexion électrique, mise en décharge, etc…)
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
7.1 | Dépose d'un CCF ou VCF Ø 100 à Ø 500 | U
7.2 | Dépose d'un CCF ou VCF demi périmétre 400 à demi périmétre 1000 | U
7.3 | Dépose d'un CCF ou VCF demi périmétre 1000 à demi périmétre 2000 | U
8 | Fourniture et pose d'un clapet ou volet coupe feu tout compris (mise en place d'une protection, scellement, connexion électrique, rebouchage, essai, etc…)
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
8.1 | Fourniture et pose d'un CCF télécommandé équipé de fusible FDCU avec moteur de réarmement Ø 125 | U
8.2 | Fourniture et pose d'un CCF télécommandé équipé de fusible FDCU avec moteur de réarmement Ø 160 | U
8.3 | Fourniture et pose d'un CCF télécommandé équipé de fusible FDCU avec moteur de réarmement Ø 200 | U
8.4 | Fourniture et pose d'un VCF télécommandé équipé de fusible FDCU avec moteur de réarmement Ø 500 | U
8.5 | Fourniture et pose d'un VCF télécommandé équipé de fusible FDCU avec moteur de réarmement 300 x 400 | U
8.6 | Fourniture et pose d'un VCF télécommandé équipé de fusible FDCU avec moteur de réarmement 500 x 400 | U
8.7 | Fourniture et pose d'un VCF télécommandé équipé de fusible FDCU avec moteur de réarmement 800 x 350 | U
8.8 | Fourniture et pose de flocage | m2
9 | Dépose d'un réseau hydraulique tout compris (mise en place d'une protection, supports, accessoires, evacuation, mise en décharge, etc…)
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
9.1 | Dépose d'un réseau hydraulique EG ou EC | ml
9.2 | Dépose d'un réseau condensat | ml
10 | Réseau hydraulique (un coude , un té, une réduction, un piquage, etc... seront équivalent à 2 ml) (support, accessoires, raccordement, mise en œuvre, rebouchage, etc…)
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
10.1 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 20 | ml
10.2 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 25 | ml
10.3 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 32 | ml
10.4 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 40 | ml
10.5 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 50 | ml
10.6 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 60 | ml
10.7 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 65 | ml
10.8 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 80 | ml
10.9 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 90 | ml
10.10 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en tube noir tarif 10 en DN 100 | ml
10.11 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en PVC bâtiment NF E + NF Me en DN 32 | ml
10.12 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en PVC bâtiment NF E + NF Me en DN 40 | ml
10.13 | Fourniture et pose d'un réseau hydraulique en PVC bâtiment NF E + NF Me en DN 50 | ml
10.14 | Fourniture et pose d'une vanne à boisseau sphérique en laiton FF avec allonge PN25 DN 20 | U
10.15 | Fourniture et pose d'une vanne à boisseau sphérique en laiton FF avec allonge PN25 DN 25 | U
10.16 | Fourniture et pose d'une vanne à boisseau sphérique en laiton FF avec allonge PN25 DN 32 | U
10.17 | Fourniture et pose d'une vanne à boisseau sphérique en laiton FF avec allonge PN25 DN 40 | U
10.18 | Fourniture et pose d'une vanne à boisseau sphérique en laiton FF avec allonge PN25 DN 50 | U
10.19 | Fourniture et pose d'une vanne papillon standart avec levier PN16 DN 50 | U
10.20 | Fourniture et pose d'une vanne papillon standart avec levier PN16 DN 65 | U
10.21 | Fourniture et pose d'une vanne papillon standart avec levier PN16 DN 80 | U
10.22 | Fourniture et pose d'une vanne papillon standart avec levier PN16 DN 100 | U
10.23 | Fourniture et pose d'une vanne papillon standart avec levier PN16 DN125 | U
10.24 | Fourniture et pose d'une vanne papillon standart avec levier PN16 DN 150 | U
10.25 | Fourniture et pose d'une vanne papillon standart avec levier PN16 DN 200 | U
10.26 | Fourniture et pose d'un volant pour une vanne papillon de type ZD6N-S100 de marque Belimo ou équivalent | U
10.27 | Fourniture et pose d'une vanne TA en DN 20 | U
10.28 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EG DN 20 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.1) | ml
10.29 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EG DN 25 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.1) | ml
10.30 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EG DN 32 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.1) | ml
10.31 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EG DN 40 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.1) | ml
10.32 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EG DN 50 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.1) | ml
10.33 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EG DN 60 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.1) | ml
10.34 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EG DN 65 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.1) | ml
10.35 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EG DN 80 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.1) | ml
10.36 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EC DN 20 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.2) | ml
10.37 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EC DN 25 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.2) | ml
10.38 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EC DN 32 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.2) | ml
10.39 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EC DN 40 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.2) | ml
10.40 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EC DN 50 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.2) | ml
10.41 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EC DN 60 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.2) | ml
10.42 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EC DN 65 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.2) | ml
10.43 | Fourniture et pose d'un calorifuge pour un réseau EC DN 80 + peinture anticorosion (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.2.11.2) | ml
10.44 | Analyse d'un réseau hydraulique | U
10.45 | Vidange d'un réseau hydraulique avec le mainteneur | U
10.46 | Mise en eau d'un réseau avec le mainteneur | U
11 | Vannes deux voies et servomoteurs
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
11.1 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente filetée avec prise de pression DN 20 | U
11.2 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente filetée avec prise de pression DN 20 HF | U
11.3 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente filetée avec prise de pression DN 25 | U
11.4 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente filetée avec prise de pression DN 25 HF | U
11.5 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente filetée avec prise de pression DN 32 | U
11.6 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente filetée avec prise de pression DN 32 HF | U
11.7 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente filetée avec prise de pression DN 40 | U
11.8 | Fourniture et pose d'une vanne 2 voies de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente filetée avec prise de pression DN 50 | U
11.9 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour V2V de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente DN 20 | U
11.10 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour V2V de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente DN 20 HF | U
11.11 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour V2V de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente DN 25 | U
11.12 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour V2V de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente DN 25 HF | U
11.13 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour V2V de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente DN 32 | U
11.14 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour V2V de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente DN 32 HF | U
11.15 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour V2V de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente DN 40 | U
11.16 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour V2V de type AB-QM de marque Danfoss ou équivalente DN 50 | U
11.17 | Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur de type AME 110 de marque DANFOSS ou équivalent | U
11.18 | Fourniture, pose et raccordement d'un servomoteur de type AME 435 QM de marque DANFOSS ou équivalent | U
12 | Installation d'une armoire de climatisation magasin
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
12.1 | Dépose et évacuation d'une armoire de climatisation vétuste | U
12.2 | Réfection de l'étanchéité du bac de rétention (voir annexe 4 CCTP)) | m2
12.3 | Fourniture et pose d'une armoire de climatisation "Tour" (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.4) | U
12.4 | Fourniture et pose d'une armoire de climatisation "Socle" (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.4) | U
12.5 | Modification et raccordement aéraulique de l'armoire de climatisation "Tour" | U
12.6 | Modification et raccordement aéraulique de l'armoire de climatisation "Socle" | U
12.7 | Fourniture et pose d'une d'un flexible calorifugé sphéro-conique DN 15 | U
12.8 | Fourniture et pose d'une d'un flexible calorifugé sphéro-conique DN 20 | U
12.9 | Fourniture et pose d'une d'une electrovanne de sécurité TOR DN 15 | U
12.10 | Fourniture et pose d'une d'une electrovanne de sécurité TOR DN 20 | U
12.11 | La création et l’injection du programme de régulation pour les magasins "Tour" (les nouvelles ACL sont équipées de 1 seul moteur au lieu de deux comme précedement) | Ens
Le paramétrage de la base de données centralisée GTC (suppression des anciens points) pour les magasins "Tour"
La mise à jour des images GTC des magasins "Tour"
12.12 | Raccordement électrique | U
12.13 | Mise en service électrique, aéraulique, hydraulique régulation, etc… | U
13 | Installation d'une armoire de climatisation salle info
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
13.1 | Dépose et évacuation d'une armoire de climatisation vétuste | U
13.2 | Fourniture et pose d'une armoire de climatisation (voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.5) | U
13.3 | Fourniture et pose d'une d'un flexible calorifugé sphéro-conique DN 40 | U
13.4 | Fourniture et pose d'une vanne de sécurité TOR DN 40 | U
13.5 | Fourniture et pose d'une coquille isolante pour la vanne de sécurité TOR DN40 | U
13.6 | Automate Siemens de type ET200SP CPU 1512SP-1PN | Ens
Afficheur local Siemens de type Ktp700 (réf. 6AV2 123- 2GB03-0AX0)
Création de l’imagerie de l’écran en façade de l’armoire de climatisation.
Paramétrage de la base de données centralisée GTC (ajout des nouvelles informations de l'automate et suppression des informations de l'ancienne ACL).
Mise à jour et création des images de supervision Cimplicity (1 mise à jour et 1 nouvelle vue).
13.7 | Raccordement électrique | U
13.8 | Mise en service électrique, aéraulique, hydraulique régulation, etc… | U
14 | Installation d'un ventilo-convecteur
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
14.1 | Dépose d'un ventilo-convecteur plafonnier vétuste | U
14.2 | Fourniture et pose d'un ventilo-convecteur plafonnier avec batterie froide (2,5 Kw sous 8/14°C) et batterie chaude (2 Kw sous 42/32) | U
14.3 | Fourniture et pose d'un ventilo-convecteur plafonnier avec batterie froide (3,5 Kw sous 8/14°C) et batterie chaude (3 Kw sous 42/32) | U
14.4 | Fourniture et pose d'un ventilo-convecteur plafonnier avec batterie froide (4,5 Kw sous 8/14°C) et batterie chaude (4 Kw sous 42/32) | U
14.5 | Fourniture et pose d'une d'un flexible calorifugé sphéro-conique DN 25 | U
14.7 | Fourniture, pose et raccordement d'une platine de régulation + disjoncteur + bornier (Voir CCTP Annexe 1 - Chapitre 1.3.7) | U
14.8 | Fourniture et pose d'une sonde d'ambiance ED-RU DFO de REGIN + câble SYT1 2 paires (10 m) | U
14.9 | Programmation d'un VC, paramétrage de la base de donnée et mise à jour des images GTC | U
14.10 | Mise en service électrique, aéraulique, hydraulique, régulation, etc… | U
15 | Tube de Pitot
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
15.1 | Dépose d'un tube de Pitot existanpar un alpiniste du bâtimentt, nettoyage et repose de ce dernier | U
15.2 | Fourniture et pose d'un tube de Pitot d'une longueur de 315 mm | U
15.3 | Fourniture et pose d'un tube de Pitot d'une longueur de 400 mm | U
15.4 | Fourniture et pose d'un tube de Pitot d'une longueur de 500 mm | U
15.5 | Fourniture et pose d'un tube de Pitot d'une longueur de 630 mm | U
15.6 | Fourniture et pose d'un tube de Pitot d'une longueur de 800 mm | U
15.7 | Fourniture et pose d'un tube de Pitot d'une longueur de 1000 mm | U
15.8 | Fourniture et pose du manométre à colonne liquide inclinée de marque SAUERMANN de série KX 404 ou équivalent | U
15.9 | Fourniture et pose de 3 tubes semi-rigides transparents (2 pour le tube de Pitot + 1 pour la prise de pression du manométre à colonne liquide inclinée) dans une gaine de protection flexible par un alpiniste du bâtiment | ml
15.10 | Fourniture et pose de 3 tubes semi-rigides transparents (2 pour le tube de Pitot + 1 pour la prise de pression du manométre à colonne liquide inclinée) dans un tube en acier galvanisé, munis de colliers de fixation également en acier galvanisé et d'embouts isolants noirs. | ml
15.10
15.11 | Travail en hauteur par un alpiniste du bâtiment certifié par un bureau de contrôle pour mesurer des débits de désenfumage de jour | H
15.12 | Travail en hauteur par un alpiniste du bâtiment certifié par un bureau de contrôle pour mesurer des débits de désenfumage de nuit | H
15.13 | Mise en service des tubes de Pitot en équation avec les mesures de désenfumage | U
16 | Electricité
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
16.1 | Fourniture et pose d'une alimentation électrique d'un ventilo-convecteur | ml
16.2 | Fourniture et pose d'un câble électrique 5G16 | ml
16.3 | Fourniture et pose d'un cable informatique catégorie 6 | ml
16.4 | Fourniture d'un cordon de brassage de catégorie 6 d'une longueur de 1,5 m | U
16.5 | Fourniture d'un noyau RJ45 | U
17 | Coefficient sur fourniture hors bordereau
| Description | Unité | Prix unitaire € HT | Prix unitaire € TTC
17.1 | Coefficient à appliquer sur les prix remise déduite des fournitures hors bordereau sur présentation obligatoire de la facture. | coef.
Note on E7: à modifier le cas échéant