## PCEA Tecniplast
Annexe n°2 à l'Acte d'engagement Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Désignation | Qté | Nombre de visites par an | Durée d'utilisation des quantités mentionnées | Prix unitaire (€ HT) | Forfait annuel maintenance préventive (€ HT) | Observations
Maintenance préventive
Prestation maintenance Hotte évacuation des litières DS36 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Machine à laver les cages S650 GP (1 porte) - Chauffage élect. | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Ligne continue pour le vidage, lavage et remplissage des biberons | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Distributeur de litière stand-alone | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs | 7 | 1 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs | 20 | 1 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet
Réalisation d'un DOP test (Filtre HEPA soufflage) sur Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs | 20 | 1 an sur 2 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet
Réalisation d'un DOP test (Filtre HEPA soufflage) sur Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs | 7 | 1 an sur 2 | Sans objet | 0 | 0 | Sans objet
Maintenance préventive consommables
Paquets 2 préfiltres G4 cadre aluminium 375x182x12mm pour Easy/Smart Flow | 14 paquets | Sans objet | 2 ans | 0 | 0
Paquet de 2 filtres HEPA 200x450x90mm (extraction) | 14 paquets | Sans objet | 1 an | 0 | 0 | UV
Paquet de 2 filtres HEPA 200x450x90mm (soufflage) | 14 paquets | Sans objet | 2 ans | 0 | 0
Préfiltre F7 sac rigide avec cadre galvanisé | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Préfiltre G4 avec cadre galvanisé | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0 | DS36
Filtre HEPA H14 à l'extraction | 1 | Sans objet | 5 ans | 0 | 0
Préfiltre PFA4 | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Cartouche filtrante BDS+ -Sapa 0323 sofin | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0 | BDS
Filtre PF0F7 BDS+ | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Cartouche filtrante pompe à vide - BDS+ | 1 | Sans objet | 2 ans | 0 | 0
Total Maintenance préventive annuelle (€ HT) |  |  |  | 0 | 0
TVA (20 %) |  |  |  | 0 | 0
Total Maintenance préventive annuelle (€ TTC) |  |  |  | 0 | 0
Seuls sont autorisés deux (2) chiffres après la virgule, dans le cas où il y aurait plus de deux (2) chiffres après la virgule, la troncature sera réalisée au centième. Les frais de livraison sont inclus dans le prix du marché et s'entendent franco de port. Ils sont fixes pendant toute la durée d'execution du marché. Le prix comprend l'intégralité des élements prévus au CCTP. NB: La présente DPGF doit renseignée dans son intégralité. Les cellules surlignées en bleues sont à renseigner obligatoirement.A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière. Les prix sont réputés complets et comprennent l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres et plus généralement tous les frais nécessaires à l’exécution des prestations, de sorte qu’aucun supplément de quelque nature que ce soit ne puisse s’ajouter.

## iExplore Tecniplast
Annexe n°2 à l'Acte d'engagement Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Désignation | Qté | Nombre de visites par an | Durée d'utilisation des quantités mentionnées | Prix unitaire (€ HT) | Forfait annuel maintenance préventive (€ HT)
Maintenance préventive
Prestation de maintenance Sas de decontamination EZ, S/N : 97118 | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Distributeur de litiére stand-alone, S/N 321172 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Distributeur autonome des litiéres BDS+ - rabaissé, S/N : 321310 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Table de remplissage raccourcie, S/N : 501491 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Table de vidage EZ, S/N : 521250 | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Table de remplissage des biberons semi automatisée, S/N : 521251 | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Machine à laver les cages (1 porte) - Chauffage élect,, S/N : 651175 | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Machine à laver les cages (1 porte) - Chauffage élect,, S/N : 651250 | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Machine à laver les biberons 9WEZ, S/N : 220225007 | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Ligne continue de vidage et de lavage des biberons, S/N : 501399 | 1 | 2 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 15002520 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 2 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit + chauffage + alarme, S/N : 1001795 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 2 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit + chauffage + alarme, S/N : 1002731 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 1100049 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 1100050 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 2 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit + chauffage + alarme, S/N : 1100051 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 1104344 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 1104347 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 1260673 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 1260674 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 13104492 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance Armoire - 4 portes - 4 étagères - Pression positive - Cycle jour/nuit, S/N : 15002433 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Hotte d'évacuation des litières DS36 Light en epoxy, S/N : 1000721 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Hotte d'évacuation des litières DS36 Light en epoxy, S/N : 1000723 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000403 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000404 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000405 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000406 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000407 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000869 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000870 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000872 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000873 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000874 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité de ventilation Wi Flow pour tous les portoirs, S/N : 22000877 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs, S/N : 1104256 avec un test DOP sur les filtres HEPA de soufflage et d'extraction. | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs, S/N : 13102583 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs, S/N : 13102584 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs, S/N : 14000884 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs, S/N : 14000887 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Prestation de maintenance Unité Smart Flow avec écran tactile pour tous les portoirs, S/N : 15003478 | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance préventive consommables
Préfiltre G4 avec cadre galvanisé | 4 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Préfiltre F7 sac avec cadre galvanisé | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Préfiltre inférieur cadre acier galvanisé 500 x 500 x 48mm | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Paquet de 2 filtres HEPA 200x450x90mm, pour SF/EF (ex 4-08169-01-0-0A) | 16 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Paq, 2 préfiltres G4 cadre aluminium - 375x182x12mm pr Easy/Smart Flow | 17 | Sans objet | 6 mois | 0 | 0
Préfiltre jetable avec cadre carton | 22 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre à charbons | 11 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre HEPA - 305 x 305 x 66 | 11 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Joint 4075 (SAS) | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre de catalyseur 457x457x90 SAGICOFIM + Préfiltre | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre HEPA AB 43 PLUS 457X457X68mm H14 | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre HEPA AB 3 305x305x68mm H14 SAGICOFIM | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre de catalyseur 305x305x90mm SAGICOFIM + Préfiltre | 1 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Tuyau de la pompe doseuse H2O2 | 1 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
729.89 | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre PF0F7 BDS+ | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre PFA4 - BDS+ | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Cartouche Filtrante pompe à vide - BDS+ | 1 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Cartouche filtrante BDS+ - Sapa 0323 sofin | 4 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre PF0F7 BDS+ | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre PFA4 - BDS+ | 2 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Cartouche Filtrante pompe à vide - BDS+ | 1 | Sans objet | 2 an | 0 | 0
Filtre HEPA H14 l'extraction pour DS36 | 2 | Sans objet | 5 ans | 0 | 0
Total Maintenance préventive annuelle (€ HT) |  |  |  | 0 | 0
TVA (20 %) |  |  |  | 0 | 0
Total Maintenance préventive annuelle (€ TTC) |  |  |  | 0 | 0
Seuls sont autorisés deux (2) chiffres après la virgule, dans le cas où il y aurait plus de deux (2) chiffres après la virgule, la troncature sera réalisée au centième. Les frais de livraison sont inclus dans le prix du marché et s'entendent franco de port. Ils sont fixes pendant toute la durée d'execution du marché. Le prix comprend l'intégralité des élements prévus au CCTP. NB: La présente DPGF doit renseignée dans son intégralité. Les cellules surlignées en bleues sont à renseigner obligatoirement.A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière. Les prix sont réputés complets et comprennent l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres et plus généralement tous les frais nécessaires à l’exécution des prestations, de sorte qu’aucun supplément de quelque nature que ce soit ne puisse s’ajouter.

## ZEFI Tecniplast
Annexe n°2 à l'Acte d'engagement Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Désignation | Qté | Nombre de visites par an | Durée d'utilisation des quantités mentionnées | Prix unitaire (€ HT) | Forfait annuel maintenance préventive (€ HT)
Maintenance préventive
Unité de ventilation Smart Flow | 5 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Unité de ventilation Wi Flow | 2 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Hotte d'évacuation des litières DS ONE | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Distributeur de litière UP&DOWN | 1 | 1 | Sans objet | 0 | 0
Maintenance préventive consommables
Préfiltres G4 UV | 14 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtres HEPA UV | 14 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre G4 Up & Down | 1 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre F7 Up & Down | 1 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Paquet de 2 préfiltres G4 DS One | 1 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Filtre H14 extracttion | 1 | Sans objet | 1 an | 0 | 0
Total Maintenance préventive annuelle (€ HT) |  |  |  | 0 | 0
TVA (20 %) |  |  |  | 0 | 0
Total Maintenance préventive annuelle (€ TTC) |  |  |  | 0 | 0
Seuls sont autorisés deux (2) chiffres après la virgule, dans le cas où il y aurait plus de deux (2) chiffres après la virgule, la troncature sera réalisée au centième. Les frais de livraison sont inclus dans le prix du marché et s'entendent franco de port. Ils sont fixes pendant toute la durée d'execution du marché. Le prix comprend l'intégralité des élements prévus au CCTP. NB: La présente DPGF doit renseignée dans son intégralité. Les cellules surlignées en bleues sont à renseigner obligatoirement.A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière. Les prix sont réputés complets et comprennent l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres et plus généralement tous les frais nécessaires à l’exécution des prestations, de sorte qu’aucun supplément de quelque nature que ce soit ne puisse s’ajouter.