## LOT 01 DEMOL-G.O
Maison d'Arrêt de ROUEN
169, Boulevard de l'Europe, 76000 ROUEN
Travaux d'Urgences (Phase2)
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
BET STRUCTURES : BA CONCEPTION
ENTREPRISE - (nom à compléter)
CADRE DE D.P.G.F. IndB
LOT 01 GROS ŒUVRE - DEMOLITIONS
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITES | QUANTITES | P.U HT | P.T HT
ENTREPRISE
INSTALLATION DE CHANTIER
| Amenée et repli du materiel BASE VIE et autres installations de chantier | FT | 2
| Coffrets électriques de chantier | u | 4
| Amenée et repli et Location de nacelles | FT | 1
| Clôture Sécurisée avec bas volet et concertina | ml | 110
| Clôture "HERAS" | ml | 100
| Portillon | u | 5
| Portail | u | 4
| Bungalows BASE VIE | mois | 6
| Bennes à Déchets et Tri | mois | 6
| Confinements de zones travaux dans les bâtiments | FT | 1
| Protection du local technique TV | FT | 1
| Nettoyage de fin de chantier | FT | 1
| Remise en état du chemin de ronde | FT | 1
| Remise en état zone BASE VIE | FT | 1
| Remise en état zone COURS MAF | FT | 1
| Remise en état zone logistique CUISINE | FT | 1
| Remise en état zone D2 | FT | 1
| Etude d'execution Gros Œuvre | FT | 1
| Grue à tour mutualisée pour tous les lots | mois
(y compris amenée et repli et fondations et sécurisation)
| Echafaudages Intérieurs pour pose des Reprises en Sous-Œuvre | FT | 1
| Compte prorata (gestionnaire) | FT | 1
DEMOLITIONS HORLOGE
Extérieurs
| Protection des antennes paraboliques-colonne sèche et parafoudre | FT | 1
| Dépose des pierres de couronnements de pointes de pignon | ml | 32
| Dépose des pierres de couronnements et des briques de rampants | ml | 30
| Dépose et repose de la câblette parafoudre | ml | 20
Combles
| Dépose de l'horloge et de son mécanisme pour mise à disposition de l'établissement | FT | 1
| Protections spécifiques du local technique courant faible | FT | 1
| Démolition des sablières | ml
| Dépose des platelages, isolations et encombrants | FT | 1
| Démolition des planchers hourdis briques | m2
R+3
| Dépose des étais provisoires après réhabilitation | FT | 1
DEMOLITIONS MAF
Extérieurs
| Démolition et création d'ouverture en façades pour accés au R+3, y compris pré-linteau et linteau | FT | 1
Combles
| Evacuation des encombrants | FT | 1
| Création d'un "trou d'homme" pour accés aux combles sous couverture avec trappe sécurisée | FT | 2
| Etaiement provisoire des fermes existantes et mise en sécurité | u | 13
| Démolition pour ancrage des profilés de reprise en sous-œuvre | u | 26
| Carottages traversants | u | 5
DEMOLITIONS D2
Extérieurs
| Agrandissement d'une ouverture existante dans un mur de clôture pour passage d'un echafaudage | FT | 1
| y compris création de linteau et jambages | FT | 1
Combles
| Evacuation des encombrants | FT | 1
| Création d'un "trou d'homme" pour accés aux combles sous couverture avec trappe sécurisée | FT | 2
| Etaiement provisoire des fermes existantes et mise en sécurité | u | 13
| Démolition pour ancrage des profilés de reprise en sous-œuvre | u | 26
| Carottages traversants | u | 5
DEMOLITIONS D3
Extérieurs
Combles
| Evacuation des encombrants | FT | 1
| Création d'un "trou d'homme" pour accés aux combles sous couverture avec trappe sécurisée | FT | 2
| Etaiement provisoire des fermes existantes et mise en sécurité | u | 13
| Démolition pour ancrage des profilés de reprise en sous-œuvre | u | 26
| Carottages traversants | u | 5
DEMOLITIONS CJD
Extérieurs
| Démolition et création d'ouverture en façades pour accés au R+3 y compris pré-linteau et linteau | FT | 1
Combles
| Evacuation des encombrants | FT | 1
| Création d'un "trou d'homme" pour accés aux combles sous couverture avec trappe sécurisée | FT | 2
| Etaiement provisoire des fermes existantes et mise en sécurité | u | 13
| Démolition pour ancrage des profilés de reprise en sous-œuvre | u | 26
| Carottages traversants | u | 5
| Démolitions partielle des voiles en brique pour passage des renforts metalliques | u
GROS ŒUVRE&CONFORTEMENTS HORLOGE
Confortements
| Profilé métallique formant plancher support du bâtiment parapluie y compris platelage exterieur | u | 5
| Création de tirants par moisage de profilés et par tige filetée maintenue sur l'entrait bas | u | 8
| Croix métallique + écrou sphérique galvanisée et laquée | u | 4
| Réparation de fissures | u | 2
| Réparation d'un appui de fenêtre | u | 1
| Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de confortement métalliques ou équivalent EI60 | FT | 8
Gros Œuvre
| Création de sommiers pour scellements des profilés de reprise de l'entrait bas de la ferme et réparation des piedroits déversants | u | 6
| Chaînage béton armé horizontal pour sablière | ml | 12
| Chaînage de rampants pour former couronnement des 2 pignons | ml | 30
| Réparation d'about de chéneau | FT | 4
| Enduit de réparation et de répartition sous croix métallique | m2 | 9
| Réparation des joints de briques en façades | m2 | 24
| Création d'un parement en briques équivalent à l'existant | m2 | 12
| Réparation des anciens appuis de fenêtres | ml | 6
| Pose d'un plafond suspendu CF EI 60 | m2 | 60
GROS ŒUVRE&CONFORTEMENTS MAF
Confortements
| Reprise en sous-œuvre par profilés métalliques boulonnés d'appui de ferme défaillant | FT | 23
| Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de confortement métalliques | FT | 23
Gros Œuvre
| Création de sommier pour appuis béton armé ou scellements des RSO dans l'épaisseur des murs de façades | u | 46
| Réparation du passage provisoire dans la façade par remplissage béton et parement briques en plaquette | FT | 1
GROS ŒUVRE&CONFORTEMENTS D2
Confortements
| Reprise en sous-œuvre par profilés métalliques boulonnés d'appui de ferme défaillant | FT | 12
| Reprise des appuis de fermes deffaillants par substitution du bois par du béton (cas des fermes sur refends) | u | 2
| Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de confortement métalliques ou équivalent EI60 | FT | 12
Gros Œuvre
| Création de sommier pour appuis béton armé ou scellements des RSO dans l'épaisseur des murs de façades | u | 28
GROS ŒUVRE&CONFORTEMENTS D3
Confortements
| Reprise en sous-œuvre par profilés métalliques boulonnés d'appui de ferme défaillant | FT | 12
| Reprise des appuis de fermes deffaillants par substitution du bois par du béton (cas des fermes sur refends) | u | 2
| Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de confortement métalliques ou équivalent EI60 | FT | 12
Gros Œuvre
| Création de sommier pour appuis béton armé ou scellements des RSO dans l'épaisseur des murs de façades | u | 28
GROS ŒUVRE&CONFORTEMENTS CJD
Confortements
| Reprise en sous-œuvre par profilés métalliques boulonnés d'appui de ferme défaillant | u | 13
| Reprise des appuis de fermes deffaillants par substitution du bois par du béton (cas des fermes sur refends) | u | 2
| Reprise des fermes hybride par substitution du bois par du béton et renfort metallique (cas des fermes dans la partie couloirs de cellules) | u | 8
| Création de carotages dans les refends pour passage des profilés | u | 2
| Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de confortement métalliques ou équivalent EI60 | FT | 13
Gros Œuvre
| Création de sommier pour appuis béton armé ou scellements des RSO dans l'épaisseur des murs de façades | u | 42
| Réparation du passage provisoire dans la façade par remplissage béton et parement briques en plaquette | FT | 1
DIVERS ET FINITIONS
| Calfeutrements et rebouchages | FT | 1
| Remise en état des façades après rebouchage des accés en façades et finitions briques | FT | 1
| Porte métallique dans mur de cloture | FT | 1
| Confortement des points d'ancrages des filins sur les petits pignons | FT | 2
| TOTAL BASE € H.T | = |  |  |  | 0
| TOTAL BASE € T.T.C | = |  |  |  | 0

## LOT 02 DESAMIANTAGE
Maison d'Arrêt de ROUEN
169, Boulevard de l'Europe, 76000 ROUEN
Travaux d'Urgences (Phase2)
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
BET STRUCTURES : BA CONCEPTION
ENTREPRISE - (nom à compléter)
CADRE DE D.P.G.F. IndB
LOT 02 DESAMIANTAGE ET ECHAFAUDAGE PARAPLUIE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITES | QUANTITES | P.U HT | P.T HT
Entreprise
1 | INSTALLATION DE CHANTIER AMIANTE
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER AMIANTE
| Amenée et repli de l'installation de chantier y compris nettoyage de fin de chantier | FT | 1
| Convention d'utilisation de la grue à tour | FT | 1
| Mise en place d'une unité de décontamination mobile à 5 compartiments | FT | 1
| Sas de décontamination intérieurs de la salle (Ouverture Zip) | FT | 1
| Mise en place d'une zone de déchet avec délimination physique | FT | 1
| Mise en place d'une zone de récupération mobile | FT | 1
| Mise en place de la signalitique réglementaire | FT | 1
| Mise en place d'un engin de levage pour évacuation des déchets | FT | 1
| Dépolution et nettoyage des éléments principaux des murs et planchers et charpentes conservés | FT | 1
| Compte Prorata | FT | 1
1.2 | CLOTURE - PORTAIL - ENTRETIEN
| Clôture provisoire de chantier désamiantage sur plot | ml
| Portails de chantier Désamiantage | U
1.3 | ECHAFAUDAGES ET PLATEFORMES D'ACCES (y compris sécurisation)
| CJD | FT | 1
| D3 | FT | 1
| D2 | FT | 1
| MAF | FT | 1
| BATIMENT PARAPLUIE POUR HORLOGE | FT | 1
2 | DEMARCHES ADMINISTRATIVES | FT | 1
Etude, analyse, rédaction et envoi du plan de retrait aux organismes mandatés, documents pour le PGC et SPS
Rédaction émission et suivi des BSDA et CAP
3 | PROTECTIONS PREALABLES
3.1 | Mise en place d'étaiements et de profilés de répartition dans les combles sur les 5 zones de travaux | FT | 3
3.2 | Mise en place d'une protection par bâches thermosoudables en couverture et dans les combles sur les 5 zones de travaux | FT | 3
4 | TRAVAUX DE DECONTAMINATION
4.1 | Bâtiment HORLOGE (Ensemble de la couverture): Dépose de la couverture en ardoises amiantées y compris isolant, films et chéneaux et DEP et tous autres accéssoires associés. | m²
| Dépose des autres matèriaux amiantés | FT | 1
4.2 | Bâtiment D2 (Accés en couverture): Dépose de la couverture en ardoises amiantées y compris isolant, films, DEP et tous autres accéssoires associés. | m²
| Dépose des autres matèriaux amiantés | FT | 1
4.3 | Bâtiment D3 (Accés en couverture): Dépose de la couverture en ardoises amiantées y compris isolant, films, DEP et tous autres accéssoires associés. | m²
| Dépose des autres matèriaux amiantés | FT | 1
5 | MESURES ET ANALYSES DE CONTRÔLE
| Mesures libératoires de 1ière Restitution | FT | 1
| Mesures libératoires de 2ième Restitution | FT | 1
6 | GESTION DES DECHETS | FT | 1
7 | DOE | FT | 1
| TOTAL EUROS H.T. | =
| TOTAL EUROS T.T.C. | = |  |  |  | 0

## LOT 03 COUVERTURE
Maison d'Arrêt de ROUEN
169, Boulevard de l'Europe, 76000 ROUEN
Travaux d'Urgences (Phase2)
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
BET STRUCTURES : BA CONCEPTION
ENTREPRISE - (nom à compléter)
CADRE DE D.P.G.F. IndB
DPGF LOT 03 COUVERTURE - CHARPENTE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITES | QUANTITES | P.U HT | P.T HT
ENTREPRISE
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier et protection collectives provisoires | FT | 1
| Convention d'utilisation de la grue à tour | FT | 1
| Sécurisation des accés en toiture | FT | 1
| Etudes et DOE | FT | 1
| Evacuation des déchets | FT | 1
| Bungalows et containers lot03 | mois | 6
| Echafaudages provisoires et ligne de vie en couverture pour les ailes | FT | 2
| Echafaudages provisoires et ligne de vie en couverture pour le bâtiment HORLOGE | FT | 1
| Protection et étanchéité provisoire par bâchage des accés en toiture et en combles | FT | 4
| Nettoyage de fin de chantier | FT | 1
| Etude d'execution Charpente et couverture | FT | 1
2 | DEMOLITIONS HORLOGE
Combles
| Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités ne pouvant-être traités en couverture | FT | 1
| Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités ne pouvant-être traités en plancher du R+4 | FT | 1
3 | DEMOLITIONS MAF
Combles
| Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités ne pouvant-être traités | FT | 1
4 | DEMOLITIONS D2
Combles
| Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités ne pouvant-être traités | FT | 1
5 | DEMOLITIONS D3
Combles
| Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités ne pouvant-être traités | FT | 1
6 | DEMOLITIONS CJD
Combles
| Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités ne pouvant-être traités | FT | 1
7 | CHARPENTE&COUVERTURE HORLOGE
Bâtiment parapluie
| Pose d'échaffaudages pour création de supports du bâtiment parapluie | u | 6
| Pose de profilés HEA principaux supports des poutres treillis (15,00 ml) | u | 4
| Pose de poutres treillis supports de la bâche (9,00 ml) | u | 22
| Contreventements | FT | 1
| Profilés métalliques contre le mur support de bâches verticales (UPN) | ml | 15
| Profilés secondaires support de bâches verticales | ml | 100
Charpente
| Remplacement de l'ensemble des pannes de couverture | m2
| Contreventements | FT | 1
| Chevron et pièces de bois pour noue | ml
| Tasseau évidé et pièces de bois pour faitâge | ml
| Tasseau et pièces de bois pour relief de couronnement en pointe de pignon | ml
| Panne Sablière sur chaque versant | ml
| Pose d'un platelage technique en plancher bas du R+4 | m2 | 40
| Y compris solives bois posés sur profilés HEA | m2 | 40
| Y compris emmarchements | FT | 1
| Création d'un garde corps bois | ml | 20
Couverture
| Ecran de sous-toiture HPV (classé Sd1) | m2
| Ardoises (e>3,8mm), pose à pureau entier | m2
| y compris lucarnes de toit | u | 2
| Habillage Zinc pour faîtage à 2 ou 3 bandes | ml
| Habillage Zinc pour relief de couronnement de pointe de pignon et solin | ml
| Habillage Zinc pour noue | ml
| Pose de goutières | ml | 12
| Raccordements et Descentes d'eau pluviales | FT | 1
8 | CHARPENTE&COUVERTURE MAF
Charpente en R+3
9 | CHARPENTE&COUVERTURE D2
Charpente
| Remplacement de l'ensemble des pannes et ossature de couverture sur la trémie de passage en couverture | m2
| Contreventements | FT | 1
| Remplacement des pièces de charpente dégradées et/ou délitées | FT | 1
Couverture Réparation
| Ecran de sous-toiture HPV (classé Sd1) | m2
| Ardoises (e>3,8mm), pose à pureau entier | m2
| Bande provisoire de raccordement avec la couverture existante conservée | ml
Charpente en R+3
| Remplacement des pièces de charpente dégradées et/ou délitées sur une ferme et une rive de tête | FT | 1
10 | CHARPENTE&COUVERTURE D3
Charpente
| Remplacement de l'ensemble des pannes et ossature de couverture sur la trémie de passage en couverture | m2
| Remplacement des pièces de charpente dégradées et/ou délitées | FT | 1
Couverture Réparation
| Ecran de sous-toiture HPV (classé Sd1) | m2
| Ardoises (e>3,8mm), pose à pureau entier | m2
| Bande provisoire de raccordement avec la couverture existante conservée | ml
Charpente en R+3
| Remplacement des pièces de charpente dégradées et/ou délitées sur une ferme et une rive de tête | FT | 1
11 | CHARPENTE&COUVERTURE CJD
Charpente en R+3
| Remplacement des pièces de charpente dégradées et/ou délitées sur une ferme et une rive de tête | FT | 1
12 | CHARPENTE&COUVERTURE ADMINISTRATION
Charpente en combles
| Remplacement des pièces de charpente dégradées et/ou délitées sur une ferme et une rive de tête | FT | 6
13 | DIVERS ET FINITIONS
| Ventilation de toit | u | 4
| Fenêtre de toit | u | 2
| TOTAL BASE € H.T | = |  |  |  | 0
| TOTAL BASE € T.T.C | = |  |  |  | 0