## 2025
n
Université Grenoble Alpes
Marché de Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie
Nombre total d'équipements : |  | 110
Zone géographique | Abyla | Bâtiments | Adresse | CP | Ville | ERP | Marque | Categorie/ Type | Mise en service | Report d'alarme | Transmetteur téléphonique | Déclencheurs Manuels | D. I. | Optique | Linéaire | Par Aspiration | Diffuseurs sonores | Flash lumineux | Coupure sonorisation | Remise en lumière | Message évacuation | P.C.F Asservies | C.C.F. | Ouvrants raccordé au SSI | DAC | Volet de DSF | CR / Extracteurs | Extinction automatique | CAT A + 2 ZF | Spécificités
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A84 | AGORA TD | 1041 rue des résidences | 38400 | St Martin d'hères | 5 R | 6 BAAS | 4 | NC | Non | Non | 6 | Non | Non | Non | Non | 6 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
LES HOUCHES | O01 | Alpens | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | NUGELEC eca 200 | A | 2010 | Non | 1 | 4 | Oui | 11 optiques | Non | Non | 2 | 3 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A75 | ALPILLES 1 | 580 rue des Universités | 38400 | St Martin d'hères | 3 RW | ESSER es line c | A | 2019 | Non | Non | 9 | Oui | 2 optiques | Non | Non | 11 | 6 | Non | Non | Non | 8 | 32 | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A76 | ALPILLES 2 | 500 rue des Universités | 38400 | St Martin d'hères | CdT | ESSER senses com | A | 2015 | 1 | 1 | 15 | Oui | 24 optiques | Non | Non | 8 | 6 | Non | Non | Non | 7 | 10 | Non | Non | Non | Non | Non
SANTE LA TRONCHE | K02 | AMPHI LEMARCHAND | Domaine de la Merci | 38700 | La Tronche | 2 R | NUGELEC | A | 1998 | 1 | Non | 11 | Oui | 1 optique | Non | Non | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 9 détecteurs ioniques nugelec s97
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A11 | AMPHI WEILL | 773 avenue centrale | 38400 | St Martin d'hères | 2 L | CHUBB utc com | 2a | 2009 | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A64 | APA | 151, rue des Universités | 38400 | St Martin d'hères | 5 W | CHUBB utc pack | B | 2016 | Non | Non | 11 | Non | Non | Non | Non | 10 | 0 | Non | Non | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A65 | APA 2 | 1041 rue des résidences | 38400 | St Martin d'hères | CdT | KAUFEL A1 1B T4 | 4 | NC | Non | Non | 5 | Non | Non | Non | Non | 4 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A01 | APS A ET B | 174 rue de la Piscine | 38610 | Gières | 3 R | CHUBB uti pack | A | 2009 | Non | 1 | 27 | Non | Non | Non | Non | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A66 | ARSH | 1281 avenue centrale | 38610 | Gières | 2 R | CERBERUS TG2400 | A | 2002 | Non | Non | 27 | Oui | 15 optiques | Non | Non | 15 | 0 | Non | Non | Non | 16 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
LES HOUCHES | O02 | ASTER | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | CHUBB utc pack | A | 2010 | Non | 1 | 3 | Oui | 3 optiques | Non | Non | 2 | 0 | Non | Non | Non | Non | 1 | Non | Non | Non | Non | Non |  | 1 détecteur thermovelocimetrique
LES HOUCHES | O03 | BALMES | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | EPHAIS c2/6/10 | 4 | 2010 | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | 4 | 6 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A67 | BATEG | 1241 rue des résidences | 38400 | St Martin d'hères | 2 RW | ESSER flexes fx10 | A | 2020 | 1 | Non | 34 | Oui | 107 optiques | Non | Non | 56 | 29 | Non | Non | Non | 56 | Non | 10 | 10 | Non | Non | Non | 2 visites
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A15 | Bibliothéque des Sciences | 430 avenue de la bibliothèque | 38400 | St Martin d'hères | 2 SLNW | SIEMENS CERBERUS ct11 | A | 2006 | 3 | Non | 42 | Oui | 354 optiques | 7 linéaires | 5 par aspiration | 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 24 | 24 | 12 | 3 | Non | 2 visites
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A83 | Bibliothéque Droit Lettre | 1130 avenue Centrale | 38400 | St Martin d'hères | 2 S | CHUBB uti com | A | 2010 | 3 | Non | 40 | Oui | 377 optiques | 11 linéaires | Non | 52 | 0 | Non | Non | Non | 40 | 30 | 12 | 12 | 30 | 37 | Non | 2 visites
SANTE LA TRONCHE | K03 | Bibliothéque Médecine | Domaine de la Merci | 38700 | La Tronche | 2 S | FINSECUR pacific | 2b | 2022 | 1 | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | 23 | 0 | Non | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | 2 | 1 | Non | 2 visites | 1 extracteur
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A16 | BIOLOGIE A | 2381 rue de la Piscine | 38610 | Gières | 4 R | BAAS Merlin Gérin | 4 | 1998 | Non | Non | 6 | Non | Non | Non | Non | 4 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A18 | BIOLOGIE C | 2231 rue de la Piscine | 38610 | Gières | 3 RN | ATSE TEN 4 & activa 128 | A | 1999 | Non | Non | 12 | Oui | 31 optiques | Non | Non | 24 | 0 | Non | Non | Non | 24 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A19 | BIOLOGIE D | 2233 rue de la Piscine | 38610 | Gières | 4 R | ESSER es line c | 4 | 2022 | Non | Non | 11 | Non | Non | Non | Non | 21 | 4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A20 | BIOLOGIE E | 2235 rue de la Piscine | 38610 | Gières | 4 R | ATSE TEN 4 | A | 2002 | Non | Non | 10 | Oui | 25 optiques | Non | Non | 9 | 0 | Non | Non | Non | 6 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A21 | BIOLOGIE F | 2063 rue de la Piscine | 38610 | Gières | CdT | BAAS Legrand | 4 | 1993 | Non | Non | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A22 | BIOLOGIE G | 2065 rue de la Piscine | 38610 | Gières | 4 R | BAAS Legrand | 4 | 1993 | Non | Non | 1 | Non | Non | Non | Non | 1 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A24 | BIOLOGIE SERRE | 2233 rue de la Piscine | 38610 | Gières | CdT | NEUTRONIC | 4 | 1998 | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | 1 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
SANTE LA TRONCHE | M01 | BIOPOLIS | 5 avenue du Grand Sablon | 38700 | La Tronche | CdT | CHUBB utc com | A | 2005 | Non | 1 | 5 | Oui | 13 optiques | Non | Non | 16 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
SANTE LA TRONCHE | K05 | BOUCHERLE | Domaine de la Merci | 38700 | La Tronche | 2 RN | CERBERUS guinard 1115 | A | 2000 | Non | Non | 16 | Oui | 2 optiques | Non | Non | 11 | 0 | Non | Non | Non | 20 | Non | OUI | Non | 12 | 5 | Non | 2 visites
LES HOUCHES | O04 | BROULA | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | NUGELEC eca 200 | A | 2010 | Non | 1 | 2 | oui | 3 optiques | Non | Non | 1 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
LES HOUCHES | O10 | Cécile DEWITT | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | CHUBB chrorus t4 | 4 | 2010 | Non | Non | 5 | Non | Non | Non | Non | 5 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
LES HOUCHES | O05 | CEUTRONS | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | NUGELEC eca 200 | A | 2010 | Non | 1 | 2 | oui | 3 optiques | Non | Non | 1 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
LAUTARET | AB2 | Chalet Labo | Jardin alpin du lautaret | 05480 | Villar d'Arène | 5 R | ALPHA C2/6/10 | A | 2019 | Non | Non | 3 | oui | 10 optiques | Non | Non | 3 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 1 détecteur thermostatique
LAUTARET | AB1 | Chalet Mirande | Jardin alpin du lautaret | 05480 | Villar d'Arène | 5 R | SIEMENS fc2020 | NC | 2015 | 1 | Non | 11 | oui | 20 optiques | Non | Non | 8 | 10 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 1 détecteur thermostatique
LES HOUCHES | O06 | CHARDONNET | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | NUGELEC eca 200 | A | 2010 | Non | 1 | 3 | oui | 7 optiques | Non | Non | 1 | 0 | Non | Non | Non | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A25 | CHIMIE A | 421 rue de la chimie | 38610 | Gières | 3 R | AXENDIS type 4/1 zone | 4 | 2019 | Non | Non | 10 | Non | Non | Non | Non | 3 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A26 | CHIMIE B | 363 rue de la chimie | 38400 | St Martin d'hères | 3 R | CHUBB uti com | A | 2017 | 1 | 1 | 25 | oui | 238 optiques | Non | Non | 32 | 37 | Non | Non | Non | 32 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A27 | CHIMIE C | 301 rue de la chimie | 38610 | Gières | 5 R | CHUBB utc com | 2b | 2019 | Non | Non | 22 | Non | Non | Non | Non | 20 | 2 | Non | Non | Non | 30 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A29 | CHIMIE E | 470 avenue de la Chimie | 38400 | St Martin d'hères | 3 R | CHUBB cmsi com | 2a | 2006 | Non | Non | 10 | Non | Non | Non | Non | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A69 | CLV | 77 rue des universités | 38400 | St Martin d'hères | 2 R | CHUBB uti pack | A | NC | Non | Non | 10 | oui | 6 optiques | Non | Non | 15 | 12 | Non | Non | Non | 8 | Non | 4 | 4 | Non | Non | Non | 2 visites
SANTE LA TRONCHE | J01 | CSU Gymnase Faculté de Médecine | Rue Aymard du Verney | 38700 | La Tronche | 5 X | LEGRAND type 4 | 4 | 2014 | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | 8 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
SASSENAGE | U02 | CSU Gymnase J.Julien | Rue Pierre de Coubertin | 38360 | Sassenage | 5 X | alpha c2/6/10 | 4 | NC | Non | Non | 5 | Non | Non | Non | Non | 5 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A32 | CSU HALLE OUEST | 1400 rue de la Houille Blanche | 38400 | St Martin d'hères | 5 X | ALPHA C2/6/10 | A | 2016 | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | 3 | 11 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A33 | CSU HALLE TENNIS | 201 avenue de Vignate 38400 | 38400 | St Martin d'hères | 5 XL | CHUBB chorus type 4 | 4 | NC | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | 5 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A34 | CSU HALLES Chartreuse et Belledonne | 301 allée des Sports | 38610 | Gières | 5 X | Axendis type 4 | 4 | 2006 | Non | Non | 14 | Non | Non | Non | Non | 12 | 4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A31 | CSU PISCINE | 430 rue de la passerelle | 38400 | St Martin d'hères | 1 XLN | CHUBB utc com | A | 2007 | 2 | Non | 41 | oui | 3 optiques | Non | Non | 51 | 8 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 1 detect ionique + 1 detect thermo
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A36 | CSU RUGBY | 1530 rue des Résidence | 38610 | Gières | 5 X | BAAS Axensis type 4 | 4 | NC | Non | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | 1 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A35 | CSU TIR A L'ARC | 430 rue de la Papeterie | 38610 | Gières | 5 X | NUGELEC sti type 4 | 4 | NC | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | 2 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | B01 | CTL | 7 avenue de la palestine | 38610 | Gières | 5 L | LEGRAND type 4 | 4 | NC | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | 8 | 0 | Non | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A12 | DLST A B C D E F | 480 avenue centrale | 38400 | St Martin d'hères | 1 R et 3 RL | CHUBBinfluence is cab l | A | 2022 | 3 | Non | 74 | oui | 64 optiques | Non | Non | 48 | 92 | 1 | 1 | 1 | 27 | Non | 6 | 6 | Non | 2 | Non | 2 visites | 1 detecteur optique atex
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A70 | DROIT A | 1133 rue des résidences | 38400 | St Martin d'hères | 3 RL | SIEMENS fc 2020 | A | 2013 | 2 | Non | 11 | oui | 9 optiques | Non | Non | 24 | 0 | Non | Non | Non | 22 | Non | 12 | 12 | 1 | 1 | Non | 2 visites | 3 treuils electroma + 1 extracteur
LES HOUCHES | O08 | ECONTRE | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | NUGELEC eca 200 | A | 2010 | Non | 1 | 2 | oui | 4 optiques | Non | Non | 1 | 0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A113 | EVE | 701 avenue centrale | 38400 | St Martin d'hères | 3 LNPT | NUGELEC tsm evolution | A | NC | R+1 Bureau | Non | 12 | oui | 11 optiques | Non | Non | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | Non | 2 | 3 | 3 | Non | 2 | Non | 2 visites
LAUTARET | AB5 | Galerie de l'Alpe | Jardin alpin du lautaret | 05480 | Villar d'Arène | 3 YLRM | CHUBB baas | NC | 2016 | 1 | Non | 7 | Non | Non | Non | Non | 8 | 7 | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A71 | GDA | 151, rue des Universités | 38400 | St Martin d'hères | 1 R | ESSER iq8 control | A | 2021 | 2 | Alarme feu A I | 33 | oui | 9 optiques | Non | 9 par aspiration | 16 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | Non | 3 | 3 | Non | Non | Non | 2 visites
SANTE LA TRONCHE | M02 | IAB | Domaine de la Merci | 38700 | La Tronche | 5 R | FINSECUR baltic 512 | A | 2022 | Non | Non | 16 | Oui | 76 optiques | 2 linéaires | Non | 18 | 1 | 1 | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 3 detecteurs thermovelocimetriques
ECHIROLLES | AL1 | ICM | Rue du 8 mai 1945 | 38130 | Echirolles | 3 R | SIEMENS fc 2020 | A | 2011 | 1 | Non | 33 | Oui | 15 optiques | 1 linéaire | Non | 41 | 35 | 1 | 1 | 1 | 26 | 40 | 16 | 16 | 26 | 8 | Non | 2 visites | 16 ouvrants + 8 extracteurs
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières |  | IEP | 1030 rue des université | 38400 | St Martin d'hères | CdT | ESSER iq8control | B | 2014 | 1 | Non | 28 | oui | 11 optiques | Non | 3 par aspiration | 31 | 24 | Non | Non | Non | 33 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A89 | IFPS | Avenue centrale | 38400 | St Martin d'hères | 1 RNW | FINSECUR BALTIC 512 | A | 2019 | 2 | Non | 40 | oui | 59 optiques | Non | Non | 58 | 85 | Non | Non | Non | 42 | 40 | 3 | 3 | 40 | 3 | Non | 2 visites
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A40 | IMA B | 41 rue des mathématiques | 38610 | Gières | 5 R | ALPHA C2/6/10 | 4 | 2016 | Non | Non | 7 | Non | Non | Non | Non | 7 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A41 | IMA C | 220 rue de la chimie | 38610 | Gières | 5 R | 3 BAAS Legrand | 4 | 1998 | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | 5 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A42 | IMA F | 60 rue de la chimie | 38400 | St Martin d'hères | 2 R | ATSE TEN 5 | A | 1994 | 1 | Non | 24 | oui | 5 optiques | Non | Non | 30 | Non | Non | Non | Non | 26 | Non | 4 | 4 | 30 | Non | Non | 2 visites
CHAMBERY | AD1 | INSPE Bâtiment principal | 289 rue Marcoz | 73000 | Chambery | 3 R | FINSECUR kara 8up | B | 2015 | Non | Non | 22 | Non | Non | Non | Non | 23 | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
CHAMBERY | AD2 | INSPE Gymnase | 289 rue Marcoz | 73000 | Chambery | 5 X | NUGELEC | 4 | NC | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | E09 | INSPE BERGES bâtiment B | 1025 rue de la piscine | 38610 | Gières | 5 RW | ESSER es com | A | 2020 | Non | Non | 10 | oui | 28 optiques | Non | Non | 14 | 16 | Non | Non | Non | 11 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | E10 | INSPE BERGES bâtiment D et J | 1025 rue de la piscine | 38610 | Gières | 5 RW | ESSER es com | A | 2020 | 2 | Non | 28 | oui | 82 optiques | Non | Non | 28 | 44 | Non | Non | Non | 22 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A44 | Institut FOURIER | 100, rue des Mathématiques | 38610 | Gières | 3 R | CHUBB influence | B | 2022 | Non | Non | 22 | Non | Non | Non | Non | 21 | Non | Non | Non | Non | 20 | Non | 3 | 3 | Non | Non | Non
GRENOBLE | I01 | IUGA Geographie | 14 bis avenue Marie Reynoard | 38000 | Grenoble | 2 RLPS | SIEMENS bc 1124 | A | 2008 | 1 | 1 | 30 | oui | 77 optiques | Non | Non | 30 | Non | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | Non | 2 visites
GRENOBLE | I03 | IUGA Territoires | 14 bis avenue Marie Reynoard | 38000 | Grenoble | 3 R | CHUBB uti pack | 2a | 2017 | 1 | Non | 10 | Non | Non | Non | Non | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | Non | Non | Non | Non | Non
GRENOBLE | I02 | IUGA Urbanisme | 14 bis avenue Marie Reynoard | 38000 | Grenoble | 2 RLPS | SIEMENS fc 20 | A | 2020 | 1 | Non | 10 | Oui | 18 optiques | 1 linéaires | Non | 10 | Non | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Non | 2 visites
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A03 | IUT 1 BLOC CENTRAL - GENIE CIVIL - GENIE ELECTRIQUE - GENIE MECANIQUE | 151 rue de la papeterie | 38610 | Gières | 3 RN | FINSECUR baltic 512 | A | 2021 | 3 | Non | 52 | oui | 21 optiques | Non | Non | 76 | Non | Non | Non | Non | 63 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
GRENOBLE | C01 | IUT 1 Gambetta | 39/41 bld Gambetta | 38000 | Grenoble | 2 R | HEPHAIS s2024/delta 256 | A | 2014 | 7 | Non | 83 | Oui | 210 optiques | 2 linéaires | Non | 97 | 14 | Non | Non | Non | 61 | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 13 thermostaique + 10 flamme
GRENOBLE | BC3 | IUT 1 Polygone | 43 avenue des Martyrs | 38000 | Grenoble | CdT | CHUBB influence s cab l | A | 2024 | Non | Non | 26 | Non | Non | Non | Non | 49 | 34 | 2 | 2 | 2 | 28 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
GRENOBLE | H01 | IUT 1 Quai Claude Bernard | 17 Quai Claude Bernard | 38000 | Grenoble | 2 R | ATSE activa 256 | A | 2003 | Non | Non | 44 | oui | 83 optiques | Non | Non | 38 | Non | Non | Non | Non | 62 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
VIENNE | AK2 | IUT 2 Bâtiment A ET B | 36 avenue Général Leclerc | 38200 | Vienne | 4 R | ESSER es com | NC | 2018 | 2 | Non | 36 | oui | 6 optiques | Non | Non | 24 | 22 | Non | Non | Non | 12 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
GRENOBLE | AG1 | IUT 2 Doyen Gosse | 2 place Doyen Gosse | 38000 | Grenoble | 2 R | ATSE TEN 5 | NC | 1994 | 3 | Non | 48 | Non | Non | Non | Non | 57 | 21 | Non | Non | Non | 42 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
SANTE LA TRONCHE | K06 | JEAN ROGET | Domaine de la Merci | 38700 | La Tronche | 2 RL | FINSECUR baltic 512 | A | 2013 | Non | 1 | 54 | oui | 250 optiques | Non | Non | 36 | 18 | Non | Non | Non | 38 | 99 | Non | Non | Non | Non | Non
SANTE LA TRONCHE | K04 | JEAN ROGET BLOC 5 AMPHIS | Domaine de la Merci | 38700 | La Tronche | 2 RL | FINSECUR baltic 512 | A | 2016 | Non | Non | 19 | oui | 3 optiques | Non | Non | 25 | Non | 5 | 5 | 5 | 16 | Non | 3 | 3 | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A78 | LNT | Domaine Universitaire | 38400 | St Martin d'hères | 4 R | 9 BAAS Legrand | 4 | NC | Non | Non | 6 | Non | Non | Non | Non | 9 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A79 | LOGISTIQUE | 1041 rue des résidences | 38400 | St Martin d'hères | CdT | legrand type 4 | 4 | NC | Non | Non | 11 | Non | Non | Non | Non | 4 | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
GRENOBLE | F08/09 | LPSC Bâtiment 8/9 annexe | 53 avenue des martyrs | 38000 | Grenoble | CdT | CHUBB utc com | A | NC | 1 | Non | 3 | oui | 4 optiques | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 4 thermostaiques
GRENOBLE | F01 | LPSC Bâtiment Principal atelier 4/5/6/7 hall b | 53 avenue des martyrs | 38000 | Grenoble | CdT | ATSE activa 128 | A | NC | Non | 1 | 37 | oui | 41 optiques | Non | Non | 32 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 40 détecteurs ioniques
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A88 | MACI | Avenue centrale | 38400 | St Martin d'hères | 2 RLNX | FINSECURE pacific | B | 2019 | 5 | Non | 23 | Non | Non | Non | Non | 67 | 70 | 5 | 5 | 5 | 84 | 58 | 19 | 19 | 7 | 4 | Non | 2 visites | 7 volets coupe feu et 6 diffuseurs sonor forte puissance
GRENOBLE | G01 | Maison des Magistères | 53 avenue des Martyrs | 38000 | Grenoble | 5 R | CHUBB t4 s chorus | 4 | NC | Non | Non | 6 | Non | Non | Non | Non | 4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A43 | MJK | 110, rue de la chimie | 38400 | St Martin d'hères | 3 SL | SEST 4/2 zones | 4 | 2015 | 2 | Non | 7 | Non | Non | Non | Non | 6 | 4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A60 | MLC | 1141 avenue Centrale | 38400 | St Martin d'hères | 2 RNL | SIEMENS fc2020 | A | 2010 | Non | Non | 17 | Oui | 4 optiques | 1 linéaire | Non | 16 | 2 | Non | Non | 1 | 14 | Non | 2 | 2 | Non | Non | Non | 2 visites
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A81 | MSH | 1121 avenue. centrale | 38610 | Gières | 5 LYN | CHUBB utc pack | 2b | NC | 1 | Non | 7 | Non | Non | Non | Non | 7 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | E05 | MUSE ERP 1 - Salle polyvalente | 101 rue de la Physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 L | FINSECUR iroise t4/1 | 4 | 2023 | Non | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | 2 | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | E05 | MUSE ERP 2 - Service Accueil Handicap | 101 rue de la Physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 PU | FINSECUR baltic 512 | B type 2a | 2023 | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | 6 | 12 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 6 issues de secours a dévérouillage
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | E05 | MUSE ERP 3 - Centre de Santé Inter Universitaire | 101 rue de la Physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 PU | FINSECUR baltic 512 | B type 2a | 2023 | Non | Non | 4 | Non | Non | Non | Non | 19 | 29 | Non | Non | Non | 10 | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 6 issues de secours a dévérouillage
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | E05 | MUSE ERP 4 - Pepite Ozer | 101 rue de la Physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 RW | FINSECUR baltic 512 | B type 2a | 2023 | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | 7 | 4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | E05 | MUSE ERP 5 - Fab-Lab et SUAPS | 101 rue de la Physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 RWS | FINSECUR baltic 512 | B type 2a | 2023 | Non | Non | 10 | Non | Non | Non | Non | 10 | 16 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | E05 | MUSE ERP 6 - Crous Service Social | 101 rue de la Physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 RW | FINSECUR baltic 512 | B type 2a | 2023 | Non | Non | 29 | Non | Non | Non | Non | 38 | 30 | Non | Non | Non | Non | Non | 6 | 6 | Non | Non | Non | 2 visites
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A55 | NANOBIO | Rue de la Piscine | 38610 | Gières | 5 L | DEF cassiopée piano c | A | 2009 | Non | Non | 14 | oui | 14 optiques | Non | Non | 16 | 0 | Non | Non | Non | 12 | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 1 détecteur thermostatique + 4 optique de flamme
SANTE LA TRONCHE | L01 | NEUROSCIENCES | Chemin Fortuné Ferrini | 38700 | La Tronche | 5 LR | CHUBB cmsi com | 2a | 2007 | Non | Non | 23 | Non | Non | Non | Non | 68 | Non | 1 | 1 | 1 | 27 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
LES HOUCHES | O11 | ORCHIES | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | NUGELEC eca 200 | A | 2010 | Non | 1 | 3 | Oui | 5 optiques | Non | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | 1 | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A49 | OSUG A | 414 rue de la Piscine | 38400 | St Martin d'hères | 5 R | CHUBB utc com | A | 2022 | 1 | Non | 16 | Oui | 90 optiques | 1 linéaire | Non | 17 | Non | Non | Non | Non | 11 | 3 | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A47 | OSUG B | 70 rue de la physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 R | ATSE TEN 4 | A | 1993 | 1 | Non | 16 | Oui | 24 optiques | Non | Non | 17 | Non | Non | Non | Non | 18 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A119 | OSUG B MCP | 70 rue de la physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 R | EATON sensea mini ecs | A | 2020 | 1 | Non | 18 | Oui | 42 optiques | Non | Non | 18 | 23 | Non | Non | Non | 20 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A87 | OSUG C AMPHI WILFRID KILIAN | 1381 rue de la Piscine | 38400 | St Martin d'hères | CdT | NEUTRONIC | 3 | 2015 | Non | Non | 4 | Non | Non | Non | Non | 4 | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A38 | OSUG C ATELIER | 1381 rue de la Piscine | 38400 | St Martin d'hères | CdT | NUGELEC eca | A | 2023 | Non | Non | 6 | Oui | 10 optiques | Non | Non | 4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A38 | OSUG C Géosciences | 1381 rue de la Piscine | 38400 | St Martin d'hères | 5 R | NUGELEC type b | B | 2023 | 1 | Non | 30 | Non | Non | Non | Non | 28 | Non | Non | Non | Non | 12 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A50 | PHITEM A | 126 rue de la piscine | 38400 | St Martin d'hères | 3 R | ATSE TEN 4 | B | 1996 | Non | Non | 16 | Non | Non | Non | Non | 32 | Non | Non | Non | Non | 17 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A51 | PHITEM B | 230 rue de la physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 R | AXENDIS type 4/2 zones | 4 | 1998 | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A52 | PHITEM C | 120 rue de la piscine | 38400 | St Martin d'hères | 3 R | DEF proxima c128 | A | 2001 | Non | Non | 11 | Oui | 53 optiques | Non | Non | 18 | Non | Non | Non | Non | 12 | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A53 | PHITEM D / OSUG D | 124 rue de la piscine | 38400 | St Martin d'hères | 4 R | CHUBButi com | A | 2015 | 1 | 1 | 30 | Oui | 130 optiques | Non | Non | 30 | 10 | Non | Non | Non | 38 | Non | 2 | 2 | Non | Non | Non | 2 visites
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A54 | PHITEM E | 140 rue de la physique | 38400 | St Martin d'hères | 5 R | ALPHA C/2/6/10 | 4 | 2022 | Non | Non | 20 | Non | Non | Non | Non | 18 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A10 | PRESIDENCE | 621 avenue centrale | 38400 | St Martin d'hères | 5 WLS | ATSE TEN 4 | 1 | 1997 | Non | Non | 11 | Oui | 2 optiques | Non | Non | 12 | Non | Non | Non | Non | 6 | Non | 2 | 2 | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A63 | STENDHAL L - Service courrier | 1561 Rue des Résidences | 38400 | St Martin d'hères | CdT | LEGRAND type 4 | 4 | NC | Non | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | 1 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A61 | STENDHAL A B C D F G H I J K Z | 1180 rue des universités | 38400 | St Martin d'hères | 1 R | SIEMENS fc 2020 | A | NC | 1 SSI mirroir 2 repports | Non | 92 | Oui | 362 optiques | 14 linéaire | Non | 70 | 30 | 12 | 12 | 12 | 140 | Non | 22 | 22 | Non | 1 | Non | 2 visites | 1 extracteur
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A62 | STENDHAL P | 1290 avenue Centrale | 38400 | St Martin d'hères | 3 R | SIEMENS bc1106 | A | 2009 | Non | Non | 5 | Oui | 24 optiques | Non | Non | 5 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
EXTERIEURS CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | W01 | TOUR DE L'EAU | 15 rue du tour de l'eau | 38400 | Saint Martin-d'Hères | 3 R | ATSE 8403-4 | 4 | 1988 | Non | Non | 9 | Non | Non | Non | Non | 9 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
DOMAINE UNIVERSITAIRE CAMPUS - Saint Martin-d'Hères/Gières | A45 | Tour IRMA | 51 avenue de la bibliothèque | 38400 | St Martin d'hères | 5 R | Merlin Gérin type 4 | 4 | 1998 | Non | Non | 11 | Non | Non | Non | Non | 9 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non
LES HOUCHES | O12 | TROLLE | La cote des Chavants | 74310 | Les Houches | 5 R | NUGELEC eca 200 | A | 2010 | Non | 1 | 3 | Oui | 4 optiques | Non | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | 1 | Non | Non | Non | Non | Non