## Feuil1
n
Université Grenoble Alpes
Marché de Maintenance des Systèmes de Sécurité Incendie
Nombre total d'équipements : |  | 14
Zone géographique | Abyla | Bâtiments | Adresse | CP | Ville | ERP | N°PT | Marque | Categorie/ Type | Mise en service | Report d'alarme | Transmetteur téléphonique | Déclencheurs Manuels | D. I. | Optique | Linéaire | Par Aspiration | Diffuseurs sonores | Flash lumineux | Coupure sonorisation | Remise en lumière | Message évacuation | P.C.F Asservies | C.C.F. | Ouvrants raccordé au SSI | DAC | Volet de DSF | CR / Extracteurs | Extinction automatique | CAT A + 2 ZF | Désenfumage asservi | Spécificités
VALENCE | Y01 | BRIFFAUT BAT A | 38 RUE BARTHELEMY DE LAFFEMAS | 26000 | Valence | 2 R | 6LB-0630045108 | SIEMENS | A | 2023-03-01 | 3 | Non | 35 | 70 | NC | Non | Non | 53 | ? | 2 | 2 | 2 | 23 | 5 | Non | Non | Non | Non | Non |  | ESCALIER TIREZ LACHEZ CABLE HALL 1 BOITIER PNEUMATIQUE 5 COFFRETS A CABLE 2EME TIREZ LACHEZ CABLE | SSI commun avec Briffaut A et B
VALENCE | Y02 | BRIFFAUT BAT B | 38 RUE BARTHELEMY DE LAFFEMAS | 26000 | Valence | 3 R |  |  |  | 2020-06-30 | [5 empty] | Non | Non |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 TIREZ LACHEZ CABLE
VALENCE | AA1 | GYMNASE CSU | ROUTE DE MALISSARD | 26000 | Valence | 4 X | 6LB-0630088284 | SIEMENS | B type 2a | 2020-06-30 | 1 dans le hall | Non | 13 | Non | Non | Non | Non | 22 | ? | Non | Non | Non | 2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  |  | Situé dans Bureau Accueil
VALENCE | AE1 | INSPE Bâtiment principal | 36 AVENUE DE L'ECOLE NORMALE | 26000 | Valence | 3 RS | 6LB-0630088285 | ALPHA C 2610 | NC | NC | Non | Non | 22 | oui | Non | Non | Non | 7 | NC | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | 2 OUVRANTS CAGE D'ESCALIER NORD ET SUD (Non asservis)
VALENCE | AE2 | INSPE Bâtiment STENDHAL - Amphithéatre | 37 AVENUE DE L'ECOLE NORMALE | 26000 | Valence | 5 X | 6LB-0630088285 | NUGELEC | 4 | NC | Non | Non | 3 | Non | Non | Non | Non | 4 | NC | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | pas de desenfumage
VALENCE | Y07 | IUT Bâtiment A | 51 RUE BARTHELEMY LAFFEMAS | 26000 | Valence | 3 et 4 R | 6LB-0630016042 | SIEMENS | NC | NC | 1 | Non | 50 | Non | Non | Non | Non | 34 | Non | Non | Non | Non | 33 | Non | Non | Non | Non | Non | Non |  | HALL 2 ENSEMBLES COMPOSES D'UNE COMMANDE PNEUMATIQUE ET 2 BOITIERS A TREUILS | Les DM sont très dures à declencher , prévoir de les remplacer par des DM à membrane déformable compatible
VALENCE | Y08 | IUT Bâtiment B | 51 RUE BARTHELEMY LAFFEMAS | 26000 | Valence | NC | [24 empty] | MONTEE D'ESCALIERS 2 COMMANDES PNEUMATIQUES + I COMMANDE A CABLE
VALENCE | Y09 | IUT Bâtiment C | 51 RUE BARTHELEMY LAFFEMAS | 26000 | Valence | NC
VALENCE | Y10 | IUT Bâtiment D | 51 RUE BARTHELEMY LAFFEMAS | 26000 | Valence | NC
VALENCE | Y11 | IUT Centre de vie | 51 RUE BARTHELEMY LAFFEMAS | 26000 | Valence | NC | [17 empty] | 1
VALENCE | Y06 | IUT Bâtiment E | 51 RUE BARTHELEMY LAFFEMAS | 26000 | Valence | 3 R |  | CENTRALE 45 2B | 4 | 2011 | Non | Non | 10 | Non | Non | Non | Non | 11 | NC | Non | Non | Non | Non | Non |  |  |  |  | Non |  | 1 DECLENCHEUR PNEUMATIQUE PILOTANT 4 TREUILS | DM local CTA non fonctionnel probleme cablage
VALENCE | AJ2 | LATOUR MAUBOURG - B.U RODOLPHE PESCE | 19 PLACE LATOUR MAUBOURG | 26000 | Valence | 5 S | 6LB-0630054108 | NUGELEC | 4 | 2020-09-01 | Non | Non | 8 | Non | Non | Non | Non | 12 | 4 | Non | Non | Non | Non | Non |  |  |  |  | Non |  | 2 OUVRANTS DESENFUMAGE (Toiture / ) CHASSIS DESENFUMAGE DANS PATIO | SSI à l'accueil RDC
VALENCE | AJ3 | LATOUR MAUBOURG - LA MAISON DE L'ETUDIANT | 9 PLACE LA TOUR MAUBOURG | 26000 | Valence | 3 RNL |  | DELTA 6 SEFI TYPE 2A CMSI | B type 4 | 2014-09-26 | Non | Non | 9 | Non | Non | Non | Non | 18 | NC | Non | Non | Non | 2 | Non |  |  |  |  | Non |  |  | SSI à l'accueil RDC
VALENCE | AJ1 | LATOUR MAUBOURG -MARGUERITE SOUBEYRAN | 87 AVENUE DE ROMANS | 26000 | Valence | 1 RL | 6LB-0630007599 | SIEMENS | NC | 2016 | 1 Bureau Resp Adm | Non | 19 | 18 | NC | Non | Non | 40 | NC | 1 | 1 | 1 | 32 | Non |  |  |  |  | Non |  | ATRIUM 4 CHASSIS CO2 + 2 MONTEES ESCALIERS PNEUMATIQUE FERMETURE CABLE +4 MOTEURS EXTRACTION AMPHI TERRASSE | SSI à l'accueil RDC