## DPGF CFO-CFA
82251 - CREATION BUREAUX MAISON D'ARRÊT DIJON (21)
Lot n°4 : COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Hex Index | Is Minute? | Depth Level | Total Mode? | Is Option? | Is Forced? |  | <START_FIRST_HEADER> | Is Shared? | 1 | Row type | Identifier | Level without top branches? | Option in Core? |  | QUANTITATIF DE REFERENCE | U | Quantités Bureau d'étude | Quantités Entreprise | PU | Total HT
Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif. L'entreprise devra prendre soin de vérifier toutes les quantités et longueurs dans la présente trame et signaler clairement toutes modifications lors de sa remise de prix
<END_FIRST_HEADER>
001001000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | GENERALITES
7
[14 empty] | 1.4 | MISSION DE L'ENTREPRISE
[15 empty] | L’entrepreneur doit la réalisation de ses études d’exécution incluant la production de plans d’exécution en 2D au format dwg suivant descrption du CCTP | Ens | 1
Sous total de : 1.4. MISSION DE L'ENTREPRISE
Sous total de : 1. GENERALITES
[14 empty] | 5 | DEPOSE ET CONSIGNATION DE L'INSTALLATION
[14 empty] | 5.1 | CONSIGNATION DES INSTALLATIONS
[15 empty] | Consignation des circuits électriques | Ens | 1
Sous total de : 5.1. CONSIGNATION DES INSTALLATIONS
[14 empty] | 5.2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS
[15 empty] | Dépose des équipements électriques | Ens | 1
Sous total de : 5.1. DEPOSE DES INSTALLATIONS DES INSTALLATIONS
Sous total de : 5. DEPOSE ET CONSIGNATION DES INSTALLATIONS
[14 empty] | 6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANTS FORTS
[14 empty] | 6.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | HL
Sous total de : 6.1. INSTALLATION DE CHANTIER
[14 empty] | 6.3 | MISE A LA TERRE
[15 empty] | Barètte de terre | u | 1
[15 empty] | Câble de cuivre nu 25mm² en fond de fouille | ml | 51
Liaisons équipotentielles
[15 empty] | Câbles de cuivre 16 mm² | Ens | 1
[15 empty] | Câbles de cuivre 10 mm² | Ens | 1
Liaisons équipotentielles VDI
[15 empty] | Câbles de cuivre 25 mm² | Ens | 1
Sous total de : 6.3. MISE A LA TERRE
[14 empty] | 6.4 | DESCRIPTION DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE
[15 empty] | Caractéristiques du réseau | PM
[15 empty] | Regime de neutre | PM
[15 empty] | Principe de raccordement et d'alimentation du bâtiment extension | PM
[15 empty] | Dispositif de sectionnement à coupure visible | ens | 1
[15 empty] | Disjoncteur général | u | 1
[15 empty] | Câble alim + canalisation | ens | 1
[15 empty] | Organes de commande et signalisation | ens | 1
Sous total de : 6.4. DESCRIPTION DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE
[14 empty] | 6.5 | COUPURES D'URGENCE
[15 empty] | Coupure générale (hormis équipement de sécurité) | u | 1
[15 empty] | Coupure ventilation de confort | u | 1
[15 empty] | Câble d'alimentation | ens | 1
Sous total de : 6.5. COUPURES D'URGENCE
[14 empty] | 6.6 | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION
[15 empty] | Chemin de câbles CFO | ml | 37.5
[15 empty] | Chemin de câbles CFA | ml | 54.5
[15 empty] | Fourreaux Ø20 | ml | 2.4
[15 empty] | Fourreaux Ø42/45 | ml | 13.5
[15 empty] | Goulotte PVC | ml | 90.5
[15 empty] | Canalisations apparentes (Sous tube IRL PVC) | CP
[15 empty] | Canalisations encastrées (Sous conduits ICTL) | CP
[15 empty] | Traversées de paroi et rebouchage | ens | 1
[15 empty] | Boites de dérivation | ens | 1
[15 empty] | Pré-câblage connectiques rapides | CP
[15 empty] | Supportage et attache | ens | 1
Sous total de : 6.6. DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION
[14 empty] | 6.7 | ECLAIRAGE INTERIEUR
[15 empty] | Luminaire Type 1 - Pavé LED | u | 37
[15 empty] | Luminaire Type 2 - Linéaire suspendu LED | u | 9
[15 empty] | Luminaire Type 3 - Downlight saillie LED avec détection intégrée | u | 1
[15 empty] | Luminaire Type 4 - Hublot LED | u | 2
[15 empty] | Fourniture pose et raccordement et mise en place des lustres Escalier | u | 2
[15 empty] | Bouton poussoir d'allumage | u | 7
[15 empty] | Détecteur de présence 360° | u | 14
[15 empty] | Détecteur de présence 180° | u | 6
[15 empty] | Raccordement et mise en place des appareillages d'éclairage | ens | 1
Sous total de : 6.7. ECLAIRAGE INTERIEUR
[14 empty] | 6.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
[15 empty] | BAES | u | 5
[15 empty] | Bloc de télécommande | ens | 1
[15 empty] | Pose, câblage et divers | CP
Sous total de : 6.8. ECLAIRAGE DE SECURITE
[14 empty] | 6.9 | EQUIPEMENTS ET APPAREILLAGES
[15 empty] | Prise 10/16 A 2P+T | u | 23
[15 empty] | Poste de travail (2 PCN + 2 PCO + 2RJ45) | u | 16
[15 empty] | Prise HDMI | u | 3
[15 empty] | Prise RJ45 (hors PT) | u | 2
[15 empty] | TV 65" | u | 1
[15 empty] | Divers | ens | 1
[15 empty] | Raccordement et mise en place des appareillages / équipements | ens | 1
Sous total de : 6.9. EQUIPEMENTS ET APPAREILLAGES
[14 empty] | 6.10 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
[15 empty] | Alimentation baie informatique | ens | 1
[15 empty] | Alimentation VR (y compris commande filaire) | u | 13
[15 empty] | Alimentation SM | ens | 1
[15 empty] | Alimentation extracteur VMC | ens | 1
[15 empty] | Alimentation Radiateurs électriques P=0,5 Kw | ens | 1
[15 empty] | Alimentation Radiateurs électriques P=0,75 kW | ens | 1
[15 empty] | Alimentation Radiateurs électriques P=1 kW | ens | 1
[15 empty] | Alimentation Radiateurs électriques P=1,5 kW | ens | 1
Sous total de : 6.10. ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
[14 empty] | 6.11 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
[15 empty] | Radiateur 500 W | u | 2
[15 empty] | Radiateur 750 W | u | 3
[15 empty] | Radiateur 1000 W | u | 3
[15 empty] | Radiateur 1500 W | u | 1
[15 empty] | Divers | CP
Sous total de : 6.11. CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Sous total de : 6. DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANTS FORTS
[14 empty] | 7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANTS FAIBLES
[14 empty] | 7.1 | PRE-CABLAGE BANALISE RESEAU VDI | HL
Répartiteur
[15 empty] | - Baie informatique murale - 19" - 22U | u | 1
[15 empty] | - Fourniture et pose des panneaux 12RJ45 cat 6A, suivant CCTP, y compris toutes sujétions | ens | 1
[15 empty] | - Cordon de brassage cuivre | ens | 1
[15 empty] | - Bandeau 8 prises avec filtre parasurtension | u | 1
Appareillage
[15 empty] | Fourniture et pose de prise RJ 45 cat. 6A, y compris repérage | CP
Distribution capillaire
Fourniture et pose du câble cuivre, suivant CCTP, y compris toutes sujétions :
[15 empty] | - 2x 4 p 6/10è FFTP | ens | 1
Tubages :
[15 empty] | - Tube ICTA Ø25 | ens | 1
Contrôles et essais
[15 empty] | - Essais et mise en service du précâblage VDI suivant CCTP | ens | 1
[15 empty] | - Dossier de recette suivant CCTP | ens | 1
Sous total de : 7.1. PRE-CABLAGE BANALISE - RESEAU VDI
[14 empty] | 7.2 | ONDULEUR
[15 empty] | Onduleur de type rackable - autonomie de 1 heure | u | 1
Sous total de : 7.2. ONDULEUR
[14 empty] | 7.3 | SYSTÈME DE VISIOPHONIE
Sans objet
Sous total de : 7.3. SYSTÈME DE VISIOPHONIE
[14 empty] | 7.4 | SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES
[15 empty] | Carte centralisateur | u | 1
[15 empty] | Plaques pupitres modulables | u | 2
[15 empty] | Serrure motorisée renforcée avec électronique intégrée | u | 1
[15 empty] | Bouton d'appel et de signalisation | u | 1
[15 empty] | Raccordement et mise en place des différents éléments | ens | 1
Sous total de : 7.4. SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES
[14 empty] | 7.5 | SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE
[15 empty] | Câble catégorie 6a | ens | 1
[15 empty] | Fourreau Ø20mm | ens | 1
[15 empty] | Caméra suivant CCTP | u | 2
[15 empty] | Raccordement et mise en place des différents éléments | ens | 1
Sous total de : 7.5. SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE
[14 empty] | 7.6 | ALARME INTRUSION
Sans objet
Sous total de : 7.6. ALARME INTRUSION
[14 empty] | 7.7 | APPEL DE SECURITE
[15 empty] | Bouton d'appel renfort "coup de poing" | u | 1
[15 empty] | Bouton d'appel d'urgence | u | 8
[15 empty] | Câblage, raccordement et mise en place des différents éléments | ens | 1
Sous total de : 7.7. APPEL DE SECURITE
[14 empty] | 7.8 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
[15 empty] | Détecteur optique de fumée suivant CCTP | u | 12
[15 empty] | Déclencheur manuel suivant CCTP | u | 1
[15 empty] | Raccordement et mise en place des différents éléments | ens | 1
Sous total de : 7.8. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Sous total de : 6. DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANTS FAIBLES
001003000000000000000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | 55 |  |  | 8 | DIVERS
| 2 | 2 |  | 0 | [5 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 2 | 2 |  | 0 | [5 empty] | 8 |  | 2 |  |  | Essais et mise en service suivant description CCTP | Ens | 1
| 2 | 2 |  | 0 | [5 empty] | 8 |  | 2 |  |  | Repérage et étiquettage suivant description CCTP | Ens | 1
| 2 | 2 |  | 0 | [5 empty] | 8 |  | 2 |  |  | Dossier d'exécution et de recollement suivant description CCTP | Ens | 1
| 2 | 2 |  | 0 | [5 empty] | 8 |  | 2 |  |  | Autres suivant description CCTP | Ens | 1
7
001003000000000000000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 55 | 1 |  |  | Sous total de : 8. DIVERS
7
001000000000000000000000 |  | 0 |  |  |  | <START_TOTAL_AREA> |  |  |  | 6 | 2 | 0
Total HT en euros du Lot n°4 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
T.V.A. 20%
Total T.T.C. en euros du Lot n°4 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES