## DPGF
Annexe 1.1 à l'acte d'engagement Travaux divers pour l’équipement, la fourniture et la mise en service d’un groupe électrogène
Annexe 1.1 à l'acte d'engagement Travaux divers pour l’équipement, la fourniture et la mise en service d’un groupe électrogène
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX forfaitaire HT | PRIX forfaitaire TTC
Travaux de pose de chemins de câbles, liaisons basse tension et équipotentielles y compris toutes sujétions | Fft | 1
Travaux de pose et raccordement du coffret sélecteur de source automatique y compris toutes sujétions et fourniture | Fft | 1
Fourniture pose et raccordement du groupe électrogène y compris toutes sujétions | Fft | 1
Assise groupe électrogène et travaux de VRD y compris toutes sujétions | Fft | 1
Essais et mise en service du groupe électrogène et coffret inverseur, formation y compris toutes sujétions | Fft | 1
Visite initiale et fourniture du DOE y compris toutes sujétions | Fft | 1
SOUS-TOTAL |  |  | 0 | 0
Maintenance préventive (§3.4.9 du CCTP) pendant la période de garantie | Fft | 1
TOTAL |  |  | 0 | 0