## Entete
SITE : HOPITAL BROCA
Réaménagement de la Pharmacie de BROCA
D.P.G.F.
Lot n° 4 - Electricité CFO - CFA
Virginie BROSSAY
Conducteur d'Opération
DECEMBRE 2024

## DPGF Lot 4 Pharmacie BROCA
| Désignation | Unités | Quantités | PU | PRIX TOTAL
LOT 4 : Electricité CFO - CFA
4.2 | Coffret de chantier | ens
| Alimentation éléctrique installations collectives de chantier | ens
4.3 | Dépose des installations | ens
| Dépose et repose des boutons arrêt urgence + caméra (hall) | ens
4.4 | Armoire électrique TD + raccordement
| TD Normal / Ondulé (châssis, rails, disjoncteurs…) | ens
| Alimentation de la partie normale | ml
| Alimentation de la partie ondulée | ml
4.5 | Alimentation en courant ondulé
4.5.1 | Onduleur 20 KVA | u
4.5.2 | Raccordement dans l'armoire du service pharmacie (câble, protection...) | ens
4.6 | Câblage
| Câble 2,5 mm² (PC) | ml
| Câble 1,5 mm² (Eclairage) | ml
3.11.6 | Chemin de câble | ml
4.7 | Appareillages
4.7.2 | Interrupteur | u
| Interrupteur variateur | u
4.7.3 | Prises de courant (PC) | u
| Prises de courant ondulée (PCO) | u
4.7.4 | Goulottes | ml
4.8 | Eclairage de sécurité
| Câblage | ml
4.8.2 | Blocs d'évacuation | u
4.8.3 | Bloc d'ambiance | u
4.9 | Luminaires
| LED 600x600 | u
| LED 600x600 (variateur) | u
| Spot (variateur) | u
| Spot sanitaire | u
| Applique murale sanitaire | u
4.10 | Alimentations diverses
4.10.1 | Alimentation des PEGASUS (réseau ondulé -- prise 230V mono TN-S Courbe D) | u
4.10.1 | Alimentation du stockeur rotatif (réseau ondulé -- 400Tri+Tsans N) | u
4.10.2 | Alimentation groupe VRV | u
4.10.3 | Alimentation caissette de clim | u
4.10.4 | Raccordement des portes sécurisées | ens
| UTL | ens
4.11 | Distribution et appareillage informatique
4.11.2 | Panneau de brassage 48 connecteurs | u
| Connecteurs RJ45 | u
| Câble Cat.6 | ml
| Prises RJ45 | u
| Recettes | ens
4.12 | Système de Sécurité Incendie
4.12.1 | Remaniement DI | u
| Cablage CR1 | ml
4.12.2 | IA | u
4.12.3 | DS | u
4.12.4 | Flash lumineux | u
4.12.6 | MAJ SSI, UAE | u
|  |  |  | Total H.T. Lot 4 Electricité | 0
|  |  |  | TVA 20 % | 0
|  |  |  | Total T.T.C Lot 4 Electricité | 0