## DQE lot 1
Travaux de bâtiments divers corps d’état pour les biens acquis par l’EPF Île-De-France
DQE LOT 1
N° de prix | Ref. CCTP | Description de la prestation | Unité de prix | Prix unitaire HT | Quantité | Montant total HT
Remplacement protection incendie
1 | 2.2 | Détecteur incendie / Déclencheur manuel | Unitaire |  | 100 | 0
2 | 2.3 | BAES | Unitaire |  | 100 | 0
3 | 2.4 | Extincteur à cartouche gaz | Unitaire |  | 100 | 0
4 | 2.5 | Extincteur à pression | Unitaire |  | 100 | 0
5 | 2.6 | Plan d'intervention format A3 | Unitaire |  | 50 | 0
6 | 2.7 | Plan d'intervention format A4 | Unitaire |  | 50 | 0
Maintenence du Système de Sécurité Incendie
7 | 3.5 | Centrale de détection incendie et équipements centraux (SSI catégorie A et B) | Maintenance Semestrielle |  | 20 | 0
8 | 3.5 | Centrale d'alarme incendie (SSI catégorie C,D et E) | Maintenance Semestrielle |  | 40 | 0
9 | 3.6.1 | Détecteur incendie | Maintenance Semestrielle |  | 100 | 0
10 | 3.6.2 | Déclencheur Manuel | Maintenance Semestrielle |  | 100 | 0
11 | 3.7 | Diffuseur sonore | Maintenance Semestrielle |  | 100 | 0
12 | 3.8 | BAES | Maintenance Semestrielle |  | 100 | 0
13 | 3.9.1 | Porte coupe feu | Maintenance Semestrielle |  | 100 | 0
14 | 3.9.1 | Volet désenfumage | Maintenance Annuelle |  | 100 | 0
15 | 3.9.1 | Exutoire de fumée | Maintenance Annuelle |  | 100 | 0
16 | 3.9.1 | Clapet coupe feu | Maintenance Annuelle |  | 100 | 0
17 | 3.9.2 | Tourelle d'extraction | Maintenance Annuelle |  | 20 | 0
18 | 3.9.2 | Ventilateur centrifuge | Maintenance Annuelle |  | 20 | 0
19 | 3.9.2 | Ventilateur axial | Maintenance Annuelle |  | 20 | 0
20 | 3.10 | RIA (Robinet Incendie Armé) | Maintenance Annuelle |  | 100 | 0
21 | 3.11 | Extincteur à cartouche gaz | Maintenance Annuelle |  | 100 | 0
22 | 3.11 | Extincteur à pression | Maintenance Annuelle |  | 100 | 0
23 | 3.12 | Détection gaz CO-CO² | Maintenance Annuelle |  | 50 | 0
24 | 3.13 | Extinction automatique à gaz | Maintenance Semestrielle |  | 10 | 0
25 | 3.14 | Colonne sèche | Maintenance Annuelle |  | 50 | 0
26 | 3.15.1 | Surpresseur incendie | Maintenance Semestrielle |  | 10 | 0
27 | 3.15.2 | Motopompe Sprinklage | Maintenance Semestrielle |  | 50 | 0
28 | 3.15.1 | Essais bout de ligne Sprinklage (par poste) | Maintenance hebdomadaire |  | 50 | 0
Nacelle - Echafaudage de pied
29 | 4.1 | Mise à disposition nacelle jusqu'à 10 m | Jour |  | 15 | 0
30 | 4.1 | Mise à disposition nacelle jusqu'à 10 m | 1/2 journée |  | 20 | 0
31 | 4.2 | Mise à disposition nacelle au-delà de 10 m | Jour |  | 5 | 0
32 | 4.2 | Mise à disposition nacelle au-delà de 10 m | 1/2 journée |  | 10 | 0
33 | 4.3 | Echafaudage de pied | Jour |  | 5 | 0
Prix unitaires servant de base aux travaux hors cadre
34 | 5 | Technicien / Chef de chantier | Heure |  | 50 | 0
35 | 5 | Plus value pour le samedi | Heure |  | 50 | 0
36 | 5 | Plus value pour le dimanche et jour férié | Heure |  | 50 | 0
37 | 5 | Plus value pour la nuit | Heure |  | 50 | 0
38 | 5 | Plus value pour les travaux en hauteur (Ht>2,5m) | Heure |  | 50 | 0
39 | 5 | Chef d'équipe | Heure |  | 50 | 0
40 | 5 | Plus value pour le samedi | Heure |  | 50 | 0
41 | 5 | Plus value pour le dimanche et jour férié | Heure |  | 50 | 0
42 | 5 | Plus value pour la nuit | Heure |  | 50 | 0
43 | 5 | Plus value pour les travaux en hauteur (Ht>2,5m) | Heure |  | 50 | 0
44 | 5 | Compagnon / Ouvrier qualifier | Heure |  | 50 | 0
45 | 5 | Plus value pour le samedi | Heure |  | 50 | 0
46 | 5 | Plus value pour le dimanche et jour férié | Heure |  | 50 | 0
47 | 5 | Plus value pour la nuit | Heure |  | 50 | 0
48 | 5 | Plus value pour les travaux en hauteur (Ht>2,5m) | Heure |  | 50 | 0
|  |  |  | TOTAL DQE |  | 0
La présente DQE n'est pas une prévision de commande, mais uniquement un document permettant de comparer les offres de la présente consultation.
TVA de 20% appliquée pour le montant TTC
Tampon + signature + nom du signataire + date