## Liste activités
Activités
Bloc opératoire (salle d'opération, endoscopie interventionnelle, bloc obstétrical, salle de travail et d'accouchement, …)
Salle de surveillance post-interventionnelle (salle de réveil)
Anesthésie (Bloc opératoire, salle d'induction, salle de reveil, secteurs interventionnels, …)
Urgences, Déchocage et Accueil
Réanimation (adultes, enfants et néonatale)
Unité de soins intensifs (adultes, enfants et néonatale)
Service des prématurés
Salle de cathétérisme et électrophysiologie
Hémodialyse
Explorations fonctionnelles (enregistrement per opératoire et secteurs interventionnels) Neurosensorielles Cardiologiques Urologiques Pulmonaires Ophtalmologiques
Imagerie médicale interventionnelle
Salle d'échographie
Salle de radiologie
Salle d'angiographie
Salle de coronarographie
Salle de scanographie
Salle d'I.R.M.
Médecine nucléaire (Salle de scintigraphie, ventilation)
Radiothérapie & Curithérapie
Laboratoires
Urgences (Analyseurs, informatique, …)
Conservation (consignes, CO2, Température, …)
Analyses longues (Séquenceur d'ADN, PCR, …)
Type P3 (risques bactériologiques, …)
Unité de chambre d'isolement bactériologique ("chambre type P4", … )

## Explication
Bloc Opératoire
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
11201 | NEGATOSCOPE |  |  | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
15904 | CARDIOTOCOGRAPHE |  | X
CNEH | Libellé de l'équipement
Activité dite "sensible"
Equipement dont le secours électrique est "Sans Objet" (par exemple; équipement non électrique)
Equipement nécessitant d'être secouru afin de limiter le risque pour le patient; équipement nécessaire en plus de la procédure dégradée mise en place dans le service
Equipement dont le secours n'est pas nécessaire
ne peut se prononcer, complément dans la colonne "observations"

## Bloc opératoire
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
Bloc
11201 | NEGATOSCOPE |  |  | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
15901 | Moniteur de la profondeur de l'anesthésie (BIS) |  |  | X
15904 | CARDIOTOCOGRAPHE |  | X
24303 | hémoglobinomètre Hémocue |  | X
32003 | MONITEUR GAZ ANESTHESIE |  | X
32004 | MONITEUR CURARISATION |  |  | X
32201 | VENTILATEUR : anesthésie |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES |  | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard |  | X
32404 | ACCELERATEUR PERF/TRANSFUSION |  | X
32410 | RECHAUFFEUR PERF/TRANSFUSION |  | X
32412 | APPAREIL AUTOTRANSFUSION |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT |  | X
36002 | PILIER TABLE PLATEAU TRANSFERT : fixe autonome |  |  | X
36101 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | X
36201 | MICROSCOPE OPERATOIRE |  | X
36301 | BISTOURI ELECTRIQUE |  | X
37002 | LUMIERE FROIDE |  | X
37006 | Colonne de vidéo coeliochirurgie |  | X
60101 | CAMERA VIDEO |  | X
37101 | CONSOLE DE CEC |  | X
15102 | STIMULATEUR EXTERNE |  | X
15907 | CAPNOGRAPHE |  | X
15909 | MONITEUR DE SVO2 |  | X
15903 | MONITEUR DE DEBIT CARDIAQUE EN CONTINU |  | X
Salle d'accouchement
06001 | ECHOGRAPHE |  | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
15904 | CARDIOTOCOGRAPHE |  | X
24303 | Hémoglobinomètre Hémocue |  | X
32004 | MONITEUR CURARISATION |  |  | X
32201 | VENTILATEUR : d'anesthésie |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : NO2/O2 |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32470 | POMPE POUR P C A (système DIB) |  |  | X
36006 | TABLE ACCOUCHEMENT |  |  | X
36101 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | X
54104 | BERCEAU : berceau chauffant |  | X

## Post interventionnelle
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard double voie |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32601 | INCUBATEUR : couveuse de réanimation |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT |  | X
44502 | GENERATEUR AEROSOL |  |  | X
54104 | BERCEAU : berceau chauffant |  | X
15101 | ELECTROCARDIOGRAPHE |  | X
15108 | VELOCIMETRE DOPPLER |  | X |  |  | oesophagien au bloc opératoire
24303 | Hémoglobinomètre Hémocue |  | X
32004 | MONITEUR CURARISATION |  |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | X
37001 | FIBROSCOPE |  |  | X

## Anesthésie
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
PRE-ANESTHESIE
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
32003 | MONITEUR GAZ ANESTHESIE |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : NO2/O2 | X
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | X
Mise en condition
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
32003 | MONITEUR GAZ ANESTHESIE |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard double voie |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT |  | X
INDUCTION
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE : per anesthésique |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT |  |  | X
37001 | FIBROSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE |  | X
PREPARATION
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE | X
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE |  | X |  |  | Desflurane (chauffage)
32201 | VENTILATEUR |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | X
32699 | Rampe chauffante |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | X

## Urgences-Acceuil et Déchocage
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
URGENCES
11201 | NEGATOSCOPE |  | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
15901 | Moniteur de la profondeur de l'anesthésie (BIS) |  |  | X
15904 | CARDIOTOCOGRAPHE |  | X
24303 | Hémoglobinomètre Hémocue |  | X
32003 | MONITEUR GAZ ANESTHESIE |  | X
32004 | MONITEUR CURARISATION |  |  | X
32201 | VENTILATEUR : anesthésie |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : NO2/O2 | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : anesthésie |  | X
32404 | ACCELERATEUR PERF/TRANSFUSION |  | X
32410 | RECHAUFFEUR PERF/TRANSFUSION |  | X
32412 | Récupérateur de sang type "Cell saver" |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | X
37001 | FIBROSCOPE |  | X
37002 | LUMIERE FROIDE |  | X
ACCUEIL
11201 | NEGATOSCOPE |  | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
37001 | FIBROSCOPE |  | X
54201 | TABLE D'EXAMEN | X
54204 | PESE-MALADES : pèse personnes 150kg/1kg | X
54204 | PESE-MALADES : Pèse bébé électronique | X
15908 | MONITEUR SPO2 : avec écran |  | X
DECHOCAGE
06001 | ECHOGRAPHE |  | X
11201 | NEGATOSCOPE |  | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32404 | ACCELERATEUR PERF/TRANSFUSION |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | X
54201 | TABLE D'EXAMEN | X
54206 | LAMPE D'EXAMEN : spot 35 W mural |  | X
SOINS
15101 | ELECTROCARDIOGRAPHE |  | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
15902 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL |  | X
OBSERVATION
15602 | PH/MANOMETRE : manomètre air | X
15602 | PH/MANOMETRE : manomètre O2 | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
44502 | GENERATEUR AEROSOLS : nébulisateur |  |  | X
54204 | PESE-MALADES : pèse personnes 150kg/1kg |  |  | X
54204 | PESE-MALADES : Pèse bébé électronique |  |  | X

## Réanimation
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
06001 | ECHOGRAPHE |  | X |  |  | ponction péricardite (urgence)
15001 | ELECTROENCEPHALOGRAPHE |  |  | X
15003 | POTENTIELS EVOQUES |  |  | X
15101 | ELECTROCARDIOGRAPHE |  | X
15102 | STIMULATEUR CARDIAQUE EXTERNE |  | X
15104 | DEBITMETRE SANGUIN |  |  | X
15108 | VELOCIMETRE DOPPLER OESOPHAGIEN |  | X
15602 | PH/MANOMETRE : manomètre air | X
15602 | PH/MANOMETRE : manomètre O2 | X
15901 | MONITEURS SURVEILLANCE |  | X
15901 | Moniteur de la profondeur de l'anesthésie (BIS) |  |  | X
15902 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE |  | X
15905 | MONITEUR TENSION NON INVASIVE |  |  | X
15906 | MONITEUR GAZ DU SANG TRANSCUTANE |  | X
15908 | MONITEUR SPO2 |  | X
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE : chariot d'urgence | X
32003 | MONITEUR GAZ ANESTHESIE |  | X
32004 | MONITEUR CURARISATION |  |  | X
32201 | VENTILATEUR : réanimation |  | X
32201 | VENTILATEUR : oscillateur Haute fréquence |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32404 | ACCELERATEUR PERF/TRANSFUSION |  | X
32405 | POMPE A NUTRITION |  |  | X
32470 | POMPE POUR P C A |  |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | X
32601 | INCUBATEUR : couveuse de réanimation |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT |  | X
36101 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | X |  |  | geste d'urgence
37001 | FIBROSCOPE : bronchoscope d'intubation pédiatrique |  | X
37101 | POMPE DE C.E.C. : pompe à sang pédiatrique |  | X
40001 | GENERATEUR DIALYSE : hémofiltration en continu |  | X
40001 | GENERATEUR DIALYSE : dialyse hépatique (type MARS) |  | X
40004 | GENERATEUR DIALYSE PERITONEALE : pédiatrique |  | X
44502 | GENERATEUR AEROSOLS : nébulisateur |  |  | X
48004 | GENERATEUR AIR STERILE |  |  |  | X
48805 | OSMOSEUR : autonome pour dialyse |  | X
54104 | BERCEAU : berceau chauffant |  | X
54203 | CHARIOT/TABLE SOINS/ANESTHESIE | X
15999 | MONITEUR PIC |  | X
| DOPPLER TRANSCRANIEN |  | X
62001 | POSTE INFORMATIQUE DES RESULTATS DE BIOLOGIE |  | X
| ASSISTANCE CARDIAQUE CŒUR ARTIFICIEL |  | X
| ASSISTANCE CARDIAQUE CONTREPULSION |  | X
| ASSISTANCE CARDIAQUE TYPE BIOMEDIS |  | X
| ALIMENTATION ARMOIRES FLUIDES |  | X
15909 | MONITEUR DE SVO2 |  | X
15907 | MONITEUR DE CAPNOGRAPHIE |  | X
15999 | DEBIT CARDIAQUE EN CONTINU |  | X

## Soins intensifs
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
24101 | ANALYSEUR DE METABOLITES : lecteur de glucose | X
24101 | ANALYSEUR DE METABOLITES : Bilirubinomètre |  |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32601 | INCUBATEUR : couveuse de réanimation |  | X
44503 | PHOTOTHERAPIE |  |  | X
54104 | BERCEAU |  | X |  |  | si berceau chauffant
54204 | PESE-MALADES |  |  | X

## Service des prématurés
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
15905 | MONITEUR TENSION NON INVASIVE |  | X
15908 | MONITEUR SPO2 |  | X
24101 | ANALYSEUR DE METABOLITES : lecteur de glucose |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32601 | INCUBATEUR : couveuse de réanimation |  | X
44502 | GENERATEUR AEROSOLS |  | X
54104 | BERCEAU | X |  |  |  | si berceau banal
54204 | PESE-MALADES : Pèse bébé électronique |  |  | X

## Salle de cathétérisme
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
15103 | BAIE DE CATHETERISME |  | X
| ENREGISTREUR |  | X
| AMPLIFICATEUR |  | X
| ECRAN REPETITEUR |  | X
15104 | DEBIT CARDIAQUE |  | X
15101 | ELECTROCARDIOGRAPHE |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X

## Hémodialyse
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
15101 | ELECTROCARDIOGRAPHE |  | X
15905 | MONITEUR DE SURVEILLANCE |  | X
16001 | ENREGISTREUR HOLTER |  |  | X
24802 | COAGULOMETRE |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE : standard |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  | X
32410 | RECHAUFFEUR PERFUSION / TRANSFUSION |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | X
40001 | GENERATEUR DIALYSE : hémofiltration en continu |  | X
40001 | GENERATEUR DIALYSE : dialyse hépatique |  | X
40004 | GENERATEUR DIALYSE PERITONEALE : pédiatrique |  | X
40003 | MONITEUR D'HEMODIALYSE |  | X
54204 | PESE MALADES |  |  |  | X

## Explorations fonctionnelles
Enregistrements per opératoires et secteurs interventionnels
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
ORL
15003 | POTENTIELS EVOQUES : Potentiels évoqués auditifs |  |  | X
15004 | ELECTROMYOGRAPHE : moniteur nerf facial |  |  | X
15402 | ELECTROGUSTAMOGRAPHE : Colonne de déglutition |  |  | X
15405 | CABINE AUDIOMETRIQUE : Cabine audiométrique isolation double |  |  |  | X
15499 | DIVERS EQUIPEMENTS O.R.L. : Oto-émissions |  |  | X
15499 | DIVERS EQUIPEMENTS O.R.L. : Appareil d'analyse vocale |  |  | X
15499 | DIVERS EQUIPEMENTS O.R.L. : Stroboscope |  |  | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome | X
36403 | LASER A CO2 : ORL |  |  | X |  | Bloc opératoire
37001 | FIBROSCOPE |  |  |  | X
37002 | LUMIERE FROIDE |  |  | X
37006 | Colonne de vidéo endoscopie |  |  | X
60001 | APPAREIL PHOTO |  |  | X
OPHTALMOLOGIE
15003 | POTENTIELS EVOQUES : Potentiels évoqués visuels |  |  | X
15403 | AUDIOMETRE |  |  | X
15404 | IMPEDANCEMETRE : avec ciné-show |  |  | X
15405 | CABINE AUDIOMETRIQUE : Cabine audiométrique isolation double |  |  | X
15406 | ELECTRONYSTAGMOGRAPHE : Vidéonystagmographe |  |  | X
15499 | DIVERS EQUIPEMENTS O.R.L. : Audioscan |  |  | X
15499 | DIVERS EQUIPEMENTS O.R.L. : Système Equitest | X
15502 | MICROSCOPE OCULAIRE : avec lampe à fente - standard |  |  | X
15503 | REFRACTEUR : automatique |  |  | X
15505 | PERIMETRE AUTOMATIQUE : avec table et imprimante |  |  | X
15506 | ELECTROPHYSIOL.OCULAIRE : Stimulateurs oculomotricité |  |  | X
15506 | ELECTROPHYSIOL.OCULAIRE : Stimulateur PEV |  |  | X
15506 | ELECTROPHYSIOL.OCULAIRE : Stimulateurs ERG |  |  | X
15509 | ANGIOGRAPHE RETINIEN : numérisé |  |  |  | X
15599 | DIVERS EQUIPEMENTS OPHTALMOLOGIE : Tonomètre de goldman |  |  | X
15599 | DIVERS EQUIPEMENTS OPHALMOLOGIE : Synoptophore - Test Teller |  |  | X
15599 | DIVERS EQUIPEMENTS OPHTALMOLOGIE : Vision des couleurs |  |  | X
15599 | DIVERS EQUIPEMENTS OPHTALMOLOGIE : Tonomètre à jet d'air pulsé |  |  | X
15599 | DIVERS EQUIPEMENTS OPHTALMOLOGIE : Lancaster |  |  | X
15599 | DIVERS EQUIPEMENTS OPHTALMOLOGIE : Biométrie ultrasonore |  |  | X
Activités Diverses (pneumologie)
15302 | ANALYSEUR GAZ RESPIRATORES |  |  | X
15101 | ELECTROCARDIOGRAPHE : 3 pistes |  |  | X
15302 | ANALYSEUR GAZ RESPIRATOIRES |  |  | X
15304 | PLETHYSMOGRAPHE : ensemble pléthysmographe |  |  | X
15370 | RHINOMANOMETRE : Rhinomanomètre |  |  | X
15399 | Appareil à iontophorèse pour test sudoral |  |  | X
15399 | Mesure différence potentiel de la muqueuse nasale |  |  | X
15399 | Etude activité des cils des cellules épithéliales |  |  | X
15801 | VELO ERGONOMIQUE : Bicyclette ergonomique |  |  | X
15802 | TAPIS ROULANT ERGOMETRIQUE : Tapis roulant ergométrique |  |  | X
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  |  | X
15908 | MONITEUR SPO2 : avec écran |  |  | X
20901 | MICROSCOPE DE LABORATOIRE |  |  | X
24103 | ANALYSEUR DE PH-GAZ DU SANG |  |  | X
32201 | VENTILATEUR : oscillateur |  |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  |  | X
32699 | Rampe chauffante |  |  | X
44502 | GENERATEUR AEROSOLS : Distribution d'aérosols de métacholine |  |  | X
Tests respiratoires, pH métries, Manométries, œsophage et rectales (hge)
15302 | ANALYSEUR GAZ RESPIRATORES |  |  | X
15602 | PH/MANOMETRE |  |  | X
20897 | CENTRIFUGEUSE TABLE : REFRIGEREE |  |  | X
24206 | CHROMATOGRAPHE GAZEUX |  |  | X
32402 | POMPE A PERFUSION |  |  | X
44701 | STIMULATEUR ELECTRIQUE : appareil d'électrostimulation |  |  |  | X
54201 | TABLE D'EXAMEN : à hauteur variable |  |  | X
54204 | PESE-MALADES : pèse personnes 150kg/1kg |  |  | X
54204 | PESE-MALADES : Pèse bébé électronique |  |  | X
54206 | LAMPE D'EXAMEN : spot 35 W sur pied |  |  | X
68202 | CONGELATEUR -80 DEGRES C |  |  | X
15001 | E.E.G. (TOUS TYPES) |  | X |  |  | Si usage peropératoire seulement
15003 | POTENTIELS EVOQUES (TOUS TYPES) |  | X |  |  | Si usage peropératoire seulement

## Imagerie interventionnelle
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
Echographie Interventionnelle
06001 | ECHOGRAPHE |  | x |  |  | Si activité per-opératoire (y compris ponction ou bisposie) et dans le cadre d'une utilisation en transoesophagien.
06002 | SONDE D'ECHOGRAPHIE | x |  |  |  | Sous ensemble d'un échographe
05405 | INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE |  |  | x
11201 | NEGATOSCOPE |  |  | x
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | x
15901 | Moniteur de la profondeur de l'anesthésie (BIS) |  |  | x
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE : chariot d'urgence | x
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE : Cuve sevoflurane |  |  |  | x
32004 | MONITEUR CURARISATION : curarimètre |  |  | x
32201 | VENTILATEUR : d'anesthésie |  | x
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : air/O2 | x
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | x
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | x
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | x
32699 | Rampe chauffante |  | x
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | x
36301 | BISTOURI ELECTRIQUE |  | x
37001 | FIBROSCOPE |  | x
37006 | Colonne de vidéo endoscopie |  | x
60102 | MAGNETOSCOPE : simple |  |  | x
60103 | RECEPTEUR TELEVISION : Télévision |  |  |  | x | Moniteur répétiteur / Selon utilisation : si il s'agit d'un moniteur de rappel simple (secours non nécessaire).
Radiologie Interventionnelle
05202 | TABLE TELECOMMANDEE |  | x
05405 | INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE |  | x
11201 | NEGATOSCOPE |  |  | x
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | x
15901 | Moniteur de la profondeur de l'anesthésie (BIS) |  |  | x
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE : chariot d'urgence | x
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE : Cuve sevoflurane | x
32004 | MONITEUR CURARISATION : curarimètre |  |  | x
32201 | VENTILATEUR : d'anesthésie |  | x
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : air/O2 | x |  |  |  | A priori non électrique
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | x
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | x
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | x
32699 | Rampe chauffante |  | x
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | x
36301 | BISTOURI ELECTRIQUE |  | x
37001 | FIBROSCOPE |  | x
37006 | Colonne de vidéo endoscopie |  | x
60102 | MAGNETOSCOPE : simple |  |  | x
60103 | RECEPTEUR TELEVISION : Télévision |  |  |  | x | Moniteur répétiteur / Selon utilisation : si il s'agit d'un moniteur de rappel simple (secours non nécessaire).
Angiographie (interventionnelle)
11403 | ANGIOGRAPHIE NUMERISEE |  | x
11404 | AMPLI LUMINANCE |  | x |  |  | Sous ensemble d'une salle d'angiographie
05405 | INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE |  | x |  |  | Certaines procédures ne peuvent pas autoriser une injection en mode manuel.
11201 | NEGATOSCOPE |  |  | x
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | x
15901 | Moniteur de la profondeur de l'anesthésie (BIS) |  |  | x
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE : chariot d'urgence | x
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE : Cuve sevoflurane | x
32004 | MONITEUR CURARISATION : curarimètre |  | x
32201 | VENTILATEUR : d'anesthésie |  | x
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : air/O2 | x |  |  |  | A priori non électrique
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | x
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | x
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | x
32699 | Rampe chauffante |  | x
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | x
36301 | BISTOURI ELECTRIQUE |  | x
37001 | FIBROSCOPE |  | x
Coronarographie (interventionnelle)
11403 | ANGIOGRAPHIE |  | x
11404 | AMPLI LUMINANCE |  | x |  |  | Sous ensemble d'une salle d'angiographie
15103 | BAIE DE CATHETERISME |  | x
05405 | INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE |  | x |  |  | Certaines procédures ne peuvent pas autoriser une injection en mode manuel.
11201 | NEGATOSCOPE |  |  | x
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | x
15901 | Moniteur de la profondeur de l'anesthésie (BIS) |  |  | x
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE : chariot d'urgence | x
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE : Cuve sevoflurane | x
32004 | MONITEUR CURARISATION : curarimètre |  |  | x
32201 | VENTILATEUR : d'anesthésie |  | x
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : air/O2 | x |  |  |  | A priori non électrique
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | x
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | x
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | x
32699 | Rampe chauffante |  | x
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | x
36301 | BISTOURI ELECTRIQUE |  | x
37001 | FIBROSCOPE |  | x
Scanner (interventionnel)
Poste de commande (scanner)
05502 | PUPITRE RADIOLOGIE INDEPENDANT |  | x |  |  | Sous ensemble d'un scanner
11201 | NEGATOSCOPE |  |  | x
11401 | CONSOLE TT IMAGES |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement) Critique, non pas en terme de sécurité patient mais en terme de perte possible d'examens (perturbation dans la gestion des examens, difficultés de reconstruction de base de données, ou de récupération de données). Cette problématique pourrait concerner également le système d'information radiologique Sirilog (IRMA) qui n'apparaît pas dans cette liste.
60502 | RESEAU INTER-SERVICE |  |  |  | x (!)
Salle d'examen : Imagerie en coupe (scanner)
05405 | INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE : pour scanner |  | x |  |  | Certaines procédures ne peuvent pas autoriser une injection en mode manuel. (Angioscanner par exemple)
05602 | SCANOGRAPHE CORPS ENTIER |  | x
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | x
15907 | CAPNOGRAPHE (CO2) |  | x
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE : chariot d'urgence | x
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE |  | x
32004 | MONITEUR CURARISATION |  |  | x
32201 | VENTILATEUR |  | x
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : air/O2 | x |  |  |  | A priori non électrique
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | x
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | x
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | x
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | x
Interprétation
11401 | CONSOLE TT IMAGES |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)
60502 | RESEAU INTER-SERVICE |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)
I.R.M. (interventionnel)
Poste de commande (IRM)
11401 | CONSOLE TT IMAGES |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement) Critique, non pas en terme de sécurité patient mais en terme de perte possible d'examens (perturbation dans la gestion des examens, difficultés de reconstruction de base de données, ou de récupération de données). Cette problématique pourrait concerner également le système d'information radiologique Sirilog (IRMA) qui n'apparaît pas dans cette liste.
60502 | RESEAU INTER-SERVICE |  |  |  | x (!)
Salle de l'aimant IRM
05405 | INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE : pour IRM |  |  | x |  | Injection manuelle possible
06201 | IMAGEUR PAR R.M.N. |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE : amagnétique |  | x
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIEamagnétique | x
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE |  | x
32201 | VENTILATEUR : amagnétique |  | x
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRESamagnétique | x |  |  |  | A priori non électrique
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL amagnétique |  | x
32401 | POUSSE-SERINGUE amagnétique |  | x
32601 | INCUBATEUR : couveuse adaptable dans tunnel IRM |  | x
Gradients
06201 | IMAGEUR PAR R.M.N. : gradients |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement) Sous ensemble de l'IRM - Nécessite une alimentation électrique de grande puissance (plusieurs dizaines de kVA) !

## Médecine nucléaire
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
SCINTIGRAPHIE
Poste de commande
05502 | PUPITRE INDEPENDANT |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)
11201 | NEGATOSCOPE |  |  | x
11401 | CONSOLE TT IMAGES |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)
60502 | RESEAU INTER-SERVICE |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)
Salle d'examen
05701 | GAMMA CAMERA |  |  |  | x (!) | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)
05405 | INJECTEUR PRODUIT CONTRASTE |  |  | x
15801 | VELO ERGONOMIQUE |  |  | x
15802 | EPREUVE D'EFFORT |  |  | x
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | x
15907 | CAPNOGRAPHE (CO2) |  | x
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE : chariot d'urgence | x
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE |  | x
32004 | MONITEUR CURARISATION |  |  | x
32201 | VENTILATEUR |  | x
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : air/O2 | x |  |  |  | A priori non électrique
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | x
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | x
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | x
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | x
15399 | SYSTEME DE VENTILATION |  | x |  |  | Pour l'aspiration de gaz radio-marqués
Interprétation
11401 | CONSOLE TT IMAGES |  |  |  | x | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)
60502 | RESEAU INTER-SERVICE |  |  |  | x | Equipement techniquement critique (A secourir dans un souci de préserver l'équipement)

## Radiothérapie Curiethérapie
|  | Sans objet | A secourir | Secours non nécessaire | Indéterminé | Observations
44101 | ACCELERATEUR |  |  |  |  | A étudier au cas par cas
05502 | PUPITRE INDEPENDANT
11201 | NEGATOSCOPE
11401 | CONSOLE TT IMAGES
60502 | RESEAU INTER-SERVICE
60599 | CALCUL DOSIMETRIE
15901 | MONITEUR SURVEILLANCE |  | X
15907 | CAPNOGRAPHE (CO2) |  | X
32001 | CHARIOT D'ANESTHESIE : chariot d'urgence | X
32002 | EVAPORATEUR ANESTHESIE |  | X |  |  | si DESFLURANE
32004 | MONITEUR CURARISATION |  |  | X
32201 | VENTILATEUR |  | X
32205 | MELANGEUR GAZ RESPIRATOIRES : air/O2 | X
32301 | ASPIRATEUR MEDICAL : autonome |  | X
32401 | POUSSE-SERINGUE |  | X
32501 | DEFIBRILLATEUR |  | X
32701 | GENERATEUR CHAUFFANT : à air chaud pulsé |  | X |  |  | suivant niveau d'hypothermie

## Laboratoires
| Standard | Alimentation secteur sans secours
| Sécurité patient | Alimentation secteur et alimentation de secours autonomie 1 heure, équipements dédiés aux examens urgents/vitaux.
| Sécurité matériel | Alimentation secteur et alimentation de secours autonomie à définir, équipements sensibles aux interruptions d'alimentation. Objectif permettre un arrêt sécurisé de l'équipement
| Sécurité échantillons | Alimentation secteur et alimentation de secours autonomie 1 heure, équipements contenant des échantillons uniques. Objectif permettre le maintien des conditions de conservation.
| Sécurité personnel | Alimentation secteur et alimentation de secours autonomie à définir, équipements garantissant la sécurité du personnel (risque infectieux). Objectif permettre un arrêt sécurisé des manipulations.
CNEH | NOM | Statut | Observations
BALANCE DE LABORATOIRE
20001 | BALANCE LABORATOIRE | Standard
20002 | BALANCE DE Précision (à 0,1 mg) | Standard
20003 | BALANCE DE LABORATOIRE (EP) | Standard
20070 | BALANCE DE CONTRÔLE DE PIPETTES
BAIN THERMOSATE
20101 | BAIN-MARIE (BAIN THERMOSTATE) | Standard
20102 | BAIN CRYOGENIQUE | Standard
ETUVES
20201 | ETUVE STANDARD | Standard
20202 | ETUVE BACTERIOLOGIE (à 0,1 °C) | Standard
20203 | INCUBATEUR TISSUS | Sécurité échantillons | Limité aux équipements perdant les valeurs de consigne
20204 | ENCEINTE ANAEROBIE | Sécurité échantillons | Limité aux équipements perdant les valeurs de consigne
20205 | ETUVE (EP) | Standard
20270 | INCUBATEUR A CO2 | Sécurité échantillons | Limité aux équipements perdant les valeurs de consigne
PREP. ET DISTRIB. DE MELANGE REACTIONNEL
20301 | AUTOMATE PREP/DISTRI | Standard | Sécurité matériel si pilotage informatique
20302 | DIStandardRIB.REACT.ECHANT | Standard
20303 | DILUTEUR | Standard
20304 | AGITATEUR | Standard
20305 | POMPE PERIStandardALTIQUE | Standard
20306 | DIALYSEUR LABOR. | Standard
CONGELATEUR
20501 | CONGELATEUR A -20°C | Standard | Prévoir un système d'alarmetype froid sécurisé
20502 | CONGELATEUR A -30°C | Standard | Prévoir un système d'alarmetype froid sécurisé
20503 | CONGELATEUR A -80°C | Standard | Prévoir un système d'alarmetype froid sécurisé
20504 | CONGELATEUR A -130°C | Standard | Prévoir un système d'alarmetype froid sécurisé
20505 | CONGELATEUR (EP) | Standard
ENCEINTE THERMIQUE
20601 | CHAMBRE FROIDE 0 +4°C | Standard
20602 | ENCEINTE A 22°C | Standard
20670 | CHAMBRE A -20°C | Standard
20670 | CHAMBRE CHAUDE | Standard
CENTRIFUGEUSE
20801 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | Standard
20802 | MICROCENTRIFUGEUSE | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20803 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20804 | ULTRACENTRIFUGEUSE | Standard
20805 | CENTRIFUGEUSE (EP) | Standard
20870 | CYTOCENTRIFUGEUSE | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20894 | ULTRACENTRIFUGEUSE | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20895 | MICROCENTRIFUGEUSE | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20896 | CENTRIFUGEUSE / PIED | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20897 | CENTRIFUGEUSE TABLE | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20898 | CENTRIFUGEUSE REFRI. | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20899 | ACCESS.CENTRIFUGEUSE | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
MICROSCOPE
20901 | MICROSCOPE LABO | Sécurité patient | limité à un matériel par secteur urgences
20902 | MICROSCOPE INVERSE | Standard
20903 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | Standard
20904 | PHOTOMICROSCOPE | Standard
20905 | MICROSCOPE ELECTRONIQUE | Sécurité matériel
20906 | OBJECTIF DE MICROSCOPE | Standard
20907 | MICROSCOPE (EP) | Standard
20970 | MICROSCOPE LABO | Standard
20971 | MICROSCOPE DE RECHERCHE | Standard
20999 | ACCESS. MICROSCOPE
MICROSCOPE ELECTRONIQUE
21001 | MICROSCOPE ELECTRON. | Sécurité matériel
COLORATION
21101 | APP. DE COLORATION | Standard
OSMOMETRE
21201 | OSMOMETRE | Standard
21202 | OSMOMETRE (EP) | Standard
ENREGISTREUR GRAPHIQUE
21401 | ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE LABORATOIRE. | Standard
21402 | ENREGISTREUR GRAPHIQUE (EP) | Standard
PETIT MATERIEL DE LABORATOIRE
21501 | MAT. DIVERS LABOR. | Standard
21502 | DISTLLATEUR DE SOLVANTS ORGANIQUES | Standard
21503 | CONDUCTIVIMETRE | Standard
21504 | RESISTIVIMETRE | Standard
21505 | EVAPORATEUR | Standard
21506 | INTERFEROMETRE | Standard
21507 | PREPARATEUR LAVEUR DE MICROPLAQUES | Standard
21508 | BROYEUR DE LABORATOIRE | Standard
21509 | AUTRES EQUIPEMENTS | Standard
21570 | POMPE A VIDE | Standard
PAILLASSE ET MOBILIER DE LABORATOIRE
21601 | MOBILIER LABOR.
21602 | MEUBLE SOUS PAILLASSE
21670 | ARMOIRE A SOLVANTS | Standard
21671 | ARMOIRE A TOXIQUES | Standard
21672 | ARMOIRE A ACIDE / BASE | Standard
21673 | HOTTE SORBONNE | Standard
21674 | HOTTE FILTRANTE PSM? | Sécurité personnel | limité à un matériel par secteur urgences
ANALYSEUR D'IMAGES CYTOLOGIQUES
21701 | ANALYS. IMAGE CYTOL. | Sécurité matériel
DESINTEGRATEUR A ULTRA-SONS
21801 | DESINTEGRATEUR U.SON | Standard
21802 | SYSTEME AUTOMATIQUE | Standard
AGITATEUR
21901 | AGITATEUR A PLAQUES | Standard
21902 | AGITATEUR A TUBES | Standard
21903 | MELANGEUR MAGNETIQUE | Standard
21970 | AGITATEUR VIBRANT | Standard
POMPE PERISTALTIQUE DE LABORATOIRE
22001 | POMPE PERISTALTIQUE DE LABORATOIRE | Standard
SYSTEME DE PIPETAGE
22101 | SYSTEME MANUEL | Standard
22102 | SYSTEME ELECTRONIQUE | Standard
LOGICIEL
23001 | LOGICIEL DE VALIDATION INTERMEDIAIRE | Sécurité patient et Sécurité matériel (serveur) | Alimentation de secours pour les serveurs et limitée à un poste de travail par secteur d'urgences (PC et imprimante ), éléments actifs du réseau
23002 | LOGICIEL DE VALIDATION BIOLOGIQUE | Sécurité patient et Sécurité matériel (serveur) | Alimentation de secours pour les serveurs et limitée à un poste de travail par secteur d'urgences (PC et imprimante ), éléments actifs du réseau
23003 | LOGICIEL DE GEStandardION MULTILABORATOIRES | Sécurité patient et Sécurité matériel (serveur) | Alimentation de secours pour les serveurs et limitée à un poste de travail par secteur d'urgences (PC et imprimante ), éléments actifs du réseau
23004 | LOGICIEL DE GEStandardION DES CONTROLES DE QUALITE | Sécurité matériel
23005 | LOGICIEL DE GEStandardION DE LA SEROTHEQUE | Sécurité matériel
23006 | LOGICIEL EPIDEMIOLOGIQUES | Sécurité matériel
23009 | AUTRES LOGICIELS | Sécurité matériel
EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES
23201 | CONNEXIONS D'AUTOMATES | Sécurité patient | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents
23202 | LECTEUR DE DOCUMENTS MARQUES | Standard
23203 | LECTEUR DE CODE A BARRE | Standard
23204 | IMPRIMANTE ETIQUETTES CODE A BARRE | Sécurité patient
23205 | AUTRES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES | Standard
ENREGISTREUR MAGNETIQUE
23801 | ENREG. MAGNETIQUE | Standard
ANALYSEUR MULTIPARAMETRIQUE DE BIOCHIMIE
24001 | ANALYSEUR MULTIPARAMETRIQUE DE BIOCHIMIE (>500 test/h) | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
24002 | ANALYSEUR MULTIPARAMETRIQUE (EP)
24070 | ANALYSEUR MULTIPARAMETRIQUE (<500 tests/h) | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
24096 | ANAL. CENTR. PARALL. | Standard
24097 | ANAL. COUP PAR COUP | Standard
24098 | ANALYSEUR SELECTIF | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
ANALYSEURS SPECIALISES DE BIOCHIMIE
24101 | ANAL. METABOLITES | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents
24102 | ANALYSEUR D'IONS | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité à un matériel par secteur urgences
24103 | ANALYS. PH-GAZ SANG | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité à un matériel par secteur urgences
24104 | PH-METRE DE LABORATOIRE | Standard
24105 | HEMOGLOBINOMETRE | Sécurité patient | Hemocue
24106 | CO-OXYMETRE | Sécurité patient | En l'absence de GDS CO
24107 | ANALYSEUR DE CHLORURES | Standard
24108 | ANALYSEUR DE FER SERIQUE | Standard
24109 | ANALYSEUR PH GAZ DU SANG ET COOXYMETRE | Sécurité patient | Limité à un matériel par secteur urgences
24110 | ANALYSEUR DE RESERVE ALCALINE | Standard
24111 | TEStandard DE SUEUR | Standard
24112 | ANALYSEUR DE GLUCOSE | Standard
24113 | ANALYSEUR D'ENZYMES | Standard
24114 | ANALYSEUR DE CHOLESTEROL | Standard
24115 | AUTOMATE D'HORMONOLOGIE | Standard
24116 | ANALYSEUR DE PROTEINES | Standard
24117 | ANALYSEUR D'UREE | Standard
24118 | ANALYSEUR DE CREATININE | Standard
24119 | ANALYSEUR DE LACTATE | Standard
24120 | ANALYSEUR DE SPECTRE DOPPLER | Standard
24121 | ANALYSEUR D'ACIDES AMINES | Sécurité matériel
24122 | ANALYSEUR SPECIALISES DE BIOCHIMIE (EP) | Standard
24170 | APP. DE TITRATION | Standard
24171 | ANALYSEUR D'IONS
24172 | ANALYSEUR DE GAZ DU SANG ET BIOCHIMIE | cf. ci-dessus
24173 | ANALYSEUR DE LITHIUM | Standard
24174 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE GLYQUEE | Sécurité matériel
ANALYSEURS PARTICULIERS DE BIOCHIMIE
24201 | ANALYS.ACIDES AMINES | Sécurité matériel
24202 | SPECTRO ABSORPT.ATO. | Sécurité matériel | Limité à l'informatique de pilotage
24203 | SPECTRO EMISSION ATO | Sécurité matériel | Limité à l'informatique de pilotage
24204 | GC - MS | Sécurité matériel
24205 | ENSEMBLE DE CHROMATO LIQUIDE | Sécurité matériel
24206 | CHROMATO GAZEUX | Sécurité matériel | Limité à l'informatique de pilotage
24207 | POLAROGRAPHE | Standard
24208 | SPECTROPHOTOMETRE (UV, VISIBLE, IR) | Standard
24209 | SPECTROFLUORIMETRE | Standard
24209 | CHROMATOGRAPHIE (EP) | Standard
24210 | ANALYSEUR PARTICULIER (EP) | Standard
24270 | COLORIMETRE/PHOTOM. | Standard
24271 | FLUORIMETRE | Standard
24272 | LC - MS | Sécurité matériel
24273 | LC - MS - MS | Sécurité matériel
24274 | DETECTEURS HPLC | Sécurité matériel
24275 | LOGICIEL DE TT DE DONNEES CHROMATO | Sécurité matériel
24294 | INTEGR.ENREG.CHROMA. | Sécurité matériel
24295 | COLLECTEUR FRACTION | Sécurité matériel
24296 | PASSEUR INJECTEUR CHROMATO | Sécurité matériel
24297 | POMPE HPLC | Sécurité matériel
24298 | RADIOCHROMATOGRAPHE | Standard
24299 | DIVERS CHROMATOGR. | Standard
PHOTOMETRIE MOLECULAIRE
24301 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | Standard
24302 | GLUCOMETRE | Standard
24303 | COLORIMETRE/PHOTOM. | Standard
24304 | FLUORIMETRE | Standard
24370 | COAGULOMETRE HORS LABORATOIRE | Sécurité patient | Limité à un matériel par secteur
24371 | HEMOGLOBINOMETRE HORS LABORATOIRE | Sécurité patient | Limité à un matériel par secteur
24399 | ACCESS. SPECTROPHOTO | Standard
IMMUNOCHIMIE
24401 | COMPTEUR ECH. GAMMA | Sécurité matériel
24402 | COMPTEUR ECHANT.BETA | Sécurité matériel
24403 | ANALYS. IMMUNOCHIMIE PAR FLUORESCENCE | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
24404 | ANAL.POLAR. FLUORESC | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
24405 | NEPHELEMETRE | Sécurité matériel
24470 | LECTEUR MICROPLAQUES | Standard
24471 | PREPAR. MICROPLAQUES | Standard
24472 | LUMINOMETRE | Standard
24473 | NEPHELEMETRE | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
24474 | AUTOMATE IMMUNOANALYSE AVEC MARQUEURS (>70 teStandards/h) | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
24475 | IMMUNOANALYSE AVEC MARQUEURS (<70 tests/h) | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
24476 | AUTOMATE MICROPLAQUES | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité au analyseurs réalisant les examens urgents, les autres sécurité matériel
24498 | DETECTEUR RADIOACTIV | Standard
24499 | ACCESS. IMMUNOCHIMIE | Standard
ELECTROPHORESE
24501 | GENER ELECTROPHORESE | Standard
24502 | DENSITOM.ELECTROPH. | Standard
24570 | AUTOMATE ELECTROPHOR | Sécurité matériel
24571 | ELECTRO. CAPILLAIRE | Sécurité matériel
24590 | ELECTROPHORESE (EP) | Standard
24599 | DIVERS EQ.ELECROPHO. | Standard
CYTOHEMATOLOGIE
24601 | AUTOMATE NUM.FORMULE | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité à un matériel par secteur, autres sécurité matériel
24602 | CYTOMETRE DE FLUX | Sécurité matériel
24603 | MODULE D'ETALEMENT ET COLORATION DES LAMES | Sécurité matériel
24604 | COMPTEUR DE CELLULES / PLAQUETTES | Standard
24605 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | Standard
24606 | ANALYSEUR TRIEUR DE CELLULES | Sécurité matériel
24607 | LECTEUR D'HEMATOCRITE | Standard
24670 | APP. NUMERATION | Sécurité patient | Limité à un matériel par secteur, autres sécurité matériel
24671 | ANALYSEUR DE RETICULOCYTES
GROUPAGE SANGUIN
24701 | ANAL.GROUPAGE SANG | Sécurité patient
24702 | RHESUSCOPE | Standard
24790 | GROUPAGE SANGUIN (EP) | Standard
EXPLORATION DE L'HEMOSTASE
24801 | THROMBO ELAStandardOGRAPH. | Standard
24802 | COAGULOMETRE SIMPLE (teStandards chronométriques) | Sécurité patient | Limité à un matériel par secteur
24803 | AGREGOMETRE | Sécurité matériel
24804 | AUTOMATE DE COAGULATION | Sécurité patient ou Sécurité matériel | Limité à un matériel par secteur, autres sécurité matériel
24805 | APPAREIL DE LECTURE V S | Standard
BIOLOGIE MOLECULAIRE
24901 | AMPLIFICATEUR D'ADN (thermocycleur) | Standard
24902 | SYNTHETISEUR D'ADN | Sécurité matériel
24903 | EXTRACTEUR D'ADN | Sécurité matériel
24904 | SEQUENCEUR D'ADN | Sécurité matériel
24970 | PCR QUANTITATIVE | Sécurité matériel
24990 | BIOLOGIE MOLECULAIRE (EP) | Standard
24999 | DIVERS BIOL.MOLECUL. | Standard
PREPARATION DES TISSUS
28001 | DISTRIB.PARAFFINE | Standard
28002 | APPAREIL A INCLUSION | Sécurité échantillons Sécurité patient
28003 | DEFRIPPEUR | Standard
28004 | MICROTOME | Standard
28005 | CRYOMICROTOME | Sécurité échantillons Sécurité patient
28006 | AFFUTEUSE RASOIR | Standard
28007 | KNIFE MAKER | Standard
28008 | APPAREIL A INCLUSION DE TISSUS | Sécurité matériel
28009 | DEFRIPPEUR | Standard
28010 | AUTOMATE DE COLORATION DE LAMES | Sécurité échantillons Sécurité matériel
28011 | COLORATION DE LAMES (EP) | Standard
28070 | COLLEUSE DE LAMES | Standard
28071 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | Sécurité matériel
28072 | TABLE DE MACROSCOPIE | Standard
28073 | PLATINE REFRIGERANTE | Standard
28099 | DIVERS PREPA. TISSUS | Standard
BACTERIOLOGIE
28101 | AUTOM.PREPAR.MILIEUX | Standard
28102 | DETECT.CROISS.BACTE. | Sécurité échantillons, Sécurité matériel
28103 | AUTOM. ANTIBIOGRAMME | Sécurité patient
28104 | AUTOM. ANTIBIOGRAMME ET IDENTIFICATION | Sécurité patient
28105 | DETECTION DE CROISSANCE BACTERIENNE (EP) | Sécurité matériel
28170 | AUTOMATE HEMOCULTURES | Sécurité échantillons, Sécurité matériel
28199 | DIVERS EQ. BACTERIO. | Standard