## Feuil1
[14 empty] | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT
Secteur Maintenance | Nom Bâtiment | Code Bat. | CAMPUS | Nom Installation | Nom Installation (Concatener) | Noms du rapports (Concatener) | Equipements | Type Installation | Type Composant | Localisation | Code Localisation | _ | Fréquence maintenance ou vérification Annuelle | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001SSTA_Secon | 044001SSTA_Secon | 044001SSTA_Secon_ | Sous station: 1 échangeur à plaque-isolement E.C 5 départs pompes doubles + 5x V3V 1 vase d'expansion de 400L et de 4 bars 1 pompe double primaire LMD 100-125/140 3 pompes de circulation double 1 ensemble de capteur 1 clarificateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001VENT_ET_00_01_02 | 044001VENT_ET_00_01_02 | 044001VENT_ET_00_01_02_ | 1 CTA 2498,4 m3/h double flux 1 ensemble de capteur | VE | VENT | ET_00_01_02 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001VENT_ET_00_01_02 | 044001VENT_ET_00_01_02 | 044001VENT_ET_00_01_02_ | 1 CTA 1100 m3/h double flux 1 CTA 3600m3/h double flux 1 CTA 4200 m3/h double flux 1 ensemble de capteur | VE | VENT | ET_00_01_02 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001VENT_ET_03 | 044001VENT_ET_03 | 044001VENT_ET_03_ | 1 CTA 10000m3/h double flux 1 extracteur 1300 m3/h 1 extracteur 700m3/h 1 VMC 1 ensemble de capteur | VE | VENT | ET_03 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007SSTA_Secon | 044007SSTA_Secon | 044007SSTA_Secon_ | 1 échangeur à plaque-isolement E.C 2 pompes doubles avec 2 V3V 2 vases d'expansion de L et de bars 2 vases tampon 1 pompe double primaire CDM 125-12-3.0 1 pompe double primaire CDM 150-214-4.0 1 ensemble de capteur 1 échangeur à plaque-isolement E.C 5 pompes double avec 4 V3V 1 vase d'axpansion de 900L et de 4 bars 1 pompe primaire double 1 clarificateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007VENP_TP01 | 044007VENP_TP01 | 044007VENP_TP01_ | TP salle 2: 10 CTA 800 m3/h simple flux 1 CTA 888 m3/h simple flux 2 CTA 1600 m3/h simple flux 2 CTA 1800m3/h simple flux 1 CTA 5000m3/h simple flux 1 CTA 6300m3/h simple flux 1 CTA 6600m3/h simple flux 1 CTA 8600m3/h simple flux 1 CTA 12800m3/h simple flux 1 CTA 13200m3/h simple flux 2 CTA inconnues 1 ensemble de capteur | VE | VENP | TP01 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007VENP_TP01 | 044007VENP_TP01 | 044007VENP_TP01_ | Extracteur: 1 extracteur 130 m3/h 1 extracteur 450 m3/h 1 extracteur 800 m3/h 3 extracteurs 1000 m3/h 8 extracteurs 2000 m3/h | VE | VENP | TP01 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007VENP_TP02 | 044007VENP_TP02 | 044007VENP_TP02_ | TP salle 2: 3 CTA 1000 m3/h simple flux 1 CTA 1200 m3/h simple flux 5 CTA 1600 m3/h simple flux 1 CTA 7000 m3/h simple flux 5 CTA inconnues 1 ensemble de capteur | VE | VENP | TP02 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007VENP_TP02 | 044007VENP_TP02 | 044007VENP_TP02_ | Extracteur: 1 extracteur 130 m3/h 5 extracteurs 150 m3/h 1 extracteur 225 m3/h 1 extracteur 450 m3/h 2 extracteurs 500 m3/h 2 extracteurs 800 m3/h 8 extracteurs 1000 m3/h 1 extracteur 1200 m3/h 13 extracteurs 2000 m3/h 1 extracteur 4000 m3/h 3 extracteurs 8000 m3/h 3 extracteurs 16000 m3/h 2 extracteurs inconnus 1 ensemble de capteur | VE | VENP | TP02 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007PROA_Air_Comp | 044007PROA_Air_Comp | 044007PROA_Air_Comp_ | Production air comprime 2 compresseurs 2 sécheurs 4 filtre micron 1 separateur de graisse | TH | PROA | Air_Comp |  | _ | 3 | bar: SEPTEMBRE S39; DECEMBRE S51; MARS S13
4 | ECPM TP | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007PROF_DNUM | 044009PROF_DNUM | 044009PROF_DNUM_ | 1 split rég' local serveur OSIRIS | TH | PROF | DNUM |  | _ | 2 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM BIBLIOTHEQUE | 044008 | CAMPUS CRONENBOURG | 044008VENT_Bibliotheque | 044008VENT_Bibliotheque | 044008VENT_Bibliotheque_ | CTA | VE | VENT | Bibliotheque |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044009VENT_Batiment | 044009VENT_Batiment | 044009VENT_Batiment_ | CTA | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001VENT_Batiment | 044101VENT_Batiment | 044101VENT_Batiment_ | Etalonnage annuel des registres TROX (1 bâtiment / an) | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001SSTA_Secon | 044101SSTA_Secon | 044101SSTA_Secon_ | 1 échangeur à plaque-isolement E.C 2 départs pompes double avec 2 V3V 1 vase d'axpansion de 400L et de 1,5 bars 1 pompe primaire double LMD 100-125 1 clarificateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044101VENP_Labo | 044101VENP_Labo | 044101VENP_Labo_ | Recherche 1 | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044101VENP_Labo | 044101VENP_Labo | 044101VENP_Labo_ | Recherche Toiture | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102SSTA_Secon | 044102SSTA_Secon | 044102SSTA_Secon_ | 1 échangeur à plaque-isolement E.C 2 départs pompes double avec 2 V3V 1 vase d'axpansion de 400L et de 1,5 bars 1 pompe primaire double LMD 100-125 1 clarificateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102VENP_Labo | 044102VENP_Labo | 044102VENP_Labo_ | Recherche 2 | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102VENP_Labo | 044102VENP_Labo | 044102VENP_Labo_ | Recherche Toiture | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103SSTA_Secon | 044103SSTA_Secon | 044103SSTA_Secon_ | 1 échangeur à plaque-isolement E.C 2 départs pompes double avec 2 V3V 1 vase d'axpansion de 400L et de 1,5 bars 1 pompe primaire double LMD 100-125 1 clarificateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103VENP_Labo | 044103VENP_Labo | 044103VENP_Labo_ | Recherche 3 + Circuit récup' : 1 pompe + 1 tamis + glycol PROPYL 38% | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103VENP_Labo | 044103VENP_Labo | 044103VENP_Labo_ | Recherche Toiture | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104SSTA_Secon | 044104SSTA_Secon | 044104SSTA_Secon_ | 1 échangeur à plaque-isolement E.C 2 départs pompes double avec 2 V3V 1 vase d'axpansion de 400L et de 1,5 bars 1 pompe primaire double LMD 100-125 1 clarificateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104VENP_Labo | 044104VENP_Labo | 044104VENP_Labo_ | Recherche 4 | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104VENP_Labo | 044104VENP_Labo | 044104VENP_Labo_ | Recherche Toiture | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044105SSTA_Secon | 044105SSTA_Secon | 044105SSTA_Secon_ | 1 échangeur à plaque-isolement E.C 2 départs pompes double avec 1 V3V 1 vase d'axpansion de 400L et de 1,5 bars 1 pompe primaire double LMD 100-125 1 clarificateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044105VENP_Labo | 044105VENP_Labo | 044105VENP_Labo_ | Recherche 5 | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044005VENP_Labo | 044105VENP_Labo | 044105VENP_Labo_ | Recherche Toiture | VE | VENP | Labo |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG | 044311PROC_Chaufferie | 044311PROC_Chaufferie | 044311PROC_Chaufferie_ | Chaufferie | TH | PROC | Chaufferie |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG | 044311PROC_Chaufferie | 044311PROC_Chaufferie | 044311PROC_Chaufferie_Comb | Combustion | TH | PROC | Chaufferie | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG | 044311PROC_Chaufferie | 044311PROC_Chaufferie | 044311PROC_Chaufferie_Ramo | Ramonage | TH | PROC | Chaufferie | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG | 044311PROC_Chaufferie | 044311PROC_Chaufferie | 044311PROC_Chaufferie_Dgaz | Detection Gaz | TH | PROC | Chaufferie | Dgaz | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
4 | ECPM HALL DE TECHNOLOGIE | 044471 | CAMPUS CRONENBOURG | 044471SSTA_Secon | 044471SSTA_Secon | 044471SSTA_Secon_ | 1 sous-station 1 clarificateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM HALL DE TECHNOLOGIE | 044471 | CAMPUS CRONENBOURG | 044471PROA_Air_Comp | 044471PROA_Air_Comp | 044471PROA_Air_Comp_ | 1 compresseur d'air | TH | PROA | Air_Comp |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; MARS S13
4 | ECPM HALL DE TECHNOLOGIE | 044471 | CAMPUS CRONENBOURG | 044471VENP_Batiment | 044471VENP_Batiment | 044471VENP_Batiment_ | 1 Cta | VE | VENP | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | ECPM HALL DE TECHNOLOGIE | 044471 | CAMPUS CRONENBOURG | 044471VENP_Batiment | 044471VENP_Batiment | 044471VENP_Batiment_ | 1 Cta | VE | VENP | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001PROC_Chaufferie | 410001PROC_Chaufferie | 410001PROC_Chaufferie_ | sous-stations | TH | PROC | Chaufferie |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001PROC_Chaufferie | 410001PROC_Chaufferie | 410001PROC_Chaufferie_Comb | Combustion | TH | PROC | Chaufferie | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001PROC_Chaufferie | 410001PROC_Chaufferie | 410001PROC_Chaufferie_Ramo | Ramonage | TH | PROC | Chaufferie | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001SSTA_Secon | 410001SSTA_Secon | 410001SSTA_Secon_ | sous-stations et DG10 R0 | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001SSTA_Secon | 420001SSTA_Secon | 420001SSTA_Secon_ | sous-stations 9 pompes doubles 9 V3V 1 ensemble de capteur 1 vase d'expansion | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001VENT_Amphi | 420001VENT_Amphi | 420001VENT_Amphi_ | CTA Amphi | VE | VENT | Amphi |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | INSPE COLMAR BATIMENTAILE JOFFRE | 420002 | CAMPUS COLMAR | 420002SSTA_Secon | 420002SSTA_Secon | 420002SSTA_Secon_ | 1 sous-station 3 pompes doubles 1 V3V 1 echangeur à plaques 1 ensemble de capteur 1 vase d'expansion | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR BATIMENTAILE JOFFRE | 420002 | CAMPUS COLMAR | 420002VENT_Biblioheque | 420002VENT_Biblioheque | 420002VENT_Biblioheque_ | 1 CTA double flux 1 ensemble de capteur | VE | VENT | Biblioheque |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | INSPE COLMAR VILLA | 420005 | CAMPUS COLMAR | 420003SSTA_Secon | 420005SSTA_Secon | 420005SSTA_Secon_ | 1 pompe chauffage 1 régulation | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR Loge | 420004 | CAMPUS COLMAR | 420004PROC_Chaufferie_Comb | 420004PROC_Chaufferie_Log | 420004PROC_Chaufferie_Log_ | 1 Chaudière Logement | TH | PROC | Chaufferie_Log |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR Loge | 420004 | CAMPUS COLMAR | 420004PROC_Chaufferie_Log | 420004PROC_Chaufferie_Log | 420004PROC_Chaufferie_Log_Comb | Combustion | TH | PROC | Chaufferie_Log | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR Loge | 420004 | CAMPUS COLMAR | 420004PROC_Chaufferie_Log | 420004PROC_Chaufferie_Log | 420004PROC_Chaufferie_Log_Ramo | Ramonage | TH | PROC | Chaufferie_Log | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
4 | INSPE COLMAR PAVILLON | 420003 | CAMPUS COLMAR | 420005PROC_Chaufferie_Log | 420003PROC_Logement | 420003PROC_Logement_ | 1 Chaudière Logement | TH | PROC | Logement |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR PAVILLON | 420003 | CAMPUS COLMAR | 420005PROC_Chaufferie_Log | 420003PROC_Logement | 420003PROC_Logement_Comb | Combustion | TH | PROC | Logement | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR PAVILLON | 420003 | CAMPUS COLMAR | 420005PROC_Chaufferie_Log | 420003PROC_Logement | 420003PROC_Logement_Ramo | Ramonage | TH | PROC | Logement | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
4 | INSPE COLMAR PAVILLON | 420003 | CAMPUS COLMAR | 420003PROC_Chaufferie_Ramo | 420003PROC_Reserve | 420003PROC_Reserve_ | 1 Chaudière Réserve livre | TH | PROC | Reserve |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR PAVILLON | 420003 | CAMPUS COLMAR | 420003PROC_Chaufferie_Ramo | 420003PROC_Reserve | 420003PROC_Reserve_Comb | Combustion | TH | PROC | Reserve | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | INSPE COLMAR PAVILLON | 420003 | CAMPUS COLMAR | 420004PROC_Chaufferie_Comb | 420003PROC_Reserve | 420003PROC_Reserve_Ramo | Ramonage | TH | PROC | Reserve | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
4 | CESQ | 43001 | Cronenbourg | ? | 43001VENT_ | 43001VENT__ | CTA02_120 tertiaire de 1000m3/h avec une roue, une batterie électrique et une régul adaptée (hors courroie de roue de récupération) | VE | VENT |  |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | CESQ | 043001 | Cronenbourg | ? | 043001VENT_ | 043001VENT__ | CTA02_121 tertiaire de 4000m3/h avec une roue, une batterie chaude et une régul adaptée (hors courroie de roue de récupération) | VE | VENT |  |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
4 | CESQ | 043001 | Cronenbourg | 043001SSTA_Secon | 043001SSTA_Secon | 043001SSTA_Secon_ | 1 collecteur chaud 2 départs (process + tertiaire) 16 pompes de circulation 2 ballons tampons 800L 1 ballon tampon 1500L V3Vs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044009ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044009ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044101ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104POST_HT_TGBT_vert | 2 Transfos à huile de 630KVA 6 cellules de type SM6 et 1 TGBT de 2000A de type Prisma |  |  | EL | POST | HT_TGBT_vert |  | _
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104PROE_GE | Groupe Electrogène |  |  | EL | PROE | GE |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; MARS S13
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044105ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM HALL DE TECHNOLOGIE | 044471 | CAMPUS CRONENBOURG | 044471ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | INSPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | INSPE COLMAR Aile Joffre | 420101 | CAMPUS COLMAR | 420101ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | CHALET POINCARE | 022001 | Extérieur | 022001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | CESQ | 043001 | Cronenbourg | 043001POST_HT_TGBT_vert | 1 post HT 1 transfo 630kVA |  |  | EL | POST | HT_TGBT_vert |  | _
4 | CESQ | 043001 | Cronenbourg | 043001_ | 1 TGBT 7 TD / labo |  |  | EL |  |  |  | _
4 | CESQ | 043001 | Cronenbourg | 043001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001ESSA_Batiment | 044001ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007ESSA_Batiment | 044007ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur EF TP 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044009ESSA_Batiment | 044009ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044101ESSA_Batiment | 044101ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102ESSA_Batiment | 044102ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103ESSA_Batiment | 044103ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104ESSA_Batiment | 044104ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044105ESSA_Batiment | 044105ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG | 044311ESSA_Batiment | 044311ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104ESSA_Batiment | 044104ESSA_Batiment_DOSE | 28 douches de sécurité |  | SA | ESSA | Batiment | DOSE | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG | 043001ESSA_Batiment | 043001ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001ESSA_Batiment | 410001ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | INSPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001ESSA_Batiment | 420001ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | INSPE COLMAR AILE JOFFRE | 420101 | CAMPUS COLMAR | 420101ESSA_Batiment | 420101ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM ENSEIGNEMENT - bibliothèque - tutorat | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | ECPM BIBLIOTHEQUE | 044008 | CAMPUS CRONENBOURG | 044008SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044009SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044101SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044101SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044105SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044105SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM BUNKER SOLVANTS | 044206 | CAMPUS CRONENBOURG | 044206SSIC_Solvants_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Solvants_Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | ECPM BUNKER DECHETS | 044206 | CAMPUS CRONENBOURG | 044206SSIC_Dechets_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Dechets_Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG | 044311SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | ECPM HALL DE TECHNOLOGIE | 044471 | CAMPUS CRONENBOURG | 044471SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM HALL DE TECHNOLOGIE | 044471 | CAMPUS CRONENBOURG | 044471SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001SSIC_Cat_B | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_B |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | INSPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | INSPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | INSPE Colmar Aile Joffre | 420101 | CAMPUS COLMAR | 420101SSIC_Cat_4 | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_4 |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | INSPE Colmar Aile Joffre | 420101 | CAMPUS COLMAR | 420101SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG | 043001SSIC_Cat_A | SSI type A (45 DI) SDI : Adress IV Concept (125 points + 1 boucle) CMSI : Concepta CDC 12 |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG | 043001SSID_Gene | Désenfumage DAC : Dupuy TR20 DAS : Lanterneau |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001LEASPrinc |  | 044001LEAS_Princ_ | Schindler | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007LEASPrinc |  | 044007LEAS_Princ_ | Schindler | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044009LEASPrinc |  | 044009LEAS_Princ_ | Schindler | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044101LEASPrinc |  | 044101LEAS_Princ_ | Schindler | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102LEASPrinc |  | 044102LEAS_Princ_ | Schindler | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103LEASPrinc |  | 044103LEAS_Princ_ | Schindler | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104LEASPrinc |  | 044104LEAS_Princ_ | Schindler | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044105LEASPrinc |  | 044105LEAS_Princ_ | Schindler | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG | 043001LEASPrinc |  | 043001LEAS_Princ_ |  | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001LEASPrinc |  | 410001LEAS_Princ_ | Sodimas | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001LEMRPrinc |  | 410001LEMR_Princ_ | VIMEC | LE | LEMR | Princ |  | _ | 6 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001LEMCPrinc |  | 410001LEMC_Princ_ | Otis | LE | LEMC | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | INSPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001LEASPrinc |  | 420001LEAS_Princ_ | SODIMAS | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | INSPE COLMAR AILE JOFFRE | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001LEASPrinc |  | 420001LEAS_Princ_ | ORONA | LE | LEAS | Princ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG | 043001PEPA_Garage | 043001PEPA_PorteSect_Garage | Porte sectionnelle (hors contrôle d'accès) |  | PA | PEPA | PorteSect | Garage | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48; MAI S22
Secteur Maintenance | Nom Bâtiment | Code Bat. | CAMPUS | Nom Installation | Type toitures | Surface m2 | Type Installation | Type Composant | Etage | Code Localisation | _ | Fréquence maintenance ou vérification Annuelle | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG | 044001TTPL | Dalle sur Plots | 90.88 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 6.07 |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 12 |  | TT | TTPL | R01 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Dalle sur Plots | 123.66 |  | TT | TTPL | R01 | TER04 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Dalle sur Plots | 148.13 |  | TT | TTPL | TOI01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 445.69 |  | TT | TTPL | TOI01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 49.16 |  | TT | TTPL | TOI01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 95.89 |  | TT | TTPL | TOI01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 347.7 |  | TT | TTPL | TOI01 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 290.77 |  | TT | TTPL | TOI01 | TER04 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM ENSEIGNEMENT | 044001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 3.05 |  | TT | TTPL | TOI01 | TER05 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG | 044007TTPL | Gravillons | 299.7 |  | TT | TTPL | RM01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 214.54 |  | TT | TTPL | RM01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 88.23 |  | TT | TTPL | RM01 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 382.31 |  | TT | TTPL | RM01 | TER04 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TP | 044007 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 3.37 |  | TT | TTPL | RM01 | TER05 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM BIBLIOTHEQUE | 044008 | CAMPUS CRONENBOURG | 044008TTPL | Dalle sur Plots | 62.1 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM BIBLIOTHEQUE | 044008 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Dalle sur Plots | 36.8 |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM BIBLIOTHEQUE | 044008 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 54.54 |  | TT | TTPL | R01 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM BIBLIOTHEQUE | 044008 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Etancheité cuivre | 309.29 |  | TT | TTPL | T01 | TOI01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044009TTVE | Skydome | 2.29 |  | TT | TTVE | R01 | VE01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Skydome | 2.3 |  | TT | TTVE | R01 | VE02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Skydome | 4.83 |  | TT | TTVE | R01 | VE03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Skydome | 4.83 |  | TT | TTVE | R01 | VE04 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Skydome | 4.83 |  | TT | TTVE | R01 | VE05 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Skydome | 2.3 |  | TT | TTVE | R01 | VE06 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Skydome | 2.3 |  | TT | TTVE | R01 | VE07 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Skydome | 2.36 |  | TT | TTVE | R01 | VE08 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG | 044009TTPL | Dalle sur Plots | 277.02 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 25.88 |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Dalle sur Plots | 58.83 |  | TT | TTPL | R01 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R02 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 6.5 |  | TT | TTPL | R02 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Dalle sur Plots | 7.2 |  | TT | TTPL | R02 | TER04 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R03 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R03 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 6.5 |  | TT | TTPL | R03 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R04 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R04 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 6.5 |  | TT | TTPL | R04 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R05 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R05 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 6.5 |  | TT | TTPL | R05 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R06 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R06 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 6.5 |  | TT | TTPL | R06 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R07 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 13.35 |  | TT | TTPL | R07 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 6.5 |  | TT | TTPL | R07 | TER03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 55.18 |  | TT | TTPL | R08 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Chape beton | 64.05 |  | TT | TTPL | R08 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM TUTORAT | 044009 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 300.26 |  | TT | TTPL | RM | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG | 044101TTPL | Gravillons/Dalle dur plots | 312.81 |  | TT | TTPL | RM | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 249.54 |  | TT | TTPL | T01 | TOI01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 01 | 044101 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 35.99 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG | 044102TTPL | Gravillons/Dalle dur plots | 312.81 |  | TT | TTPL | RM | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 257.04 |  | TT | TTPL | T01 | TOI01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 23.37 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 02 | 044102 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 12.33 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG | 044103TTPL | Gravillons/Dalle dur plots | 312.81 |  | TT | TTPL | RM | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 257.04 |  | TT | TTPL | T01 | TOI01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 22.47 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 03 | 044103 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 12.16 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG | 044104TTPL | Gravillons/Dalle dur plots | 312.81 |  | TT | TTPL | RM | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 257.04 |  | TT | TTPL | T01 | TOI01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 22.94 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 04 | 044104 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 12.12 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG | 044105TTPL | Gravillons/Dalle dur plots | 314.3 |  | TT | TTPL | RM | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 257.04 |  | TT | TTPL | T01 | TOI01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 23.37 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM RECHERCHE 05 | 044105 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 12.33 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM BUNKER | 044206 | CAMPUS CRONENBOURG | 044206TTPL | Auto protégée | 104.22 |  | TT | TTPL | TOI01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM BUNKER | 044206 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 67.28 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG | 044311TTPL | Auto protégée | 37.48 |  | TT | TTPL | TOI01 | TOI01 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 35.4 |  | TT | TTPL | TOI01 | TOI02 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 37.48 |  | TT | TTPL | TOI01 | TOI03 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM CHAUFFERIE | 044311 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 197.27 |  | TT | TTPL | TOI01 | TOI04 | _ | bar: 2 S36
4 | ECPM HALL DE TECHNOLOGIE | 044471 | CAMPUS CRONENBOURG | 044471TTPL | Bac Acier | 1443.29 |  | TT | TTPL | TOI01 | TOIT | _ | bar: 2 S36
4 | WELSCHBRUCH CAVE MAGNETIQUE | 022002 | SITES DISTANTS | 022002TTTD |  |  |  | TT | TTTD |  |  | _ | bar: 2 S36
4 | CHALET POINCARE | 022001 | SITES DISTANTS | 022001TTTD | Etancheité zinc | 31.94 |  | TT | TTTD | R01 | TOI | _ | bar: 2 S36
4 | CHALET POINCARE | 022001 | SITES DISTANTS |  | Tuiles Terre Cuite | 106.99 |  | TT | TTPL | T01 | TOI01 | _ | bar: 2 S36
4 | STATION ECHERY | 015301 | SITES DISTANTS | 015301TTTD |  |  |  | TT | TTTD |  |  | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT | 410001TTTD | Tuiles Terre Cuite | 11.9 |  | TT | TTTD | R0 | Toit | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT |  | Tuiles Terre Cuite | 125.57 |  | TT | TTTD | R01 | Toit | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT |  | Tuiles Terre Cuite | 279.71 |  | TT | TTTD | R03 | T30 | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT |  | Tuiles Terre Cuite | 162.16 |  | TT | TTTD | R03 | T01 | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE SELESTAT PRINCIPAL | 410001 | CAMPUS SELESTAT |  | Tuiles Terre Cuite | 2823.64 |  | TT | TTTD | T01 | Toit | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE COLMAR BATIMENT PRINCIPAL | 420001 | CAMPUS COLMAR | 420001TTTD | Tuiles Terre Cuite | 1481.2 |  | TT | TTTD | T01 | Toit | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE COLMAR Aile JOFFRE | 420002 | CAMPUS COLMAR | 420002TTTD | Bac Acier/Auto protégée | 196.32 |  | TT | TTTD | R01 | Preau | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE COLMAR Aile JOFFRE | 420002 | CAMPUS COLMAR |  | Tuiles Terre Cuite | 570.59 |  | TT | TTTD | T01 | Toit | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE COLMAR PAVILLON | 420003 | CAMPUS COLMAR | 420003TTTD | Tuiles Ardoise | 190.25 |  | TT | TTTD | T01 | Toit | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE COLMAR LOGE | 420004 | CAMPUS COLMAR | 420004TTTD | Tuiles Ardoise | 88.11 |  | TT | TTTD | T01 | Toit1 | _ | bar: 2 S36
4 | INSPE COLMAR VILLA | 420005 | CAMPUS COLMAR | 420005TTTD | Tuiles Ardoise | 243.34 |  | TT | TTTD | T01 | Toit1 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG | 043001TTPL | Gravillons | 98.7 |  | TT | TTPL | R01 | TER101 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 157.53 |  | TT | TTPL | R01 | TER102 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | AutoP | 27.77 |  | TT | TTPL | R01 | T0I01 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 58.51 |  | TT | TTPL | R02 | TER201 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 145.15 |  | TT | TTPL | R02 | TOI201 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 143.78 |  | TT | TTPL | R02 | TOI202 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Auto protégée | 64.27 |  | TT | TTPL | T01 | TOI301 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 183.44 |  | TT | TTPL | T01 | TOI302 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Gravillons | 142.81 |  | TT | TTPL | T01 | TOI303 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG | 043001TTVG | Veget | 157.6 |  | TT | TTVG | R01 | TER103 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG | 043001TTVE | Verre | 36.03 |  | TT | TTVE | R01 | PAX101 | _ | bar: 2 S36
4 | CESQ | 043001 | CAMPUS CRONENBOURG |  | Verre | 37.86 |  | TT | TTVE | R01 | VER101 | _ | bar: 2 S36