## CARTOUCHE
TGI ET COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Travaux sur les réseaux Eaux Pluviales et
Eaux Usées sur l’Ilot Judiciaire
Remplacement des unités de rafraîchissement autonomes en toiture
MAITRE D’OUVRAGE : |  |  |  |  | MINISTERE DE LA JUSTICE
Département Immobilier de Bordeaux
36 rue Servandoni
33000 BORDEAUX
BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES : |  |  |  |  | GROUPE CETAB
61 rue du Professeur Lannelongue
BP 80033
33041 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 19 12 00
cetab.bx@cetab.fr
DPGF
Lot "Chauffage - Ventilation - Climatisation"
PHASE : DCE |  | Date : Décembre 2024 |  | Affaire n°1833 |  | Rédaction : GG/VM | Indice
[7 empty] | A | B | C | D
[7 empty] | E | F | G | H
Date | Indice |  | Modifications

## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
TGI ET COUR D'APPEL DE BORDEAUX Travaux sur les réseaux EP et EU sur l'Ilot Judiciaire Remplacement des unités de rafraîchissement autonomes en toiture |  | Lot "Chauffage - Ventilation - Climatisation"
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
1 | GENERALITES | PM
TOTAL HT POSTE 1
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | Ens
2.1 | Objet des spécifications techniques | PM
2.2 | Normes et règlements | PM
2.3 | Plans d'exécution et plans d'atelier et de chantier | Ens
2.4 | Note de calculs et dimensionnements | Ens
2.5 | Matériel | PM
2.6 | Appareils de contrôle - Mesure - Comptage | PM
2.7 | Repérage | PM
2.8 | Essais | PM
2.9 | Dossier des ouvrages exécutés | Ens
2.10 | Prestations temporaires et incidences PGC | Ens
TOTAL HT POSTE 2
3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | PM
| TOTAL HT POSTE 3 | PM
4 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
4.1 | Principes techniques de l'existant | PM
4.2 | Description des travaux de traitement d'air
4.2.1 | Installation de chantier | Ens
4.2.2 | Protection des existants et constat d'huissier
| Constat d'huissier | U
Protection des existants
| Niveau RdJ | Ens
| Niveau RdC | Ens
| Niveau R+1 | Ens
| Niveau R+2 | Ens
Sous Total HT Poste 4.2.2
4.2.3 | Travaux de dépose
4.2.3.1 | Consignations et repérages | Ens
4.2.3.2 | Vidanges et remplissages | Ens
4.2.3.3 | Dépose et enlèvement des pompes à chaleur | Ens
4.2.3.4 | Dépose et repose des dalles de faux-plafond
| Niveau RdJ | m²
| Niveau RdC | m²
| Niveau R+1 | m²
| Niveau R+2 | m²
4.2.3.5 | Dépose et repose des équipements au plafond
| Niveau RdJ | m²
| Niveau RdC | m²
| Niveau R+1 | m²
| Niveau R+2 | m²
4.2.3.6 | Dépose des ventilo-convecteurs
| Niveau RdJ | Ens
| Niveau RdC | Ens
| Niveau R+1 | Ens
| Niveau R+2 | Ens
4.2.3.7 | Dépose des appareils individuells à détente directe, SPLIT SYSTEM | Ens
4.2.3.8 | Dépose des réseaux hydrauliques change over (ventilo-convecteurs) | ml
4.2.3.9 | Dépose des organes de régulation | Ens
Sous Total HT Poste 4.2.3
4.2.4 | Remplacement des pompes à chaleur
| Production de chauffage par pompes à chaleur Air/Eau tout équipée dito CCTP. | Ens
Pf ≥ 300 kW à +35 °C - régime EG 7/12 °C
Pc ≥ 315 kW à -5°C - régime EC 50/45 °C
Marque :
Type :
Taille :
| Ballon tampon intégré de 1000 litres | Ens
| Manutention | Ens
| Plots antivibratoires à ressort | Ens
| Modification et raccordements hydrauliques | Ens
| Modification et raccordement électrique | Ens
Sous Total HT Poste 4.2.4
4.2.5 | Remaniement de la chaufferie
4.2.5.1 | Réseaux hydrauliques
Les réseaux froid 7/12 °C
Réseaux en tube acier noir NFA 49,112 dito CCTP
| Ø15/21 | ml
| Ø20/27 | ml
| Ø26/34 | ml
| Ø33/42 | ml
| Ø40/49 | ml
| Ø50/60 | ml
| Ø66/76 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Ø127/140 | ml
| Ø159,3/168,3 | ml
Calorifuge des réseaux froid par coquille en polystyrène à revêtement alu dito CCTP
| Ø15/21 | ml
| Ø20/27 | ml
| Ø26/34 | ml
| Ø33/42 | ml
| Ø40/49 | ml
| Ø50/60 | ml
| Ø66/76 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Ø127/140 | ml
| Ø159,3/168,3 | ml
| Divers raccords, fixations et accessoires | Ens
Les réseaux chaud 70/55 °C
Réseaux en tube acier noir NFA 49,112 dito CCTP
| Ø15/21 | ml
| Ø20/27 | ml
| Ø26/34 | ml
| Ø33/42 | ml
| Ø40/49 | ml
| Ø50/60 | ml
| Ø66/76 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Ø127/140 | ml
| Ø159,3/168,3 | ml
Calorifuge des réseaux chaud par coquille de laine minérale à revêtement alu dito CCTP
| Ø15/21 | ml
| Ø20/27 | ml
| Ø26/34 | ml
| Ø33/42 | ml
| Ø40/49 | ml
| Ø50/60 | ml
| Ø66/76 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Ø127/140 | ml
| Ø159,3/168,3 | ml
| Divers raccords, fixations et accessoires | Ens
Robinet d'Isolement à Boisseau Sphérique
| Ø15/21 | U
| Ø20/27 | U
| Ø26/34 | U
| Ø33/42 | U
| Ø40/49 | U
| Ø50/60 | U
Vanne d'Isolement à Papillon
| DN32 | U
| DN40 | U
| DN50 | U
| DN65 | U
| DN80 | U
| DN100 | U
| DN125 | U
| DN150 | U
Vanne d'Equilibrage
| Ø15/21 | U
| Ø20/27 | U
| Ø26/34 | U
| Ø33/42 | U
| Ø40/49 | U
| Ø50/60 | U
| Ø66/76 | U
| DN100 | U
| DN125 | U
| DN150 | U
Vannes 3 voies motorisées
Marque :
Type :
| DN : | U
| DN : | U
| DN : | U
| Servo-moteur | U
Clapet anti-retour
| Ø15/21 | U
| Ø20/27 | U
| Ø26/34 | U
| Ø33/42 | U
| Ø40/49 | U
| Ø50/60 | U
| Ø66/76 | U
| DN100 | U
| DN125 | U
| DN150 | U
| Thermomètres | Ens
| Manomètres | Ens
| Filtre magnétique | Ens
Marque :
Type :
Taille :
Traitement d’eau
| Marque : | Ens
Type :
Taille :
| Analyse d'eau avant travaux | Ens
| Analyse d'eau aprés travaux | Ens
| Mise en service par le fabricant | Ens
4.2.5.2 | Pompes primaires des pompes à chaleur | PM
4.2.5.3 | Pompes primaires de la chaudière
| Modification du raccordement hydraulique de la pompe pour assurer la charge de la chaudière dito CCTP et Schémas | Ens
4.2.5.4 | Vase d’expansion chaud | PM
4.2.5.5 | Vase d’expansion froid | PM
4.2.5.6 | Ballon anti-courts-cycles
| Modification du raccordement hydraulique du ballon sur le réseau retour PAC dito CCTP et Schéma | Ens
4.2.5.7 | Chaudière gaz
| Modification du raccordement hydraulique pour mise en parallèle avec les PAC dito CCTP et Schéma | Ens
4.2.5.8 | Bouteille casse pression chaud
| Modification du raccordement hydraulique pour primaire commun avec les PAC dito CCTP et Schéma | Ens
4.2.5.9 | Panoplies hydrauliques : départ chauffage, eau glacée et change over
| Les départs existants seront conservés et non modifiés | PM
Création d’un nouveau départ change over ventilo-convecteur OUEST
| Modification des collecteurs existants et mise en œuvre de supportages pour fixer les panoplies | Ens
Départ CHAUD
| Vannes d'isolement | U
| Vannes 3 voies motorisés | U
| Pompe de circulation secondaire | U
Marque :
Type :
Taille :
| Kit manomètre pompes | U
| Doigts de gants pour sonde de température | Ens
| Filtres à tamis | U
| Purgeurs d'air | Ens
| Thermomètre | Ens
| Vannes d'équilibrage | U
| Compteur de calorie communicant en MBUS dito CCTP | Ens
Marque :
Type :
DN :
| Doigts de gants pour sondes compteur de calorie. | Ens
| Doigts de gants pour contrôle compteur | Ens
Réseaux en tube acier noir NFA 49,112 dito CCTP
| Ø15/21 | ml
| Ø20/27 | ml
| Ø26/34 | ml
| Ø33/42 | ml
| Ø40/49 | ml
| Ø50/60 | ml
| Ø66/76 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Calorifuge des réseaux chaud par coquille de laine minérale à revêtement alu dito CCTP | ml
| Ø15/21 | ml
| Ø20/27 | ml
| Ø26/34 | ml
| Ø33/42 | ml
| Ø40/49 | ml
| Ø50/60 | ml
| Ø66/76 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Divers raccords, fixations et accessoires | Ens
| Départ FROID | Ens
| Vannes d'isolement | U
| Vannes 3 voies motorisés | U
| Pompe de circulation secondaire | U
Marque :
Type :
Taille :
| Kit manomètre pompes | U
| Doigts de gants pour sonde de température | Ens
| Filtres à tamis | U
| Purgeurs d'air | Ens
| Thermomètre | Ens
| Vannes d'équilibrage | U
| Compteur de calorie communicant en MBUS dito CCTP | Ens
Marque :
Type :
DN :
| Doigts de gants pour sondes compteur de calorie. | Ens
| Doigts de gants pour contrôle compteur | Ens
Réseaux en tube acier noir NFA 49,112 dito CCTP
| Ø15/21 | ml
| Ø20/27 | ml
| Ø26/34 | ml
| Ø33/42 | ml
| Ø40/49 | ml
| Ø50/60 | ml
| Ø66/76 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
Calorifuge des réseaux froid par coquille en polystyrène à revêtement alu dito CCTP
| Ø15/21 | ml
| Ø20/27 | ml
| Ø26/34 | ml
| Ø33/42 | ml
| Ø40/49 | ml
| Ø50/60 | ml
| Ø66/76 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Divers raccords, fixations et accessoires | Ens
| Création d’une bouteille casse pression à 3 piquage sur le réseau froid, tout équipée et calorifugée dito CCTP | Ens
| Régulation (modification et complément) | Ens
| Ensemble de régulation pour les nouveaux réseaux et selon le nouveau schéma hydraulique. | Ens
| Mise en service | Ens
| Mise à jour de la GTC | Ens
| Mise à jour de l'analyse fonctionnelle | Ens
Sous Total HT Poste 4.2.5
4.2.6 | Nouveaux réseaux hydrauliques
4.2.6.1 | Réseaux change over pour les ventilo-convecteurs
Distribution en tube multicouche, y compris raccords, supportages, fixations et accessoires de pose
Marque :
Type :
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
Calorifuge pour réseaux change over
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
4.2.6.2 | Réseaux eau chaude et eau glacée pour les centrales de traitement d’air
Distribution en tube multicouche, y compris raccords, supportages, fixations et accessoires de pose
Marque :
Type :
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
Réseaux en tube acier noir NFA 49,112 dito CCTP
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Ø127/140 | ml
| Ø159,3/168,3 | ml
Calorifuge pour réseaux chaud
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Ø127/140 | ml
| Ø159,3/168,3 | ml
Calorifuge pour réseaux froid
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
| Ø80/90 | ml
| Ø102/114 | ml
| Ø127/140 | ml
| Ø159,3/168,3 | ml
4.2.6.3 | Accessoires et robinetteries
| Divers accessoires : vannes, purgeurs, purges, lyres,… | Ens
4.2.6.4 | Calorifuges | PM
Sous Total HT Poste 4.2.6
4.2.7 | Ventilo-convecteurs pour les bureaux et assimilés
F&P de ventilo-convecteur tout équipés dito CCTP
Marque :
Type :
| Puissance : 1,5 kW | Ens
| Puissance : 2 kW | Ens
| Puissance : 2,5 kW | Ens
| Puissance : 3 kW | Ens
| Puissance : 3,5 kW | Ens
| Puissance : 4 kW | Ens
| Vanne 3 voies de régulation | U
| Thermostat d'ambiance non communicant | U
| Flexibles tresse inox calorifugés | U
| Vannes d'isolement | U
Sous Total HT Poste 4.2.7
4.2.8 | Condensats
Réseau PVC y compris toutes sujétions dé supportage
| Æ | ml
Calorifugeage par manchons Armaflex de 9mm
| Æ | ml
| Siphon de parcours | U
Sous Total HT Poste 4.2.8
4.2.9 | Traitement d’air des salles d’audience C, D et G
4.2.9.1 | Centrales de traitement d’air
F&P de centrales de traitement d'air tout équipée dito CCTP
Marque :
Type :
| Salle d'audience C : | Ens
Pf = 20 kw
Pc = 15 kW
Débit : 4100 m3/h
| Manutention | Ens
| Chassis support | Ens
| Plot antivibratiles | Ens
| Fer IPN | Ens
| Divers percements / rebouchages | Ens
| Salle d'audience D : | Ens
Pf = 20 kw
Pc = 15 kW
Débit : 4100 m3/h
| Manutention | Ens
| Chassis support | Ens
| Plot antivibratiles | Ens
| Fer IPN | Ens
| Divers percements / rebouchages | Ens
| Salle d'audience G : | Ens
Pf = 30 kw
Pc = 28 kW
Débit : 5900 m3/h
| Manutention | Ens
| Chassis support | Ens
| Plot antivibratiles | Ens
4.2.9.2 | Piège à son
F&P de pièges à son aux soufflage et reprise dito CCTP
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
4.2.9.3 | Réseaux aérauliques
| Conduit rectangulaire métallique | kg
Conduit circulaire spiralé métallique
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
| Ø355 | ml
| Ø400 | ml
| Ø450 | ml
| Ø500 | ml
| Ø630 | ml
| Ø710 | ml
| Calorifuges épaisseur 25 mm dito CCTP | m²
Conduit souples calorifugé
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Divers raccords, supportages, accessoires, registres,…etc. | Ens
4.2.9.4 | Prise d’air neuf
CTA C
F&P de grille extérieure pare-pluie tout équipée dito CCTP
Marque :
Type :
| Dimensions : | Ens
| Divers percements et rebouchage de façade | Ens
CTA D
| Création d'un plénum sur la ventilation basse existante | Ens
CTA G
F&P d'un sortie de toit pour prendre l'air en toiture dito CCTP
Marque :
Type :
| Dimensions : | Ens
| Divers dépose de tuile et adaptation nécessaire | Ens
4.2.9.5 | Grilles de reprise
F&P de grilles de reprise tout équipées dans les estrades des salles C et D dito CCTP.
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
F&P de grilles de reprise tout équipées dans le mur de la salle G dito CCTP.
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
4.2.9.6 | Diffuseurs de soufflage
F&P de diffuseurs muraux tout équipés dito CCTP dans les salles C et D
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
| Dimensions : | U
F&P de diffuseurs muraux tout équipés dito CCTP dans la salle G
Marque :
Type :
| Dimensions : | U
4.2.9.7 | Raccordements hydrauliques
Batterie chaude
Vannes d'isolement
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
Vannes d'équilibrage
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
Vannes de régulation 3 voies tout équipée
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
Vannes de purge
| Ø | U
| Thermomètre | U
| Manomètre et by_passe | U
| Purgeur d'air | U
Flexible tresse inox calorifugé
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
Batterie froide
Vannes d'isolement
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
Vannes d'équilibrage
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
Vannes de régulation 3 voies tout équipée
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
Vannes de purge
| Ø | U
| Thermomètre | U
| Manomètre et by_passe | U
| Purgeur d'air | U
Flexible tresse inox calorifugé
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
4.2.9.8 | Raccordement électrique | Ens
4.2.9.9 | Evacuation des condensats
Réseau PVC y compris toutes sujétions dé supportage
| DN | ml
Calorifugeage par manchons Armaflex de 9mm
| DN | ml
| Siphon de parcours | U
4.2.9.10 | Régulation des centrales | Ens
| Automate de régulation dito CCTP | U
Marque : Disteck
Type : ECB-300 Series
| Ensemble de sondes et vannes dito CCTP | Ens
| Câblage de l'ensemble | Ens
| Liaison sur la GTC en chaufferie en câble LIYCY 2x0,75 mm sous chemin de câble dito CCTP | ml
| Raccordement sur la GTC en chaufferie | Ens
| Mise à jour de la GTC | Ens
| Programmation, paramétrage et mise en service | Ens
4.2.9.11 | Electricité
F&P d'armoires électrique toutes équipées dito CCTP
| CTA C | Ens
| CTA D | Ens
| CTA G | Ens
Câblage des accessoires de commande et de régulation
| CTA C | Ens
| CTA D | Ens
| CTA G | Ens
Alimentation des armoires depuis TD R+1 Ouest
| CTA C | U
| CTA D | U
| CTA G | U
Sous Total HT Poste 4.2.9
4.2.10 | Ventilation des sanitaires de la salle d'audience D
F&P de bouches d'extraction autoréglable
Marque :
Type :
| Débit : 30 m3/h | U
| Débit : 15 m3/h | U
Conduit spiralé métallique
| D : 125 mm | ml
Conduit souples calorifugé
| D : 125 mm | ml
| Supportage des réseaux | Ens
| Accessoires (réductions, tés, coudes, colliers) | Ens
| Remplacement de la grille extérieure dito CCTP | U
Marque :
Type :
Dimensions :
Sous Total HT Poste 4.2.10
Total HT Poste 4.2
4.3 | Description des travaux de chauffage par radiateur
4.3.1 | Principe | PM
4.3.2 | Raccordement en chaufferie OUEST
| Forfait raccordement sur le départ régulé existant | F
| Forfait contrôle du circulateur et de vanne de régulation | F
| Réglage, essais | Ens
Sous Total HT Poste 4.3.2
4.3.3 | Nouveaux réseaux hydrauliques
Distribution en tube multicouche, y compris raccords, supportages, fixations et accessoires de pose dito CCTP
Marque :
Type :
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| Calorifuge pour réseaux eau chaude | ml
| Accessoires et robinetteries | Ens
Sous Total HT Poste 4.3.3
4.3.4 | Corps de chauffe
F&P de radiateurs acier à éléments (dito existant) avec consoles de fixation dito CCTP
Marque :
Type :
| P : 500W | U
| P : 700W | U
| P : 900W | U
| P : 1 100W | U
| P : 1 300W | U
Equipement des radiateurs
| Robinets de vidange | U
| Tés de réglage micrométrique | U
| Purgeur d'air manuel | U
| Robinets thermostatiques (VT=0,2) | U
Sous Total HT Poste 4.3.4
Total HT Poste 4.3
4.4 | Description des travaux de plomberie
4.4.1 | Principe | PM
4.4.2 | Travaux de dépose
| Dépose des réseaux accessibles dito CCTP | Ens
| Réseaux inaccessible car en encastrés ou enfermés dans des gaines techniques non ouvrables, conservés en lieu et place | PM
| Ouverture de la gaine technique du bâti support des audiences assises dito CCTP | Ens
Sous Total HT Poste 4.4.2
4.4.3 | Prestations d’ensemble
| Désinfection et rinçage des réseaux dito CCTP | Ens
| Test de potabilité des réseaux d'eau dito CCTP | Ens
Sous Total HT Poste 4.4.3
4.4.4 | Origine d’eau froide
Les accessoires vieillissant du branchement seront remplacés :
| Vanne d’isolement | U
| Clapet anti-pollution EA | U
| Robinet de vidange | U
| Filtre à tamis avec vannes d'isolement sur l'arrivée dans le bâtiment dito CCTP | Ens
| Réseau extérieur en tube PVC Pression DN32 y compris calorifuge et protection tôle dito CCTP | ml
Sous Total HT Poste 4.4.4
4.4.5 | Distribution d’eau froide
Réseaux en tube PVC Pression, Multicouche ou cuivre écroui dito CCTP
| DN15 | ml
| DN20 | ml
| DN25 | ml
| DN32 | ml
| Accessoires de pose, fixations et supportage | Ens
| Divers accessoires : vannes, antibélier, purge, … | Ens
Sous Total HT Poste 4.4.5
Total HT Poste 4.4
4.5 | Description des travaux d'accompagnement
4.5.1 | Diverses démolitions de cloison, plafond, escalier
| Démolitions pour mise en œuvre de la CTA G : escalier bois, cloisons, portes dito CCTP | Ens
| Evacuation des gravas | Ens
| Protection des sols | Ens
Sous Total HT Poste 4.5.1
4.5.2 | Divers percements et rebouchages de murs et planchers | Ens
4.5.3 | Alimentations électriques des équipements de traitement d’air
Ventilo-convecteurs
| Disjoncteurs | U
| Câble U1000RO2V sur chemin de cable | ml
Centrales de traitement d'air
CTA C
| Disjoncteur | U
| Câble U1000RO2V sur chemin de cable | ml
CTA D
| Disjoncteur | U
| Câble U1000RO2V sur chemin de cable | ml
CTA G
| Disjoncteur | U
| Câble U1000RO2V sur chemin de cable | ml
Sous Total HT Poste 4.5.3
4.5.4 | Encoffrements des CTA en plénum
CTA C
| Encoffrement avec trappe d'accès | Ens
| Grilles de ventilation | Ens
| Eclairage | Ens
| Détection incendie | Ens
CTA D
| Dépose du plafond existant | Ens
| Encoffrement avec trappe d'accès | Ens
| Grilles de ventilation | Ens
| Eclairage | Ens
| Détection incendie | Ens
Sous Total HT Poste 4.5.4
4.5.5 | Divers travaux de menuiserie
Découpe des estrades
| Salle C | Ens
| Salle D | Ens
| Création d'une imposte pleine pour la CTA G | Ens
Sous Total HT Poste 4.5.5
4.5.6 | Divers travaux de peinture
| Murs pierre | Ens
| Cloisons | Ens
| Esrades | Ens
| Plafonds | Ens
Sous Total HT Poste 4.5.6
4.5.7 | Divers travaux de serrureries
| CTA C | Ens
| CTA D | Ens
Sous Total HT Poste 4.5.7
4.5.8 | Divers travaux de plâtrerie
| Soffite pour réseaux aérauliques | m²
| Gaines techniques pour colonnes aérauliques | m²
| Gaines techniques pour colonnes hydrauliques | m²
Sous Total HT Poste 4.5.8
Total HT Poste 4.5
TOTAL HT POSTE 4
TOTAL GENERAL HT
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
5 | OPTION : REGULATION DES CASSETTES TERMINALES PAR THERMOSTATS COMMUNICANTS
| Moins value thermostat non communicants | U
| Plus value thermostats communicants dito CCTP | U
| Plus value controleur de gestion (régulateur multi métier) dito CCTP | U
| Plus value automates dito CCTP | U
| Câblage de l'ensemble en câble Ethernet dito CCTP | ml
| Mise à jour de la GTC existante | Ens
TOTAL HT - OPTION
TVA 20 %
TOTAL TTC - OPTION
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES
TOTAL HT POSTE 1
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1 | Objet des spécifications techniques
2.2 | Normes et règlements
2.3 | Plans d'exécution et plans d'atelier et de chantier
2.4 | Note de calculs et dimensionnements
2.5 | Matériel
2.6 | Appareils de contrôle - Mesure - Comptage
2.7 | Repérage
2.8 | Essais
2.9 | Dossier des ouvrages exécutés
2.10 | Prestations temporaires et incidences PGC
TOTAL HT POSTE 2
3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
TOTAL HT POSTE 3
4 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
4.1 | Principes techniques de l'existant
4.2 | Description des travaux de traitement d'air
4.3 | Description des travaux de chauffage par radiateur
4.4 | Description des travaux de plomberie
4.5 | Description des travaux d'accompagnement
TOTAL HT POSTE 4
TOTAL GENERAL HT
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
5 | OPTION : REGULATION DES CASSETTES TERMINALES PAR THERMOSTATS COMMUNICANTS
Moins value thermostat non communicants
Plus value thermostats communicants dito CCTP
Plus value controleur de gestion (régulateur multi métier) dito CCTP
Plus value automates dito CCTP
Câblage de l'ensemble en câble Ethernet dito CCTP
Mise à jour de la GTC existante
TOTAL HT - OPTION
TVA 20 %
TOTAL TTC - OPTION