## PdG EXCEL
Nota : Métrés donnés à titre indicatif. A contrôler et à ajuster par l'entreprise. Les ajouts de lignes devront impérativement apparaître en couleur distinctes pour faciliter l'exploitation de la proposition de l'entreprise
A | 2024-10-28 | EDITION ORIGINALE | [6 empty] | CGI | MPI
Indice | Date | Modification | [6 empty] | Établi par | Vérifié par | Approuvé par
EMETTEUR |  |  |  | MAITRE D'OUVRAGE
CEA GRENOBLE 17, Rue des Martyrs 38000 GRENOBLE
DPFT/SFETN 2024 092 FM
CEA GRENOBLE 17, Rue des Martyrs 38000 Grenoble
DPGF
Lot 225 - GAZ VECTEUR
|  |  | ECHELLE : NA |  |  | FORMAT : A4 |  |  | 28/10/2024
28/10/2024 |  | 41.03 | DCE | CEA | GAZ | TN | LET | DPG | 225 | 001 | A
DATE DE PUBLICATION |  | PROJET | PHASE | EMETTEUR | LOT | NIVEAU | ZONE | TYPE | N° LOT | N° Réf doc | Indice
DCE
BATIMENT 41.03 -

## DPGF GAZ VECTEUR
LOT N°225 - GAZ VECTEUR |  | U | qté | PU A compléter | PT
12 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
12.8 | Air comprimé
12.8.1 | Air comprimé service (ACS)
Alimentation vers rack PUS
| Fourniture et pose ensemble de raccords, 2 vannes DN20, 1 vanne DN25 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose tuyauterie DN15 inox 316L Ra0,8um | ml | 30 |  | 0
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauterie vers N0 et création d'un collecteur primaire et 3 antennes secondaides
| Création de deux piquages après compteur ACS avec vanne DN25 sur tuyauterie existante ACS | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose tuyauterie DN25 inox 316L Ra0,8um | ml | 40 |  | 0
| Fourniture et pose tuyauterie DN20 inox 316L Ra0,8um | ml | 120 |  | 0
| Fourniture et pose vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN20 | u | 5 |  | 0
| Fourniture et pose vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN20 | u | 24 |  | 0
Fourniture et pose des départs vers locaux chimie, gaz, EUP, GdV
| Fourniture et pose tuyauterie DN15 inox 316L Ra0,8um | ml | 80 |  | 0
| Fourniture et pose vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN20 | u | 5 |  | 0
| Remonter en SB sous faux plancher (sous une dalle access) un réseau en 1’’ long 50ml + 2 Vannes 1’’ avec sur une des vannes un raccord pompier pour le raccordement des coussins d’air à proximité de l’arrivée du monte-charge. | ens | 1 |  | 0
12.8.2 | Air comprimé Process (ACP)
Depuis vanne en attente (séparation ACS et ACP) dans le local 406,fourniture et pose une panoplie avec :
| Tuyauterie inox DN100 inox 316L Ra0,18um | ml | 60 |  | 0
| Un débitmètre massique thermique de marque Endress+Hauser type Proline t-mass (ou équivalent) à positionner sur le collecteur principal. Il faut prévoir un by-pass à ce débitmètre. | ens | 1 |  | 0
| 4 x piquages avec vannes DN15 à boisseau sphérique. | ens | 1 |  | 0
| 1 x transmetteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent) | u | 1 |  | 0
Création de deux collecteurs DN100 avec:
| Tuyauterie inox DN100 inox 316L Ra0,8um 40ml | ens | 2 |  | 0
| Ensemble de 5 piquages DN50, avec vannes à boisseau sphérique double bague monobloc DN50. file 11, 12, 13 | ens | 2 |  | 0
1 x piquages DN100, avec vannes à boisseau sphérique double bague monobloc DN25 file 14
| 1 x piquages DN25, avec vannes à boisseau sphérique double bague monobloc DN25 | ens | 2 |  | 0
| Ensemble piquage avec vanne DN15 sur une seule antenne avec création d’une clarinette de 3x départs et vannes en DN15 pour manomètre inox 316L 0-16 bar, un capteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent), et une prise de mesure bouchonnée | ens | 1 |  | 0
Antenne fausse trame carac et bouclage antenne primaires file 14
| Tuyauterie inox DN100 inox 316L Ra0,8um | ml | 45 |  | 0
| Ensemble de piquages et vannes à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | ens | 12 |  | 0
Fourniture et pose de 3 antennes en DN50 - file11,12,13
| Tuyauterie inox DN50 inox 316L Ra0,8um 1 40ml | ens | 3 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages et vannes à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | ens | 3 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages et vannes à boisseau sphérique double bague monobloc DN25 | ens | 3 |  | 0
| Ensemble supportage | ens | 1 |  | 0
| Ensemble Test | ens | 1 |  | 0
| Ensemble étiquetages | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.8 Air Comprimé |  |  |  | 0
12.8.3 | Tranche optionnelle n°1 : Air Comprimé Process (ACP) antenne file 10 Niv1
Fourniture et pose d'une antenne en DN50 - file10
| Tuyauterie inox DN50 inox 316L Ra0,8um | ml | 40 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages et vannes à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages et vannes à boisseau sphérique double bague monobloc DN25 | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.8 Options Air Comprimé Process antenne file 10 Nic1 |  |  |  | 0
| Total 12.8 Air Comprimé |  |  |  | 0
12.9 | Azote Service (N2S)
12.9.1 | Azote service utilités (N2S utilités)
Fourniture et pose de l'ensemble du matériels pour réaliser le départ d'alimentation ERP.
| Un débitmètre massique thermique de marque Endress+Hauser type Proline t-mass (ou équivalent) à positionner sur le collecteur principal. Il faut prévoir un by-pass à ce débitmètre. | ens | 1 |  | 0
|  | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauterie DN15 vers N0 et création d'un collecteur primaire et 1 antenne secondaire
| Fourniture et pose tuyauterie DN20 inox 316L Ra0,8um (collecteur) | ml | 40 |  | 0
| Fourniture et pose vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN20 | u | 4 |  | 0
| Fourniture et pose tuyauterie DN15 inox 316L Ra0,8um (antenne) file 13 | ml | 40 |  | 0
| Fourniture et pose vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | u | 8 |  | 0
Fourniture et pose des départs vers locaux chimie, gaz, EUP, GdV
| Fourniture et pose tuyauterie DN15 inox 316L Ra0,8um | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | u | 3 |  | 0
| Ensemble supportage | ens | 1 |  | 0
| Ensemble Test | ens | 1 |  | 0
| Ensemble étiquetages | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.9 Azote service |  |  |  | 0
12.9.2 | Tranche optionnelle n°2 : Azote service utilités (N2S utilité) antenne file 10 Niv0
| Fourniture et pose tuyauterie DN15 inox 316L Ra0,8um | ml | 40 |  | 0
| Fourniture et pose vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | u | 8 |  | 0
| Sous Total 12.9 Options Azote service utilités (N2S utilités) antenne file 10 Niv0 |  |  |  | 0
12.9.3 | Tranche optionnelle n°3 :Azote service utilités (N2S utilités) antenne file 12 Niv0
| Fourniture et pose tuyauterie DN15 inox 316L Ra0,8um | ml | 40 |  | 0
| Fourniture et pose vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | u | 8 |  | 0
| Sous Total 12.9 Options Azote service utilités (N2S utilités) antenne file 12 Niv0 |  |  |  | 0
12.9.4 | Azote service Process
| Fourniture et pose tuyauterie DN100 inox 316L Ra0,8um | ml | 30 |  | 0
| Fourniture et pose d'un débitmètre massique thermique de marque Endress+Hauser type Proline t-mass (ou équivalent) à positionner sur le collecteur principal. Il faut prévoir un by-pass à ce débitmètre. | ens | 1 |  | 0
| Piquages avec vannes en DN15 | ens | 4 |  | 0
| Fourniture et pose transmetteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent) | ens | 1 |  | 0
Création de deux collecteurs DN100 avec :
| Fourniture et pose tuyauterie DN100 inox 316L Ra0,8um 40ml | ml | 2 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages avec vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN50 | ens | 2 |  | 0
| Ensemble piquage avec vanne DN15 sur une seule antenne avec création d’une clarinette de 3x départs et vannes en DN15 pour manomètre inox 316L 0-16 bar, un capteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent), et une prise de mesure bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Vanne en DN100 en bout d'antenne | u | 2 |  | 0
Réalisation d'une antenne DN50 file 14
| Fourniture et pose tuyauterie DN50 inox 316L Ra0,8um | ml | 45 |  | 0
| Ensemble de 12 piquages et vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | ens | 1 |  | 0
Réalisation de 3 antennes DN50 file 11, 12, 13
| Fourniture et pose tuyauterie DN50 inox 316L Ra0,8um 45ml | ens | 3 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages et vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | ens | 3 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages et vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN25 | ens | 3 |  | 0
| Ensemble supportage | ens | 1 |  | 0
| Ensemble Test | ens | 1 |  | 0
| Ensemble étiquetages | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.9.4 Azote service Process |  |  |  | 0
12.9.5 | Tranche optionnelle n°4 : Azote service process (N2S Process) antenne file 10 Niv1
Réalisation de 1 antennes DN50 file 10
| Fourniture et pose tuyauterie DN50 inox 316L Ra0,8um | ml | 45 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages et vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN15 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de 6 piquages et vanne à boisseau sphérique double bague monobloc DN25 | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.9.5 Options: Azote service process (N2S Process) antenne file 10 Niv1 |  |  |  | 0
| Total 12.9 Azote service (N2S) |  |  |  | 0
12.10 | Azote PROCESS (N2P)
Depuis vanne en attente sur le rack PUS, prévoir l’alimentation et la réalisation d’une panoplie avec
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN65 | ml | 80 |  | 0
| Fourniture et pose d'un débitmètre massique thermique de marque Endress+Hauser type Proline t-mass (ou équivalent) à positionner sur le collecteur principal. Il faut prévoir un by-pass à ce débitmètre. | ens | 1 |  | 0
| Création de piquage avec vanne à membrane en DN15 | ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose d'un transmetteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent) | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de vanne pour création d'un by-pass à un futrur épurateur | ens | 1 |  | 0
Création de deux collecteurs DN65 avec :
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN65 40ml | ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de 4 piquages avec vanne à membrane en DN32 | ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de 1 piquages avec vanne à membrane en DN25 | ens | 2 |  | 0
| Ensemble piquage avec vanne DN15 sur une seule antenne avec création d’une clarinette de 3x départs et vannes en DN15 pour manomètre inox 316L 0-16 bar, un capteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent), et une prise de mesure bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Ensemble piquage avec vanne à membrane 1xDN65 pour bouclage antenne côté Nord | ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de vanne à membrane DN65 pour extension antenne nord et sud | u | 2 |  | 0
Réalisation d'une antenne fausse trame carac et bouclage primaire en DN65 File14
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN65 | ml | 45 |  | 0
| Fourniture et pose de piquages avec vanne à membrane en DN65 (alimentation depuis rack PUS) | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de 12 piquages avec vanne à membrane en DN10 | ens | 1 |  | 0
Réalisation de 3 antennes en DN32 file 11, 12, 13
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN32 45ml | ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane en DN10 | ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane en DN15 | ens | 3 |  | 0
| Ensemble supportage | ens | 1 |  | 0
| Ensemble Test | ens | 1 |  | 0
| Ensemble étiquetages | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.10 Azote Process |  |  |  | 0
12.10.1 | Tranche optionnelle n°5 : Azote Process Antenne File 10 Niv1
Réalisation d'une antenne en DN32 file 10
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN32 | ml | 45 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane en DN10 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane en DN15 | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.10.1 Options: Azote Process Antenne File 10 Niv1 |  |  |  | 0
| Total 12.10 Azote PROCESS (N2P) |  |  |  | 0
12.11 | Argon (Ar)
| Depuis basement 41.01 création d’une ligne DN25 vers 41.03 en passant par le rack gaz extérieur jusqu’au basement N1. Tuyauterie inox 316L Ra0,18um | ml | 200 |  | 0
| Fourniture et pose d’un débitmètre massique thermique de marque Endress+Hauser type Proline t-mass (ou équivalent) est positionné sur le collecteur principal du réseau AR, avec son by-pass. | ens | 1 |  | 0
Création de deux collecteurs DN25 avec :
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN25 40ml | ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de 4 piquages avec vanne à membrane DN20 (file 10, 11, 12, 13) | ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de 1 piquage avec vanne à membrane DN15 (file 9) | ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de 1 piquages avec vanne à membrane DN25 (file14) | ens | 2 |  | 0
| piquage avec vanne DN15 sur une seule antenne avec création d’une clarinette de 3x départs et vannes en DN15 pour manomètre inox 316L 0-16 bar, un capteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent), et une prise de mesure bouchonnée | ens1 |  |  | 0
Réalisation de 3 antennes en DN20 file 11, 12, 13
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN20 45ml | ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane en DN10 | ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane en DN15 | ens | 3 |  | 0
Réalisation d'une antenne fausse trame carac et bouclage primaire DN25 (file14)
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN25 | ml | 45 |  | 0
| Fourniture et pose d'un piquage DN25 pour alimentation en gaz venant du 41,01 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de 12 piquages avec vanne à membrane en DN8 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble supportage | ens | 1 |  | 0
| Ensemble Test | ens | 1 |  | 0
| Ensemble étiquetages | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.11 Argon |  |  |  | 0
12.11.1 | Tranche optionnelle n°6 : Argon File 10 Niv1
Réalisation d'une antenne en DN20 file 10
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN20 | ml | 45 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane en DN10 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane en DN15 | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.10.1 Options : Argon antenne File 10 Niv1 |  |  |  | 0
| Total 12.10 Argon (Ar) |  |  |  | 0
12.12 | Oxygène process (O2P)
| Depuis basement 41.01 création d’une ligne DN20 vers 41.03 en passant par le rack gaz extérieur jusqu’au basement N1. Tuyauterie inox 316L Ra0,18um | ml | 200 |  | 0
| Fourniture et pose d'une vanne à membrane pneumatique positionnée en entrée de bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d’un débitmètre massique thermique de marque Endress+Hauser type Proline t-mass (ou équivalent) est positionné sur le collecteur principal du réseau, avec son by-pass. | ens | 1 |  | 0
| Depuis rack PUS création d’une ligne DN20 vers 41.03 jusqu’au basement N1. Tuyauterie inox 316L Ra0,18um | ml | 120 |  | 0
| Fourniture et pose d'une vanne à membrane pneumatique positionnée en entrée de bâtiment et dans le basement | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d’un débitmètre massique thermique de marque Endress+Hauser type Proline t-mass (ou équivalent) est positionné sur le collecteur principal du réseau, avec son by-pass. | ens | 1 |  | 0
| Ensemble piquages et vannes en DN15 pour purge, analyse et prise de pression. | ens | 3 |  | 0
Création de deux collecteurs DN20 avec :
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN20 38ml | ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de 5 piquages avec vanne à membrane DN15 | ens | 2 |  | 0
| Piquage avec vanne DN15 sur une seule antenne avec création d’une clarinette de 3x départs et vannes en DN15 pour manomètre inox 316L 0-16 bar, un capteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent), et une prise de mesure bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Vannes DN20 en bout d’antenne pour extension Nord et Sud. | u | 2 |  | 0
| Fourniture et pose d'un piquage avec vanne DN20 pour antenne fausse trame carac et bouclage antenne. | ens | 2 |  | 0
Réalisation de 3 antennes en DN15 file 11, 12, 13
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN15 45ml | ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de 12 piquages avec vanne à membrane en DN10 | ens | 3 |  | 0
Réalisation d'une antenne DN20 fausse trame carac et bouclage primaire. File 14
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN20 | ml | 45 |  | 0
| Fourniture et pose de piquages DN20 pour connexion alimentation gaz depuis 4101 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de 12 piquages avec vanne à membrane DN10 | ens | 1 |  | 0
| Ensemble supportage | ens | 1 |  | 0
| Ensemble Test | ens | 1 |  | 0
| Ensemble étiquetages | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.12 Oxygène process (O2P) |  |  |  | 0
12.12.1 | Tranche optionnelle n°7 : Oxygène Process File 10 Niv1
Réalisation d'une antenne en DN15 file 10
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,18um DN15 | ml | 45 |  | 0
| Fourniture et pose de 12 piquages avec vanne à membrane en DN10 | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.12.1 Options: Oxygène Process antenne File 10 Niv1 |  |  |  | 0
| Total 12.12 Oxygène process (O2P) |  |  |  | 0
12.13 | Oxygène Industriel (O2ind)
| Depuis rack PUS création d’une ligne DN20 vers 41.03 jusqu’au basement N1. Tuyauterie inox 316L Ra0,8um | ml | 80 |  | 0
| Fourniture et pose d'une vanne à membrane DN20 pneumatique positionnée en entrée de bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d’un débitmètre massique thermique de marque Endress+Hauser type Proline t-mass (ou équivalent) est positionné sur le collecteur principal du réseau, avec son by-pass. | ens | 1 |  | 0
| Ensemble piquages et vannes en DN15 pour purge, analyse et prise de pression. | ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose transmetteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent) | ens | 1 |  | 0
Création de deux collecteurs DN20 avec :
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,8um DN20 40ml | ens | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de 6 piquages avec vanne à membrane DN15 | ens | 2 |  | 0
| Piquage avec vanne DN15 sur une seule antenne avec création d’une clarinette de 3x départs et vannes en DN15 pour manomètre inox 316L 0-16 bar, un capteur de pression inox 0-16 bar type WIKA A-10 (ou équivalent), et une prise de mesure bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Vannes DN20 en bout d’antenne pour extension Nord et Sud. | u | 2 |  | 0
Réalisation de 3 antennes en DN15 file 11, 12, 13
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,8um DN15 45ml | ens | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de 12 piquages avec vanne à membrane en DN08 | ens | 3 |  | 0
| Ensemble supportage | ens | 1 |  | 0
| Ensemble Test | ens | 1 |  | 0
| Ensemble étiquetages | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.13 Oxygène Industriel (O2ind) |  |  |  | 0
12.13.1 | Tranche optionnelle n°8 : Oxygène industriel File 10 Niv1
Réalisation d'une antenne en DN15 file 10
| Fourniture et pose d'une tuyauterie inox 316L Ra0,8um DN15 | ml | 45 |  | 0
| Fourniture et pose de 12 piquages avec vanne à membrane en DN08 | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 12.13.1 Options: Oxygène industriel antenne File 10 Niv1 |  |  |  | 0
| Total 12.13 Oxygène process (O2P) |  |  |  | 0
DIVERS
| Nettoyage journalier | ens | 1 |  | 0
| Fourniture des gaz neutres pour le chantier et les tests | ens | 1 |  | 0
| Nacelle, échaffaudage, PIR, moyens de manutention, platelage | ens | 1 |  | 0
| Etudes et plans d'éxécutions sous REVIT, notes de calcul, etc.. | ens | 1 |  | 0
| Suivi de chantier | ens | 1 |  | 0
| Dossier des ouvrages éxécutés : | ens | 1 |  | 0
| Plans TQC, y compris maquette REVIT selon Charte BIM en vigueur | ens | 1 |  | 0
| Sous Total DIVERS |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
12.8 | Air comprimé base |  |  |  | 0
12.8.3 | Tranche optionnelle n°1 : Air Comprimé Process (ACP) antenne file 10 Niv1 |  |  |  | 0
12.9 | AZOTE SERVICE (N2S) |  |  |  | 0
12.9.1 | Azote service utilités (N2S utilités) - base
12.9.2 | Tranche optionnelle n°2 : Azote service utilités (N2S utilité) antenne file 10 Niv0 |  |  |  | 0
12.9.3 | Tranche optionnelle n°3 :Azote service utilités (N2S utilités) antenne file 12 Niv0 |  |  |  | 0
12.9.4 | Azote Service Process - Base |  |  |  | 0
12.9.5 | Tranche optionnelle n°4 : Azote service process (N2S Process) antenne file 10 Niv1 |  |  |  | 0
12.10 | AZOTE PROCESS (N2P) Base |  |  |  | 0
12.10.1 | Tranche optionnelle n°5 : Azote Process Antenne File 10 Niv1 |  |  |  | 0
12.11 | Argon (Ar) - Base |  |  |  | 0
12.11.1 | Tranche optionnelle n°6 : Argon File 10 Niv1 |  |  |  | 0
12.12 | Oxygène process (O2P) - Base |  |  |  | 0
12.12.1 | Tranche optionnelle n°7 : Oxygène Process File 10 Niv1 |  |  |  | 0
12.13 | Oxygène Industriel (O2ind) - Base |  |  |  | 0
| Tranche optionnelle n°8 : Oxygène industriel File 10 Niv1 |  |  |  | 0
5 | DIVERS |  |  |  | 0
| Total prestation de base |  |  |  | 0
| Total tranches optionnelles |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA |  | 20% |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0