## ADOU 1-1
Annexe 01-1 : Adoucisseur
Localisation : Châtres | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Capacité de stockage | Quantité
CHATRES | 100 089 002 A | ELOCA NG | Eloca | 2 |  |  | RONDEO 5FVE |  | 1

## AERO 1-2
Annexe 01-2 : Aérotherme
Localisation : Châtres | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance | Quantité
CHATRES | 100 089 002 A | ELOCA NG | Eloca | 2 | Cellules de stockage |  |  |  |  | 36

## BALLON 1-3
Annexe 01-3 : Ballon
Localisation : Châtres | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Type | Capacité de stockage (l) | Quantité
CHATRES | 100 089 002 A | ELOCA NG | Eloca |  |  | Salle réunion | Atlantic |  |  | 100 | 1
|  |  | Eloca |  |  | Local ménage | Atlantic |  |  | 2*200 | 1
|  |  | Eloca | PAF PL |  | Vestiarie | Atlantic |  |  | 100 | 1
|  |  | Eloca |  |  | Infirmerie | Atlantic |  |  | 100 | 1
|  |  | Eloca |  |  | WC | Atlantic |  |  | 100 | 1
|  |  | Eloca |  |  | Cuisine | Atlantic |  |  | 50 | 1
|  |  | Eloca | BCC |  | Local technique | Toshiba |  |  | 260 | 3
|  |  | Eloca |  |  | Vestiaire | Atlantic |  |  | 200 | 1

## CTA 1-6
Annexe 01-6 : Centrale de traitement d'air
Localisation : Châtres | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
CHATRES | 100 089 002 A | ELOCA NG | ELOCA | 2 |  |  |  |  | 2

## CHAUDIERE 1-7
Annexe 01-7 : Chaudière
Localisation : Châtres | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Utilisation | Puissance | Fluide utilisé | Combustible utilisé | Quantité
Châtres | 100 089 001 Z | ELOCA AG | ELOCA | 1 | Chaufferie |  | Chaudière murale ELM LEBLANC | Chauffage / ECS |  | EAU | GAZ | 1
| 100 089 002 A | ELOCA NG | ELOCA | 2 | Chaufferie | ICPE | Chaudière FERROLI | Chauffage / ECS | 600 KW | EAU | GAZ | 2
Troyes | 100 387 002 O | DMD | DMD | 1 | Chaufferie |  | Chaudière au sol OERTLI TKR 256 | Chauffage | 68 KW | EAU | GAZ | 1
|  |  | CIRFA | 2 | Chaufferie |  | Chaudière au sol OERTLI GS 145N | Chauffage | 24 KW | EAU | GAZ | 2

## CLIM 1-8
Annexe 01-8 : Climatisation
Localisation : Châtres | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | W | Quantité
Châtres | 100 089 001 Z | ELOCA AG | ELOCA | 1 | PAF Local TEI | Technique | MITSUBISHI R410A | SPLIT | 8000W | 1
|  |  | ELOCA | 1 | PAF | Poste de sécurité | DAIKIN |  | 5000W | 1
|  | ELOCA NG | ELOCA |  | PAF PL | PAF PL | DAIKIN |  |  | 2
|  |  | ELOCA | 2 |  | Bureaux | DAIKIN |  |  | 27
|  |  | ELOCA | 2 |  | Local serveur | DAIKIN |  | 5000 W | 1
|  |  | ELOCA | 2 |  | Local serveur | DAIKIN |  |  | 1
|  |  | ELOCA | 2 |  | Local informatique | DAIKIN |  |  | 2
|  |  | ELOCA | 2 |  | Poste de garde | DAIKIN |  |  | 1
|  |  | ELOCA |  | BCC | BCC | TOSHIBA | SPLIT | 2500 W | 25
|  |  | ELOCA | 2 |  | Local poubelle | DAIKIN |  |  | 1
|  |  | ELOCA | 2 |  | Local préparation froide | HK réfrigération MIF P7A/MR 110R / R40 |  |  | 1

## DIVERS 1-11
Annexe 01-11 : Divers
Localisation : Châtres | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance | Quantié
Châtres | 100 089 002 A | ELOCA NG | Eloca | 2 |  |  |  | Destratificateur |  | 48
|  |  | Eloca |  |  |  | Sauter | Compteur à calories |  | 12
|  |  | Eloca |  |  |  |  | Armoir gestion température |  | 6
|  |  | Eloca |  |  |  | Ferroli | Régulation |  | 1
|  |  | Eloca |  |  |  | Sauter | Régulation |  | 1
|  |  | Eloca |  |  |  | Grundfus | Pompe |  | 1
|  |  | Eloca |  |  |  |  | Vase d'expension |  | 2
|  |  | Eloca |  |  |  |  | Disconnecteur |  | 1
|  |  | Eloca |  |  |  |  | Filtre à tamis |  | 1
|  |  | Eloca |  |  |  | Daikin | Casettes |  | 27
|  |  | Eloca |  |  |  | Xylem smb | Supresseur |  | 1
|  |  | Eloca | BCC | Local technique |  |  | Disconnecteur |  | 1

## VMC 1-12
Annexe 02-12 : VMC
| Localisation | [6 empty] | donnée technique des installation
| Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque
[5 empty] | ELOCA NG |  | Bureaux
[5 empty] | ELOCA NG |  | Toiture terrasse
[5 empty] | ELOCA NG |  | Toiture terrasse
[5 empty] | ELOCA NG |  | Cuisine | DAIKIN
[5 empty] | ELOCA NG |  | Cuisine | HK réfrigération MIF P7A/MR 110R / R40
Annexe 01-12 : VMC
Localisation : Châtres | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Nb VMC
Châtres | 100 089 002 A | ELOCA NG | ELOCA | 2 |  | Bureaux |  |  | 8 (98 bouches)
|  |  | ELOCA | 2 |  | Toiture terrasse |  |  | 2
|  |  | ELOCA | 2 |  | Toiture terrasse |  |  | 1
|  |  | ELOCA | 2 |  | Cuisine | DAIKIN |  | 1
|  |  | ELOCA | 2 |  | Cuisine | HK réfrigération |  | 1
| 100 089 001 Z | ELOCA AG | ELOCA | 1 |  | Localisation (comble) sanitaire |  |  | 1
[5 empty] | Hors zone | bâtiment |  |  | 5