## ADOU 1-1
Annexe 01-1 : Adoucisseur
Localisation : Mourmelon | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Capacité de stockage (l) | Quantité | Année
REIMS |  | CIRFA |  | Bat 2 | Chaufferie |  | BIBLOC - 5600 SXT | 30 | 1 | 2021
MOURMELON |  | Air de lavage |  |  |  |  | SXT
REIMS | BA 112 | PR3 Centaure |  |  |  | Ensemble traitement d'eau | GRUNFOSS

## BALLON 1-3
Annexe 01-3 : Ballon
Localisation : Mourmelon | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Type | Capacité de stockage (l) | Quantité | Année
Mourmelon | [5 empty] | Air de lavage | LACAZE |  | ESC- | 4800 litres

## BATTERIE 1-4
Annexe 01-4 : Batterie à ailettes
Localisation : Mourmelon | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Modèle
Mourmelon | [5 empty] | Aire de lavage | CHAROT | Echangeur à plaques | PX PC 3

## CHAUDIERE 1-7
Annexe 01-7 : Chaudière
Localisation : Mourmelon | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Equipement | Marque | Référence | Puissance | Combustible utilisé | Capacité de stockage en combustible (M3) | Quantité
REIMS |  | CIRFA |  | Bat 2 | Chaufferie |  | Chaudière | CHAPPEE | 1,65 FF HTE |  | Gaz |  | 1
REIMS |  | CIRFA |  | Bat 2 | Chaufferie |  | Chaudière | VARFREE | 70 gaz Condensation |  | Gaz |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat Administ | Chaufferie |  | Chaudière | DE DIETRICH | CFM 2407/107 |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat Administ | Chaufferie |  | Bruleur fuel | DE DIETRICH | DE 102 |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat Bloc social |  |  | Chaudière | DE DIETRICH |  |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat Bloc social |  |  | Bruleur fuel | DE DIETRICH | DE 44 |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Atelier mécanique |  |  | Générateur air chaud | SOVELOR | SF 260 F 265KW |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Atelier mécanique |  |  | Bruleur fuel | ELCO | 3,3V |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat M9 |  |  | Générateur air chaud | OMIA | CN 155 |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat M9 |  |  | Bruleur fuel | WEISHAUPT | WL 302 A |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat GM7 |  |  | Générateur air chaud | AIRCALO | AQUITAINE 2200 |  | Fuel |  | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat GM7 |  |  | Bruleur fuel | WEISHAUPT | WL 30 Z |  | Fuel |  | 1
REIMS |  | BA112 |  | PR3 Centaure |  |  | Bruleurs |  | WG20F/1-C - 200 KW |  |  |  | 2
MOURMELON | [5 empty] | Air de lavage | Chaudière | VIESSMANN | VITOPLEIN 300 - fuel - 1MW |  | Fuel |  | 1
MOURMELON | [5 empty] | Cabine de peinture | Bruleur |  | WG20F/1-C - 200 KW |  |  |  | 2

## CLIM 1-8
Annexe 01-8 : Climatisation
Localisation : Mourmelon | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance | Quantité
BOUY | 510388052S | CRE |  |  | Salle de réunion 1 |  | TOSHISBA RAS 137 SAVE 3 - R410A - 0,8 Kg |  |  | 1
[5 empty] | Salle de réunion 2 |  | TOSHISBA RAS 137 SAVE 3 - R410A - 0,8 Kg |  |  | 1
[5 empty] | Bat M9 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Bat GM7 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Bloc Social |  | AIRWELL MAY 110 - R407C - 0?72 Kg |  |  | 1
[5 empty] | bureau accueil ingrédient |  | windo |  |  | 1
[5 empty] | accueil ingredient |  | windo |  |  | 1
|  |  |  | 16 | Local TEI | Technique | LG (R410A) | Split | 2000W | 1
Mourmelon | 510388106U | SAUVAGE | ELOCA | 57 | 1°étage/pièce 13/local serveur | Technique | MITSUBISHI in: MSZ AP42VGK E2 CE / n°1E001317TR out: MUZ AP42VG E2 CE /n°1C006049TR R32;0,8kg | Split | 3500W | 1
| 510388106U | SAUVAGE | ELOCA | 57 | RDC/pièce 03/local serveur | Technique | Toshiba out: RAV-SM560AT-E /n° 409 P0 146 in: RAV-SM560KRT-E/n°42800233 R410A;0,9kg | Split |  | 1
| 510388104S | MAUNORY | 501RCC | 103 | Local TEI | Technique | LG out: AUUW246D2 /n°207kAKN00053 in:UVNH24GJLA2/n°206TANSU0127 R410A;2kg | Split |  | 1
| 510388105T | MOUCHARD | 8RMAT | 151 | Pièce 06/ local TEI | Technique | HITACHI in: RAK-25PED /n° 015441 out: RAC-25WED/n°019469 R32;0,7kg | Split | 3100W | 1
| 510388105T | MOUCHARD | 8RMAT | 151 | Salle informatique | Technique | Hitachi in: RAK-35PED / n°029726 out: RAC-35WED/ n°30816 R32;0,7kg | Split | 3100W | 1
| 510388105T | MOUCHARD | 8RMAT | 151 | Salle informatique | Technique | Hitachi in: RAK-35PED / n°029730 out: RAC-35WED/ n°30819 R32;0,7kg | Split | 3100W | 1
| 510388105T | MOUCHARD | 8RMAT | 204 | Pièce 31 | Technique | Daikin out: RXS20K2V1B /n°J007255 in: FTXS20K2V1B/n°J047493 R410A;1kg | Split | 3000W | 1
| 510388105T | FEQUANT | 8RMAT | 3 | Local TEI | Technique | MITSUBISHI in: MSZ AP25VGK E2 CE/n° in: 2E005458TR out: MUZ AP25VG E2 CE/ n°: 1C008876TR R32;0,55kg | Split | 2000W | 1
| 510388104S | FOCH | BdD | 17 | Local TEI | Technique | MITSUBISHI out: MSZ-AP25VGK in: MUZ-AP25VG R32;2kg | Split | 3500W | 1

## REGUL 1-9
Annexe 01-9 : Régulateur Chauffage / ECS
Localisation : Mourmelon | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement
Reims | CIRFA | [5 empty] | RMH760OB-1 | Régulateur

## DIVERS 1-11
Annexe 01-11 : Divers
Localisation : Mourmelon | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
REIMS |  | CIRFA |  | 2 | Chaufferie |  | MAGNA1 32-80 180 1x230V | Pompe de charge | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat administration | Chaufferie |  | EUROMA C1120 | Pompe chauffage | 2
BOUY |  | CRE |  | Bat administration | Chaufferie |  | SALMSON MXL 25x25 | Pompe de charge | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat Bloc Social |  |  | SALMSON MXL 25x25 | Pompe chauffage | 1
BOUY |  | CRE |  | Bat Bloc Social |  |  | GRUNFOSS | Pompe de charge | 1
REIMS |  | BA112 | PR3 Centaure |  |  |  | GRUNFOSS | Groupe maintien de pression | 1
REIMS |  | BA112 | PR3 Centaure |  |  |  | GRUNFOSS UPS25-50 180 | Circulatateur chauffage | 1
MOURMELON | [5 empty] | Air de lavage | WILO Stratos D65/1-12 | Groupe de pompe double | 1
MOURMELON | [5 empty] | Air de lavage |  | Vase d'expansion | 1
MOURMELON | [5 empty] | Air de lavage |  | Disconnecteur | 1
MOURMELON | [5 empty] | Air de lavage | VITODENS 300 | Récupérateur de chaleur | 1

## VMC 1-12
Annexe 02-12 : VMC
| Localisation | [6 empty] | donnée technique des installation
| Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque
[5 empty] | ELOCA NG |  | Bureaux
[5 empty] | ELOCA NG |  | Toiture terrasse
[5 empty] | ELOCA NG |  | Toiture terrasse
[5 empty] | ELOCA NG |  | Cuisine | DAIKIN
[5 empty] | ELOCA NG |  | Cuisine | HK réfrigération MIF P7A/MR 110R / R40
Annexe 01-12 : VMC
Localisation : Mourmelon | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Nb VMC
REIMS |  | CIRFA |  | Bat 1 - N+2 |  | Groupe ventil : Atlantic Airvent BBC 1500 |  |  | 15 bouches
BOUY |  | CRE |  |  | Bat Administratif |  |  |  | 4 bouches
BOUY |  | CRE |  |  | Bat Bloc Social |  |  |  | 8+12 bouches
BOUY |  | CRE |  |  | Atelier Mécanique |  |  |  | 5 bouches
BOUY |  | CRE |  |  | Bat M9 |  |  |  | 6 bouches
BOUY |  | CRE |  |  | Bat GM7 |  |  |  | 4 bouches