## ADOU 1-1
Annexe 01-1 : Adoucisseur
Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Capacité de stockage | Année | Quantité
SISSONNE | 020720006I | Champs de tir et manœuvre | CENZUB |  | ZSTMu Poste de sécurité |  | Adoucisseur PERMO type 5016 A5X |  |  | 1 | Permutation sodique / Sel
|  |  | CENZUB |  | ZSTMu Poste de sécurité |  | Pompe doseuse |  |  | 1
|  |  | CENZUB |  | Centre Opérationnel |  | Traitement physique de l'eau système IONIC ECO |  |  | 1
²

## AERO 1-2
Annexe 01-2 : Aérotherme
Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SISSONNE | 020720009L | THUILLOTS | CENZUB | 006 |  |  |  |  | 4
| 020720006I | CHAMPS DE TIR ET DE MANŒUVRES | CENZUB | 01-02-03-05-06-07-08-09-011-012-014-015(X2)-016-017-019(X3)-023-026-027-028(X2)-103-tour de sécurité (2) |  | CO |  | cassette de chauffage | 26
|  |  | CENZUB | 020-022-024-032-033-034-035-037-038-039-041-042(x2)-043(x3=-045-046-047-201(x2) |  | CO |  | unité gainable | 20
|  |  | CENZUB | Tour panoramique |  | CO |  | murale SEET | 2

## BALLON 1-3
Annexe 01-3 : Ballon
Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Type | Capacité de stockage (l) | Quantité | Année
SISSONNE | 020720009L | THUILLOTS | CENZUB | 001 |  |  |  |  | Elec | 50 | 0.2
|  |  | CENZUB | 001 |  |  |  |  | Elec | 100
|  |  | CENZUB | 006 |  |  |  |  | Elec | 750 | 0.75
|  |  | CENZUB | 007 |  |  | De Dietrich |  | Elec | 300 | 0.3
|  |  | CENZUB | 012 |  |  |  |  | Elec | 300 | 0.7
|  |  | CENZUB | 012 |  |  |  |  | Elec | 15
| 020720005H | LA MALMAISON | 17GA | 001 |  |  | ACI ATLANTIC |  | Elec | 50 | 0.05
|  |  | 17GA | 002 |  |  |  |  | Elec | 400 | 0.4
|  |  | 17GA | 004 |  |  |  |  | Elec | 1000 | 1
|  |  | 17GA | 011 |  |  |  |  | Elec | 100 | 0.1
|  |  | 17GA | 046 |  |  |  |  | Elec | 150 | 0.15
| 020720012O | AUMONERIE |  | 001 |  |  |  |  | Elec | 300 | 0.3
|  |  |  | 001 |  |  |  |  | Elec | 300 | 0.3
| 020720006I | CAMP MANŒUVRES CIBLERIE |  | 602 |  |  |  |  | Elec | 15 | 0.015
|  |  |  | 663 |  |  |  |  | Elec | 150 | 0.15
|  |  |  | 694 |  |  |  |  | Elec | 50 300 15 | 0.4
|  |  |  | 1044 |  |  |  |  | Elec | 50 | 0.05
[5 empty] | Tour de sécurité |  | ALLIANCE |  | Elec | 50 | 0.05
[5 empty] | 1012 CO |  | Atlantic Chaffoteaux |  | Elec | 500 200 | 0.05
[5 empty] | ZSTMu |  |  |  | Elec | 300 | 0.3
[5 empty] | CO évolution |  |  |  | Elec
[5 empty] | Douches hommes 1 |  | Chaffoteaux |  | Elec | 300
[5 empty] | Douches hommes 2 |  | Chaffoteaux |  | Elec | 300
[5 empty] | Douches hommes 3 |  | Chaffoteaux |  | Elec | 300
[5 empty] | Douches WC Femmes |  | Chaffoteaux |  | Elec | 300
[5 empty] | SMT2 Infirmerie 1 |  | Atlantic |  | Elec | 15
| 020720011N | LES GARENNES |  | 085 |  |  |  |  | Elec | 300 | 0.3
LAON | 020408016S | PAVILLON P |  |  | DMD |  | DE DIETRICH |  | Elec | 15 | 0.015
[5 empty] | DMD |  | DE DIETRICH |  | Elec | 10 | 0.01
[5 empty] | Communs |  | SAUTER |  | Elec | 10 | 0.01
[5 empty] | CIRFA |  |  |  | Elec | 200 | 0.2

## CTA 1-6
Annexe 01-6 : Centrale de traitement d'air
Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SISSONNE | 020720006I | CHAMPS DE TIRS ET MANŒUVRES |  |  | Centre opérationnel |  | Systemair | type Rotovex SR 09 EL 2400W 4500W | 1

## CHAUDIERE 1-7
Annexe 01-7 : Chaudière
Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance kW | Stockage m3 | Combustible utilisé | Quantité
SISSONNE | 020720009L | THUILLOTS |  | 001 |  | Bureaux et magasins | initial | Chaudière gaz Propane initial 2,33 HTE à ventouse | 33Kw | 4m3 | GAZ PROPANE | 1
|  |  |  | 001 |  | Ateliers et bureaux | initial | Chaudière gaz Propane initial 2,33 HTE à ventouse |  |  |  | 1
|  |  |  | 001 |  | Magasins |  | aérotherme |  |  | GAZ PROPANE | 1
|  |  |  | 006 |  | Hôtel cadres | CHAPPEE | CHAPPEE NXR 3/38 | 290Kw | 2 X 10m3 | FOD | 1
|  |  |  | 012 |  | Ateliers | AIRCALO | AIRCALO AQUITAINE | 696kW |  | FOD | 1
|  |  |  | 013 |  | Ateliers | AIRCALO | AIRCALO AQUITAINE année 2000 | 696kW | Cuve FOD (5) | FOD | 1
|  |  |  | aire de lavage |  |  |  | Chaudière électrique |  |  |  | 1
| 020720012O | Aumonerie |  | 001 |  | Chapelle logement | CHAPPEE | CHAPPEE Modèle R2 C70 | 69kW | 3m3 | FOD | 1
| 020720011N | Les Garennes |  | 085 |  | bâtiment loisirs | CHAPPEE | CHAPPEE type XR 03 | 75 à 214kW |  | FOD | 1
LAON | 020408016S | Pavillon P |  | 001 |  | Bureaux | CHAPPEE | CHAPPEE type XR 4 (année 1986) | 411 à 416kW |  | GAZ | 1

## CLIM 1-8
Annexe 01-8 : Climatisation et groupe d'eau glacé
Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance | Quantité
SISSONNE | 020720006I | CHAMPS DE TIRS ET MANŒUVRES | CENZUB |  |  | CO Jeoffrecourt | Groupe DAIKIN | Groupe DAIKIN 410A - DAIKIN local GTB 01 RXN50MV1B / 410A | 5kW
[6 empty] | CO Jeoffrecourt Evolution | TECHNIBEL | TECHNIBEL 2600W - WINDO 410A - R32 - ZENITHAIR - WINDO MI 12 |  | 28
|  |  |  | 694 |  | Stand de tir SITTAL Bât 694 | DAIKIN | 1 unité extérieure DAIKIN - 1 unité intérieure DAIKIN fluide frigorigéne R410A RZQ100B8W1B | 10kW | 1
[6 empty] | En toiture CTZUB | DAIKIN | DAIKIN/ HYDROCUBE - EUWYB8KKA2W1G 17 KW 5 unités intérieures DAIKIN RR100B8W1B 10 Kw R410A 1 unité intérieure DAIKIN RKS60F2VIB 6 Kw 1 unités intérieures | 17kW | 3
LAON | 020408016S | PAVILLON P | DMD02 | 001 |  | Local Soff. Adjoint DMD02 - serveur 1er étage | CARRIER | CARRIER (UE) |  | 1
|  |  |  | 001 |  | Salle opération | AIRWELL | Ventilo convecteur AIRWELL |  | 1

## VMC 1-12
Annexe 01-12 : VMC
Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SISSONNE | 020720012O | AUMONERIE |  |  | RDC |  |  | VMC | 2
[5 empty] | 1er étage |  |  | VMC | 6
| 020720009L | THUILLOTS | CENZUB | 001 | Poste de sécurité / instruction |  |  | VMC | 3
|  |  |  | 006 | Logement FORAD |  |  | VMC | 2
|  |  |  | 007 | Poste de commandement |  |  | VMC | 1
|  |  |  | 012 | Ateliers |  |  | extracteur de fumée | 1
[8 empty] | VMC | 14
|  |  |  | 013 | Ateliers |  |  | dérouleurs | 3
[8 empty] | extracteur de fumée | 1
[8 empty] | dérouleurs | 4
| 020720005H | LA MALMAISON | 17GA |  | Logements des permanents |  |  | VMC | 5
[5 empty] | Logements des MdR |  |  | VMC | 26
[5 empty] | Clinique vétérinaire |  |  | VMC | 12
| 020720006I | CHAMPS DE TIR ET DE MANŒUVRE | CENZUB |  | Joffrécourt |  |  | VMC | 74
|  |  |  | 1044 | CO |  |  | Caisson ALDES mini-Vec 180 | 1
[5 empty] | Parking souterrain |  |  | Caisson France Air MV10-6P 3000m3/h | 1
[5 empty] | CTZUB |  |  | Centrale double flux VIM type CADB S + Certificat CE Bouche d'extraction VIM type NKOE Dn 125 | 1
|  |  |  | 1344 | ST18 |  |  | VMC | 2
[5 empty] | A12 |  |  | Tourelles | 8
[5 empty] | Joffrécourt |  |  | VMC | 27
[5 empty] | ZSTMu |  |  | VMC | 1
LAON | 020408016S | PAVILLON P | DMD 02 |  | 2ème étage salle de vie |  |  | VMC | 1
[5 empty] | 1er étage local CSA Sissonne |  |  | VMC | 1
|  |  | CIRFA |  | Toilette - Douche - Salle de réunion - Local tableau électrique |  |  | VMC | 3
|  |  | Chapelle |  | Chapelle |  |  | VMC | 2
|  |  | DMD 02 |  | Toilette homme |  |  | VMC | 1