## ADOU 1-1
Annexe 01-1 : Adoucisseur
Localisation : Charleville-Mézières |  |  |  |  | Donnée technique des installation
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° du Bât | Caractéristiques de l'appareil | Nbre d'appareil | Type et nature du traitement | Nature du produità fournir
CHARLEVILLE-MEZIERES |  | DUMERBION | CIRCUIT PRIMAIRE
|  |  |  | 23 | Adouc. + Filmogène | 1 | Permot. Sodi. | Sel + Film.
|  |  |  | 10 | Stop Cal | 1 | Anti-tartre
|  |  |  | 11 | Stop Cal | 1 | Anti-tartre
|  |  |  | 28 | Traitement physique de l'eau à base d'aimants | 1
|  |  |  | 5 | adoucisseur (laverie) | 1
|  |  |  | 54 | Adoucisseur F77150 HF Simplex | 1
EAU CHAUDE SANITAIRE
|  |  |  | 5 | Adouc + Filmogéne | 1 | Permut. Sodi. | Sel + Film
|  |  |  | 17 | Adoucisseur DUPUIS | 1 | Permut. Sodi. | Sel
|  |  |  | 7 | Permo + Filmogène | 1 | Permut. Sodi. | Sel + Film.
|  |  |  | 38 | Adoucisseur DUPUY | 1 | Permut. Sodi. | Sel
|  |  |  | 25 | Adoucisseur Permo | 1 | Permut. Sodi. | Sel + Film.
|  |  |  | 55 | Adoucisseur Permo | 1
|  |  |  | 48 | Stop Cal | 1
|  | CERCLE Mess |  | 2 | Adoucisseur DUPUIS cuisine | 1 | Permut. Sodi.
|  |  |  | 2 | DUPUY adouci+ filmogène | 1 | Permut. Sodi. | Sel + Film.
|  | BCC |  | 1 | Traitement physique de l'eau à base d'aimants | 1
|  | ZT du BOIS FORTANT |  | BCC 42 | Adoucisseur Permo + filmogène | 1 | Permut. Sodi. | Sel + Film.
|  |  |  | 26 | Permodata | 1 | Per.Sod.Film. | Sel
|  |  |  | 76 | Filtre à barreau magnétique
|  |  |  | BCC 072 | Filtre à barreau magnétique
|  |  |  | 32 | Permodata | 1 | Per.Sod.Film. | Sel

## AERO-CTA 1-2
Annexe 01-2 : Aérotherme et CTA
Localisation : Charleville-Mézières | [5 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° du Bât. | Localisation (n° de pièce ou du local) | Aérothermes, etc.. (*) | Observations
CHARLEVILLE-MEZIERES |  | DUMERBION |  | 18 | Local 010 (milieu hangar) | 1 (EAU - 59,3 Kw/h)
|  |  |  | 18 | Local séchage | 1 batterie de résistance CHROMALOX - 7,5 Kw/h
|  |  |  | 35 | Gymnase | 2 (EAU)
|  |  |  | 7 | Comble pour local sanitaire | 4 (EAU)
|  |  |  | 7 | Santaires collectifs | 6 Ventilo-convecteurs | Sous le plafond suspendu
|  |  |  | 5 | Salle à manger | 1 CTA | Comble
|  |  |  | 5 | Cuisine | 1 CTA | Comble
|  |  |  | 55 | Local CTA | 1 CTA | Local 031 / accés par l'extérieur
|  |  |  | 5 | Grosse plonge | 1 CTA | Au-dessus du FP
|  | BCC |  | 1 | Locaux douches | 3 aérothermes électriques
|  | ZT du BOIS FORTANT |  | 10 | Atelier NTI1 | 1 (Gaz - 25Kw/h)
|  |  |  | 18 | Pignon sud appro | 1 (Gaz - 64Kw/h)
|  |  |  | 18 | Pignon nord VL | 2 (Gaz - 97 Kw/h)
|  |  |  | 18 | Atelier pneus | 2 (Gaz - 47 Kw/h)
|  |  |  | 23 | 5 Ateliers 2 Magasin | 7 ( Gaz )
|  |  |  | 76 | Atelier | Aerotherme Qt: 3
|  |  |  | 76 | Atelier / Bureaux | CTA
|  |  |  | 25 | 2 Atelier | 2 (Gaz)
|  |  |  | 32 | Ensemble du bâtiment | 10 ( EAU )
|  | CERCLE Mess |  | 2 | Salle à manger, RDC et 1er | 1 Centrale de Traitement d'Air ABX 4.500 m3/H
[5 empty] | Laverie | 1 CTA
[5 empty] | Cuisine | 1 CTA

## BALLON 1-3
Annexe 01-3 : Ballon
Localisation : Charleville-Mézières |  |  |  | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | N° du Bât. | Nature des appareils producteurs | Capacité (en litre) et nombre | OBSERVATIONS
CHARVILLE MEZIERE |  | DUMERBION | 1 | Ballon électrique | 1 x 15 L | Local Assurances (PAF)
|  |  | 2 | Ballon électrique | 1 x 150 L
|  |  | 5 | Préparateur ECS CHARROT type B23 | 1 x 1190 L
|  |  | 5 | Ballon électrique | 1 X 300 L | Vestiaire personnels féminins
|  |  | 6 | Ballon électrique | 1 X 100 L | Local technique (sous escalier)
|  |  | 10 | Ballon électrique | 1 x 200 1 x 200 | Sous station
|  |  | 18 | Ballon électrique | 1 X 300 L
|  |  | 22 | Ballon électrique | 1 x 300 L 1 x 150 L | Sous sol
|  |  | 23 | Ballon électrique | 1 X 100 L | 1er étage
|  |  | 25 | Ballon simple | 1 x 2000 L
|  |  | 38 | Ballons simple | 1 x 800 L
|  |  | 7 | Ballons CIAT | 1 x 2000 L
|  |  | 17 | Préparateur ECS MAGNUM RUBIS | 1 x 500 L
|  |  | 26 | Ballon simple THERMOR | 1 x 200 L | Sanitaire homme
|  |  | 27 | Ballon électrique | 1 x 150 L
|  |  | 28 | Ballon électrique | 3 x 300 L 1 x 500 L | Sanitaire
|  |  | 29 | Ballon électrique | 1 x 516 L 1 x 500 L | Sanitaires
|  |  | 35 | Ballon électrique | 2 x 150 L | Sanitaires
|  |  | 41 | Ballon électrique | 1 x 150 L | Chaufferie
|  |  | 45 | Ballon électrique | 1 x 50 L | Elément d'intervention (EI)
|  |  | 46 | Ballon électrique | 1 x 100L | Chambre n°04 (PCP)
|  |  | 48 | Ballon mixte | 1 x 150 L | Sous station
|  |  | 55 | Ballon ECS | 1x300L - 1x15L - 1x30L | Local mélange / local compresseur / local CTA
|  |  | 054 | Ballon ECS Charot | 2 x 2000 L
|  | BCC | 001 | Préparateur ECS CHAROT | 1 x 500 L
|  | CERCLE MESS | 1 | Ballon simple | 1 x 300 L
|  |  | 002 | Préparateur ECS CHAROT | 1 x 500 L
|  | ZT DU BOIS FORTANT | 10 | Ballon simple électrique De Dietrich | 1 x 150 L
|  |  | 11 | Ballon électrique | 1 x 150 L
|  |  | 12 | Ballon électrique Atlantic | 1 x 150 L
|  |  | 14 | Ballon électrique | 1 x 15 L
|  |  | 16 | Ballon électrique Fagor | 1 x 50 L 1 x 15 L | RDC
|  |  | 18 | Ballon électrique De Dietrich Ballon électrique Thermor | 1 x 15 L 1 x 50 L | RDC
|  |  | 23 | Ballon électrique Atlantic | 1 x 200 L 1 x 15 L | Douche
|  |  | 25 | Ballon électrique Atlantic | 1 x 150 L
|  |  | 26 | Ballon électrique Acapulco | 1 x 100 L
|  |  | PAF | Ballon électrique Thermor | 1 x 150 L | Poste d'accueil et de filtrage
|  |  | 30 | Ballon électrique Atlantic | 1 x 150 L | Algeco (annexe chenil)
|  |  | BCC 072 | Ballon ECS-Ballon réservoir solaire | Qt: 3 - 500L | Chaufferie
|  |  | 76 | Ballon ECS-Ballon tampon | 300L - 1500L | Chaufferie
|  |  | 32 | Ballons simple électrique Ballon électrique simple Fagor | 1 x 300 L 1 x 100 L
|  |  | BCC 042 | Préparateur ECS | 1 x 500 L
|  | ECOLE | 002 | ballon électrique | 1 x 150 L | local cuisine
|  | BERTHAUCOURT | 002 | Ballon électrique Fagor | 1 x 100 L | ciblerie
|  | DMD - CIRFA | 001 | Ballon électrique Atlantic | 1 x 300 L | Chaufferie

## SURPRESSEUR 1-4
Annexe 01-4 : Surpresseur
Localisation : Charleville-Mézières |  |  |  | Données techniques des installations
Cummune | Immeuble | Quartier | N° du bât. | Nature des appareils | Nombre | Localisation (n° pièce ou local) | Observations
CHARLEVILLE MEZIERE |  | DUMERLON | BAT 025 | SURPRESSEUR MARQUE SAMSON | 1 | sous station en RDC
|  |  | BAT 054 | Surpresseur marque LOWARA | 1 | sous station en RDC
|  | BCC | BCC 001 | SURPRESSEUR MARQUE GRUNDFOSS | 1 | Sous station
|  | STAND DE TIR | STAND de TIR | SURPRESSEUR MARQUE SAMSON | 1 | Local Ciblerie
|  | VILLER SEMEUSE | ECOLE DES PONTS | Surpresseur marque SAMSON type VME 607 T | 1 | Local Aire de lavage | Bâche 2000 l 1 pompe 1 vase 200 l
|  | CERCLE MESS | BAT 002 | SURPRESSEUR MARQUE SAMSON | 2 | Sous station
|  | HAGNICOURT | TERRAIN DE MANŒUVRES | Surpresseur marque SAMSON type VME 603 M/B | 1 | Local sanitaires | Bâche 2000 l 2 pompes 1 vase 200 l

## CHAUDIERE 1-5
Annexe 01-5 : Chaudière
Localisation : Charleville-Mézières |  |  |  | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | N° Bâtiment | Localisation | Marque | Puissance | Combustible | Fluide utilisé
CHARLEVILLE MEZIERE |  | DUMERBION | 23 | Chaudière | GUILLOT | 850 | GAZ | EAU
|  |  | 23 | Chaudière | YGNIS WA | 950 | GAZ | EAU
|  |  | 41 | SS Station | DE DIETRICH | 36 | GAZ | EAU
|  | BOIS FORTANT | 23 | SS Station | IDEAL STANDARD | 50 | GAZ | EAU
|  |  | 26 | SS Station | VIESSMANN - Chaudière mural | 46 | GAZ | EAU
|  |  | 10 | SS Station | GENERATEUR ACC | 93 | GAZ | AIR
|  |  | 11 | SS Station | GENERATEUR ACC | 139 | GAZ | AIR
|  |  | 12 | SS Station | GENERATEUR ACC | 139 | GAZ | AIR
|  |  | 14 | SS Station | GENERATEUR ACC | 139 | GAZ | AIR
|  |  | 16 | SS Station | GENERATEUR ACC | 139 | GAZ | AIR
|  |  | 18 | SS Station | WIESMANN | 25 | GAZ | EAU
|  |  | 18 | SS Station | WIESMANN | 25 | GAZ | EAU
|  |  | 32 | SS Station | GUILLOT TOTAL TUB | 156 | GAZ | EAU
|  |  | 76 | Chaufferie | CTA - Mitsubishi - Climaveneta | 67 | GAZ | EAU
|  |  | BCC 072 | Chaufferie | Atlantic | 38kw - Qt :2 | GAZ | EAU
|  |  | BCC 42 | SS Station | CHAPPEE | 160 | GAZ | EAU
|  | DMD - CIRFA | 1 | SS Station | DE DIETRICH | 70 | GAZ | EAU
|  | CERCLE MESS | 1 | SS Station | GUILLOT | 60 | GAZ | EAU
|  |  | 2 | SS Station | GUILLOT | 145 | GAZ | EAU
|  |  | 2 | SS Station | GUILLOT | 145 | GAZ | EAU

## VMC 1-6
Annexe 01-6 : VMC
Localisation : Charleville-Mézières |  |  |  | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartiers | N° du Bâtiment | Nombre VMC | Localisation | Nombre bouches
CHARLEVILLE MEZIERE |  | DUMERLON | 005 | 1 | Dégagement | 2
|  |  | 005 | 1 | Salle à manger | 25
|  |  | 005 | 1 | Vestiaire | 10
|  |  | 005 | 1 | Petite plonge | 10
|  |  | 005 | 1 | WC | 10
|  |  | 011 | 1 | Bureau | 5
|  |  | 011 | 1 | Sanitaires | 6
|  |  | 011 | 1 | Local personnel | 3
|  |  | 011 | 1 | Magasin | 5
|  |  | 022 | 3 | Sanitaires 5° , 4° et RdC | 9
|  |  | 034 | 1 | Sanitaires | 8
|  |  | 026 | 1 | Sanitaires | 5
|  |  | 006 | 1 | Sanitaires | 1
|  |  | 001 | 1 | Sanitaires | 1
|  |  | 002 | 1 | Sanitaires | 4
|  |  | 045 | 1 | Sanitaires | 4
|  |  | 046 | 1 | Sanitaires | 4
|  |  | 041 | 1 | Sanitaires | 1
|  |  | 35 | 2 | Gymnase | 2
|  |  | 7 | 4 | Combles | 233
|  |  | 7 | 6 | Douche collectif | 6
|  |  | 25 | 9 | Combles | 327
|  |  | 38 | 4 | Combles | 148
|  |  | 37 | 2 | Combles | 6
|  |  | 17 | 3 | Combles | 14
|  |  | 18 | 1 | Combles | 9
|  |  | 10 | 4 | sanitaires RDC , 2° et 3° étage et combles | 18
|  |  | 43 | 3 | Combles | 17
|  |  | 48 | 1 | Combles | 5
|  |  | 54 | 2 | Locale technique (1er étage) - (double flux) | 90
|  |  | 27 | 2 | couloir principal (fond) et sanitaires | 21
|  |  | 28 | 2 | Local technique (Sud et Nord) | 32
|  |  | 29 | 1 | Sanitaires | 25
|  |  | 1 | 3 | Locaux douches | 3
|  | CERCLE MESS | 2 | 2 | WC RdC - WC douches étages | 16
|  |  | 001 | 1 | Combles | 9
|  | BOIS FORTANT | 010 | 1 | Douches | 3
|  |  | 010 | 1 | Loal 12 et 13 (double flux) | 2
|  |  | 11 | 2 | Sanitaires | 2
|  |  | 23 | 2 | Sanitaires | 9
|  |  | 25 | 1 | Sanitaires 1er étage | 5
|  |  | 12 | 1 | Sanitaires | 2
|  |  | 18 | 2 | Sanitaires et bureau 1er étage | 3
|  |  | 32 | 1 | Plancher haut du bureau | 20
|  |  | 26 | 2 | Plenum et combles sanitaires | 4
|  |  | BCC 072 | 2 | Local VMC 2éme étage | 101
|  |  | PAF | 1 | Au-dessus du F.P. | 7
|  |  | BCC 042 | 3 | 2 dans les combles+ 1 en sous sol | 42
|  | VILLERS SEMEUSE | 002 | 1 | Sanitaires | 2
|  |  | 011 | 1 | Sanitaires | 4
|  | DMD CIRFA | 001 | 2 | Sanitaires (RdC + sous-sol) | 2
|  | STAND DE TIR | 002 | 1 | Sanitaires | 2

## DISCONNECTEUR 1-7
Annexe 01-7 : Disconnecteur
Localisation : Charleville-Mézières |  |  |  |  | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | N° du bât. | Localisation (n° pièce ou local) | Nombre | Nature des appareils | Observations
CHARLEVILLE MEZIERE |  | DUMERBION | Arrivér d'eau EXT. | Entré portail PL et Portail DUM 010/011 | 2 | Disconnecteur BA DANFOSS | DIA. 100 mm
|  |  | BAT 005 | sous station | 1 | Disconnecteur BA Watts | DIA. 30 mm n° 90704543
|  |  | BAT 025 | sous station en RDC | 1 | Disconnecteur BA Watts | DIA. 65 n° 1037 L
|  |  | BAT 029 | Vestiaire H et F | 2 | Disconnecteur BA SOCLO | DIA. 25 n° 22 77 et 22059
|  |  | BAT 055 | Sous station | 1 | Disconnecteur | DIA, 25 n°82 527 36
|  |  | BAT 038 | Sous station en RDC | 1 | Disconnecteur BA SOCLO | DIA. 50 n° 14772
|  | BOIS FORTANT | Arrivée d'eau Ext | Portail à côté du BF 027 (Transfo) | 1 | Disconnecteur BA DANFOSS | DIAM. 100 mm
|  |  | Bât 032 | Chaufferie | 1 | Disconnecteur BA WATTS | DIAM.20 mm - n° 82 527 36
|  |  | Bât 042 | Chaufferie | 1 | Disconnecteur BA SOCLA | DIAM. 40 mm - n°11167
|  |  | Bât 042 | Chaufferie | 1 | Disconnecteur BA SOCLA | DIAM. 13 mm - n°11155

## CLIM 1-8
Annexe 01-8 : Climatisation
Localisation : Charleville-Mézières |  |  |  |  | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | N° du bât. | Localisation (n° pièce ou local) | Nature des appareils | Nombre | Observations
CHARLEVILLE MEZIERE |  | DUMERBION | BAT 001 | local / poste d'acceuil et de filtrage | CLIMATISATION | 1 | Atlantic
|  |  | BAT 005 | Local préparation froide et local décartonage | CLIMATISATION | 2
|  |  | BAT 034 | Local 113 / 1er étage | CLIMATISATION | 1 | DAIKIN
|  |  | BAT 037 | local batterie (côté FELIN) | CLIMATISATION | 2 | DAIKIN
|  |  | BAT 043 | FOYER | CLIMATISATION | 1
|  |  | BAT 055 | Local SECPRO | CLIMATISATION | 1 | Mitsubitshi
|  |  | BAT 056 | Garage | CLIMATISATION | 1 | Mitsubitshi
|  |  | BAT 046 | Local / poste central de protection | CLIMATISATION | 1 | Atlantic
|  | CERCLE MESS | BAT 002 | Local préparation froide et local décartonage | CLIMATISATION | 1
| 08105008W | BOIS FORTANT 3°RG | Bat 026 | Local TEI - Technique | SPLIT - 7100W | 1 | DAIKIN (R32)
| 080105005T | Rue DAMAS DMD | Bat 001 | Local TEI - 1Etage/106 - Technique | SPLIT - 5000W | 1 | AIRWELL (R410A)

## DIVERS-GARANTIE 1-9
Annexe 01-9 : Divers et garantie
Localisation : Charleville-Mézières |  |  |  | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | N° Bâtiment | Désignation | Puissance | Désignation
CHARLEVILLE MEZIERE |  |  | 1900-01-09 | Ventilateur motorisé | 420w | CAIROX -/ 500
|  | Dumerbion | 11
12
|  |  | 76 |  | 50w | CAIROX / 250 4M
|  |  | BCC 072 | Pompe de relevage - EU/EP