## ADOU 1-1
Annexe 01-1 : Adoucisseur
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SUIPPES | 510 388 109 X | FERME DE SUIPPES | CAPCIA-51°RI | 1 | Sous-station | Bloc sanitaire |  |  | 1
| 510 388 108 W | FERME DU PIEMONT | 132°RIC | 3 | Chaufferie | Bureau | VF 7700 standard ECOSXT |  | 1
|  |  | CMA | 27 | Sous-station | Clinique vétérinaire | FLECK2750/1600/230V/Timer 3200-12 |  | 1
|  |  | USID | 38 | Chaufferie | Chaufferie | FLECK 5600 bi-bloc Chrono |  | 1
|  |  | 132°RIC | 40 | Sous-station | Logement | FLECK 5600 bi-bloc Chrono |  | 1
|  |  | 132°RIC | 43 | Sous-station | Bureau et logement | VF 7700 standard ECOSXT |  | 1
|  |  | 132°RIC | 46 | Sous-station | Bureau et logement | VF2850/1600/24V/Timer 3200-12 |  | 1
|  |  | GSBDD | 77 | Sous-station | Logement | VF 7700 standard ECOSXT |  | 1
|  |  | 132°RIC | 102 | Chaufferie | Stockage | RUBIS BIO bi-bloc 16 L |  | 1
|  |  | 132°RIC | 240 | Sous-station | Vestiaire | ALCYO 6050 |  | 1
|  |  | 132°RIC | 246 | Sous-station | Armurerie |  |  | 1
|  |  | 132°RIC | 247 | Sous-station | Vestiaire | BWT 5016SC |  | 1
SECHAULT | 540 528 098 G | TERRAIN EXERCICES 25°RGA | 25°RGA | 0001 | Sous-station | Bureau | TRAITEMENT PHYSIQUE DE L'EAU --> IONIC ECO |  | 1
|  |  | GSBDD | 0004 | Sous-station | Logement | FLECK 5600 HORLOGE |  | 1
|  |  | 25°RGA | 0005 | Chaufferie | Logement | FLECK |  | 1
|  |  | GSBDD | 0027 | Chaufferie | Logement | TRAITEMENT PHYSIQUE DE L'EAU --> IONIC ECO |  | 1
CHALONS | 510 108 018 E | FEVRIER |  |  |  | Sous Station | Adoucisseur

## AERO 1-2
Annexe 01-2 : Aérotherme
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
Suippes (51) | 510 388 108 W | FERME DU PIEMONT | 132°RIC | 12 | Atelier | Atelier et bureau |  | Aérotherme | 1
|  |  | 132°RIC | 74 |  | Magasin et bureau |  | Ventilo convecteur | 6
|  |  | 132°RIC | 102 | Atelier | Atelier et bureau |  | Aérotherme | 5
|  |  | 132°RIC | 247 |  | Vestiaire |  | Déshumidificateur | 4
|  |  | 132°RIC | 247 | Vestiaire | Vestiaire |  | Ventilo convecteur | 4
SECHAULT (08) | 542 528 096 G | TERRAIN EXERCICES 25°RGA | 25°RGA | 11 | Salle de réunion 007 | Atelier et Bureaux | APPLIMO | Aérotherme Electrique | 2

## BALLON 1-3
Annexe 01-3 : Ballon
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Type | Capacité de stockage (l) | Quantité
SUIPPES | 510 388 108 W | FERME DU PIEMONT Z8 | 132°RIC | 3 |  | Bureau | CHAROT | Bouclage | Mixte - mixte | 1000+1000 | 2
|  |  | 132°RIC | 4 |  | Bureau | THERMOR |  | Elec | 100 | 1
|  |  | 132°RIC | 5 |  | Bureau | CHAROT |  | Elec | 1000 | 1
|  |  | 132°RIC | 8 |  | Bureau et stockage |  |  | Elec | 100 | 1
|  |  | 132°RIC | 12 |  | Atelier mécanique |  |  | Elec | 150 | 1
|  |  | 132°RIC | 14 |  | Permanence et stockage |  |  | Elec | 200 | 1
|  |  | 132°RIC | 19 |  | Bureau |  |  | Elec | 200+200 | 2
|  |  | 132°RIC | 20 |  | Stockage |  |  | Elec | 200 | 1
|  |  | 132°RIC | 25 |  | Bureau | CHAROT |  | Elec | 1500 | 1
|  |  | CMA | 27 |  | Clinique vétérinaire | CHAROT | Bouclage | Mixte | 1000 | 1
|  |  | 132°RIC | 33 |  | Bureau |  |  | Elec | 50 | 1
|  |  | 132°RIC | 34 |  | Permanence et stockage |  |  | Elec - elec | 200+100 | 2
|  |  | 132°RIC | 40 |  | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 3000 | 1
|  |  | 132°RIC | 43 |  | Bureau et logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 3000 | 1
|  |  | 132°RIC | 46 |  | Bureau et logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 3000 | 1
|  |  | 132°RIC | 47 |  | Bureau et restauration |  |  | Elec - elec - elec | 200+100+50 | 3
|  |  | 132°RIC | 74 |  | Bureau et stockage |  |  | Elec | 300 | 1
|  |  | GSBDD | 77 |  | Logement | CHAROT | Bouclage | Elec - mixte - mixte | 1500+1500+1500 | 3
|  |  | 132°RIC | 101 |  | Bureau et stockage |  |  | Elec - | 200 | 1
|  |  | 132°RIC | 102 |  | Stockage |  |  | Elec - eplingle | 200+350 | 2
|  |  | 132°RIC | 240 |  | Vestiaire | ?/?/CHAROT/CHAROT | Bouclage | Elec - elec - elec - elec | 100+200+750+750 | 4
|  |  | 132°RIC | 246 |  | Armurerie | SANISELF/THERMOR |  | Elec - elec | 10+150 | 2
|  |  | 132°RIC | 247 | Sous-station | Vestiaire | ATLANTIC | Bouclage | Mixte+hydrapac | 1500+1500 | 2
SECHAULT | 540 528 098 G | TERRAIN EXERCICES 25°RGA | 25°RGA | 0001 |  | Bureau | ATLANTIC |  | Mixte | 300 | 1
|  |  | 25°RGA | 0002 |  | Permanence | DE DIETRICH |  | Elec | 200 | 1
|  |  | 25°RGA | 0003 |  | Atelier mécanique |  |  | Elec | 200 | 1
|  |  | GSBDD | 0004 |  | Logement | 300L THERMOR |  | Elec - elec | 200+300 | 2
|  |  | 25°RGA | 0005 |  | Logement |  | Bouclage | Mixte | 2000 | 1
|  |  | 25°RGA | 0007 |  | Permanence et stockage | DE DIETRICH / THERMOR |  | Elec - elec | 200+300 | 2
|  |  | 25°RGA | 0008 |  | Bureau |  |  | Elec | 150 | 1
|  |  | 25°RGA | 0011 |  | Atelier mécanique | ARISTON |  | Elec | 200 | 1
|  |  | GSBDD | 0027 |  | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 1000 | 1
SOMMEPY TAHURE | 510 544 001 T | RH 28 | BA113 | 0003 |  | Bureau, permanence et chambres | ATLANTIC |  | Elec | 200 | 1
PERTHES | 080 339 001 P | CR HF BLU | BA113 | 0001 |  | Permanence | THERMOR /FAGOR |  | Elec + elec | 300+30 | 2
|  |  | BA113 | 0005 |  | Bureau et chambres |  |  | Elec | 50 | 1
SUIPPES | 510 388 109 X | FERME DE SUIPPES | CAPCIA-51°RI | 1 | Sous-station | Logement | HOVAL |  | Préparateur 100 KW | 500 | 1
|  |  |  | 1 | Atelier | Logement | STIEBEL ELTRON |  | Elec | 50 | 1
CHALONS | 510 108 018 E | FEVRIER | SMV | 007 | Sous-station |  |  |  | Mixte | 1000 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 007 | Sous-station |  |  |  | Elec | 1000 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 030 | Sous-station |  |  |  | Mixte | 1500 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 030 | Sous-station |  |  |  | Elec | 1000 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 032 | Sous-station |  |  |  | Elec | 1000 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 032 | Sous-station |  |  |  | Mixte | 1000 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 033 | Sous-station |  |  |  | Elec | 1000 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 033 | Sous-station |  |  |  | Mixte | 1000 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 034 | Sous-station |  |  |  | Mixte | 1250 | 1
| 510 108 018 E |  | SMV | 034 | Sous-station |  |  |  | Elec | 1000 | 1

## CTA 1-6
Annexe 01-6 : Centrale de traitement d'air
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SUIPPES (51) | 510 388 108 W | FERME DU PIEMONT Z8 | 132°RIC | 27 | Comble | Clinique vétérinaire |  | CTA soufflage | 3
|  |  | 132°RIC | 47 |  | Bureau et restauration |  | CTA soufflage | 3
|  |  | 132°RIC | 101 |  | Bureau et stockage |  | CTA soufflage | 1
|  |  | 132°RIC | 240 | Sous-station | Vestiaire |  | CTA double flux | 1
|  |  | 132°RIC | 246 | Sous-station | Armurerie |  | CTA double flux | 1
|  |  | 132°RIC | 247 | Sous-station | Vestiaire |  | CTA double flux | 1
PERTHES (08) | 080 339 001 P | CR HF BLU | BA113 | Sous terrain |  | Sous terrain | ALDES type ADF1 | CTA avec batterie d'air chaud | 2
SUIPPES (51) | 509 388 109 X | FERME DE SUIPPES | CAPCIA - 51°RI | 1 |  | Logement | CIAT | CTA Double flux | 1
CHALONS | 510 108 018 E | FEVRIER |  | 22 | RDC | Sanitaires - bureaux - chambres - restauration | France air | CTA | 1
CHALONS | 510 108 018 E | FEVRIER |  | 22 | Local technique | Sanitaires - bureaux - chambres - restauration | France air | Coffret cde et asservissement ventilation | 1

## CHAUDIERE 1-7
Annexe 01-7 : Chaudière
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance kW | Stockage m3 | Combustible utilisé | Quantité
SUIPPES | 510 388 108 W | FERME DU PIEMONT Z8 | 132°RIC | 1 | Chaufferie | Poste sécurité | DE DIETRICH |  | 23 | 1 000kg | GAZ | 1
|  |  | 132°RIC | 3 | Chaufferie | Bureau | DE DIETRICH GT 411 |  | 495 | 30 | FOD | 1
[7 empty] | DE DIETRICH CFE 415 |  | 489 |  |  | 1
|  |  | 132°RIC | 12 | Chaufferie | Atelier mécanique | DE DIETRICH CFM 306E |  | 116 | 10 | FOD | 1
|  |  | USID | 38 | Chaufferie | Chaufferie | DE DIETRICH CF 812 |  | 696 | 80 | FOD | 1
[7 empty] | DE DIETRICH CF 812 |  | 696 |  |  | 1
[7 empty] | DE DIETRICH CF 413 | HS | 348 |  |  | 1
|  |  | 132°RIC | 74 | Chaufferie | Bureau et stockage | VIESSMANN VNE 27 |  | 27 | 3 200kg | GAZ | 1
|  |  | 132°RIC | 101 | Chaufferie | Bureau et stockage | DE DIETRICH |  | 63 | 3 200kg | GAZ | 1
|  |  | 132°RIC | 102 | Chaufferie | Stockage | VIESSMANN VNE 27 |  | 60 | Commun au bât 0101 | GAZ | 1
SECHAULT | 540 528 098 G | TERRAIN EXERCICES 25°RGA | 25°RGA | 0001 | Chaufferie | Bureau | DE DIETRICH |  | 185 | 10 | FOD | 1
|  |  | 25°RGA | 0003 | Chaufferie | Atelier mécanique | AIRCALO ARJUZANK B 23 |  | 232 | 5 | FOD | 1
|  |  | GSBDD | 0004 | Chaufferie | Logement | STREBEL CA 7-4 |  | 81.4 | 3 | FOD | 1
|  |  | 25°RGA | 0005 | Chaufferie | Logement | DE DIETRICH DTG 337 |  | 185 | 10 | FOD | 1
|  |  | GSBDD | 0027 | Chaufferie | Logement | GUILLOT LD 99 |  | 99 | 15 | FOD | 1
SOMMEPY TAHURE | 510 544 001 T | RH 28 | BA113 | 0003 | Chaufferie | Bureau, permanence et chambres | VIESSMANN J2RA |  | 107 | 10 | FOD | 1
PERTHES | 080 339 001 P | CR HF BLU | BA113 | 0001 | Chaufferie | Permanence | CHAPPEE ARIZONA HTE 164 |  | 164 | 15 | FOD | 1
SUIPPES | 510 388 109 X | FERME DE SUIPPES | CAPCIA - 51°RI | 0003 | Chaufferie | Logement | GUILLOT LD 756 | Année 1999 | 812 | 10 | FOD | 1
[7 empty] | GUILLOT LD 756 | Année 1999 | 812 |  |  | 1
CHALONS | 510 108 001 N | CHANZY | CSN | 13 |  |  | WEISHAUPT |  | 13/62 |  | GAZ | 2
CHALONS | 510 108 005 R | HQG | HQG | 1 |  |  | DE DIETRICH |  | 209 |  | GAZ | 1
CHALONS | 510 108 005 R | HQG | HQG | 1 |  |  | DE DIETRICH |  | 139 |  | GAZ | 1

## CLIM 1-8
Annexe 01-8 : Climatisation et groupe d'eau glacé
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance | Quantité
SUIPPES | 510 388 108 W | FERME DU PIEMONT Z8 | 132°RIC | 3 | Ext | Bureau |  | Groupe ext |  | 1
|  |  |  | 3 | Bureau | Bureau |  | Unité intérieure |  | 1
|  |  |  | 4 | Ext | Bureau |  | Groupe ext |  | 1
|  |  |  | 4 | Permanence | Bureau |  | Unité intérieure |  | 1
|  |  |  | 27 | Ext | Clinique vétérinaire | MITSUBISHI | Groupe ext |  | 1
|  |  |  | 27 | Réanimation | Clinique vétérinaire | MITSUBISHI | Unité intérieure |  | 1
|  |  |  | 27 | Ext | Clinique vétérinaire | MITSUBISHI | Groupe ext |  | 1
|  |  |  | 27 | Zone chirurgicale | Clinique vétérinaire | MITSUBISHI | Unité intérieure |  | 1
|  |  |  | 4 | Salle serveur | TECHNIQUE | DAIKIN | Split | 3500W | 1
|  |  |  | 1 | SG / p 004 / local autocom | TECHNIQUE | MITSUBISHI | Split | 7000W | 1
SOMMEPY TAHURE | 510 544 001 T | RH 28 | BA113 | 10 | Ext | Hangar |  | Groupe ext |  | 1
|  |  |  | 10 | Locale onduleur | Hangar |  | Unité intérieure |  | 1
|  |  |  | 7 | Salle technique / local DESCARTES | TECHNIQUE | DAIKIN | Split | 3500 | 1
|  |  |  | 7 | Salle technique/local DESCARTES | TECHNIQUE | DAIKIN | Split | 3500 | 1
CHALONS | 510108013Z | TIRLET | USID | 1 | Ext | Bureau | LG | Groupe ext |  | 1
| 510108013Z | TIRLET | USID | 1 | Ext | Bureau | DAIKIN | Groupe ext |  | 1
| 510108013Z | TIRLET | USID | 1 | S/Sol Local TEI | Technique | DAIKIN (R 410A) | SPLIT | 6800W | 1
| 510108018E | FEVRIER | SMV | 28 | Pièce 06 Local TEI | Technique | MITSUBISHI (R32) | SPLIT | 2500W | 1
CHALONS | 510 108 005 R | HQG | HQG | 1 | Ext | Résidence |  | Groupe ext |  | 1
CHALONS | 510 108 001 N | CHANZY | CSN | 13 | Ext | Bureau | LG | Groupe ext |  | 1

## VENTI 1-10
Annexe 01-10 : Ventilo convecteur
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
CHALONS | 510 108 018 E | FEVRIER | SMV | 028 |  | Foyer magasin laverie |  | Ventilo-convecteur | 6
|  |  | SMV | 007 |  | Douches collectives | MAJOR 300 | Ventilo-convecteur | 2
|  |  | SMV | 032 |  | Douches collectives | MAJOR 300 | Ventilo-convecteur | 2
|  |  | SMV | 033 |  | Douches collectives | MAJOR 300 | Ventilo-convecteur | 2
|  |  | SMV | 034 |  | Douches collectives | Ciat MAJOR 327 | Ventilo-convecteur | 2

## DIVERS 1-11
Annexe 01-11 : Divers
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Equipement | Quantité
SUIPPES | 510 388 108 W | FERME DU PIEMONT Z8 | 132°RIC | 1 | Chaufferie | Poste de garde | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | 132°RIC | 3 | Chaufferie | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | 132°RIC | 5 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 132°RIC | 12 | Chaufferie | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | 132°RIC | 20 | Sous-station | Stockage | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CMA | 27 | Sous-station | Clinique vétérinaire | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | USID | 38 | Chaufferie | Chaufferie et Poste HTA | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | 132°RIC | 41 | Sous-station | Bureau et Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 132°RIC | 43 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 132°RIC | 45 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 132°RIC | 47 | Sous-station | Bureau et restauration | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 132°RIC | 74 | Chaufferie | Bureau et stockage | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | GSBDD | 77 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 132°RIC | 101 | Chaufferie | Bureau et stockage | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | 132°RIC | 102 | Chaufferie | Stockage | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | 132°RIC | 240 | Sous-station | Vestiaire (Chenil Transit) | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 132°RIC | 246 | Sous-station | Armurerie | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 132°RIC | 247 | Sous-station | Vestiaire (BMCC) | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
SECHAULT | 540 528 098 G | TERRAIN EXERCICES 25°RGA | 25°RGA | 0001 | Chaufferie | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
[5 empty] | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans le local Ballon ECS | 1
|  |  | 25°RGA | 0003 | Chaufferie | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | GSBDD | 0004 | Chaufferie | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
[5 empty] | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans le local Ballon ECS | 1
|  |  | 25°RGA | 0005 | Chaufferie | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | GSBDD | 0027 | Chaufferie | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
SOMMEPY TAHURE | 510 544 001 T | RH 28 | BA113 | 0003 | Chaufferie | Bureau, permanence et chambres | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
PERTHES | 080 339 001 P | CR HF BLU | BA113 | 0001 | Chaufferie | Permanence | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
SUIPPES | 510 388 109 X | FERME DE SUIPPES | CAPCIA-51°RI | 1 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  |  | 3 | Chaufferie | Chaufferie | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
CHALONS | 510 108 001 N | CHANZY | CSN | 13 |  |  | WEISHAUPT
CHALONS | 510 108 005 R | HQG | HQG | 1 |  |  | DE DIETRICH
CHALONS | 510 108 005 R | HQG | HQG | 1 |  |  | DE DIETRICH
| 510 108 018 E | FEVRIER |  | 26 |  | Surpresseur | (GRUNDFOSS Type Hydro Multi-E) trois pompes à vitesse variable
CHALONS | 510 108 018 E | FEVRIER |  | 01 - 07 - 011 - 017 - 018 - 019 - 022 -027 - 028 - 029 - 030 - 032 - 033 - 034 - 050 | Sous-Station | 01 Poste de sécurité - 07 Bureaux - 011 Infirmerie - 017 Magasin - 018 BCC (17 studiots) - 019 BCC (17 studiots) - 022 Restauration - 027 Salle de cours - 028 Foyer et laverie - 029 Salle de cours - 030 Hebergement - 032 Hebergement- 033 Hebergement - 034 Hebergement - 050 BCC (40 studiots) | Echangeur à plaques primaire - 2 groupes de maintien de pression - 1 traitement filmogène - Cheminée multiconduits - Disconnecteur - Report d'alarmes

## VMC 1-12
Annexe 01-12 : VMC
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SUIPPES | 510 388 108 W | FERME DU PIEMONT Z8 | 132°RIC | 1 |  | Poste sécurité |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 132°RIC | 3 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 132°RIC | 4 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 132°RIC | 5 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 132°RIC | 12 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 132°RIC | 14 |  | Permanence et stockage |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 132°RIC | 19 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 132°RIC | 20 |  | Bureau et Stockage |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 132°RIC | 25 |  | Sanitaire et douche |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 132°RIC | 27 |  | Clinique vétérinaire |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 132°RIC | 33 |  | Bureau |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 132°RIC | 34 |  | Permanence et stockage |  | Groupe VMC | 3
|  |  | 132°RIC | 37 |  | Logement |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 132°RIC | 0040-0041-0042 |  | Logement |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 132°RIC | 0043-0044 |  | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 132°RIC | 0045-0046 |  | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 132°RIC | 47 |  | Bureau et restauration |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 132°RIC | 74 |  | Bureau et stockage |  | Groupe VMC | 1
|  |  | GSBDD | 77 |  | Logement |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 132°RIC | 101 |  | Bureau et stockage |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 132°RIC | 102 |  | Stockage |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 132°RIC | 240 |  | Vestiaire |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 132°RIC | 246 |  | Armurerie |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 132°RIC | 247 |  | Vestiaire |  | Groupe VMC | 1
SECHAULT | 540 528 098 G | TERRAIN EXERCICES 25°RGA | 25°RGA | 0001 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 25°RGA | 0002 |  | Permanence |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 25°RGA | 0003 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 1
|  |  | GSBDD | 0004 |  | Logement |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 25°RGA | 0005 |  | Logement |  | VMC simple flux | 5
|  |  | 25°RGA | 0007 |  | Permanence et stockage |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 25°RGA | 0008 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 25°RGA | 0011 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 4
|  |  | GSBDD | 0027 |  | Logement |  | Tourelle d'extraction | 1
|  |  | GSBDD | 27 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
SOMMEPY TAHURE | 510 544 001 T | RH 28 | BA113 | 0003 |  | Bureau, permanence et chambres |  | VMC simple flux | 1
PERTHES | 080 339 001 P | CR HF BLU | BA113 | 0001 |  | Permanence |  | VMC simple flux | 1
|  |  | BA113 | 0005 |  | Bureau et chambres |  | VMC simple flux | 1
SUIPPES | 510 388 109 X | FERME DE SUIPPES | CAPCIA - 51°RI | 1 |  | Logement |  | Groupe VMC | 1
CHALONS |  | TIRLET | USID | 5 |  |  | VIM | VMC Double flux | 3
CHALONS | 510 108 001 N | CHANZY | CSN | 13 |  |  |  |  | 22
CHALONS | 510 108 005 R | HQG | HQG | 1 |  |  |  |  | 13
CHALONS | 510 108 018 E | FEVRIER |  | 007 - 011 - 018 - 019 -022 - 027 - 029 - 030 - 032 - 033 - 050 | Combles | Sanitaires - bureaux - chambres - restauration | ALDES | Groupes VMC | 13
CHALONS | 510 108 018 E | FEVRIER |  | 22 | Toiture | Sanitaires - bureaux - chambres - restauration | France air | Tourelle | 1