## ADOU 1-1
Annexe 01-1 : Adoucisseur
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SUIPPES | 510 559 001 R | BRIDOUX | CAPCIA - 51°RI | 1 | Sous-station | Bureau | FLECK 2750/1600/230V/Timer 3210-40 |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 2 | Sous-station | Logement | FLECK 5600/Chrono 12j monobloc |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 12 | Sous-station | Logement | POLYGLASS 60L EW992084266 |  | 1
| 510 559 002 S | BUAT | GSBDD | 4 | Sous-station | Logement | REFLEX A115 |  | 1
|  |  | GSBDD | 5 | Sous-station | Logement | CILLIT A115 |  | 1
|  |  | GSBDD | 6 | Sous-station | Logement | DUPUY |  | 1
|  |  | GSBDD | 7 | Sous-station | Logement | PENTAIR EW994273 |  | 1
|  |  | GSBDD | 15 | Sous-station | Logement | FLECK 2750/1600/24V/Timer 3210-40 |  | 1
| 510 559 004 U | FOCH | GSBDD | 1 | Sous-station | Bureau | PERMO DATA PM3080 Code 72030 |  | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Sous-station | Logement | REFLEX A150 Siata V230 |  | 1
|  |  | 40°RA | 5 | Sous-station | Logement | REFLEX A150 Siata V230 |  | 1
|  |  | 40°RA | 6 | Sous-station | Bureau et logement | REFLEX 690 EASY Siata V230 |  | 1
|  |  | 40°RA | 7 | Sous-station | Bureau et logement | REFLEX 690 EASY Siata V230 |  | 1
|  |  | 40°RA | 8 | Sous-station | Logement | REFLEX A150 Siata V230 |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 9 | Sous-station | Logement | 7700 SXT FLECK 80 L |  | 1
|  |  | USID | 20 | Chaufferie | Chaufferie | PERMO 5000 |  | 1
|  |  | GSBDD | 23 | Sous-station | Restauration | FLECK 2750/1600/24V/Timer 3210-20 |  | 2
| 510 559 005 V | FAYOLLE | 8°RMAT | 8 | Sous-station | Atelier mécanique | FLECK 2750/1600/220V/Timer 3200-12 |  | 1
|  |  | 40°RA | 101 | Sous-station | Atelier mécanique | FLECK 2850/1600/220V/Timer 3200-12 |  | 1
|  |  | 40°RA | 103 | Sous-station | Atelier mécanique | FLECK 2850/1600/220V/Timer 3200-12 |  | 1
|  |  | 40°RA | 104 | Sous-station | Atelier mécanique | AQUIUM 120 Compact |  | 1
|  |  | 40°RA | 105 | Sous-station | Garage | FLECK 2850/1600/220V/Timer 3200-12 |  | 1
|  |  | 40°RA | 106 | Sous-station | Garage | FLECK 2850/1600/220V/Timer 3200-12 |  | 1
| 510 559 006 W | FERRIE | 40°RA | 2 | Sous-station | Gymnase | RUBIS BIO 540 |  | 1
| 510 559 009 Z | JOFFRE | CAPCIA - 51°RI | 1 | Sous-station | Logement | RUBIS BIO |  | 1
|  |  | GSBDD | 2 | Sous-station | Salle diverse | PERMO 7000 |  | 1
|  |  | CMA | 3 | Sous-station | Infirmerie et logement | PERMO Pilot 1'' 1/2 |  | 1
| 510 559 010 A | LANGLE DE CARY | CAPCIA - 51°RI | 2 | Sous-station | Bureau | SIMPLEX GN 33/42 C-ANVE 39 |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 3 | Sous-station | Bureau | CILLIT RUBIS BIO |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 70 | Sous-station | Bloc douche | VF 2910 STX 500 L |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 137 | Sous-station | Bloc sanitaire | REFLEX A150 |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 139 | Sous-station | Bloc sanitaire | REFLEX A150 |  | 1
| 510 559 011 B | MAUNOURY | 40°RA et DRSD | 1 | Sous-station | Bureau | CILLIT RUBIS VOLUMO 540 |  | 1
|  |  | 40°RA | 5 | Sous-station | Bureau et logement | CILLIT RUBIS VOLUMO 540 |  | 1
|  |  | 40°RA | 6 | Sous-station | Bureau et logement | CILLIT RUBIS VOLUMO 540 |  | 1
|  |  | 40°RA | 7 | Sous-station | Bureau et logement | FLECK 2850/1600/24V/Timer 3210-40 |  | 1
|  |  | 40°RA | 8 | Sous-station | Désaffecté | CILLIT RUBIS BIO 540 |  | 1
|  |  | 40°RA | 9 | Sous-station | Bureau et logement | CILLIT RUBIS VOLUMO |  | 1
| 510 559 012 C | MANGIN | GSBDD | 7 | Sous-station | Logement | FLECK 7700/1600 Std 1'' |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 8 | Sous-station | Logement | FLECK 7700/1600 Std 1'' 1/4 |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 9 | Sous-station | Logement | FLECK 2750/1600/24V/Timer 3200-12 |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 12 | Sous-station | Bureau | FLECK 2750/1600/24V/Timer 3210-20 |  | 1
| 510 559 016 G | ZONE DE BIVOUAC | CAPCIA - 51°RI | 1 | Sous-station | Bloc sanitaire | FLECK 2850/1600/24V/Timer 3200-12 |  | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 29 | Chaufferie | Bloc sanitaire |  |  | 1

## AERO 1-2
Annexe 01-2 : Aérotherme
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SUIPPES (51) | 510 559 012 C | MANGIN | CAPCIA-51°RI | 9 | Bloc douche | Logement |  | Ventilo convecteur | 2
| 510 559 004 U | FOCH | CAPCIA-51°RI | 25 | Atelier bois | Garage et bureaux |  | Aérotherme | 1
|  |  | ONAC | 29 | Atelier | Garage et bureaux |  | Aérotherme | 2
| 510 559 009 Z | JOFFRE | CMA | 3 | Garage RDC | Centre médical |  | Aérotherme | 1
| 510 559 005 V | FAYOLLE | 8°RMAT | 8 |  | Atelier et Bureaux | CIAT | Aérotherme | 4
|  |  | 8°RMAT | 8 |  | Atelier et Bureaux |  | Ventilo convecteur | 1
|  |  | 40°RA | 18 |  | Atelier et Bureaux | CIAT | Aérotherme | 5
|  |  | 40°RA | 18 |  | Atelier et Bureaux |  | Ventilo convecteur | 8
|  |  | 40°RA | 101 |  | Atelier et Bureaux | CIAT | Aérotherme | 25
|  |  | 40°RA | 102 | Atelier | Atelier et Bureaux |  | Electrique | 2
|  |  | 40°RA | 103 | Atelier | Atelier et Bureaux | CIAT | Aérotherme | 2
|  |  | 40°RA | 103 | Bureau | Atelier et Bureaux | SOFICA | Ventilo convecteur | 2
|  |  | 40°RA | 104 | Atelier | Atelier et Bureaux | CIAT | Aérotherme | 6
|  |  | 40°RA | 105 | Hangar | Hangar véhicules | CIAT | Aérotherme | 6
|  |  | 40°RA | 106 | Hangar | Hangar véhicules | CIAT | Aérotherme | 6
| 510 559 017 H | Ciblerie | CAPCIA-51°RI | 94 | Local stockage | Local stockage | CIAT | Aérotherme | 9
| 510 559 010 A | LANGLE DE CARY | CAPCIA-51°RI | 3 | Blocs douches | Logement et bureaux |  | Ventilo convecteur | 4
|  |  | CAPCIA-51°RI | 5 | Salles d'instruction | Salles d'instruction et stockage |  | Aérotherme | 8
|  |  | CAPCIA-51°RI | 56 | Urinoir WC | Urinoir WC |  | Aérotherme | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 62 | Urinoir WC | Urinoir WC |  | Aérotherme | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 134 | Bloc lavabos | Bloc lavabos |  | Aérotherme | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 135 | Urinoir WC | Urinoir WC |  | Aérotherme | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 136 | Urinoir WC | Urinoir WC |  | Aérotherme | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 137 | Bloc lavabos | Bloc lavabos |  | Aérotherme | 2
| 510 559 016 G | ZONE DE BIVOUAC | CAPCIA-51°RI | 1 | SS Station | Bloc lavabo |  | Aérotherme | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 2 | Bloc WC | Bloc WC |  | Aérotherme | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 3 | Bloc WC | Bloc WC |  | Aérotherme | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 4 | Bloc lavabo | Bloc lavabo |  | Aérotherme | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 11 | Salle Polyvalente | Salle Polyvalente Marron |  | Ventilo convecteur | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 14 | Salle Polyvalente | Salle Polyvalente Bleu |  | Ventilo convecteur | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 17 | Salle Polyvalente | Salle Polyvalente Vert |  | Ventilo convecteur | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 20 | Salle Polyvalente | Salle Polyvalente Sable |  | Ventilo convecteur | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 23 | Salle Polyvalente | Salle Polyvalente Jaune |  | Ventilo convecteur | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 26 | Salle Polyvalente | Salle Polyvalente Gris |  | Ventilo convecteur | 2
|  |  | CAPCIA-51°RI | 28 | Bloc WC | Sanitaire |  | Ventilo convecteur | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 29 | Bloc WC | Sanitaire |  | Ventilo convecteur | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 30 | Bloc WC | Sanitaire |  | Ventilo convecteur | 1
| 510 559 106 W | FERRIE | 40°RA | 2 |  | Gymnase |  | Aérotherme | 3
|  |  | CAPCIA-51°RI | 5 | Atelier | Atelier et Bureaux | THERMAL | Aérotherme | 2
SUIPPES (51) | 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRE MARNE | CTAS BA113 | 1 | Atelier mécanique | Atelier mécanique | PANTHER | ELECTRIQUE | 4

## BALLON 1-3
Annexe 01-3 : Ballon
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Type | Capacité de stockage (l) | Quantité
SUIPPES | 510 559 001 R | BRIDOUX | CAPCIA - 51°RI | 1 | Sous-station | Bureau | CHAROT |  | Elec - mixte | 1000+2000 | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 2 | Sous-station | Logement | CHAROT |  | Mixte | 2000 | 1
|  |  | 40°RA | 9 | Local technique | Bureau |  |  | Elec | 150 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 12 | Sous-station | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte - mixte | 1500+1000 | 2
| 510 559 002 S | BUAT | GSBDD | 4 | Sous-station | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte - mixte | 1000+750 | 2
|  |  | GSBDD | 5 | Sous-station | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 1000 | 3
|  |  | GSBDD | 6 | Sous-station | Logement | CHAROT | Bouclage | Elec - Mixte | 750+2000 | 2
|  |  | GSBDD | 7 | Sous-station | Logement | CHAROT | Bouclage | Elec - Mixte | 750+2000 | 2
|  |  | GSBDD | 15 | Sous-station | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 1500 | 2
| 510 559 003 T | CHÂTEAU DE NANTIVET | IGESA | 2 | Local technique | Halte garderie |  |  | Elec | 200+50 | 2
|  |  | USID | 6 | Sanitaire | Bureau | CUMULUS |  | Elec | 300 | 1
|  |  | USID | 10 | Sanitaire | Bureau | CHAFFOTEAUX |  | Elec | 50 | 1
| 510 559 004 U | FOCH | GSBDD | 1 | Sous-station | Bureau | CHAROT |  | Mixte | 750 | 1
|  |  | 40°RA | 2 | Sous-sol | Bureau et salle de sport | THERMOR |  | Elec | 200 | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Sous-station | Logement | CHAROT / 2005 | Bouclage | Mixte | 750 | 5
|  |  | 40°RA | 5 | Sous-station | Logement | CHAROT / 2007 | Bouclage | Mixte | 750 | 5
|  |  | 40°RA | 6 | Sous-station | Bureau et logement | MAGNUM ATLANTIC | Bouclage | Primaire | 750 | 3
|  |  | 40°RA | 7 | Sous-station | Bureau et logement | MAGNUM ATLANTIC | Bouclage | Primaire | 750 | 3
|  |  | 40°RA | 8 | Sous-station | Logement |  | Bouclage | Mixte | 750 | 5
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 9 | Sous-station | Logement | CHAROT | Bouclage | Elec - mixte | 1000+1500 | 2
|  |  | ADM/ESEP | 10 | Sous-station | Bureau |  |  | Elec | 100 | 1
|  |  | GSBDD | 11 |  | Bureau | STIEDEL ELTRON |  | Elec | 75 | 1
|  |  | 40°RA-GSBDD | 12 | Sous-station | Stockage |  |  | Elec | 150 | 1
|  |  | 40°RA | 17 |  | Stockage | THERMOR |  | Elec | 300 | 1
|  |  | 40°RA | 19 |  | Bureau | DE DIETRICH |  | Elec | 250 | 1
|  |  | USID | 20 | Chaufferie | Chaufferie |  |  | Elec | 150 | 1
|  |  | GSBDD | 23 | Sous-station | Restauration | CHAROT | Bouclage | Elec - elec - epingle | 1500+1500+300 | 3
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 25 | Sanitaire | Bureau et garage |  |  | Elec | 300 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 29 | Chaufferie | Bureau et atelier | VIESSMANN | Bouclage | Mixte | 500 | 1
| 510 559 005 V | FAYOLLE | 40°RA | 1 |  | Atelier mécanique |  |  | Elec | 200 | 1
|  |  | 40°RA | 3 |  | Bureau | DE DIETRICH |  | Elec | 450 | 1
|  |  | 8°RMAT | 8 |  | Atelier mécanique | CHAROT |  | Mixte | 750 | 2
|  |  | 40°RA | 18 |  | Atelier mécanique | THERMOR + SAUTER |  | Elec - elec | 150+50 | 2
|  |  | 40°RA | 100 |  | Bureau et permanence |  |  | Elec | 300 | 1
|  |  | 40°RA | 101 |  | Atelier mécanique | CHAROT |  | Mixte | 1500 | 1
|  |  | 40°RA | 102 |  | Atelier mécanique | THERMOR |  | Elec | 100 | 1
|  |  | 40°RA | 103 |  | Atelier mécanique |  |  | Elec | 200 | 1
|  |  | 40°RA | 104 |  | Atelier mécanique | CHAROT / 2011 | Bouclage | Mixte | 750 | 1
|  |  | 40°RA | 105 |  | Garage | SAUTER / THERMOR |  | Elec - elec | 15+15 | 2
|  |  | 40°RA | 106 |  | Garage | SAUTER / THERMOR |  | Elec - elec | 15+15 | 2
| 510 559 006 W | FERRIE | 40°RA | 1 |  | Cinéma | DE DIETRICH |  | Elec - elec | 75 | 1
|  |  | 40°RA | 2 |  | Gymnase | CHAROT | Bouclage | Mixte | 1000 | 1
|  |  | 40°RA | 4 |  | Stand de tir | DE DIETRICH |  | Elec | 30 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 5 |  | Atelier mécanique | THERMOR |  | Elec | 200 | 1
| 510 559 009 Z | JOFFRE | CAPCIA - 51°RI | 1 |  | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 1000 | 1
|  |  | GSBDD | 2 |  | Salle diverse | CHAROT | Bouclage | Mixte - mixte | 2000+750 | 2
|  |  | CMA | 3 |  | Infirmerie et logement | CHAROT | Bouclage | Mixte - Elec | 750+300 | 2 | 1er étage Manœuvre
|  |  | 40°RA | 7 |  | Salle diverse | ATLANTIC |  | Elec | 150 | 1
|  |  | 40°RA | 16 |  | Salle de sport |  |  | Elec | 150 | 1
| 510 559 010 A | LANGLE DE CARY | CAPCIA - 51°RI | 2 |  | Bureau | ATLANTIC | Bouclage | Corflek hydro | 1500 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 3 |  | Bureau | CHAROT | Bouclage | Elec - mixte | 1000+2000 | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 4 |  | Bureau | SAUTER |  | Elec | 150 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 70 |  | Bloc sanitaire | CHAROT | Bouclage | Epingle / tampon | 2000 | 4
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 137 |  | Bloc sanitaire | CHAROT | Bouclage | Epingle / tampon | 1500 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 139 |  | Bloc sanitaire | CHAROT | Bouclage | Epingle / tampon | 1500 | 1
| 510 559 011 B | MAUNOURY | DRSD | 1 |  | Bureau | CHAROT | Bouclage | Elec - mixte | 1500+2000 | 2
|  |  | 40°RA | 2 |  | Stockage | AUER |  | Elec | 150 | 1
|  |  | 40°RA | 3 |  | Bureau | SAUTER |  | Elec | 200 | 1
|  |  | 40°RA | 4 |  | Bureau | THERMOR |  | Elec | 300 | 1
|  |  | 40°RA | 5 |  | Bureau et logement | CHAROT | Bouclage | Elec - mixte | 2000+1500 | 2
|  |  | 40°RA | 6 |  | Bureau et logement | CHAROT |  | Elec - mixte | 1500+2000 | 2
|  |  | 40°RA | 7 |  | Bureau et logement | CHAROT | Bouclage | Elec - mixte | 1500+2500 | 2
|  |  | 40°RA | 8 |  | Désaffecté | CHAROT | Bouclage | Elec - mixte | 2000+2500 | 2
|  |  | 40°RA | 9 |  | Bureau et logement | MAGNUM ATLANTIC | Bouclage | Primaire | 750 | 3
|  |  | 40°RA | 10 |  | Bureau | DE DIETRICH |  | Elec | 200 | 1
|  |  | 40°RA | 11 |  | Bureau et logement | SAUTER/THERMOR |  | Elec -elec | 500+200 | 2
|  |  | 40°RA | 12 |  | Salle diverse | SAUTER |  | Elec | 100 | 1
|  |  | GSBDD | 13 |  | Restauration | ATLANTIC/THERMOR/RHONELEC |  | Elec - elec -elec | 200+150+30 | 3
|  |  | 40°RA | 16 |  | Bureau | HEXATHERM |  | Elec | 300 | 1
| 510 559 012 C | MANGIN | GSBDD | 7 |  | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 1000 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 8 |  | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 1000 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 9 |  | Logement | CHAROT | Bouclage | Mixte | 750 | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 12 |  | Bureau | CHAROT | Bouclage | Mixte | 500 | 1
|  |  | 40°RA | 13 |  | Logement | CEET |  | Elec | 150 | 1
| 510 559 016 G | ZONE BIVOUAC | CAPCIA - 51°RI | 1 |  | Bloc sanitaire | CHAROT |  | Epingle / tampon | 1500 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 29 |  | Bloc sanitaire | CHAROT |  | Mixte | 2000 | 1
| 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES CIBLERIE | CAPCIA - 51°RI | 94 |  | Atelier |  |  | Elec | 150 | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 95 |  | Bureau | CHAROT | Bouclage | Mixte | 500 | 1
SUIPPES | 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES MARNE CTAS | BA113 | 0001 |  | Atelier mécanique | ATLANTIC |  | Elec | 15 | 1
|  |  | BA113 | 6 |  | Bureau | DE DIETRICH |  | Elec | 150 | 1
|  |  | BA113 | 218 |  | Bureau |  |  | Chauffe-eau à accumulation | 300 | 1

## CTA 1-6
Annexe 01-6 : Centrale de traitement d'air
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SUIPPES (51) | 510 559 001 R | BRIDOUX | CAPCIA - 51°RI | 12 |  | Logement | CIAT | CTA soufflage | 1
| 510 559 004 U | FOCH | GSBDD | 1 | Sous-station | Bureau | CIAT | CTA soufflage | 1
|  |  | 40°RA | 6 | Comble | Bureau et logement |  | CTA soufflage | 1
|  |  | 40°RA | 7 | Comble | Bureau et logement |  | CTA soufflage | 1
|  |  | 40°RA | 19 |  | Bureau |  | CTA soufflage | 2
|  |  | GSBDD | 23 |  | Restauration |  | CTA double flux | 4
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 25 |  | Bureau et garage |  | CTA soufflage | 1
| 510 559 005 V | FAYOLLE | 40°RA | 101 |  | Atelier mécanique |  | CTA soufflage | 2
|  |  | 40°RA | 104 |  | Atelier mécanique |  | CTA soufflage | 2
|  |  | 40°RA | 105 |  | Garage |  | CTA soufflage | 2
| 510 559 006 W | FERRIE | 40°RA | 1 | Sous-station | Salle cinéma | CIAT GRA 203 | CTA soufflage | 1
|  |  | 40°RA | 1 | Sous-station | Hall d'entrée | CIAT SH 94 | CTA soufflage | 1
|  |  | 40°RA | 4 |  | Stand de tir |  | CTA soufflage électrique | 2
| 510 559 009 Z | JOFFRE | CMA | 3 |  | Infirmerie et logement |  | CTA soufflage | 1
|  |  | 40°RA | 16 |  | Salle de sport |  | CTA soufflage | 1
| 510 559 010 A | LANGLE DE CARY | CAPCIA - 51°RI | 2 |  | Bureau | CALADAIRE NEOTIME 1800 | CTA double flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 2 |  | Bureau | CALADAIRE NEOTIME 1300 | CTA double flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 2 |  | Bureau | CALADAIRE NEOTIME 900 | CTA double flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 70 |  | Bloc douche |  | CTA soufflage | 4
| 510 559 011 B | MAUNOURY | DRSD | 1 | Douche | Douche |  | CTA soufflage électrique | 1
|  |  | DRSD | 1 | Bureau | Bureau |  | CTA double flux | 1
|  |  | 40°RA | 5 |  | Bureau et logement |  | CTA soufflage | 1
|  |  | 40°RA | 6 |  | Bureau et logement |  | CTA soufflage | 1
|  |  | 40°RA | 9 |  | Bureau et logement |  | CTA soufflage électrique | 2
|  |  | GSBDD | 13 |  | Foyer |  | CTA soufflage | 2
SUIPPES (51) | 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES MARNE CTAS | BA113 | 218 |  | Bureau |  | CTA Double flux | 1

## CHAUDIERE 1-7
Annexe 01-7 : Chaudière
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance kW | Stockage m3 | Combustible utilisé | Quantité
SUIPPES | 510 559 003 T | CHÂTEAU DE NANTIVET | USID | 10 |  | Bureau | CHAPET MXR |  | 60 | 5 | FOD | 1
| 510 559 004 U | FOCH | USID | 20 | Chaufferie | Chaufferie | TRANSTUB TYPE A 163 |  | 1977 | 50 | FOD | 1
[7 empty] | TRANSTUB TYPE P 2600 |  | 3023 |  |  | 1
[7 empty] | VATC TYPE E 12 |  | 3000 | 300 Tonnes | CHARBON | 1
[7 empty] | VATC TYPE E 11 |  | 2750 |  |  | 1
[7 empty] | VATC TYPE E 07 |  | 1750 |  |  | 1
|  |  | GSBDD | 23 | Chaufferie | Restauration | ACV HEAT MASTER |  | 64 | Cuve commune aux cusines | GAZ | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 29 | Chaufferie | Bureau | VIESSMANN VITOGAZ |  | 60 | Inconnu | GAZ | 1
| 510 559 006 W | FERRIE | CAPCIA-51°RI | 5 | Chaufferie | Atelier mécanique | VIESSMANN VITORADIAL | Mise en service 2019 | 157 | 10 | FOD | 1
| 510 559 009 Z | JOFFRE | CMA | 3 | Chaufferie | Infirmerie et logement | CHAPET XR3/CHAPET XR3 | Mise en service 1992 | 98+98 | 5 | FOD | 2
| 510 559 010 A | LANGLE DE CARY | CAPCIA-51°RI | 70 | Chaufferie | Bloc sanitaire | TRANSTUB HRP 900 | Mise en service 1993 | 900 | 20 | FOD | 1
[7 empty] | TRANSTUB HRP 900 |  | 900 |  |  | 1
| 510 559 016 G | ZONE BIVOUAC | CAPCIA-51°RI | 10 | Chaufferie | Logement | LACAZZE |  | 300 | 10 | FOD | 1
[7 empty] | TRANSTUB HRF 30 |  | 405 |  |  | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 29 | Chaufferie | Bloc sanitaire | GUILLOT |  | 100 | 10 | FOD | 1
| 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES CIBLERIE | CAPCIA-51°RI | 94 | Chaufferie | Atelier | CHAPET |  | 335 | 4 | FOD | 1

## CLIM 1-8
Annexe 01-8 : Climatisation et groupe d'eau glacé
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Puissance | Quantité
SUIPPES | 510 559 004 U | FOCH | CAPCIA-51°RI | 9 |  | Logement |  | Groupe ext |  | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 9 |  | Logement |  | Unité intérieure |  | 1
|  |  | USID | 20 | Bureau | Chaufferie | FUJITSU | Groupe ext |  | 1
|  |  | USID | 20 |  | Chaufferie | FUJITSU | Unité intérieure |  | 1
|  |  | GSBDD | 23 | Ext | Restauration |  | Groupe d'eau glacé |  | 1
|  |  | GSBDD | 23 | Préparation froide et patisserie | Restauration |  | CTA préparation froide et patisserie |  | 1
|  |  | GSBDD | 23 | Locale poubelle et légumerie | Restauration |  | CTA locale poubelle et légumerie |  | 1
| 514 559 005 V | FAYOLLE | 40°RA | 100 | Ext | Bureau et permanence | DAKIN | Groupe ext |  | 3
|  |  | 40°RA | 100 |  |  | DAKIN | Unité intérieure |  | 5
| 510 559 010 A | LANGLE DE CARY | CAPCIA-51°RI | 2 | Ext | Bureau | TECHNIBEL AQUASET-T/GEF 407F | Groupe d'eau glacée | 40,26 KW | 1
[6 empty] | Bureau | TECHNIBEL CAW 4 | Cassette intérieure |  | 12
[6 empty] | Bureau | TECHNIBEL CAW 3 | Cassette intérieure |  | 2
| 510 559 011 B | MAUNOURY | DRSD | 1 | Ext | Bureau |  | Groupe ext |  | 2
|  |  | DRSD | 1 | Bureau | Bureau |  | Unité intérieure |  | 2
|  |  | DRSD | 1 | Ext | Bureau |  | Groupe EXT MEO en 2020 |  | 1
|  |  | DRSD | 1 | Bureau | Bureau |  | Unité intérieure MEO en 2020 |  | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Ext | Bureau |  | Groupe EXT MEO en 2020 |  | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Bureau | Bureau |  | Unité intérieure MEO en 2020 |  | 4
|  |  | 40°RA | 4 | Ext | Bureau |  | Groupe ext |  | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Bureau | Bureau |  | Unité intérieure |  | 2
|  |  | 40°RA | 4 | Ext | Bureau |  | Groupe ext |  | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Bureau | Bureau |  | Unité intérieure |  | 1
|  |  | 40°RA | 10 | Ext | Bureau | DAKIN | Groupe ext |  | 2
|  |  | 40°RA | 10 | Pièce ATLAS RDC | Bureau | DAKIN | Unité intérieure |  | 2
|  |  | 40°RA | 10 | Ext | Bureau | DAKIN | Groupe ext |  | 2
|  |  | 40°RA | 10 | Pièce 110 SOTA 1er étage | Bureau | DAKIN | Unité intérieure |  | 2
|  |  | 40°RA | 10 | Ext | Bureau | HITACHI | Groupe ext |  | 2
|  |  | 40°RA | 10 | Piéce EIC NEB Simu 1er étage | Bureau | HITACHI | Unité intérieure |  | 4
|  |  | 40°RA | 10 | Ext | Bureau | TOSHIBA | Groupe ext |  | 1
|  |  | 40°RA | 10 | Pièce MISTRAL Simu RDC | Bureau | TOSHIBA | Unité intérieure |  | 1
|  |  | 40°RA | 16 | Ext | Bureau | HITACHI | Groupe ext |  | 1
|  |  | 40°RA | 16 | Officier de permanence | Bureau | HITACHI | Unité intérieure |  | 1
|  |  | 40°RA | 16 | Ext | Bureau | HITACHI | Groupe ext |  | 1
|  |  | 40°RA | 16 | Chambre | Bureau | HITACHI | Unité intérieure |  | 1
|  |  | 40°RA | 16 | Ext | Bureau | HITACHI | Groupe ext |  | 1
|  |  | 40°RA | 16 | Salle de réunion | Bureau | HITACHI | Unité intérieure |  | 1
| 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES MARNE | CAPCIA-51°RI | 96 | Ext | Blockhaus | HITACHI | Groupe ext |  | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 96 | Blockhaus | Blockhaus | HITACHI | Unité intérieure |  | 2
SUIPPES | 511 559 017 H | CAMP MANŒUVRES MARNE CTAS | BA113 | 6 | Ext | Bureau | HITACHI | Groupe ext |  | 1
[5 empty] | RDC | Bureau | HITACHI | Unité intérieure |  | 1
[5 empty] | 1er étage | Bureau | HITACHI | Unité intérieure |  | 1
[5 empty] | Ext | Bureau |  | Groupe ext |  | 2
[5 empty] | Dernier étage | Bureau |  | Unité intérieure |  | 2

## DIVERS 1-11
Annexe 01-11 : Divers
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Equipement | Quantité
SUIPPES | 510 559 001 R | BRIDOUX | CAPCIA -51°RI | 1 | Sous-station | Bureau (société de chasse) | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 2 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 12 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
| 510 559 002 S | BUAT | GSBDD | 4 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | GSBDD | 5 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | GSBDD | 6 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | GSBDD | 7 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | GSBDD | 15 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
| 510 559 003 T | CHÂTEAU DE NANTIVET | USID | 10 | Chaufferie | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
[5 empty] | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | IGESA | 2 |  | Garderie | Pas de sous-station pris avec la sous-station du bât 0010
| 510 559 004 U | FOCH | GSBDD | 1 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 2 | Sous-station | Bureau et salle de sport | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 5 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 6 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 7 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 8 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 9 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | ADM/ESEP | 10 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | GSBDD | 11 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA-GSBDD | 12 | Sous-station | Stockage | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 13 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 17 | Sous-station | Stockage | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 19 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | USID | 20 | Chaufferie | Chaufferie charbon et fioul | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | GSBDD | 23 | Chaufferie | Restauration | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
[5 empty] | Sous-station | Restauration | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 25 | Sous-station | Bureau et garage | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 29 | Chaufferie | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
| 510 559 005 V | FAYOLLE | 40°RA | 1 | Sous-station | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 3 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 8°RMAT | 8 | Sous-station | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-station ECS | 1
[5 empty] | Sous-station | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-station CHAUFFAGE | 1
|  |  | 40°RA | 18 | Sous-station | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 101 | Sous-station | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 103 | Sous-station | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 104 | Sous-station | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 105 | Sous-station | Garage | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 106 | Sous-station | Garage | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
[5 empty] | Sous-station | Garage | Ensemble du matériels prèsent dans Sous-station chauffage bureau | 1
| 510 559 006 W | FERRIE | 40°RA | 1 | Sous-station | Cinéma | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 2 | Sous-station | Gymnase | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 5 | Chaufferie | Atelier mécanique | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
| 510 559 009 Z | JOFFRE | CAPCIA -51°RI | 1 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | GSBDD | 2 | Sous-station | Salle diverse | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CMA | 3 | Chaufferie | Infirmerie et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
[5 empty] | Sous-station | Infirmerie et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 16 | Sous-station | Salle de sport | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
| 510 559 010 A | LANGLE DE CARY | CAPCIA -51°RI | 2 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 3 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 5 | Sous-station | Salles d'instruction et stockage | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 70 | Chaufferie | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
[5 empty] | Sous-station | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans le local ECS et CHAUFFAGE | 1
[5 empty] | Sous-station | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans le local Ballon ECS | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 137 | Sous-station | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA -51°RI | 139 | Sous-station | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
| 510 559 011 B | MAUNOURY | 40°RA et DRSD | 1 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 2 | Sous-station | Stockage | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 5 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 6 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 7 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 8 | Sous-station | Désaffecté | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 9 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 10 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 11 | Sous-station | Bureau et logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | GSBDD | 13 | Sous-station | Foyer, Atlas et bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | 40°RA | 16 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
| 510 559 012 C | MANGIN | GSBDD | 7 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 8 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 9 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 12 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
| 510 559 016 G | ZONE BIVOUAC | CAPCIA-51°RI | 1 | Sous-station | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 10 | Chaufferie | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 13 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 16 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 19 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 22 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 25 | Sous-station | Logement | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 28 | Sous-station | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 29 | Chaufferie | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 30 | Sous-station | Bloc sanitaire | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
| 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES MARNE CIBLERIE | CAPCIA-51°RI | 94 | Chaufferie | Atelier | Ensemble du matériels prèsent dans la Chaufferie | 1
|  |  | CAPCIA-51°RI | 95 | Sous-station | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station | 1
SUIPPES | 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES MARNE CTAS | BA113 | 218 | Chaufferie | Bureau | Ensemble du matériels prèsent dans la Sous-Station (pompe à chaleur air/eau couplée à un système d’émission de chaleur par plancher chauffant) | 1
En vert Bâtiments repris sur la chuafferie centrale CHARBON et FOD

## VMC 1-12
Annexe 01-12 : VMC
Localisation : Suippes | [6 empty] | Données techniques des installations
Commune | Immeuble | Quartier | Entité | N° bâtiment | localisation( N° de pièce ou du local) | Usage et Spécificité du bâtiment ou du local(bureau, ERP, ateliers…) | Marque | Equipement | Quantité
SUIPPES | 510 559 001 R | BRIDOUX | CAPCIA - 51°RI | 1 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 2 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 12 |  | Logement |  | VMC simple flux | 2
| 510 559 002 S | BUAT | GSBDD | 4 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
|  |  | GSBDD | 5 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
|  |  | GSBDD | 6 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
|  |  | GSBDD | 7 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
|  |  | GSBDD | 15 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
| 510 559 003 T | CHÂTEAU DE NANTIVET | IGESA | 2 |  | Halte garderie |  | VMC simple flux | 1
|  |  | USID | 6 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 2
| 510 559 004 U | FOCH | GSBDD | 1 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 2 |  | Bureau et salle de sport |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 4 |  | Logement |  | Groupe VMC | 3
|  |  | 40°RA | 5 |  | Logement |  | Groupe VMC | 3
|  |  | 40°RA | 6 |  | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 40°RA | 7 |  | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 40°RA | 8 |  | Logement |  | Groupe VMC | 3
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 9 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
|  |  | ADM/ESEP | 10 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | GSBDD | 11 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA-GSBDD | 12 |  | Stockage |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 40°RA-GSBDD | 12 |  | Stockage |  | Tourelle d'extraction | 4
|  |  | 40°RA | 17 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 19 |  | Bureau |  | VMC toiture terrasse | 4
|  |  | USID | 20 |  | Chaufferie |  | VMC simple flux | 1
|  |  | GSBDD | 23 |  | Restauration |  | Groupe d'extraction | 4
|  |  | GSBDD | 23 | Bloc sanitaire | Restauration |  | VMC simple flux | 4
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 25 |  | Bureau et garage |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 29 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 2
| 510 559 005 V | FAYOLLE | 40°RA | 1 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 40°RA | 3 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 8°RMAT | 8 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 18 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 40°RA | 100 |  | Bureau et permanence |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 40°RA | 101 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 3
|  |  | 40°RA | 103 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 40°RA | 104 |  | Atelier mécanique |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 40°RA | 105 |  | Garage |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 40°RA | 106 |  | Garage |  | VMC simple flux | 2
| 510 559 006 W | FERRIE | 40°RA | 1 |  | Cinéma |  | VMC simple flux | 2
|  |  | 40°RA | 2 |  | Gymnase |  | Tourelle d'extraction en toiture | 3
|  |  | 40°RA | 4 |  | Stand de tir |  | Groupe VMC | 1
| 510 559 009 Z | JOFFRE | CAPCIA - 51°RI | 1 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
|  |  | GSBDD | 2 |  | Salle diverse |  | VMC simple flux | 3
|  |  | CMA | 3 |  | Infirmerie et logement |  | VMC simple flux | 3
|  |  | 40°RA | 7 |  | Salle diverse |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 16 |  | Salle de sport |  | VMC simple flux | 1
| 510 559 010 A | LANGLE DE CARY | CAPCIA - 51°RI | 3 | Sanitaire | Bureau |  | Groupe VMC | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 4 | Sanitaire | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 5 | Sanitaire | Salles d'instruction et stockage |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 56 | Urinoir WC | Urinoir WC |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 62 | Urinoir WC | Urinoir WC |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 70 |  | Bloc douche |  | Groupe VMC | 4
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 135 |  | Bloc Urinoir WC |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 136 |  | Bloc Urinoir WC |  | VMC simple flux | 1
| 510 559 011 B | MAUNOURY | DRSD | 1 | Sanitaire | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 2 |  | Bureau et stockage |  | Tourelle d'extraction | 4
|  |  | 40°RA | 2 | Salle canon 20 | Bureau et stockage |  | VMC | 1
|  |  | 40°RA | 2 | Sanitaire | Bureau et stockage |  | VMC | 1
|  |  | 40°RA | 2 | Armurerie | Bureau et stockage |  | VMC | 1
|  |  | 40°RA | 3 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 4 | Sanitaire | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 5 |  | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 40°RA | 6 |  | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 40°RA | 7 |  | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 40°RA | 8 |  | Désaffecté |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 40°RA | 9 | Sanitaire | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 2
|  |  | 40°RA | 10 | Sanitaire RDC | Bureau |  | Extracteur | 1
|  |  | 40°RA | 11 |  | Bureau et logement |  | Groupe VMC | 1
|  |  | 40°RA | 12 |  | Salle diverse |  | Groupe VMC | 2
|  |  | GSBDD | 13 |  | Foyer |  | VMC toiture terrasse | 4
|  |  | 40°RA | 16 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 2
| 510 559 012 C | MANGIN | GSBDD | 7 |  | Logement |  | VMC simple flux | 4
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 8 |  | Logement |  | VMC simple flux | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 9 |  | Logement |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 12 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
|  |  | 40°RA | 13 |  | Salle diverse |  | VMC simple flux | 1
| 510 559 016 G | ZONE BIVOUAC | CAPCIA - 51°RI | 2 |  | Bloc WC-Urinoir |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 3 |  | Bloc WC-Urinoir |  | VMC simple flux | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 11 |  | Salle Polyvalente Marron |  | Tourelle d'extraction | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 14 |  | Salle Polyvalente Bleu |  | Tourelle d'extraction | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 17 |  | Salle Polyvalente Vert |  | Tourelle d'extraction | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 20 |  | Salle Polyvalente Sable |  | Tourelle d'extraction | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 23 |  | Salle Polyvalente Jaune |  | Tourelle d'extraction | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 26 |  | Salle Polyvalente Gris |  | Tourelle d'extraction | 1
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 28 |  | Sanitaires |  | Tourelle d'extraction | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 29 |  | Sanitaires |  | Tourelle d'extraction | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 30 |  | Sanitaires |  | Tourelle d'extraction | 2
| 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES MARNE | CAPCIA - 51°RI | 94 |  | Atelier |  | Groupe VMC | 2
|  |  | CAPCIA - 51°RI | 95 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1
SUIPPES | 510 559 017 H | CAMP MANŒUVRES MARNE CTAS | BA113 | 6 |  | Bureau et chambres |  | VMC simple flux | 3
|  |  | BA113 | 218 |  | Bureau |  | VMC simple flux | 1