## Feuil1
|  | Bâtiment 10 |  |  |  | Bâtiment 12 |  |  |  | Bâtiment 13 |  |  |  | Bâtiment 14
N° Chap. | Désignation | unité de mesure | Qtés | Prix unitaire Euros HT | Montant Euros HT | unité de mesure | Qtés | Prix unitaire Euros HT | Montant Euros HT | unité de mesure | Qtés | Prix unitaire Euros HT | Montant Euros HT | unité de mesure | Qtés | Prix unitaire Euros HT | Montant Euros HT
NOTE GÉNÉRALE
La valeur des frais divers, des travaux et fournitures accessoires sera incluse dans le prix forfaitaire.
L'ensemble des ouvrages sera exécuté suivant les normes, les documents techniques unifiés, leurs additifs
et annexes, les règles d'exécution, les réglementations et les lois en vigueur. Les échafaudages et protections
seront inclus dans les prix unitaires. Tous les ouvrages seront prévus en fourniture et pose.
© SAS BIELEC ECLA - NOVEMBRE 2024 : « Toute diffusion et reproduction interdite en dehors du présent dossier de consultation des entreprises »
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES - LOCAUX HÉBERGEMENT
3.1 | Remise en conformité des équipements électriques des vides sanitaires
L'entreprise devra se rendre sur site avant la remise de son offre pour se
| rendre compte des travaux qui seront nécessaires dans les vides sanitaires | pm |  |  |  | pm |  |  |  | pm |  |  |  | pm
Repérage des câbles existants dans les vides sanitaires (tenant & aboutis-
| sant) pour déterminer les câbles qui seront déposés ou remis en place | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
Fixation des câbles existants trainant au sol par des lyves en sous face
| des plafonds des vides sanitaires | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
Fixation sur les murs des VS sur longueurs des câbles fibre optique dans
| les vides sanitaires | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
Fourniture & pose de chemins de câbles complémentaires si nécessaires
| compris mise à la terre | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
Mise en place de boîtes de dérivation si nécessaires par rallongement des
| câbles conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
|  | Sous-total Chap. 3.1 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.1 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.1 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.1 |  |  | 0
3.2 | Alimentations surpresseurs dans le bâtiment 13
3.2.1 | Surpresseur définitif
| Fourniture & pose de câbles U 1000 R2V depuis le TGBT | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ml | 120 |  |  | PM
| Fourniture & pose de tube IRL 3321 gris conforme au CCTP | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ml | 102 |  |  | PM
| Fourniture & pose dans le TGBT, d'un disjoncteur conforme au CCTP | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ens | 2 |  |  | PM
| Fourniture & pose d'un coffret de sécurité conforme au CCTP | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ens | 2 |  |  | PM
| Fourniture & pose d'un combiné 20A tétrapolaire IP 205 série PAC | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ens | 1 |  |  | PM
3.2.2 | Surpresseur provisoire
| Fourniture & pose de câbles U 1000 R2V depuis le TGBT | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ml | 60 |  |  | PM
| Fourniture & pose de tube IRL 3321 gris conforme au CCTP | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ml | 35 |  |  | PM
| Fourniture & pose dans le TGBT, d'un disjoncteur conforme au CCTP | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ens | 2 |  |  | PM
|  | Sous-total Chap. 3.2 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.2 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.2 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.2 |  |  | 0
3.3 | Remplacement des prises & des commandes éclairages à l'entrée des
chambres
| Fourniture & pose de prise de courant PC1 conforme au CCTP | ens | 40 |  |  | ens | 40 |  |  | ens | 40 |  |  | ens | 40
| Fourniture & pose de commande éclairage conforme au CCTP | ens | 40 |  |  | ens | 40 |  |  | ens | 40 |  |  | ens | 40
|  | Sous-total Chap. 3.3 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.3 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.3 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.3 |  |  | 0
3.4 | Adjonction des prises complémentaires dans les salles de bains des
chambres collectives
| Fourniture & pose de prise de courant PC1 conforme au CCTP | ens | 32 |  |  | ens | 32 |  |  | ens | 32 |  |  | ens | 32
|  | Sous-total Chap. 3.4 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.4 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.4 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.4 |  |  | 0
3.5 | Remplacement des prises & des commandes éclairages des circulations
| Fourniture & pose de prise de courant PC1 conforme au CCTP | ens | 25 |  |  | ens | 25 |  |  | ens | 25 |  |  | ens | 25
| Fourniture & pose de commande éclairage conforme au CCTP | ens | 27 |  |  | ens | 27 |  |  | ens | 27 |  |  | ens | 27
|  | Sous-total Chap. 3.5 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.5 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.5 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.5 |  |  | 0
3.6 | Mise à la terre des chemins de câbles Rdch / R+1 / R+2 des circulations
Mise à la terre & interconnexion de l'ensemble des chemins de câbles
| conformément au CCTP | ens | 4 |  |  | ens | 4 |  |  | ens | 4 |  |  | ens | 4
|  | Sous-total Chap. 3.6 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.6 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.6 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.6 |  |  | 0
3.7 | Remplacement des BAES des circulations Rdch / R+1 / R+2
| Fourniture & pose de blocs type BR1 conformes au CCTP | ens | 52 |  |  | ens | 52 |  |  | ens | 52 |  |  | ens | 52
| Fourniture & pose télécommande BR1 conformes au CCTP | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
|  | Sous-total Chap. 3.7 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.7 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.7 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.7 |  |  | 0
3.8 | Alimentation des sèches-mains
Alimentation des sèches-mains des sanitaires collectifs depuis les armoires
| de niveaux par câblage 3G2.5 conformément au CCTP | ens | 4 |  |  | ens | 4 |  |  | ens | 4 |  |  | ens | 4
|  | Sous-total Chap. 3.8 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.8 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.8 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.8 |  |  | 0
3.9 | Remplacement des éclairages des chambres
Dépose de l'ensemble des éclairages des chambres pour remplacement
| par des dalles Led | ens | 40 |  |  | ens | 40 |  |  | ens | 40 |  |  | ens | 40
| Fourniture & pose d'appareils d'éclairage Réf. PE 30 conformes au CCTP | ens | 128 |  |  | ens | 128 |  |  | ens | 128 |  |  | ens | 128
| Fourniture & pose d'appareils d'éclairage Réf. PE 30 conformes au CCTP | ens | 16 |  |  | ens | 16 |  |  | ens | 16 |  |  | ens | 16
|  | Sous-total Chap. 3.9 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.9 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.9 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.9 |  |  | 0
3.10 | Transformation des chambres simples en doubles
Fourniture & pose pour distribution terminale de goulottes PVC conformes
| au CCTP | ml | 105 |  |  | ml | 105 |  |  | ml | 105 |  |  | ml | 105
Fourniture & pose sur les goulottes, de prises de courant PC1 conformes
| au CCTP | ens | 24 |  |  | ens | 24 |  |  | ens | 24 |  |  | ens | 24
|  | Sous-total Chap. 3.10 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.10 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.10 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.10 |  |  | 0
3.11 | Prestations complémentaires DZNUM INFO
3.11.1 | Poste informatique imprimante & poste informatique hall
| Fourniture & pose de postes informatiques conformes au CCTP | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2
Câblage des prises de courant électriques des postes informatiques depuis
les armoires de niveau derrière des protections 16A mono conformes au
| CCTP | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2
Depuis les baies de brassage des divers bâtiments, liaisons par câbles
| conformes au CCTP | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2
| Fourniture & pose pour distribution terminale de goulottes PVC conformes | ml | 10 |  |  | ml | 10 |  |  | ml | 10 |  |  | ml | 10
3.11.2 | Prises téléphones des circulations
Fourniture & pose de prises RJ45 dédiées pour les téléphones des circula-
| tions, compris fixation, repérage de la prise & toutes sujétions | ens | 6 |  |  | ens | 6 |  |  | ens | 6 |  |  | ens | 6
| Depuis les baies de brassage des divers bâtiments, liaisons par câbles | ens | 6 |  |  | ens | 6 |  |  | ens | 6 |  |  | ens | 6
Adjonction dans les baies existantes, d'un bandeau RJ45 pour les nouvelles
| prises RJ45 | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
3.11.3 | Prises WIFI des circulations
Fourniture & pose de prises RJ45 dédiées pour les bornes WIFI des circula-
| tions, compris fixation, repérage de la prise & toutes sujétions | ens | 10 |  |  | ens | 10 |  |  | ens | 10 |  |  | ens | 10
| Depuis les baies de brassage des divers bâtiments, liaisons par câbles | ens | 10 |  |  | ens | 10 |  |  | ens | 10 |  |  | ens | 10
Adjonction dans les baies existantes, d'un bandeau RJ45 pour les nouvelles
| prises RJ45 | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
3.11.4 | Sonorisation des circulations
Fourniture & pose dans les circulations, de haut-parleurs encastrés confor-
| mes au CCTP | ens | 22 |  |  | ens | 22 |  |  | ens | 22 |  |  | ens | 22
Raccordement des haut-parleurs sur les baies existantes au Rdch des
| bâtiments conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
3.11.5 | Prises HDMI salles informatiques
| Fourniture & pose de priss HDMI conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
|  | Sous-total Chap. 3.11 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.11 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.11 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.11 |  |  | 0
3.12 | Neutralisation & protection des têtes de détection SSI
Avant le démarrage des travaux & pour préserver les équipements sécurité
| incendie, neutralisation des têtes de détection des bâtiments | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
Avant le démarrage des travaux dépose des parties capteurs des têtes
| de détection des bâtiments | ens | 100 |  |  | ens | 100 |  |  | ens | 100 |  |  | ens | 100
Avant le démarrage des travaux & pour préserver les équipements sécurité
incendie, mise en place de cache de protection sur les
| têtes de détection des bâtiments conformément au CCTP | ens | 100 |  |  | ens | 100 |  |  | ens | 100 |  |  | ens | 100
En fin de chantier, remise en place des parties capteurs des têtes
| de détection des bâtiments | ens | 100 |  |  | ens | 100 |  |  | ens | 100 |  |  | ens | 100
En fin de chantier, remise en service de l'ensemble des équipements
| déposés durant les travaux | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
Reprise de la fixation d'environ 50% du câblage des têtes de détection dans
| les faux-plafonds, compris toutes sujétions conformément au CCTP | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1 |  |  | ens | 1
|  | Sous-total Chap. 3.12 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.12 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.12 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.12 |  |  | 0
3.13 | Remplacement des câbles d'alimentation des tourelles désenfumage
Dépose des câbles d’alimentations existants des tourelles
| de désenfumage des bâtiments | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2
Remplacement des câbles d’alimentations existants des tourelles
de désenfumage par du câblage CR1 avec raccordement vers le SSI
| des bâtiments | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2 |  |  | ens | 2
|  | Sous-total Chap. 3.13 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.13 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.13 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.13 |  |  | 0
3.14 | Visiophonie infirmerie
Fourniture et pose d'une platine visiophonie pour l'infirmerie
| conformément au CCTP | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ens | 1 |  |  | PM
| Création de liaisons entre la platine et le combiné infirmerie | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ens | 1 |  |  | PM
| Fourniture et pose d'un combiné conformément au CCTP | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ens | 1 |  |  | PM
| Alimentation ga^che et mise en place d'un bouton poussoir | PM |  |  |  | PM |  |  |  | ens | 1 |  |  | PM
|  | Sous-total Chap. 3.14 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.14 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.14 |  |  | 0 | Sous-total Chap. 3.14 |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 3 H.T. |  |  |  | 0 | TOTAL CHAPITRE 3 H.T. |  |  | 0 | TOTAL CHAPITRE 3 H.T. |  |  | 0 | TOTAL CHAPITRE 3 H.T. |  |  | 0
RÉCAPTITULATIF
|  | TOTAL CHAP. 3 H.T. |  |  | 0 | TOTAL CHAP. 3 H.T. |  |  | 0 | TOTAL CHAP. 3 H.T. |  |  | 0 | TOTAL CHAP. 3 H.T. |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  | 0 | TVA 20% |  |  | 0 | TVA 20% |  |  | 0 | TVA 20% |  |  | 0
|  | TOTAL CHAP. 3 T.TC. |  |  | 0 | TOTAL CHAP. 3 T.T.C |  |  | 0 | TOTAL CHAP. 3 T.T.C |  |  | 0 | TOTAL CHAP. 3 T.T.C |  |  | 0