## LOT 08- CFO CFA
ENTREPRISE : |  |  | TEL :
INTERLOCUTEUR : |  |  | MAIL :
CADRE DE BORDEREAU D.P.G.F
LOT 08 - CFO CFA |  | U | Quantité MOE | U | Quantité Entreprise | PU € | Total €
DESIGNATION
2.1 | Insitallation de chantier
2.1.2. | Instalation provisoire de chantier | U | 1 |  |  |  | 0
2.1.3. | Contrôle des installations de chantier | U | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 2.1. |  |  |  |  | 0
2,2 | Eclairage de chantier | ens | 1 |  |  |  | 0
2.3 | Consignation | ens | 1 |  |  |  | 0
2.5 | Tableau électrique
| Armoire de protection selon CCTP | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 2.5 |  |  |  |  | 0
2.6 | Distribution secondaire
| Cablage, moulure, boites | ens | 1 |  |  |  | 0
| Goulotte d'appareillage y compris remontés | ens | 1 |  |  |  | 0
| Chemin de câbles courants forts | ml |  |  |  |  | 0
| Chemin de câbles courants faibles | ml |  |  |  |  | 0
| Sous-total 2.6 |  |  |  |  | 0
2,7 | Eclairage
| Luminaire type 1 - Dalle LED DALI | U | 21 |  |  |  | 0
| Luminaire type 2 - Downlight encastré DALI | U | 6 |  |  |  | 0
| Luminaire type 3 - Downlight encastré étanche DALI | U | 4 |  |  |  | 0
| Projecteur extérieure en applique | U | 2 |  |  |  | 0
| Sous-total 2.7 |  |  |  |  | 0
2.9 | Eclairage de sécurité
| Bloc autonome d'évacuation 45 lumens | U | 9 |  |  |  | 0
| Télécommande | U | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 2.9 |  |  |  |  | 0
2,10 | Petit appareillage
| Bouton poussoir variateur | U | 8 |  |  |  | 0
| Détecteur de présence | U | 3 |  |  |  | 0
| Prises de courant 16A+T | U | 4 |  |  |  | 0
| Bloc poste de travail ( 5 PC ) | U | 7 |  |  |  | 0
| Sous-total 2.10 |  |  |  |  | 0
2,11 | Alimentations diverses
| Alimentation VMC | ens | 1 |  |  |  | 0
| Alimentation DAS de désenfumage | ens | 2 |  |  |  | 0
| Alimentation DAS porte | ens | 1 |  |  |  | 0
| Alimentation PAC air/air | ens | 2 |  |  |  | 0
| Alimentation chauffe eau | ens | 1 |  |  |  | 0
| Alimentation ventouse électromagnétique | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 2.11 |  |  |  |  | 0
2,12 | Système de sécurité incendie
| Consignation de l'installation existante | ens | 1 |  |  |  | 0
| Complément installation | ens | 1 |  |  |  | 0
| Raccordement au CMSI existante | ens | 1 |  |  |  | 0
| Détection incendie | u | 10 |  |  |  | 0
| Flash lumineux | u | 1 |  |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u | 3 |  |  |  | 0
| Diffuseurs d'alarme sonores | u | 3 |  |  |  | 0
| Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  |  | 0
| Mise en service, formation | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 2,12. |  |  |  |  | 0
2.14 | Précâblage informatique
Complément baie informatique existante
| Panneau de brassage | u | 1 |  |  |  | 0
| Connecteur RJ45 cat. 6a | u | 15 |  |  |  | 0
| Cordon de brassage | u | 15 |  |  |  | 0
| Raccordement autocom existant | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 2,14 |  |  |  |  | 0
2,15 | Désenfumage
| Commande ouverture | ens | 1 |  |  |  | 0
| Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  |  | 0
| Mise en service, essais | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 2,15 |  |  |  |  | 0
ETUDES
| consuel | ens | 1 |  |  |  | 0
| Etudes d'éxécution, dossier des ouvrages éxécutés | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total . |  |  |  |  | 0
| Compte pro rata | Ens | 1 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT | [6 empty] | 0
TVA 20% | [6 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [6 empty] | 0
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit les vérifier et les modifier si nécessaire.
L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. Elle est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.