## LOT 09- PLOMBERIE CVC
ENTREPRISE : |  |  | TEL :
INTERLOCUTEUR : |  |  | MAIL :
CADRE DE BORDEREAU D.P.G.F
LOT 09 - PLOMBERIE ET CVC |  | U | Quantité MOE | U | Quantité Entreprise | PU € | Total €
DESIGNATION
DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER
| Etudes | ens | 1 |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE & SANITAIRES A EXECUTER
3,1 | Réseau AEP | U | 1 |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale | ens | 1 |  |  |  | 0
| Canalisation |  |  |  |  | 0
3,2 | Distribution ECS/EFS | ens | 1 |  |  |  | 0
3,3 | Consignation | ens | 1 |  |  |  | 0
3,4 | Dépose et repose radiateur atelier | ens | 1 |  |  |  | 0
3,5 | Vidanges et évacuations
| Tube PVC Evac. M1, compris accessoires Ø 32 | ml |  |  |  |  | 0
| Tube PVC Evac. M1, compris accessoires Ø 40 | ml |  |  |  |  | 0
| Tube PVC Evac. M1, compris accessoires Ø 100 | ml |  |  |  |  | 0
| Sous-total 3,5 |  |  |  |  | 0
3,6 | Appareils sanitaires et robinetterie
| Barre de relevage | U | 2 |  |  |  | 0
Ensemble "Douche"
| Douche, suivant CCTP | U | 1 |  |  |  | 0
| Panneau de douche mural suivant CCTP | U | 1 |  |  |  | 0
| Raccordement siphon PVC, avec platine type taradouche | U | 1 |  |  |  | 0
| Ensemble de vidage complet, suivant CCTP | U | 1 |  |  |  | 0
| Siège de repos | U | 1 |  |  |  | 0
| Sous-Total : |  |  |  |  | 0
Ensemble "Lavabo"
| Plan-vasque autoportant , suivant CCTP | U | 1 |  |  |  | 0
| Mitigeur fixe de lavaboavec filtre anti-légionelles, suivant CCTP | U | 1 |  |  |  | 0
| Ensemble de vidage complet, suivant CCTP | U | 1 |  |  |  | 0
| Sous-Total : |  |  |  |  | 0
| Sous-total 3.6 |  |  |  |  | 0
3,7 | Production d’eau chaude sanitaire
| C-E élec. mural - atlantic Zénéo ou équivalent 250L | U | 1 |  |  |  | 0
| Groupe de sécurité Ø 3/4" avec siphon PVC | U | 1 |  |  |  | 0
| Réducteur de pression Ø 3/4" taré à 3 bar | U | 1 |  |  |  | 0
| Régulateur thermostatique de sécurité (limiteur de θ°C) | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Raccordements EF/ECS/EU, compris accessoires | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Raccordement électrique sur attente à proximité | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 3.7 |  |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CVC
4,1 | Ouvrage de chauffage/rafraîchissement
| Groupe extérieure | U | 2 |  |  |  | 0
| Liaisons frigorifiques | ens | 1 |  |  |  | 0
| Réseaux de condensat | ens | 1 |  |  |  | 0
| Pompe de relevage | U |  |  |  |  | 0
| Unité intérieure murale | U | 8 |  |  |  | 0
| Raccordement électrique groupe extérieur | U | 2 |  |  |  | 0
| Raccordement électrique unité intérieure | U | 8 |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | U | 8 |  |  |  | 0
| Cables d'interconnexion | ens | 1 |  |  |  | 0
| Mise en service, essais | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 4.1 |  |  |  |  | 0
4,2 | Ventilation simple flux de confort
Introduction d'air neuf
| Entrée d'air hygroréglable A | U | 7 |  |  |  | 0
Extraction d'air vicé
| Bouche d'extraction hygroréglable A | U | 7 |  |  |  | 0
| Gaine spiralée en acier galvanisé, compris accessoires | ml | 28 |  |  |  | 0
Caisson de VMC
| Ventilateur d'extraction selon CCTP | ens | 1 |  |  |  | 0
| Alimentation , raccordement, protection | ens | 1 |  |  |  | 0
| Supportage antivibratoire | ens | 1 |  |  |  | 0
| Manchette souple 400°C-2H, marque Lindab® | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 4,2 |  |  |  |  | 0
4,3 | Dépose et repose de bouche VMC existante | U | 2 |  |  |  | 0
4,5 | Désenfumage de la circulation
4,5,1 | Volet de prise d'air selon CCTP | U | 1 |  |  |  | 0
4,5,2 | Cadre de scellement | U | 1 |  |  |  | 0
4,5,3 | Grille intérieure | U | 1 |  |  |  | 0
4,5,5 | Contact de position | U | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 4,5 |  |  |  |  | 0
| Compte pro rata | ens | 1 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT | [6 empty] | 0
TVA 20% | [6 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [6 empty] | 0
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit les vérifier et les modifier si nécessaire.
L'entreprise sera seule responsable des quantités indiquées dans son offre. Elle est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.
4.7 | Prestation supplémentaire 1 – Chauffage/rafraîchissement atelier
| Dépose du radiateur et condamnation des réseaux | ens | 1 |  |  |  | 0
| Liaisons frigorifiques | ens | 1 |  |  |  | 0
| Réseaux de condensat | ens | 1 |  |  |  | 0
| Pompe de relevage | U |  |  |  |  | 0
| Unité intérieure murale | U | 1 |  |  |  | 0
| Raccordement électrique unité intérieure | U | 1 |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | U | 1 |  |  |  | 0
| Cables d'interconnexion | ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous-total 4,7 |  |  |  |  | 0