## CDPGF FS-AC
| IRPEM 1 PAU Refection réseaux Fluides Spéciaux | Phase | Cadre de prix Global et Forfaitaire du lot unique Fluides speciaux
|  | DCE | Total (€HT)
CDPGF |  | Version
Fluides speciaux |  | 2024-12-06
Air Comprimé |  | Unité | Qté | Pu € | PT €
Dépose réseaux existants |  | ens
Sécheur d'air suivant CCTP |  | u
Tuyaux ALU réseau AC
Ø40 |  | ml
Ø32 |  | ml
Ø25 |  | ml
Ø20 |  | ml
Ø16 |  | ml
Tuyaux ALU réseau AC RNM
Ø25 |  | ml
Fin de ligne vannes |  | ens
Raccord fileté PVC/ALU |  | u
Vannes d'arrêt |  | u
Total HT BASE pour Air Comprimé
Fluides spéciaux |  | Unité | Qté | Pu € | PT €
RDC
Centrale double bouteilles He 5.0 (labo O009) |  | u
Centrale double bouteilles Ar 5.0 (labo E007) |  | u
Générateur Hydrogène 5.0 (labo O023) |  | u
Bouteille He 5.0 réseau laser (labo O023) |  | u
Centrale bouteille O2 (labo O023) |  | u
Réseaux à bouchonner |  | u
Tube acier inox haute qualité |  | ml
Tube acier inox qualité moyenne |  | ml
Prises |  | u
R+1
Générateur Hydrogène 5.0 (labo O105 + labo N119) |  | u
Générateur Air sec sans CO2 (labo N113 + labo N109) |  | u
Réseaux à bouchonner |  | u
Tube acier inox |  | ml
Tube acier inox qualité moyenne |  | ml
Prises |  | u
R+2
Générateur Hydrogène 6.0 (labo E221) |  | u
Réseaux à bouchonner |  | u
Tube acier inox qualité moyenne |  | ml
Prises |  | u
Total HT BASE pour Fluides spéciaux
Divers |  | Unité | Qté | Pu € | PT €
Dépose / repose faux-plafond |  | ens
Protection des équipements de laboratoires |  | ens
Protection au sol |  | m²
Essais et mise en service |  | ens
Vérifications de l'état du réseau via test d'entreprise agréée de deux prises neuves raccordées sur des réseaux existants |  | ens
Qualifications pour les points sur production neuve (6 points Ar, 7 points He, 1 point O2) |  | ens
Total HT BASE pour Divers
Total HT BASE
PSE |  | Unité | Qté | Pu € | PT €
PSE 1
Générateur Hydrogène 5.0 (labo O009) |  | u
Total HT BASE pour PSE 1
PSE 2
Générateur Hydrogène 6.0 (labo N109) |  | u
Total HT BASE pour PSE 2
PSE 3
Générateur Hydrogène 5.0 (labo N107) |  | u
Total HT BASE pour PSE 3
PSE 4
Générateur Hydrogène 6.0 (labo N107) |  | u
Total HT BASE pour PSE 4
Total HT pour PSE1+PSE2+PSE3
Total HT pour PSE1+PSE2+PSE4