## Lot 1
MAPA n°2024-036 - TRAVAUX D'EXTENSION DU SYSTÈME DE SPRINKLAGE RESIDENTIEL DANS LES ETAGES P2 A P8 DU BATIMENT PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC - SITE SAINT ESPRIT
D.P.G.F. LOT 1 - SPRINKLAGE
DESIGNATION | U | Qté | Prix Unitaire € HT | Prix € HT
SPRINKLAGE
Local Source
Dépose , déplacement et repose du Surpresseur | ens | 1 |  | 0
Modification de la nourice existante | ens | 1 |  | 0
Raccordement sur Nourice existante | ens | 1 |  | 0
Création d'un nouveau poste de contrôle comprenant: | ens | 1 |  | 0
1 clapet d'alarme |  |  |  | 0
1 vanne d'arrêt DN |  |  |  | 0
1 vanne de vidange |  |  |  | 0
1 vanne d'essai du dispositif d'alarme |  |  |  | 0
1 pressostat d'alarme |  |  |  | 0
1 manometre amont |  |  |  | 0
1 manometre aval enregistreur à bande |  |  |  | 0
1 gong d'alarme avec vanne d'isolement |  |  |  | 0
Armoire de rechange sprinkler | ens | 1 |  | 0
Ensemble de surveillance centralisée de l'installation suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Modification armoire électrique existante | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Réseau primaire de distribution
tube acier noir EN 10216-1(T10) Æ 76,1x2,9 compris raccords et accessoires | mL |  |  | 0
tube acier noir EN 10216-1(T10) Æ 88,9x3,2 compris raccords et accessoires | mL |  |  | 0
tube acier noir EN 10216-1(T10) Æ 114.3x3.6 compris raccords et accessoires | mL |  |  | 0
Vanne d'isolement d'étage compris CPE | U |  |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Niveau P2
Protection de chantier, site occupé | ens | 1 |  | 0
Réseau de distribution horizontal en circulation | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall horizontal pendant DN15 | U |  |  | 0
Réseau de distribution horizontal en chambre et autres locaux | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall mural DN15 | U |  |  | 0
Mise en service, essais | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Niveau P3
Protection de chantier, site occupé | ens | 1 |  | 0
Réseau de distribution horizontal en circulation | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall horizontal pendant DN15 | U |  |  | 0
Réseau de distribution horizontal en chambre et autres locaux | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall mural DN15 | U |  |  | 0
Mise en service, essais | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Niveau P4
Protection de chantier, site occupé | ens | 1 |  | 0
Réseau de distribution horizontal en circulation | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall horizontal pendant DN15 | U |  |  | 0
Réseau de distribution horizontal en chambre et autres locaux | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall mural DN15 | U |  |  | 0
Mise en service, essais | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Niveau P5
Protection de chantier, site occupé | ens | 1 |  | 0
Réseau de distribution horizontal en circulation | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall horizontal pendant DN15 | U |  |  | 0
Réseau de distribution horizontal en chambre et autres locaux | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall mural DN15 | U |  |  | 0
Mise en service, essais | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Niveau P6
Protection de chantier, site occupé | ens | 1 |  | 0
Réseau de distribution horizontal en circulation | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall horizontal pendant DN15 | U |  |  | 0
Réseau de distribution horizontal en chambre et autres locaux | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall mural DN15 | U |  |  | 0
Mise en service, essais | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Niveau P7
Protection de chantier, site occupé | ens | 1 |  | 0
Réseau de distribution horizontal en circulation | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall horizontal pendant DN15 | U |  |  | 0
Réseau de distribution horizontal en chambre et autres locaux | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall mural DN15 | U |  |  | 0
Mise en service, essais | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Niveau P8
Protection de chantier, site occupé | ens | 1 |  | 0
Réseau de distribution horizontal en circulation | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall horizontal pendant DN15 | U |  |  | 0
Réseau de distribution horizontal en chambre et autres locaux | mL |  |  | 0
tête de sprinklage type Sidewall mural DN15 | U |  |  | 0
Mise en service, essais | ens | 1 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Modification de la colonne sèche |  |  |  | 0
Porte de gaine technique 850*1800 2V EI30, compris découpe cloison | ens | 4 |  | 0
Porte de gaine technique 850*1200 2V EI30, compris découpe cloison | ens | 3 |  | 0
Modification implantation raccord pompier 2*DN40, compris modification canalisation acier Galva DN65 | ens | 7 |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
Mise en service, essais, réception
Mise en place d'un point F, compris raccords divers et accessoires | ens | 1 |  | 0
Essais, controles, réglage selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Dossier DOE | mL |  |  | 0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
Local Source |  |  |  | 0
Réseau primaire de distribution |  |  |  | 0
Niveau P2 |  |  |  | 0
Niveau P3 |  |  |  | 0
Niveau P4 |  |  |  | 0
Niveau P5 |  |  |  | 0
Niveau P6 |  |  |  | 0
Niveau P7 |  |  |  | 0
Niveau P8 |  |  |  | 0
Modification de la colonne sèche |  |  |  | 0
Mise en service, essais, réception |  |  |  | 0
TOTAL NET H.T. |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL NET TTC |  |  |  | 0
PS : L'entreprise devra fournir un devis détaillé en plus du bordereau de prix
Les quantités mentionnées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier, les compléter ou les modifier si nécessaire.