## Lot 5
MAPA n°2024-040 - TRAVAUX DE DESENFUMAGE DANS UNE CIRCULATION SITUEE AU NIVEAU PS1 DU BATIMENT PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC - SITE SAINT ESPRIT
D.P.G.F. LOT 5 - ELECTRICITE CFO-CFA
DESIGNATION | U | Qté | Prix Unitaire € HT | Prix € HT
ELECTRICITE
ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  |  | 0
Alimentation des extracteurs de désenfumage depuis le TDS en câble CR1-C1 |  |  |  | 0
disjoncteur dans l'armoire ADSP1 au PS2 | ens | 2 |  | 0
cable CR1 et accessoires de pose | mL |  |  | 0
Alimentation des boitiers de réarmement depuis coffret de relayage en câble CR1-C1 |  |  |  | 0
pose boitier de réarmemeent au PC Sécurité | ens | 2 |  | 0
cable CR1 et accessoires de pose | mL |  |  | 0
0
0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
0
ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
Déplacement BAES 476 existant | ens | 1 |  | 0
Blocs autonomes 45 lm évacuation | U | 1 |  | 0
Câbles U1000R2V 5G1,5 | ml |  |  | 0
Accessoires et divers | ens | 1 |  | 0
0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
0
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
Consignation/mise hors tension/inhibition des installations SSI | ens |  |  | 0
Prestations pour la continuité de service du SSI suivant phasage | ens |  |  | 0
Détecteurs automatiques de fumée type optique de fumée | U |  |  | 0
Indicateur d'action | U |  |  | 0
Déclencheur manuel | U |  |  | 0
Diffuseur sonore type AGS | U |  |  | 0
Diffuseurs alarme visuelle | U |  |  | 0
Tableau répétiteur d'exploitation | U |  |  | 0
Cablage DI | ml |  |  | 0
Module déporté MD20 et AES associé | ens |  |  | 0
Modules déportés MEA | ens |  |  | 0
Câblages asservissement porte coupe-feu des circulations | ens |  |  | 0
Câblages asservissement porte coupe-feu des locaux (bras libres ou ventouses) | ens |  |  | 0
Câblages asservissement volets, trappes et ouvrants de désenfumage | ens |  |  | 0
Câblages asservissement coffrets de relayage de désenfumage | ens |  |  | 0
Cablages diffuseurs sonores AGS et flashs | ens |  |  | 0
Cablage répétiteur d'exploitation | ens |  |  | 0
Asservissement deverrouillage portes issues de secours | ens |  |  | 0
Cheminements, fourreaux et supportages de câbles | ens |  |  | 0
Programmation centrale SDI et CMSI | ens |  |  | 0
Platine arrêt pompier et de de réarmement des moteurs de désenfumage, cps liaisons jusqu'à la centrale | ens |  |  | 0
Liaisons d'alimentation des coffrets de réarmement des clapets coupe-feu/volets/trappes | ens |  |  | 0
Essais mise en service | ens |  |  | 0
Mise à jour UAE existante | ens |  |  | 0
0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
0
TOTAL NET H.T. |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL NET TTC |  |  |  | 0
PS : L'entreprise devra fournir un devis détaillé en plus du bordereau de prix
Les quantités mentionnées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier, les compléter ou les modifier si nécessaire.