## Lot 1
MAPA n°2024-040 - TRAVAUX DE DESENFUMAGE DANS UNE CIRCULATION SITUEE AU NIVEAU PS1 DU BATIMENT PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC - SITE SAINT ESPRIT
D.P.G.F. LOT 1 - DESENFUMAGE
DESIGNATION | U | Qté | Prix Unitaire € HT | Prix € HT
TRAVAUX PREPARATOIRES
Dépose et évacuation de la partie supérieure de la menuiserie existante par une société spécialisée | ens | 2 |  | 0
Remplacement par panneau sandwich tôle alu + isolant 4+20+4 dimension 1320*460 couleur au choix | ens | 2 |  | 0
Dépose et évacuation du panneau inférieur amianté par une société spécialisée | ens | 2 |  | 0
Remplacement par panneau sandwich tôle alu + isolant 4+20+4 dimension 1350*1600 couleur au choix | ens | 2 |  | 0
0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
0
DESENFUMAGE
Désenfumage circulation |  |  |  | 0
Volet de désenfumage 31 dm² suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
marque: ALDES |  |  |  | 0
Type: OPTONE 2V |  |  |  | 0
Dimension: 900*450 |  |  |  | 0
0
Volet de désenfumage 34 dm² suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
marque: ALDES |  |  |  | 0
Type: OPTONE 2V |  |  |  | 0
Dimension: 1000*450 |  |  |  | 0
0
Volet d'amenée d'air 50 dm² suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
marque: ALDES |  |  |  | 0
Type: OXYTONE Panneau 2012 |  |  |  | 0
Dimension: 1000*700 |  |  |  | 0
0
Volet d'amenée d'air 55 dm² suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
marque: ALDES |  |  |  | 0
Type: OXYTONE Panneau 2012 |  |  |  | 0
Dimension: 1000*800 |  |  |  | 0
0
Ventilateur de désenfumage suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
marque: ALDES |  |  |  | 0
Type: ProtectONE R EL |  |  |  | 0
Débit d'air: 9000 m3/h +20% |  |  |  | 0
0
Ventilateur de désenfumage suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
marque: ALDES |  |  |  | 0
Type: ProtectONE R EL |  |  |  | 0
Débit d'air: 9000 m3/h +20% |  |  |  | 0
0
Support métallique galvanisé, compris découpe et réfection de l'étanchéité | ens | 2 |  | 0
0
Gaine d'extraction acier galvanisé | m² | 10 |  | 0
0
Electricité |  |  |  | 0
Raccordement électrique volets de désenfumage depuis attente électricien | ens | 2 |  | 0
Raccordement électrique volets d'amenée d'air depuis attente électricien | ens | 2 |  | 0
Raccordement électrique caisson de désenfumage depuis attente électricien | ens | 2 |  | 0
Fourniture du boitier de réarmement à clé | ens | 2 |  | 0
0
Contrôle - essais - DOE |  |  |  | 0
Essais de fonctionnement du désenfumage | ens | 1 |  | 0
Essais SSI | ens | 1 |  | 0
Fourniure du DOE | ens | 1 |  | 0
0
Sous-total net HT |  |  |  | 0
0
0
0
TOTAL NET H.T. |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL NET TTC |  |  |  | 0
PS : L'entreprise devra fournir un devis détaillé en plus du bordereau de prix
Les quantités mentionnées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier, les compléter ou les modifier si nécessaire.