APPEL D’OFFRE OUVERT

« ACQUISITION

D’UN SYSTEME D’ABLATION LASER NANOSECONDE EXCIMERE

DE LONGUEUR D’ONDE 193nm – applications ponctuel et imagerie »

ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du marché.

Mode d’emploi :

Les parties surlignées en vert sont à compléter par le soumissionnaire.

PRÉAMBULE

L’offre technique du soumissionnaire en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer les critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

L’absence de réponse à une question, l’absence d’un document dont la production est souhaitée dans le CRT ou une réponse incomplète sera considérée comme une absence d’engagements du soumissionnaire sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à son offre.

NB : Pour les questions identifiées dans chaque critère et/ou sous-critères l’absence de pondération indique que ces dernières ont une valeur équivalente/égale dans l’analyse du critère et/ou sous-critère concerné.

- Le critère valeur technique valant 55 % de la note globale

Sous-critère n°1 relatif aux garanties apportées en matière de performance de la cellule d’ablation valant 10 points

Question 1 : Quelle est la taille de la cellule d’ablation et sa typicité (simple volume vs. double volume) ? La cellule peut-elle accueillir différents échantillons, potentiellement de taille, forme et d’épaisseur variables (plot circulaire, lame mince géologique, matériaux biologiques…) ? Réponse : …………………………………………….. Question 2 : Comment se présentent les portes-échantillons ? Quelles sont les facilités de positionnement des échantillons dans ces porte-échantillons ? Les porte-échantillons peuvent-ils être fabriqués « à façon » et quelles sont leurs capacités d’adaptation en fonction du matériel à analyser ? Réponse : …………………………………………….. Question 3 : Quelles sont les performances de la cellule d’ablation dans les deux « modes » ponctuel et imagerie ? Existent-ils des capacités de wash-out spécifiques en fonction du type d’analyse visé (mesure de concentration multi-élémentaire ou mesure de rapports isotopiques [U/Pb]) ? Quelles durées du « wash out » et adaptabilité en fonction des applications (biologique, géologique ; ponctuel vs. Imagerie) ? Réponse : …………………………………………….. Question 4 : Des fractionnements isotopiques (U/Pb, Rb/Sr,…) existent-ils au sein de la cellule en fonction de la localisation des échantillons dans la cellule ? [NB : le soumissionnaire devra fournir un document présentant les rapports isotopiques (U/Pb par exemple) mesurés pour un même matériel en fonction de sa position dans la cellule et/ou dans le porte-échantillon au cours d’un test sur un appareillage équivalent] Réponse : …………………………………………….. Question 5 : La cellule peut-elle être modifiée pour accueillir un LIBS et permettre des analyses couplées LIBS-LA-ICP-MS ? Réponse : …………………………………………….. Question 6 : - Combien de contrôleurs de débit de gaz sont fournis ? Réponse : ……………………………………………..

Sous-critère n°2 relatif aux garanties apportées en matière de performance de la source laser valant 15 points

Question 1 : - Quelles sont les énergies maximale et minimale du laser ? [NB : le soumissionnaire devra fournir un document présentant les valeurs d’énergie minimales et maximales atteintes en test sur appareillage équivalent, dans le cas d’applications biologiques [valeur minimale permettant l’analyse de ce type de matériel] et géologiques [valeur maximale permettant l’analyse de ce type de matériel]] Réponse : …………………………………………….. Question 2 : - Quel est le nombre de coups garantis pour la source laser ? Réponse : …………………………………………….. Question 3 : - Comment est contrôlée l’énergie délivrée par le laser en fonctionnement ? Comment se fait l’étalonnage en énergie ? Réponse : …………………………………………….. Question 4 : - L’énergie peut-elle être mesurée au sein de la cellule via un contrôle externe ? Quelle modalité d’usage ? Est-il fourni au moment de l’achat ? Réponse : …………………………………………….. Question 5 : - Quelle est la gamme des fréquences utilisables ? Quel dispositif de refroidissement est utilisé ? Réponse : …………………………………………….. Question 6 : - Quel volume de gaz ArF utilisé pour chaque recharge ? Quelle durée de fonctionnement (heure ou nombre de coups) par recharge ? Recharge permanente/en cours d’utilisation du laser possible ? Réponse : …………………………………………….. Question 7 : - La cellule et le laser peuvent-ils être couplés avec un système split stream pour permettre la délivrance des gaz sortis de la cellule à plusieurs ICP-MS ? Si oui, existe-t-il un système spécifique lié au laser pour la gestion des débits de gaz vers les ICP-MS ? Réponse : ……………………………………………..

Sous-critère n°3 relatif aux garanties apportées en matière de durabilité de l’optique (lentilles et miroirs)  et de qualité des caméras valant 15 points

Question 1 : - Quelles sont les performances du système optique (miroirs et lentilles) ? Réponse : …………………………………………….. Question 2 : - Durabilité (nombre de coups avant remplacement des miroirs et/ou lentilles)? Quelles sont les garanties appliquées ? Est-ce que ces pièces peuvent-elles être remplacées directement par l’utilisateur ? Réponse : …………………………………………….. Question 3 : - Nombre de caméras ? Quel type (numérique, optique) et performances (grossissements)? Réponse : …………………………………………….. Question 4 : - Est-ce que les lumières transmise et réfléchie sont-elles possibles ? Réponse : ……………………………………………..

Sous-critère n°4 relatif aux garanties apportées en matière logiciels (pilotage du laser et traitement des données) valant 10 points

Question 1 :

Les logiciels et la documentation sont-ils disponibles en français / anglais ?

Réponse : …………………………………………….

Question 2 :

Quelle est la nature de la formation délivrée suite à l’achat ? Celle-ci inclut-elle des essais de démonstration en mode ponctuel et en imagerie ?

Réponse : …………………………………………….

Question 3 :

Quel format pour la formation? Durée ? Nombre de personnes formées ?

Réponse : …………………………………………….

Sous-critère n°5 relatif aux garanties apportées en matière de garantie valant 5 points

Question 1 :

Quelle est la durée de garantie de base proposée pour l’instrument à l’achat ? Peut-il être proposé des extensions de garantie et si oui quel coût par année de garantie supplémentaire ?

Réponse : …………………………………………….

- Le critère prix valant 35 % de la note globale

- Pour les marchés passés à prix forfaitaire, l’offre financière de chaque soumissionnaire est appréciée sur la base du prix forfaitaire proposé pour la réalisation de l’intégralité des prestations du marché et indiqué dans l’acte d’engagement.

Pour rappel, la consultation prévoit la présentation et le chiffrage de prestations supplémentaires éventuelles facultatives et obligatoire.

L’attention des soumissionnaires est tout particulièrement attirée sur le fait :

- Qu’à défaut de présentation et de chiffrage des PSE facultative, l’offre sera jugée régulière.

- Les PSE facultatives ne sont pas prise en compte dans l’évaluation des offres.

- Le critère Développement durable valant 10 % de la note globale

Question 1 : Fournissez les kms parcourus des intervenants participants (de leur localisation habituelle à l’adresse de livraison) pour la livraison, l’installation de l’instrument et la formation. Réponse : …………………………………………….. Question 2 : Y’a-t-il un support technique à distance prévu pendant la période de garantie et en dehors de la période de garantie ? Détaillez les moyens mis en œuvre, la durée et les éventuelles restrictions. Le cas échéant, fournissez la distance en kms des 3 premiers ingénieurs SAV pouvant intervenir sur l’instrument. Réponse : …………………………………………….. Question 3 : L’article 20.4 du CCAG/FCS relatif à la gestion des déchets est applicable. Le titulaire a donc la responsabilité de récupérer les déchets issus du conditionnement. Le candidat liste les différents matériaux (ex : Plastique, carton recyclé, palettes bois etc.) utilisés pour procéder à l’emballage / conditionnement global de l’équipement qui sera livré sur site. Pour chaque type d’emballage, il précise la quantité (en m3 par exemple) ou à défaut leur représentativité en pourcentage par rapport au conditionnement global (ex : carton recyclé représente X % de l’emballage global) Le candidat précise ainsi le process de gestion des déchets provenant du conditionnement après livraison. Réponse : …………………………………………….. Question 4 : Pendant combien de temps garantissez-vous la réparabilité de l’ensemble du système ? Réponse : …………………………………………….. Question 5 : Dans le cas de l’indisponibilité de pièces de rechange ou de l’incapacité technique à réparer une panne, quelle solution vous engagez-vous à prendre pour remettre en fonctionnement le laser (hors période de garantie) ? Réponse : ……………………………………………..

IV. Informations complémentaires

Le soumissionnaire listera, ci-dessous, de manière non exhaustive les documents joints en complément du présent cadre de réponse.

Réponse : ………………………………………………………………………………….

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE