## PAGE DE GARDE
HOPITAL TENON
4, Rue de la CHINE
75020 PARIS
BPU
Exploitation, Maintenance et Entretien Multi technique des Installations de l’INSERM du site de Tenon consultation AP-HP.SU 24-057 du 16/12/2024
,

## ANNEXE
1/ | GENERALITES :
Tous les travaux de Chauffage - Ventilation Climatisation seront exécutés suivant les prescriptions des
règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs et fabricants seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux C.C.A.G. et C.C.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires raltifs à l'équipement et l'exploitation des installations
thermiques,
| - | à tous les textes concernant la sécurité incendie, etc…
Les travaux de vidange et remplissage des réseaux seront éxécutés en relation avec les services techniques du GHPS
2/ | PRIX :
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les
règles de l'Art.
Les prix s'entendent HORS TAXES en EURO.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
| - | La fourniture,
| - | le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages et les coltinages à tous les niveaux,
| - | les protections nécessaires, le nettoyage en cours et en fin de travaux,
| - | la pose, la façon des joints, emboîtures, collets, soudures, filetage, les supports du commerce,
les essais d'étanchéité, toutes présentations, recherches et repérages de passage, traçage,
ainsi que toutes coupures, vidanges pour remise en charge des réseaux (en pied de colonne
ou en sous-sol),
| - | l'enlèvement de tous les matériels, chutes de matériaux et autres détritus, en fin de travaux.
3/ | AUTRES :
En amont des travaux, l'entreprise devra la remise des plans et documents d'execution nécessaire à l'appréciation des travaux selon demande du maître d'ouvrage en version papier et informatique (format DWG ou équivalent)
L'entreprise devra l'équilibrage des boucles du réseau via des vannes d'équilibrage
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recolement (suivant la charte graphique de l'établissement), fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi. Les plans seront mis à jours à la fin des travaux (comprenant toutes modifications effectuées durant la période des travaux et fournis en 3 exemplaires et sur support informatique (Autocad ou compatible)
Les ouvrages non décrits dans le présent bordereau de prix seront traités à prix convenus avec la
maîtrise d'ouvrage, ils ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.

## BPU
Bordereau des prix unitaires - fourniture et pose - dépose et enlèvement
N° | Désignation | Marque | Unité | Prix U HT
DE | DEPOSE
DE01 | Dépose | Dépose, sans réemploi, de radiateur en acier et fonte, y compris bouchement des alimentations, descellement des pattes, tous raccords. Descentes, chargements et évacuations des gravois en décharges publiques | u
DE02 | Dépose | Dépose et repose de radiateurs, pour déplacement d'implantation, y compris tous raccords sur parties anciennes et nouvelles canalisations | u
DE03 | Dépose | Dépose et repose de radiateurs (tous modèles) pour peinture,y compris bouchonnage des alimentations | u
DE04 | Dépose | Dépose, sans réemploi, de tubes, y compris descellement des supports, bouchements et raccords. Descentes, chargements et évacuations des gravois en décharges publiques. | ml
DE05 | Récupération | Récupération des fluides frigorigènes sans réemploi y compris toutes sujétions et avec fournitures du PV de destruction | m3
CH | CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
CH01 | Pompe | GRUNDFOS EG/ TP 125-110/4 | u
CH02 | Pompe | GRUNDFOS EG/ TP 100-130/4 | u
CH03 | Pompe | GRUNDFOS EG/ TP 150-200/4 | u
CH04 | Pompe | GRUNDFOS TP 125-130/4 | u
CH05 | Pompe | GRUNDFOS TP 140-90/4 | u
CH06 | Pompe | GRUNDFOS TP 100-200/4 | u
CH07 | Pompe | GRUNDFOS UPSD 32-50 180 | u
CH08 | Pompe | GRUNDFOS TPD 32-180/2 | u
CH09 | Pompe | GRUNDFOS TPD 40-120 F | u
CH10 | Pompe | GRUNDFOS TPD 32-120 F | u
CH11 | Pompe | GRUNDFOS TPD 65-60/4 | u
CH12 | Pompe | GRUNDFOS TPD 100-200/4 | u
CH13 | Pompe | GRUNDFOS TPD 50-160/4 | u
CH14 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA1 65-60 F 340 | u
CH15 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA1D 32-80 180 | u
CH16 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 32-80 F 220 | u
CH17 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 40-80 F 220 | u
CH18 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 40-100 F 220 | u
CH19 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 40-120 F 250 | u
CH20 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 50-80 240 | u
CH21 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 65-100 F 340 | u
CH22 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 50-180 F 280 | u
CH23 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 80-100 F 360 | u
CH24 | Pompe | GRUNDFOS MAGNA3D 80-120 F 360 | u
CH25 | sonde PT500 | Sappel | u
CH26 | sonde PT100 | Sappel | u
CH27 | pile de sauvegarde | Sappel - intégrateur | u
CH28 | variateur de fréquence | CTA Hydronic | u
CH29 | robinet thermostatique | Danfoss 013G2990 RA 2990 | u
CH30 | RADIATEUR VEHA - SENSA TYPE A Q20 - 600x400 | VEHA - RAL 9016 | u
CH31 | RADIATEUR VEHA - SENSA TYPE B Q20 - 600x1000 | VEHA - RAL 9016 | u
CH32 | RADIATEUR VEHA - SENSA TYPE C Q20 - 600x1400 | VEHA - RAL 9016 | u
CH33 | RADIATEUR VEHA - SENSA TYPE D Q20 - 600x2000 | VEHA - RAL 9016 | u
CH34 | RADIATEUR VEHA - SLIEVE TYPE B QV 1022W - 1800*505 | VEHA - RAL 9016 - 1042w | u
CH35 | RADIATEUR VEHA - SLIEVE TYPE C QV 1015W - 1800*723 | VEHA - RAL 9016 - 1445w | u
CH36 | RADIATEUR VEHA - SLIEVE TYPE D QV 2013W - 1800*578 | VEHA - RAL 9016 - 1811w | u
CH37 | Groupe maintien de pression | GRUNDFOS - AQUA-STABLE D60/2 D - Puis: 1,9Kw - haut stat: 45m | u
CH38 | Groupe maintien de pression | GRUNDFOS - Platine CI 509 | u
CH39 | Module d'expansion | GRUNDFOS - AQUA-BACHE 1800 PPH | u
CH40 | Vase d'expension | FLAMCO FLEXCON 11 | u
CH41 | Thermostat de sécurité - eau - 0/90°c | S+S REGELTECHNICK - THERMASREG - ETR 090 y compris doigt de gant | u
CH42 | Sonde de température extérieure | S+S REGELTECHNICK - TYPE PT1000 ref: ATF1 / -50°c / +90°c | u
CH43 | Sonde de gaine | S+S REGELTECHNICK - TYPE PT1000 ref: KTF1- I200 / -30°c / +150°c | u
CH44 | Servo moteur de registre | BELIMO ref AF 24S | u
CH45 | Servo moteur de registre | BELIMO ref LF 24S | u
CH46 | Servo moteur de registre | BELIMO ref NF 24S | u
CH47 | Servo moteur de registre | BELIMO ref NF 230S | u
CH48 | Servo moteur de registre | BELIMO ref TF 24 | u
CH49 | Actionneur sur EAU / vanne à siège | BELIMO - NV24-MFT | u
CH50 | Actionneur sur EAU / vanne à siège | BELIMO - carte électronique du NV24-MFT | u
CH51 | Servo moteur linéaire DN32 | BELIMO - NVF24-MFT DN32 - pour vanne H632N | u
CH52 | Servo moteur linéaire DN80 | BELIMO - NVG24-MFT DN80 - pour vanne H779N | u
CH53 | vanne à siège 2 voies - filetage mâle | BELIMO - H415B | u
CH54 | vanne à siège 3 voies - filetage mâle | BELIMO - H550B | u
CH55 | vanne à siège 3 voies - Bride PN16 | BELIMO - H7150N | u
CH56 | vanne de régulation - DN40 | BELIMO - R240P / proportionnel | u
CH57 | vanne de régulation | BELIMO - R215P | u
CH58 | servomoteur rotatif - pour vanne DN 40 | BELIMO - LR24-SR | u
CH59 | servo moteur rotatif | BELIMO - SR24A-S | u
CH60 | servo moteur rotatif | BELIMO - LRSR24A-S | u
CH61 | Pressostat de débit d'air (50 à 500Pa) | HUBA CONTROL - DP 604.9110001 | u
CH62 | Sonde de pression (-50 / +50Pa) | HUBA CONTROL - DP 694.9311011011 | u
CH63 | sonde hygrométrie de gaine | VAIS - type: HMD5OU | u
CH64 | vanne 2 voies bois sphé press 1,3m3/h DN15 | BELIMO - R215P-036 LR24 A -MF-TP7150N | u
CH65 | vanne 2 voies bois sphé press 5,44m3/h DN32 | BELIMO - R232P-151-NR24A-MF-TP | u
CH66 | vanne 2 voies bois sphé press 2,38m3/h DN20 | BELIMO - R220P-066 LR24A-MF-TP | u
CH67 | vanne 2 voies bois sphé press 5,90m3/h DN40 | BELIMO - R240P-164NR24A-MF-TP | u
CH68 | vanne 2 voies bois sphé press 7,49m3/h DN40 | BELIMO - R240P-208NR24A-MF-TP | u
CH69 | vanne 2 voies bois sphé press 18,18m3/h DN50 | BELIMO - R250P-505 SR24A-MF-TP | u
CH70 | Tête thermostatique à soufflet | GIACOMINI - CLIP /CLAP ref: R456 | u
CH71 | Tête thermostatique à soufflet | GIACOMINI - CLIP /CLAP ref: R455 | u
CH72 | Corps de robinet droit ou en équerre inverse | Ref R422 X33 | u
CH73 | Corps de robinet droit ou en équerre inverse | Ref R435 X33 | u
CH74 | Corps de robinet droit ou en équerre inverse | Ref R422 X133 | u
CH75 | Corps de robinet droit ou en équerre inverse | Ref R435 X033 | u
CH76 | Te de réglage droit ou coudé | R714/A ou R715/A | u
CH77 | Robinet bi-tube | R438TG | u
CH78 | Robinet d'équilibrage en bronze PN16 Hydrocontrol R | OVENTROP - DN15 | u
CH79 | Robinet d'équilibrage en bronze PN16 Hydrocontrol R | OVENTROP - DN40 | u
CH80 | Robinet d'équilibrage en fonte grise PN16 Hydrocontrol F | OVENTROP - DN65 | u
CH81 | Robinet d'équilibrage en fonte grise PN16 Hydrocontrol F | OVENTROP - DN125 | u
CH82 | Régulateur de pression différentielle HYDROMAT DP | OVENTROP - DN 20 | u
CH83 | Régulateur de pression différentielle HYDROMAT DP | OVENTROP - DN 32 | u
CH84 | Thermomètre industriel en verre corps laiton droit | GESA Type 33 -30/+50°c | u
CH85 | Thermomètre industriel en verre corps laiton droit | GESA Type 33 - 0/+60°c | u
CH86 | Thermomètre industriel en verre corps laiton droit | GESA Type 33 - 0/+120°c | u
CH87 | Flexible hydraulique (F/F; M/M; M/F fixe , tournant, ..) | FSM Flexibles du Ø8 au Ø19 | u
CH88 | Flexible hydraulique (F/F; M/M; M/F fixe , tournant, ..) | FSM Flexibles du Ø25 au Ø40 | u
CH89 | Purgeur d'air petit débit à flotteur | FLAMCO FLEXCON 1/2 | u
CH90 | Purgeur d'air à Flotteur AIR-MATIC | ref: 8785 15x21 10bar-110°c | u
CH91 | Grille de ventilation | France AIR - RAL 7001 - 400x400 | u
CH92 | Grille de ventilation | France AIR - RAL 7001 - 200x1400 | u
CH93 | Grille de ventilation - pare-pluie/acoustique | France AIR - RAL 7001 - atténuation SGD 8db - grille SGDA | u
CH94 | Grille de reprise | France AIR - RAL 9010 - Brillance 65% - reprise type GAC 88 - 200x100mm | u
CH95 | Grille | France AIR - type SFV 21 425x75 | u
CH96 | Grille | France AIR - RAL 9010 - Brillance 65% - type GFC 21 + PFU 21 - 250x150mm débit 400m3/h | u
CH97 | Grille de reprise | France AIR - RAL 9010 - Brillance 65% - type GAP 88 600x300mm | u
CH98 | Grille | France AIR - RAL 9010 - Brillance 65% - type LAU - Ø200mm | u
CH99 | Grille | France AIR - RAL 9010 - Brillance 65% - type DAU - 40 | u
CH100 | Grille | France AIR - RAL 9010 - Brillance 65% - type DAU - 03 - 250mm | u
CH101 | Grille | France AIR - RAL 9010 - Brillance 65% - type ALIZE S - 30m3/h 100Pa | u
CO | CENTRALE DE CO
CO01 | Centrale de détection de CO | OLDHAM - Car park System - IP54 - Grand écran LCD | u
CO02 | Centrale de détection gaz GASMASTER | GASMASTER GSM | u
CO03 | Détecteur de CO2 avec afficheur cellule infrarouge + batterie | GASMASTER | u
FT | FILTRATION
FT01 | Filtre | CAMFIL rigide F7 | u
FT02 | Filtre | CAMFIL H14 - plafond diffusant | u
FT03 | Filtre | CAMFIL préfiltre G4 | u
FT04 | Filtre | CAMFIL filtre F11 | u
FT05 | Filtre | CAMFIL filtre F13 | u
FT06 | Filtre | CAMFIL filtre F9 | u
FT07 | Filtre | CAMFIL filtre F5 | u
FT08 | Filtre | CAMFIL filtre G3 pour ventilo convecteur | u
FT09 | Filtre | CAMFIL filtre F6 | u
FT10 | Filtre | CAMFIL filtre média | m²
EL | ELECTRICITE
EL01 | disjoncteur | SCHNEIDER - série D'Clic - 16 A - modulaire - ph +N - courbe C | u
EL02 | disjoncteur | SCHNEIDER - série D'Clic - 32 A - modulaire - ph +N - courbe C | u
EL03 | disjoncteur | SCHNEIDER - unipolaire 10KA | u
EL04 | Interrupteur - différentiel - 30 ma | SCHNEIDER - série D'Clic - 40 A - modulaire - ph +N - type AC | u
EL05 | Interrupteur - différentiel - 30 ma | SCHNEIDER - série D'Clic - 63 A - modulaire - ph +N - type AC | u
EL06 | Interrupteur - différentiel - 30 ma | SCHNEIDER - série D'Clic - 40 A - modulaire - ph +N - type A | u
EL07 | Contrôle d'acces | Centrale elsylog | u
EL08 | Contrôle d'acces | Lecteur mural elsylog classique | u
EL09 | Contrôle d'acces | Lecteur mural elsylog design à code | u
EL10 | Eclairage | Luminaire étanche à LED PHILIPS 840479 | u
EL11 | Eclairage | Luminaire 600*600 à LED Graduable +transformateur 0-10V | u
EL12 | Eclairage | Luminaire 600*600 à LED | u
EL13 | Eclairage | Luminaire 1200*200 à LED | u
EL14 | Prise | PC 2*16 A+T standard blanche | u
EL15 | Prise | PC 2*16A+T standard rouge | u
EL16 | Prise | PC 2x 2*16A standard blanche | u
EL17 | Prise | PC 2x 2*16A standard rouge | u
EL18 | Bouton | Bouton poussoir | u
EL19 | Bouton | Bouton poussoir à voyant | u
EL20 | Câble | câble 1000R02V - 3x1,5mm² | ml
EL21 | Câble | câble 1000R02V - 3x2,5mm² | ml
EL22 | Câble | Câble U/FTP 100 Ohms catégorie 6 type "ACOME" 4P6/10 | ml
EL23 | Câble | Câble U/FTP 100 Ohms catégorie 6 type "ACOME" 2*4P6/10 | ml
EL24 | BAES | bloc autonome d'écliarage de sécurité ambiance | u
EL25 | BAES | bloc autonome d'écliarage de sécurité d'évacuation | u
PB | PLOMBERIE
PB 01 | membranes osmoseur |  | u
PB02 | Compteur d'eau chaude | Sappel DN 40 - M-TXKA | u
PB03 | Compteur d'eau froide | Sappel DN 32 - AQUARIUS | u
PB04 | Disconnecteur | type BA Ø15/21 SOCLA ou WATTS | u
PB05 | Disconnecteur | type BA Ø20/27 SOCLA ou WATTS | u
PB06 | Disconnecteur | type BA Ø26/34 SOCLA ou WATTS | u
PB07 | Disconnecteur | type BA Ø33/42 SOCLA ou WATTS | u
PB08 | Disconnecteur | type BA Ø40/49 SOCLA ou WATTS | u
PB09 | Disconnecteur | type BA Ø50/60 SOCLA ou WATTS | u
PB10 | Fonte | Fonte SMU + Ø 75 (pièce de raccord compris dans le ml) | ml
PB11 | Fonte | Fonte SMU + Ø 100 (pièce de raccord compris dans le ml) | ml
PB12 | Fonte | Fonte SMU + Ø 125 (pièce de raccord compris dans le ml) | ml
PB13 | Fonte | Fonte SMU + Ø 150 (pièce de raccord compris dans le ml) | ml
PB14 | Lavabo | Lavabo 60 x 48 céramique, fixation par boulons sans trop plein, avec bonde à grille. Série BRIVE 2 des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 1288 | u
PB15 | Mitigeur lavabo | Mitigeur monotrou avec bec fixe sans tirette, ni vidage Réf : CHAVONNET - Type : 2521 ou équivalent | u
PB16 | Bati support | Pack wc Bati-support Geberit Duofix avec cuvette WC suspendue. Abattant simple avec charnières chromées et axe reliant les 2 charnières. Série BRIVE 2 des Ets JACOB DELAFON - Réf. 1828 ou équivalent. | u
PB17 | Bati support | Cuvette WC suspendue Réf. PRISMA 003990 des Ets ALLIA et réservoir attenant céramique encastré - Réf. Systemfix 457506 avec mécanisme de chasse à touche type ECO FLUSH des Ets GEBERIT ou équivalent. | u
PB18 | Mécanisme de chasse | Remplacement mécanisme de chasse des cuvettes WC (GEBERIT ou JACOB DELAFON). Mécanisme complet interrompable avec bouton poussoir chromé, soupape à évacuation et robinet flotteur, alimentation latérale ou basse. | u
REG | REGULATION
REG 01 | Servomoteur | BAELZ 373-E65-D-20 | u
REG 02 | Servomoteur | BAELZ 373-E11/05 | u
REG 03 | Servomoteur | SIEMENS SKD62 | u
REG 04 | Sonde pression différentielle | SIEMENS QBE3000 | u
REG 05 | Capteur de température | BAELZ 231/2-J-15-150-Mv | u
REG 06 | Capteur | 24-NTC-3.3 | u
REG 07 | Capteur de pression | BAELZ 828-N | u
REG 08 | Capteur de pression | BAELZ 828 | u
REG 09 | Capteur de pression | BAELZ 828-N-16 | u
REG 10 | Capteur de pression | SIEMENS RAK-TW.1000 | u
REG 11 | Capteur de pression | SIEMENS SKC32 | u
REG 12 | Régulateur | TREND IQ4 | u
REG 13 | Régulateur | TREND IO 4F | u
REG 14 | Régulateur | TREND IQ422 | u
REG 15 | Régulateur | TREND IQVIEW4/24 MODULE IQE3XCITE | u
REG 16 | Régulateur | SAIA PCD3.M9 | u
REG 17 | Régulateur | BAELZ 6200 | u
REG 18 | Régulateur | BAELZ 6164 | u
REG 19 | Régulateur | BAELZ 8200 | u
REG 20 | Module | TREND IQ412 | u
REG 21 | Module | TREND XCITE 800 | u
REG 22 | Carte | SAIA PCD3.C10 | u
REG 23 | Ecran | SAIA PCD7.D470WTPF | u
REG 24 | Ecran | SAIA PCD WEB PANEL MB | u
REG 25 | Ecran | SAIA PCD7.D410VTCF | u
REG 26 | Ecran | BAELZ 6200 | u
REG 27 | Ecran | TREND DVXBR-3200U4 | u
REG 28 | Ecran | TREND DVXBR-2100U4 | u
REG 29 | Ecran | TREND DVXBR-240UA | u
REG 30 | Thermostat d'ambiance étanche, plage de réglage -20°c à +40°c (réglage interne) Pouvoir de coupure 15A sous 230VAC | ELTH-A4 | u
REG 31 | Thermostat de surface de sécurité, étanche à bulbe et capillaire INOX, plage de réglage de -20°c à +90°c (réglages externes); Pouvoir de coupure 15A sous 230VA. | ELTH-A3 | u
CAL | CALORIFUGE
CAL 01 | Calorifuge réseau eau glacée | DN15 - diamètre ext 21,3mm - Perte 0,18W/m.K - ep calo: 25mm) | ml
CAL 02 | Calorifuge réseau eau glacée | DN50 - diamètre ext 60,3mm - Perte 0,35W/m.K - ep calo: 25mm) | ml
CAL 03 | Calorifuge réseau eau chaude | DN15 - diamètre ext 42,4mm - Perte 0,27W/m.K - ep calo: 25mm) | ml
CAL 04 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 18 à 22 | ml
CAL 05 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 27 à 34 | ml
CAL 06 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 42 | ml
CAL 07 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 49 | ml
CAL 08 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 60 | ml
CAL 09 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 66 | ml
CAL 10 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 80 | ml
CAL 11 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 102 | ml
CAL 12 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition PVC, ép. 50 mm sur tube Ø 127 | ml
CAL 13 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 18 à 22 | ml
CAL 14 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 27 à 34 | ml
CAL 15 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 42 | ml
CAL 16 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 49 | ml
CAL 17 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 60 | ml
CAL 18 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 66 | ml
CAL 19 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 80 | ml
CAL 20 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 102 | ml
CAL 21 | Calorifuge réseau eau chaude, eau glacée | Coquilles de laine minérale et finition bitumeuse ou plâtre, ép. 50 mm sur tube Ø 127 | ml
VAP | VAPEUR
VAP 01 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN15 | u
VAP 02 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN20 | u
VAP 03 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN25 | u
VAP 04 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN32 | u
VAP 05 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN40 | u
VAP 06 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN50 | u
VAP 07 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN65 | u
VAP 08 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN80 | u
VAP 09 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN100 | u
VAP 10 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN125 | u
VAP 11 | Vanne vapeur | Robinet à soupape à soufflet vapeur eau surchauffée PN16/PN40 "SPIRAX SARCO" DN150 | u
VAP 12 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 8/13 | u
VAP 13 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 12/17 | u
VAP 14 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 15/21 | u
VAP 15 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 20/27 | u
VAP 16 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 33/42 | u
VAP 17 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 50/60 | u
VAP 18 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 66/76 | u
VAP 19 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 80/90 | u
VAP 20 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 25 Ø 90/102 | u
VAP 21 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 36 Ø 102/114 | u
VAP 22 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 36 Ø 127/140 | u
VAP 23 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 36 Ø 200 | u
VAP 24 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 36 Ø 250 | u
VAP 25 | Vanne vapeur | Vanne GACHOT circuit vapeur PN 36 Ø 300 | u
VAP 26 | Purgeur bimétallique | type Byvap "SPIRAX SARCO" Hp 45 DN 1/2" à 1" (taraudés) | u
VAP 27 | Purgeur bimétallique | type Byvap "SPIRAX SARCO" Hp 45 DN 20" à 25" (brides) | u
VAP 28 | Purgeur bimétallique | type Byvap "SPIRAX SARCO" FR et FB PN 16 DN 3/4" (taraudés) | u
VAP 29 | Purgeur bimétallique | type Byvap "SPIRAX SARCO" FR et FB PN 16 DN 20" (brides) | u
VAP 30 | Purgeur bimétallique | type Byvap "SPIRAX SARCO" IFT et IFB DN 1/2" | u
VAP 31 | Purgeur thermodynamique | type TD à bride ou à vis "SPIRAX SARCO" DN 1/2" | u
VAP 32 | Purgeur thermodynamique | type TD à bride ou à vis "SPIRAX SARCO" DN 3/4" | u
VAP 33 | Purgeur thermodynamique | type TD à bride ou à vis "SPIRAX SARCO" DN 1" | u
VAP 34 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 20 | u
VAP 35 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 25 | u
VAP 36 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 32 | u
VAP 37 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 40 | u
VAP 38 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 50 | u
VAP 39 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 65 | u
VAP 40 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 80 | u
VAP 41 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 100 | u
VAP 42 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 125 | u
VAP 43 | Soupape de sureté | type SV de chez SPIRAX SARCO Raccordement entrée (PN 25 ou PN 40) / Raccordement sortie (PN 16) DN (entrée) DN 150 | u
TR | TRAVAUX EN REGIE
TR1 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues heures et jours ouvrés |  | H
TR2 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues heures de nuit de 21H00 à 06H00 |  | H
TR3 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues pour les travaux exécutés les dimanches et jours fériés |  | H
TR4 | Forfait 1/2 journée de programmation plus mise en service et remonté de point supplémentaire sur la supervison ICONICS par une entreprise qualifié |  | FORFAIT
TR5 | Forfait 1/2 journée de maintenance préventive et currative sur la supervison ICONICS par une entreprise qualifié |  | FORFAIT
TRA | COEFFICIENT A APPLIQUER SUR LES FOURNITURES HORS BORDEREAU
TRA1 | Pour les fournitures dont le montant compris entre 0 et 1 500 € HT |  | Coef
TRA2 | Pour les fournitures dont le montant compris entre 1 501 et 5 000 € HT |  | Coef
TRA3 | Pour les fournitures dont le montant supérieur à 5 001 € HT |  | Coef
Date et signature électronique obligatoire