## CVC-PLB
Cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire ¦ CDPGF
AFFAIRE : CREATION D'UNE SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES A L'ENSAPN DE TOULOUSE (31) ¦ SGAMI
Lot 08 - CVC Plomberie |  | Phase DCE |  | Indice | 0
Juin 2024
Généralités:
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Quantitatif fourni à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise".
L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.
3 et 4 - Description des travaux de CVC - PLOMBERIE
Réf. | Désignation | U | Qté MOE | Qté entreprise | P.U. | Total HT €
3 | CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT-VENTILATION
3.1 | Chauffage-Rafraîchissement
3.1.1 | Salle de tir | S.O.
3.1.2 | Production de chauffage-rafraîchissement / Extension
3.1.2.1 | Unités extérieures
| Groupe extérieur réversible suivant CCTP, y compris support | Ens | 1 |  |  | 0
Marque
Type
3.1.2.2 | Unités intérieures
Circulation
| Unité intérieure réversible TYPE MURAL suivant CCTP, y compris support | Ens | 1 |  |  | 0
Marque
Type
Bureau des moniteurs, hall, circulation 2
| Unité intérieure réversible type cassette suivant CCTP, y compris support | Ens | 3 |  |  | 0
Marque
Type
Zone sale H, Zone propre H
| Unité intérieure réversible type cassette suivant CCTP, y compris support | Ens | 2 |  |  | 0
Marque
Type
Salle de manipulation
| Unité intérieure réversible type cassette suivant CCTP, y compris support | Ens | 1 |  |  | 0
Marque
Type
Circuit électrique
| Raccordement électrique unité extérieure | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique unité intérieure | Ens | 7 |  |  | 0
| Liaison Bus unité extérieure / unités intérieures | Ens | 1 |  |  | 0
3.1.2.3 | Régulation
| Convertisseur Modbus | Ens | 7 |  |  | 0
3.1.2.3.2 | Télécommande individuelle filaire
| Modèle | Ens | 7 |  |  | 0
3.1.2.3.3 | Télécommande centralisée
| Marque | Ens | 1 |  |  | 0
Type
3.1.2.4 | Circuit frigorifique
Distribution en faux plafond et extérieur . Tube cuivre qualité frigorifique isolé, suivant CCTP
| 1/4 " | ml | 42 |  |  | 0
| 3/8 " | ml | 45 |  |  | 0
| 1/2 " | ml | 13 |  |  | 0
| 5/8 " | ml | 25 |  |  | 0
| 3/4 " | ml | 10 |  |  | 0
| 7/8 " | ml |  |  |  | 0
| 1" | ml |  |  |  | 0
| Raccords dérivations DRV | Ens | 9 |  |  | 0
| Isolant 10mm PE | ml | 135 |  |  | 0
| Vanne Schraeder entre vannes d'arrêts | Ens | 2 |  |  | 0
3.1.2.5 | Réseau d'évacuation des condensats en PVC
Tube PVC M1 série évacuation
| DN32 | ml |  |  |  | 0
| DN40 | ml | 50 |  |  | 0
| Evacuation des condensats des unités intérieures | U | 9 |  |  | 0
3.1.2.6 | Mise en service | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
3.1.3 | Chauffage vestiaires femmes
3.1.3.2 | Matériels
| Radiateur compris fixation et raccordement électrique | U | 2 |  |  | 0
Marque
Type
[5 empty] | Sous-Total | 0
[5 empty] | Sous-Total 3.1 PRODUCTION CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | 0
3.2 | Ventilation
3.2.1 | Ventilation de confort des locaux - Extension
3.2.1.1 | Centrale de traitement d'air conformément au CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Marque
Modèle
3.2.1.2 | Contraintes acoustiques | Ens | 1 |  |  | 0
Equipements selon CCTP
3.2.1.3 | Réseaux aérauliques | Ens | 1 |  |  | 0
Gaine tôle d'acier galvanisée circulaire calorifugée
| Ø315 | ml | 35 |  |  | 0
| Ø250 | ml | 22 |  |  | 0
| Ø200 | ml | 19 |  |  | 0
| Ø160 | ml | 21 |  |  | 0
| Ø125 | ml | 40 |  |  | 0
3.2.1.3.1 | Air neuf y compris accessoires | Ens |  |  |  | 0
Buses diamètre
3.2.1.3.2 | Rejet air vicié y compris accessoires | Ens |  |  |  | 0
Buses diamètre
3.2.1.3.5 | Calorifuges | m² |  |  |  | 0
Marque
Type
3.2.1.3.6 | Ventilation des locaux
Registre motorisé y compris accessoires
| Ø315 | U |  |  |  | 0
| Ø250 | U |  |  |  | 0
| Ø200 | U | 4 |  |  | 0
| Ø160 | U |  |  |  | 0
| Ø125 | U | 2 |  |  | 0
3.2.1.3.7 | Bouches de soufflage et reprise
| Soufflage y compris accessoires | U | 14 |  |  | 0
Marque
Modèle
| Reprise y compris accessoires | U | 16 |  |  | 0
Marque
Modèle
3.2.1.3.8 | Trappes de nettoyage | Ens | 1 |  |  | 0
3.2.1.4 | Electricité - Régulation | Ens | 1 |  |  | 0
3.2.2 | Désenfumage - Extension
[5 empty] | Sous-Total 3.2 VENTILATION | 0
[5 empty] | Sous-Total 3 CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT | 0
4 | PLOMBERIE - SANITAIRES
4.1 | Dépose des équipements | Ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Eau froide
4.2.1 | Alimentation générale d'eau froide
| Tube PEHD Ø25x3,0 qualité alimentaire | ml | 2 |  |  | 0
| Raccord et liaison PE Ø25 | Ens | 1 |  |  | 0
| Disconnecteur à ZPC | U | 1 |  |  | 0
| Régulateur de pression | U | 1 |  |  | 0
| Filtre | U | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement général | U | 1 |  |  | 0
| Vanne 1/4 d'arrêt de tour à papillon | U | 3 |  |  | 0
| Compteur volumétrique sur alimentation générale EF | U | 1 |  |  | 0
4.2.2 | Distribution secondaire d'eau froide
Tube PVC pression ou Cuivre
| DN50 | ml |  |  |  | 0
| DN40 | ml |  |  |  | 0
| DN32 | ml |  |  |  | 0
| DN25 | ml |  |  |  | 0
| DN20 | ml | 42 |  |  | 0
| DN16 | ml | 32 |  |  | 0
| DN12 | ml | 14 |  |  | 0
Vanne d'isolement à bille
| DN50 | U |  |  |  | 0
| DN40 | U |  |  |  | 0
| DN32 | U |  |  |  | 0
| DN25 | U |  |  |  | 0
| DN20 | U | 6 |  |  | 0
| DN15 | U | 14 |  |  | 0
| Dispositif anti-bélier sur collecteur | Ens |  |  |  | 0
Tube PER sous fourreaux
| DN25 | ml |  |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  |  | 0
| DN16 | ml |  |  |  | 0
| DN14 | ml | 40 |  |  | 0
| DN12 | ml |  |  |  | 0
| Boîtiers pour sorties de cloisons | U | 12 |  |  | 0
| Rosace | U | 24 |  |  | 0
| Clapet anti-retour type EA | U | 3 |  |  | 0
| Calorifuge EF en faux-plafond et gaines techniques par mousse synthétique ARMAFLEX 9 mm anti-condensation | ml | 128 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total 4.2 EAU FROIDE | 0
4.3 | Eau Chaude Sanitaire
4.3.1 | Production ECS
| Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude sanitaire y compris accessoires | U | 1 |  |  | 0
Marque
Modèle
Capacité
4.3.1.2.3 | Raccordement entre ballon et unité extérieure | Ens | 1 |  |  | 0
4.3.1.2.4 | Régulation | Ens | 1 |  |  | 0
4.3.2 | Distribution ECS
Tube cuivre écroui
| 26x28 | ml |  |  |  | 0
| 20x22 | ml | 40 |  |  | 0
| 16x18 | ml |  |  |  | 0
| 14x16 | ml | 42 |  |  | 0
| 12x14 | ml |  |  |  | 0
Vanne d'isolement
| DN25 | U |  |  |  | 0
| DN20 | U | 2 |  |  | 0
| DN15 | U | 14 |  |  | 0
Tube PER sous fourreaux
| DN25 | ml |  |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  |  | 0
| DN16 | ml |  |  |  | 0
| DN14 | ml | 18 |  |  | 0
| DN12 | ml |  |  |  | 0
| Rosace | U |  |  |  | 0
| Clapet anti-retour type EA | U |  |  |  | 0
| Calorifuge ECS ARMAFLEX 19 mm anti-condensation | ml | 100 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total 4.3 EAU CHAUDE SANITAIRE | 0
4.4 | Evacuations sanitaires
4.4.1 | Evacuations des appareils sanitaires
4.4.1.1 | Réseau d'évacuation secondaire EU/EV
Tube PVC NF ME série évacuation y compris accessoires
| DN125 | ml |  |  |  | 0
| DN100 | ml | 3 |  |  | 0
| DN75 | ml |  |  |  | 0
| DN63 | ml |  |  |  | 0
| DN50 | ml | 10 |  |  | 0
| DN40 | ml |  |  |  | 0
| DN32 | ml |  |  |  | 0
| Demi coquilles collées en PVC NF ME | Ens |  |  |  | 0
| Raccordement sur attentes laissées par le lot Gros-œuvre | Ens | 14 |  |  | 0
4.4.2 | Ventilations primaires
Tube PVC NF ME série évacuation
| DN125 | ml |  |  |  | 0
| DN100 | ml | 5 |  |  | 0
| Raccordement sur collerette sur fourreau | Ens |  |  |  | 0
| Chapeau pare-pluie pour sortie en toiture | U | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total 4.4 EVACUATIONS PRIMAIRES | 0
4.5 | Appareils sanitaires et accessoires
4.5.2 | Appareils et robinetterie
4.5.2.1 | WC au sol surélevé | U | 2 |  |  | 0
4.5.2.2 | WC au sol | U | 2 |  |  | 0
4.5.2.3 | Mitigeur de douche | U | 3 |  |  | 0
4.5.2.4 | Siphon de sol inox (douches et vestiaires) | U | 10 |  |  | 0
4.5.2.5 | Lavabo PMR | U | 2 |  |  | 0
4.5.2.6 | Lavabo autoportant | U | 2 |  |  | 0
4.5.2.7 | Vasque encastrable | U | 2 |  |  | 0
4.5.2.8 | Attentes EF/ECS/EU pour équipements | U | 2 |  |  | 0
4.5.2.9 | Attentes EF/EU pour équipements | U | 1 |  |  | 0
4.5.3 | Accessoires
4.5.3.1 | Barre de relevage WC PMR 135° | U | 2 |  |  | 0
4.5.3.2 | Miroir | U | 6 |  |  | 0
| Distributeur de savon liquide | U | 5 |  |  | 0
| Distributeur de papier | U | 5 |  |  | 0
| Poubelle murale | U | 2 |  |  | 0
| Porte-papier hygiénique | U | 4 |  |  | 0
| Porte-balai et balayette mural pour WC | U | 4 |  |  | 0
| Patère simple | U | 7 |  |  | 0
4.5.4 | Etanchéité périphérique des appareils sanitaires | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total 4.5 APPAREILS SANITAIRES | 0
4.6 | Désinfection | Ens |  |  |  | 0
4.7 | Essais / Mise en service / Etude / DOE | Ens |  |  |  | 0
| Compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché) | For | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total 4.6 et 4.7 DESINFECTION / ESSAIS / MISE EN SERVICE / DOE / COMPTE PRORATA | 0
[5 empty] | Sous-Total 4 PLOMBERIE - SANITAIRES | 0
| TOTAL pour les travaux CVC - PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
|  | MONTANT HT (en euros) |  |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TTC (en euros) |  |  |  | 0
A …................
Le …................
Nom et fonction du signataire: