## ELECTRICITE
Cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire ¦ CDPGF
AFFAIRE : CREATION D'UNE SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES A L'ENSAPN DE TOULOUSE (31) ¦ SGAMI
Lot 07 - Electricité CFO cfa |  | Phase DCE |  | Indice | 0
Juin 2024
Généralités:
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.
Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Quantitatif fourni à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise".
L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.
2.2 - Description des travaux d'ELECTRICITE CFO cfa
Réf. | Désignation | U | Qté MOE | Qté entreprise | P.U. | Total HT €
2.2.1 | Plans et notes de calcul
| Plans d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
| Notes de calculs | Ens | 1 |  |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.3 | Dépose
| Dépose des équipements concernés par les travaux selon CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Dévoiement des réseaux CFO et cfa
Dévoiement des réseaux CFO et cfa
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.4 | Travaux préparatoires
| Préparation et installation chantier | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.6 | Réseau de terre
| Vérification et extension de la terre | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons equipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0
| Interconnexion des terres | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.7 | Origine de l'installation
| Vérification Disjoncteur de branchement | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.8 | Armoire TGBT existante
| Adaptation du TGBT | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en œuvre départ AD - EXT | Ens | 1 |  |  | 0
| Parafoudres type 2 | Ens | 1 |  |  | 0
| Parafoudres type 3 | Ens | 1 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence CTA | Ens | 1 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence ELEC | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation VMC | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation cassette | Ens | 8 |  |  | 0
| Alimentation SSI type 4 | Ens | 8 |  |  | 0
| Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.9 | Armoire extension
| Armoire extension | Ens | 1 |  |  | 0
| Interrupteur général | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation cumulus | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation radiateur électrique | Ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation stores | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.10 | Chemin de câbles
| Chemin de câbles courants forts | ml | 40 |  |  | 0
| Chemin de câbles courants faibles | ml | 30 |  |  | 0
| Accessoires | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.12 | Eclairage
| Type 1 Plafonnier encastré 600x600, 43W / FILIPPI | U | 27 |  |  | 0
| Type 2 Downlight Encastré LITED TER15 ∅ 150 - 15W | U | 8 |  |  | 0
| Type 3 Downlight Encastré LITED TER13 ∅ 110 - 13W | U | 6 |  |  | 0
| Type 4 Downlight Encastré LITED TER25 ∅ 228 - 25W | U | 13 |  |  | 0
| Type 5 applique LED compact 358 mm, 9W SARLAM | U | 3 |  |  | 0
| Type 6 Luminaire Etanche à LED, SFELTUMO 22w | U | 3 |  |  | 0
| Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.13 | Appareillage
| Simple allumage | U | 3 |  |  | 0
| Inter à voyant | U | 1 |  |  | 0
| Inter à clé | U | 1 |  |  | 0
| Va et vient | U | 2 |  |  | 0
| Détecteur de présence PD4-M-1C | U | 10 |  |  | 0
| Détecteur SDB | U | 10 |  |  | 0
| Détecteur en saillie 180 | U | 2 |  |  | 0
| Bouton poussoir | U | 5 |  |  | 0
| Prise 10/16 A | U | 22 |  |  | 0
| Prise avec détrompeur | U | 20 |  |  | 0
| Prise étanche | U | 4 |  |  | 0
| Prise spécialisée | U | 4 |  |  | 0
| Commande volet roulant | U | 4 |  |  | 0
| Alimentation sortie de câbles | Ens | 1 |  |  | 0
| Arrêt d'urgence | U | 2 |  |  | 0
| Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.14 | Eclairage de sécurité
| Blocs d'évacuation | U | 16 |  |  | 0
| Blocs d'ambiance | U | 2 |  |  | 0
| Lampe portative | U | 1 |  |  | 0
| Télécommande | U | 1 |  |  | 0
| Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.15 | Alarme incendie
| Centrale cat D type d'alarme 4 | U | 1 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | U | 5 |  |  | 0
| Diffuseur sonore | U | 9 |  |  | 0
| Diffuseur lumineux | U | 17 |  |  | 0
| Asservissement déverrouillage | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais et contrôles | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.16 | Téléphonie et VDI
| Extension baie existante | U | 1 |  |  | 0
| Panneau de brassage | Ens | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 | U | 11 |  |  | 0
| Cordon de brassage | Ens | 11 |  |  | 0
| Recette | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
2.2.17 | Essais et contrôles
| Essais | Ens | 1 |  |  | 0
| Contrôles | Ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
Compte prorata
| Compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché) | For | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-Total | 0
| TOTAL pour les travaux ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
|  | MONTANT HT (en euros) |  |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TTC (en euros) |  |  |  | 0
A …................
Le …................
Nom et fonction du signataire: