## PDG
Photo du Projet
Bâtiment V80 - Annexe de l’Hôpital Rebeyrol
CHU DE LIMOGES
| Maîtrise d'Ouvrage |  |  | (Logo) | CHU de Limoges | Ingénierie | (Logo) | EDEIS SAS
[5 empty] | 2 avenue Martin Luther King |  |  | 5 boulevard Amiral Grivel
[5 empty] | 87072 Limoges Cedex |  |  | 19100 Brive la Gaillarde
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
Fax :
| Maîtrise d'Ouvrage Déléguée |  |  | (Logo) | Nom | Bureau d'Etudes Techniques | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Assistance à Maîtrise d'Ouvrage |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Architecte |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Bureau de Contrôle |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Coordination SPS |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
Modèle Europe N°: EURBAP-00000-30AF-044-FR Rév. 00
Travaux de protection incendie, de climatisation et de rénovation des chambres
Lot n° 02 : Protection Incendie
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.)
| Date | Rév. | Nature de la modification |  | Etabli | Vérifié | Approuvé | Approuvé
[5 empty] | (Nom / Visa) | (Nom / Visa) | (Nom / Visa) | (Nom Client / Visa)
| 2024-11-20 | 0 | Première diffusion |  | E. LAJOINIE
| 2024-12-02 | 1 | DCE |  | E. LAJOINIE
| N° Projet | Phase | N° Lot |  | N° Document |  | Rév. | Page
| 129243 | PRO | N°2 - PROTECTION INCENDIE |  | 129243-EDEIS-CDPGF-LOT02-PROTECTION INC |  | 0
Note on G1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.

## DPGF
129243 - CHU DE LIMOGES BATIMENT V80 ANNEXE DE L'HOPITAL REBEYROL NOVEMBRE 2024
N° | Désignation |  | Unité | Qté | P.U. | Total HT
Note : Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
3 | Description des ouvrages de protection incendie
3.1 | Principe général |  | PM
3.2 | Dimensionnement du système |  | PM
3.3 | Description de l’installation
Source d’eau
| . Alimentation en eau |  | ens | 1 |  | 0
| . Reserve d’eau |  | ens | 1 |  | 0
| . Unité de pompage |  | ens | 1 |  | 0
| . Armoire de contrôle / commande pompe |  | ens | 1 |  | 0
| . Canalisations |  | ens | 1 |  | 0
| . Câblages |  | ens | 1 |  | 0
| . Accessoires de pose, supportage |  | ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
Réseau brouillard d’eau
| . Tube Inox DN … |  | ml |  |  | 0
| . Tube Inox DN … |  | ml |  |  | 0
| . Tube Inox DN … |  | ml |  |  | 0
| . Percement, calfeutrements |  | ens | 1 |  | 0
| . Accessoires de pose, supportage |  | ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
Buses de diffusion
| . Buse pendante |  | U |  |  | 0
| . Buse pendante |  | U |  |  | 0
| . Buse murale |  | U |  |  | 0
| . Buse murale |  | U |  |  | 0
| . Percement, calfeutrements |  | ens | 1 |  | 0
| . Accessoires de pose, supportage |  | ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
Alimentation électrique, câblage
| . Câble type … |  | ml |  |  | 0
| . Câble type … |  | ml |  |  | 0
| . Câble type … |  | ml |  |  | 0
| . Accessoires de pose et raccordement |  | ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
3.3 | Essais de fonctionnement et réception
| . Essais entreprise |  | ens | 1 |  | 0
| . Réception |  | ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
Total HT - Lot n° 02 : Protection Incendie
| Total HT GENERAL |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| Total T.T.C. GENERAL |  |  |  |  | 0
Note on F1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.