## PDG
Photo du Projet
Bâtiment V80 - Annexe de l’Hôpital Rebeyrol
CHU DE LIMOGES
| Maîtrise d'Ouvrage |  |  | (Logo) | CHU de Limoges | Ingénierie | (Logo) | EDEIS SAS
[5 empty] | 2 avenue Martin Luther King |  |  | 5 boulevard Amiral Grivel
[5 empty] | 87072 Limoges Cedex |  |  | 19100 Brive la Gaillarde
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
Fax :
| Maîtrise d'Ouvrage Déléguée |  |  | (Logo) | Nom | Bureau d'Etudes Techniques | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Assistance à Maîtrise d'Ouvrage |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Architecte |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Bureau de Contrôle |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Coordination SPS |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
Modèle Europe N°: EURBAP-00000-30AF-044-FR Rév. 00
Travaux de protection incendie, de climatisation et de rénovation des chambres
Lot n° 03 : Electricité - SSI
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.)
| Date | Rév. | Nature de la modification |  | Etabli | Vérifié | Approuvé | Approuvé
[5 empty] | (Nom / Visa) | (Nom / Visa) | (Nom / Visa) | (Nom Client / Visa)
| 2024-11-20 | 0 | Première diffusion |  | E. LAJOINIE
| 2024-12-02 | 1 | DCE |  | E. LAJOINIE
| N° Projet | Phase | N° Lot |  | N° Document |  | Rév. | Page
| 129243 | PRO | N°3 - ELECTRICITE - SSI |  | 129243-EDEIS-CDPGF-LOT03-ELECTRICITE SSI |  | 0
Note on G1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.

## DPGF
129243 - CHU DE LIMOGES BATIMENT V80 ANNEXE DE L'HOPITAL REBEYROL NOVEMBRE 2024
N° | Désignation |  | Unité | Qté | P.U. | Total HT
Note : Pour toutes spécifications, l'entrepreur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX PRELIMINAIRES
| -Dépose et évacuation des terminaux électriques dans les zones de plafond démonté, (Luminaires, BAES, Détecteur de présence, …) |  | Ens |  |  | 0
-Dépose et repose des détecteurs incendie,
-Fixation des câbles volants existants en plénums,
| Total HT CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS
4.1 | Eclairage
4.1.3 | Type de luminaires
| Luminaire type 1 Plafonnier 600x600 |  | U |  |  | 0
| Luminaire type 2 Plafonnier étanche |  | U |  |  | 0
4.1.4 | Commande d’éclairage
| Détection de présence circulation |  | U |  |  | 0
| Tableau de commande |  | U |  |  | 0
| Interrupteur lumineux |  | U |  |  | 0
4.1.5 | Câblage
| . Câble U1000R2V 2 x 1.5 mm² |  | ml |  |  | 0
| . Câble U1000R2V 3G1.5 mm² |  | ml |  |  | 0
| . Câble U1000R2V 5G1.5 mm² |  | ml |  |  | 0
| . Accessoires de pose et raccordement |  | ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.2 | Eclairage de sécurité
4.2.1 | Centrale de gestion |  | U |  |  | 0
| Prise RJ45 compris câblage |  | Ens |  |  | 0
4.2.2 | Type de luminaires
| BAES d'évacuation type 1 débrochables 45 lm |  | U |  |  | 0
| BAES d'évacuation type 2 Etanche |  | U |  |  | 0
| Paramétrage BAES |  | ens | 1 |  | 0
4.2.4 | Câblage
| . Câble U1000R2V 2 x 1.5 mm² |  | ml |  |  | 0
| . Câble U1000R2V 3G1.5 mm² |  | ml |  |  | 0
| . Câble U1000R2V 5G1.5 mm² |  | ml |  |  | 0
| . Accessoires de pose et raccordement |  | ens | 1 |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.3 | Alimentations spécialisées
4.3.1 | Installations de sécurité |  |  |  |  | 0
| . Ajout départ dans TGBT V360 |  | U |  |  | 0
| . Liaison TGBT V360 - TDS V80 en Câble CR1 |  | ml |  |  | 0
| . Tableau Sécurité (TDS) |  | U |  |  | 0
| . Alimentation Armoire Pompes Brouillard d’eau |  | ens | 1 |  | 0
| . Accessoires de pose et raccordement |  | ens | 1 |  | 0
4.3.2 | Alimentations diverses |  | U |  |  | 0
Origine TGBT V80
| . Unité extérieure de rafraichissement N°1 |  | U |  |  | 0
| . Unité extérieure de rafraichissement N°2 |  | U |  |  | 0
| . Armoire Brouillard d’eau (divers) |  | U |  |  | 0
Origine TGO V80
| . Centrale extinction |  | U |  |  | 0
Origine AD RDC Haut
| . Cassette de climatisation |  | Ens |  |  | 0
Origine AD N1
| . Cassette de climatisation |  | Ens |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SSI
5.1 | Rappel des installations existantes |  | PM
5.2 | Principe général |  | PM
5.3 | Description des zones |  | PM
5.4 | Description des ouvrages du S.D.I. |  | SO
5.5 | Description des ouvrages du système de mise en sécurité incendie
| .Intervention sur CMSI existant |  | Ens
| .Alimentation électrique de sécurité |  | U
| .Interface déportés |  | U
Raccordement des DAS
| . Ferme porte asservi |  | U
| . Porte de recoupement à fermeture automatique |  | U
| . Neutralisation des trappes de désenfumage |  | Ens
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.6 | Câblage
Câbles courants Forts
| .Câbles R2V |  | ens
Câbles courants Faibles
| .Câblage du SMSI (Alim + bus) |  | ens
| .Câblage des DAS |  | ens
| Accessoires de pose et raccordement |  | ens
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.7 | Repérage
| .Repérage de l'installation |  | ens
| Total HT |  |  |  |  | 0
5.8 | Mise en service et formation
| .Mise en service et essais |  | ens
| .Formation |  | ens
| .Mise à jour UAE |  | ens
| Total HT |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Total HT CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS
4.1 | Eclairage |  |  |  |  | 0
4.2 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
4.3 | Alimentations spécialisées |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SSI
5.1 | Rappel des installations existantes |  | PM
5.2 | Principe général |  | PM
5.3 | Description des zones |  | PM
5.4 | Description des ouvrages du S.D.I. |  | SO
5.5 | Description des ouvrages du système de mise en sécurité incendie |  |  |  |  | 0
5.6 | Câblage |  |  |  |  | 0
5.7 | Repérage |  |  |  |  | 0
5.8 | Mise en service et formation |  |  |  |  | 0
| Total HT CHAPITRE 5 |  |  |  |  | 0
Total HT - Lot n° 03 : Electricité - SSI
| Total HT GENERAL |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| Total T.T.C. GENERAL |  |  |  |  | 0
Note on F1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.