## PDG
Photo du Projet
Bâtiment V80 - Annexe de l’Hôpital Rebeyrol
CHU DE LIMOGES
| Maîtrise d'Ouvrage |  |  | (Logo) | CHU de Limoges | Ingénierie | (Logo) | EDEIS SAS
[5 empty] | 2 avenue Martin Luther King |  |  | 5 boulevard Amiral Grivel
[5 empty] | 87072 Limoges Cedex |  |  | 19100 Brive la Gaillarde
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
Fax :
| Maîtrise d'Ouvrage Déléguée |  |  | (Logo) | Nom | Bureau d'Etudes Techniques | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Assistance à Maîtrise d'Ouvrage |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Architecte |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Bureau de Contrôle |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
| Coordination SPS |  |  | (Logo) | Nom |  | (Logo) | Nom
[5 empty] | Adresse 1 |  |  | Adresse 1
[5 empty] | Adresse 2 |  |  | Adresse 2
[5 empty] | Tél. : |  |  | Tél. :
[5 empty] | Fax : |  |  | Fax :
Modèle Europe N°: EURBAP-00000-30AF-044-FR Rév. 00
Travaux de protection incendie, de climatisation et de rénovation des chambres
Lot n° 04 : RAFRAICHISSEMENT
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.)
| Date | Rév. | Nature de la modification |  | Etabli | Vérifié | Approuvé | Approuvé
[5 empty] | (Nom / Visa) | (Nom / Visa) | (Nom / Visa) | (Nom Client / Visa)
| 2024-11-20 | 0 | Première diffusion |  | V. SABATET
| 2024-12-02 | 1 | DCE |  | V. SABATET
| N° Projet | Phase | N° Lot |  | N° Document |  | Rév. | Page
| 129243 | PRO | N°04 - RAFRAICHISSEMENT |  | 129243-EDEIS-CDPGF-LOT04-RAFRAICHISSEMENT |  | 0
Note on G1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.

## DPGF
129243 - CHU DE LIMOGES BATIMENT V80 ANNEXE DE L'HOPITAL REBEYROL NOVEMBRE 2024
N° | Désignation |  | Unité | Qté | P.U. | Total HT
Note : Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP.
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES E RAFRAICHISSEMENT
3.1 | Travaux préparatoires
| Dépose des radiateurs de chambres des niveaux RDC et R+1 compris toutes sujétions : vidange, neutralisation réseau, mise à disposition pour peinture |  | ens | 1
| Repose des radiateurs après travaux compris remise en eau, purges, essais de fonctionnement |  | ens | 1
| Dévoiements des gaines, canalisations et conduits divers nécessaires à l'installation des équipements du présent Lot compris remise en fonctionnement et toutes sujétions associées |  | ens | 1
| Total HT |  |  |  |  | 0
3.2 | Unités de production de froid
Unité de production de froid complète compris installation :
- marque :
- référence :
| - puissance nominale froid pour +40°C : |  | U | 2
| Total HT |  |  |  |  | 0
3.3 | Unités intérieures type "Cassettes"
Unités intérieures de refroidissement type Cassette compris installation :
- marque :
- référence :
- dimensions : "600 x 600 mm" pour intégration dans faux plafond modulaire
- puissance froid : 1,5 kW mini
| - débit d'air : 350 m3/h en PV |  | U | 20
| Total HT |  |  |  |  | 0
3.4 | Télécommandes
Télécommande pour régulation et gestion des installation
- marque :
| - référence : |  | U | 6
| Total HT |  |  |  |  | 0
3.5 | Réseaux frigorifiques
Circuits frigorifiques suivant CCTP :
Nature des canalisations : …...................
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
Calorifuge :
| Marque : |  | ml
Epaisseur :
| Kits séparateur, fourreaux, chemins de câbles, supports, raccords en T |  | ens | 1
| Etanchéité, mise en épreuve, appoint réfrigérant et mise en service |  | ens | 1
| Evacuation des condensats compris toutes sujétions de raccordements |  | ens | 1
| Total HT |  |  |  |  | 0
3.6 | Travaux d'électricité
3.6.1 | Raccordements des unités extérieures depuis attentes électricien |  | ens | 2
| Raccordements des unités intérieures depuis attentes électricien |  | ens | 20
3.6.2. | Interrupteurs de proximité |  | ens | 1
3.6.3 | Bus de communication entre unités extérieures et unités intérieures |  | ens | 2
| Total HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF PROJET DE BASE
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES E RAFRAICHISSEMENT
3.1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
3.2 | Unités de production de froid |  |  |  |  | 0
3.3 | Unités intérieures type "Cassettes" |  |  |  |  | 0
3.4 | Télécommandes |  |  |  |  | 0
3.5 | Réseaux frigorifiques |  |  |  |  | 0
3.6 | Travaux d'électricité |  |  |  |  | 0
| Total HT - LOT N°04 - PROJET DE BASE |  |  |  |  | 0
| Total HT GENERAL |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
| Total T.T.C. GENERAL |  |  |  |  | 0
4 | VARIANTE OBLIGATOIRE - UNITES INTERIEURES GAINABLES
4.1 | Travaux préparatoires
| Idem § 3.1 ci-avant |  | ens | 1
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.2 | Unités de production de froid
Unité de production de froid complète compris installation :
- marque :
- référence :
| - puissance nominale froid pour +40°C : |  | U | 2
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.3 | Unités intérieures type "Cassettes"
Unités intérieures de refroidissement type Cassette compris installation :
- marque :
- référence :
- dimensions : "600 x 600 mm" pour intégration dans faux plafond modulaire
- puissance froid : 1,5 kW mini
| - débit d'air : 350 m3/h en PV |  | U | 4
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.4 | Unités intérieures type "Unités Gainables"
Unités intérieures de refroidissement type Cassette compris installation :
- marque :
- référence :
- dimensions :
- puissance froid : 4,5 kW mini
| - débit d'air : 600 à 680 m3/h |  | U | 12
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.5 | Télécommandes
Télécommande pour régulation et gestion des installation
- marque :
| - référence : |  | U | 14
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.6 | Réseaux de gaines
4.6.1 | Réseaux de gaines suivant CCTP :
Nature des gaines :
| Plénums de raccordements soufflage |  | U | 12
| Plénums de raccordements reprise |  | U | 12
| Gaines circulaires spiralées compris supports, assemblages et toutes sujétions de pose : Ø 160 mm |  | ml
4.6.2 | Calorifuge des gaines
Nature du calorifuge :
| Epaisseur : |  | m2
4.6.3 | Gaines flexibles phoniques M0 pour raccordement grille de soufflage :
- marque :
| - référence : |  | ml
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.7 | Grilles de soufflage
Grilles de soufflage double déflection, compris organe de réglage, plénum isolé de raccordement, contre-cadre, découpe cloison et toutes sujétions de pose
- marque :
- référence :
- débit : 120 à 190 m3/h selon localisation
| - dimension : |  | U | 54
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.8 | Grilles de reprise
Grilles de reprise venant en remplacement d'un module de faux plafond compris plénum isolé de raccordement, filtre M6 sur porte filtre, contre-cadre et toutes sujétions de pose
- marque :
- référence :
- débit : 600 à 680 m3/h selon localisation
| - dimension : |  | U | 12
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.9 | Réseaux frigorifiques
Circuits frigorifiques suivant CCTP :
Nature des canalisations : …...................
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
| Ø …................... |  | ml
Calorifuge :
Marque :
| Epaisseur : |  | ml
| Kits séparateur, fourreaux, chemins de câbles, supports, raccords en T |  | ens | 1
| Etanchéité, mise en épreuve, appoint réfrigérant et mise en service |  | ens | 1
| Evacuation des condensats compris toutes sujétions de raccordements |  | ens | 1
| Total HT |  |  |  |  | 0
4.10 | Travaux d'électricité
| Raccordements des unités extérieures depuis attentes électricien |  | ens | 2
| Raccordements des unités intérieures depuis attentes électricien |  | ens | 16
| Interrupteurs de proximité |  | ens | 1
| Bus de communication entre unités extérieures et unités intérieures |  | ens | 2
| Total HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF VARIANTE OBLIGATOIRE
4 | VARIANTE OBLIGATOIRE - UNITES GAINABLES
4.1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
4.2 | Unités de production de froid |  |  |  |  | 0
4.3 | Unités intérieures type "Cassettes" |  |  |  |  | 0
4.4 | Unités intérieures type "Unités Gainables" |  |  |  |  | 0
4.5 | Télécommandes |  |  |  |  | 0
4.6 | Réseaux de gaines |  |  |  |  | 0
4.7 | Grilles de soufflage |  |  |  |  | 0
4.8 | Grilles de reprise |  |  |  |  | 0
4.9 | Réseaux frigorifiques |  |  |  |  | 0
4.10 | Travaux d'électricité |  |  |  |  | 0
| Total HT - VARIANTE OBLIGATOIRE |  |  |  |  | 0
4.11 | Option Variante obligatoire : Plénum multizone
Plénum multizone de marque identique aux unités gainable pour régulation indépendante de chaque chambre via un thermostat d'ambiance, compris registres motorisés (0/100%), isolation du plénum, tous accessoires, toutes sujétions et asservissements
- référence :
| - dimensions : |  | U | 12 |  | 0
| Total HT OPTION Variante Obligatoire |  |  |  |  | 0
| Total HT - VARIANTE OBLIGATOIRE COMPRIS OPTION |  |  |  |  | 0
Note on F1: Ce document dispose d’une protection visant à sécuriser et conserver son formalisme. Si vous souhaitez cependant supprimer cette protection afin de procéder à une modification autre que l'insertion et / ou la suppression de lignes, merci de bien vouloir procéder comme suit : => Onglet « Révision », => « Oter la protection de la feuille ». Pour rétablir la protection : => Onglet « Révision », => « Protéger la feuille », => Conserver les prérequis, => « Ok » sans mot de passe.