## LOT 0 - DEMOL
DPGF - ind. A du 11/10/2024
CNRS Délégation Provence et Corse
Lot N°0 Démolition
Nota | Les quantités et dimensions qui figurent dans ce DPGF sont données à titre indicatif. Les entreprises soumissionnaires sont tenues de les vérifier et éventuellement de les modifier dans le cas où elles estiment ne pas correspondre aux ouvrages à exécuter.
TRANCHE FERME
Article | DÉSIGNATION | U | Q. Estimée | Q | P.V.UNIT | P.V.TOTAL
3.2.2.1 | Description des travaux
| La démolition de toutes les cloisons intérieures, des portes, des cloisons du couloir, ainsi que la dépose des revêtements de sols souples et autres, ainsi que l’évacuation de tous les encombrants dans la partie centrale du bâtiment C sur les 4 étages (voir plan). | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose de toutes les plinthes existantes | ens | 1 |  |  | 0
| La démolition et l’évacuation des cloisons intérieures, portes, cloisons de couloir, ainsi que la dépose des revêtements de sol souples, du parquet, des faux plafonds, et l’enlèvement de tous les encombrants restants notamment dans les niveaux R+2 et RDJ du bâtiment (selon implantation plans). | ens | 1 |  |  | 0
| La démolition et évacuation des cloisons, portes, sols et de tous encombrants présents dans les locaux centraux situés en face de l'ascenseur à chaque étage, ainsi que dans les gaines techniques, à l'exception des gaines électriques. | ens | 1 |  |  | 0
| Supportage des collecteurs d'eau glacée dans le hall de chaque étage et au RDJ du batiment | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et enlèvement de l'ancien revêtement de sol des escaliers et paliers | ens | 1 |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T |  |  |  | 0
| MONTANT T.V.A 20% |  |  |  | 0
| MONTANT T.T.C |  |  |  | 0

## maçon,peint,carrela,faux pl (2)
DPGF - ind. A du 11/10/2024
CNRS Délégation Provence et Corse
Lot N°1 Maçonnerie - Carrelage - Faux plafond - Sol - Peinture - Serrurerie
Nota | Les quantités qui figurent dans ce DPGF sont données à titre indicatif. Les entreprises soumissionnaires sont tenues de les vérifier et éventuellement de les modifier dans le cas ou elles estiment ne pas correspondre aux ouvrages à exécuter.
TRANCHE FERME
Article | DÉSIGNATION | U | Q. Estimée | Q | P.V.UNIT | P.V.TOTAL
2.6.4. | Description des travaux |  |  |  |  | 0
2.6.4.1 | Gaines techniques CVC-Plomberie |  |  |  |  | 0
| Reprise des passages de sol des installations électriques avec rebouchage en mortier après les réservations plafond et sol. | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de bloc portes et portes intérieures à âme pleine de dimension 60 x 204 H / 1 vantail coupe-feu 1h (côté couloir). | U |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de bloc portes et portes intérieures à âme pleine de dimension 45 x 204 H / 1 vantail coupe-feu 1h (côté sanitaire). | U |  |  | 0 | 0
2.6.4.2 | Gaines techniques CFO |  |  |  |  | 0
| Reprise des passages de sol des installations électriques avec rebouchage en mortier après les réservations plafond et sol. | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de bloc portes et portes intérieures à âme pleine de dimension 80 x 204 H / 2 vantaux coupe-feu 1h (côté couloir) | U |  |  | 0 | 0
| L’ensemble des reprises de cloisonnement pour assurer le caractère coupe -feu 1h de la paroi de la gaine donnant sur le couloir | Ens |  |  | 0 | 0
2.6.4.3 | Création de 2 blocs sanitaires avec PMR |  |  |  |  | 0
| Cloisons : |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de cloisons de distribution 98/48 mm hydrofuge H1 toute hauteur |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de cloisons de distribution 72/48 mm hydrofuge H1 toute hauteur |  |  |  | 0 | 0
Blocs-portes :
| Fourniture et pose de blocs-portes à âme pleine, dimension de passage 83 x 204 H / 1 vantail : | U |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de blocs-portes à âme pleine, dimension de passage 93 x 204 H / 1 vantail |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de blocs-portes à âme pleine, dimension de passage 93 x 204 H / 1 vantail |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de faïences murales de dimension 60 x 30 |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose sur ragréage de carreaux en grés cérame pleine masse de dimension 20x120 |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de plinthes droites de hauteur 90 mm en grés cérame assortis aux carrelages : |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de retombée en placoplâtre BA 13 mm hydrofuge H1 |  |  |  | 0 | 0
| Travaux préparatoires sur supports neufs (avant peinture) : |  |  |  | 0 | 0
| Egrenage, rebouchage, époussetage |  |  |  | 0 | 0
| Rattrapage et ponçage des bandes et raccords de panneaux |  |  |  | 0 | 0
| Application de Travaux d’apprêt : 1 couche d’impression |  |  |  | 0 | 0
| Finition : 2 couches de peinture base dispersion acrylique/alkayde – Finition classe B |  |  |  | 0 | 0
| Travaux préparatoires sur menuiserie bois (avant peinture) : |  |  |  | 0 | 0
| Ponçage et épousstage |  |  |  | 0 | 0
| Rattrapage et ponçage des bandes et raccords de panneaux |  |  |  | 0 | 0
| Finition : 2 couches de peinture microporeuse - Finition classe B |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles ou panneaux acoustiques en laine de roche volcanique sur ossature métallique |  |  |  | 0 | 0
2.6.4.4 | Rénovation de la cage d'escalier centrale |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose sur ragréage de carreaux en grés cérame pleine masse de dimension 30x60 |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de plinthes droites de hauteur 90 mm en grés cérame assortis aux carrelages : |  |  |  | 0 | 0
| Travaux préparatoires sur supports neufs ou existants (avant peinture) |  |  |  | 0 | 0
| Curage de tous les éléments en saillie |  |  |  | 0 | 0
| Grattage des parties non adhérentes |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage et/ou calicotage des fissures. |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage des trous et percements diverse suite aux déposes de canalisations électriques et tuyauteries diverses. |  |  |  | 0 | 0
| Egrenage, rebouchage, époussetage |  |  |  | 0 | 0
| Rattrapage et ponçage des bandes et raccords de panneaux |  |  |  | 0 | 0
| Enduisage et ratissage des supports. |  |  |  | 0 | 0
| Application de Travaux d’apprêt : 1 couche d’impression |  |  |  | 0 | 0
| Finition : 2 couches de peinture base dispersion acrylique/alkayde – Finition classe B |  |  |  | 0 | 0
| 2 couleurs seront demandées pour les murs |  |  |  | 0 | 0
| Préparation des mains courantes en bois : |  |  |  | 0 | 0
| Posage et nettoyage |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de vernis des mains courantes |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de plafonds suspendus (classés au feu) en dalles ou panneaux acoustiques en laine de roche volcanique sur ossature métallique |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de retombée en placoplâtre BA 13 mm : |  |  |  | 0 | 0
| Ossature en acier galvanisé par rails et montants de 48 mm |  |  |  | 0 | 0
| 1 plaque de plâtre BA 13 mm sur le parement visible |  |  |  | 0 | 0
| Traitement des arêtes saillantes à l'aide d'une arête métallique |  |  |  | 0 | 0
| Application de la sous couche de protection à la pénétration à l'eau sur l’ensemble de la surface à carreler. |  |  |  | 0 | 0
| Traitement des joints par bande et enduit hydrofuge |  |  |  | 0 | 0
| Finition des cueillies au moyen d’une bande à joints |  |  |  | 0 | 0
| Joints de finition en 3 passes (finition B) |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de blocs-portes aluminium gris anthracite de dimension de passage 93 x 204 H / 2 vantaux dont 1 semi-fixe en partie basse pleine et partie haute vitrée coupe-feu 1 h, de largeur 160 |  |  |  | 0 | 0
| Ferrage par paumelles en acier vissées, adaptées au poids de la porte |  |  |  | 0 | 0
| Béquille double adapté PMR + rosaces de béquille de type Vachette Gamme LINOX ou équivalent |  |  |  | 0 | 0
| Ferme-porte adapté au poids de la porte |  |  |  | 0 | 0
| Butoir d’arrêt derrière les portes à coordonner avec les garnitures des portes. |  |  |  | 0 | 0
| Aimant électromagnétique asservi au contrôle d’accès qui sera installé en parallèle par lot électricité. |  |  |  | 0 | 0
| Variante : |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de blocs-portes aluminium gris anthracite de dimension de passage 93 x 204 H / 2 vantaux dont 1 semi-fixe plein et un oculi 30 x 30 coupe-feu 1 h, de largeur 160 |  |  |  | 0 | 0
2.6.4.5 | Réalisations de réservations |  |  |  |  | 0
| Réalisation de 2 percements au plancher dans les sanitaires entre chaque étage (500x500). |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation de 2 percements en toiture, réalisation de souche maçonnée et étanchéité au niveau du sanitaire. |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation de percements de plancher dans le local technique EST entre chaque étage (500x500). |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation d'un percement en toiture, la réalisation de souche maçonnée et étanchéité au niveau du local technique EST. |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation de percements de plancher dans les sanitaires entre chaque étage (300x300). |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation d'un percement en toiture au niveau du sanitaire et percement en façade du local machinerie ascenseur. |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation de percement de plancher dans les sanitaires entre chaque étage (200x200) pour EU et EF. |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation de percement dans les murs pour passage de la gaine d'extraction à chaque niveau du coté Est. |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage de tous les trous, traversées et autres de tout le chantier (sanitaire, cage d'escalier centrale, ventilation, etc.). |  |  |  | 0 | 0
2.6.4.6 | Travaux propres |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de régréage : |  |  |  | 0 | 0
| Curage de tous les éléments en saillie |  |  |  | 0 | 0
| Grattage des parties non adhérentes |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage et/ou calicotage des fissures. |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage des trous et percements diverse suite aux déposes de canalisations électriques et tuyauteries diverses. |  |  |  | 0 | 0
| Nettoyage des supports, compris enlèvement des éléments non adhérents. |  |  |  | 0 | 0
| Décapage et rinçage. |  |  |  | 0 | 0
| Après séchage, application d'une couche de primaire d'accrochage. |  |  |  | 0 | 0
| Application d'une couche de ragréage, épaisseur selon les prescriptions du fabricant et adapté au type du futur revêtement de sol. |  |  |  | 0 | 0
| Produit NIV. PLUS de Weber & Broutin ou équivalent, classe P3 min, bénéficiant d’un Avis Technique. |  |  |  | 0 | 0
| Travaux préparatoires sur parois intérieures verticales et horizontales existantes (avant peinture) : |  |  |  | 0 | 0
| Curage de tous les éléments en saillie |  |  |  | 0 | 0
| Grattage des parties non adhérentes |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage et/ou calicotage des fissures. |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage des trous et percements diverse suite aux déposes de canalisations électriques et tuyauteries diverses. |  |  |  | 0 | 0
| Egrenage, rebouchage, époussetage |  |  |  | 0 | 0
| Rattrapage et ponçage des bandes et raccords de panneaux |  |  |  | 0 | 0
| Enduisage et ratissage des supports. |  |  |  | 0 | 0
| Application de Travaux d’apprêt : 1 couche d’impression |  |  |  | 0 | 0
| Finition : 2 couches de peinture base dispersion acrylique/alkayde – Finition classe B |  |  |  | 0 | 0
| 2 couleurs seront demandées pour les murs |  |  |  | 0 | 0
| Dépose des portes y compris bloc portes d’accès des locaux techniques. |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de blocs-portes à âme pleine, dimension de passage 93 x 204 H / 1 vantail (classement coupe-feu 1h) : |  |  |  | 0 | 0
2.6.4.7 | Locaux archives : |  |  |  |  | 0
| Travaux préparatoires sur parois intérieures verticales et horizontales existantes : |  |  |  | 0 | 0
| Curage de tous les éléments en saillie |  |  |  | 0 | 0
| Grattage des parties non adhérentes |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage et/ou calicotage des fissures. |  |  |  | 0 | 0
| Rebouchage des trous et percements diverse suite aux déposes de canalisations électriques et tuyauteries diverses. |  |  |  | 0 | 0
| Egrenage, rebouchage, époussetage |  |  |  | 0 | 0
| Rattrapage et ponçage des bandes et raccords de panneaux |  |  |  | 0 | 0
| Enduisage et ratissage des supports. |  |  |  | 0 | 0
| Application de Travaux d’apprêt : 1 couche d’impression |  |  |  | 0 | 0
| Finition : 2 couches de peinture base dispersion acrylique/alkayde – Finition classe B |  |  |  | 0 | 0
| 2 couleurs seront demandées pour les murs |  |  |  | 0 | 0
| MONTANT TOTAL H.T |  |  |  | 0
| MONTANT T.V.A 20% |  |  |  | 0
| MONTANT T.T.C |  |  |  | 0

## LOT 2 - CVCPB
DPGF - ind. A du 11/10/2024
CNRS Délégation Provence et Corse
Lot N°2 CVC - Plomberie
Nota | Les quantités et dimensions qui figurent dans ce DPGF sont données à titre indicatif. Les entreprises soumissionnaires sont tenues de les vérifier et éventuellement de les modifier dans le cas où elles estiment ne pas correspondre aux ouvrages à exécuter.
TRANCHE FERME
Article | DÉSIGNATION | U | Q. Estimée | Q | P.V.UNIT | P.V.TOTAL
4.2.2 | Interface GTC |  |  |  |  | 0
| Ensembles des prestations | Ens |  |  | 0 | 0
4.2.3 | Section plomberie |  |  |  |  | 0
4.2.3.11 | Production ECS
| Ballon ECS, suivant CCTP : | U | 4 |  | 0 | 0
| - Marque : |  |  |  | 0 | 0
| - Type : |  |  |  | 0 | 0
| Forfait de mise en œuvre, raccordement hydraulique et toutes sujétions | Ens |  |  | 0 | 0
| Raccordement éléctrique sur attente à proximité | Ens |  |  | 0 | 0
4.2.3.11 | Distribution ECS
| Pompe de bouclage ECS, suivant CCTP : | U | 0 |  | 0 | 0
| - Marque : |  |  |  | 0 | 0
| - Type : |  |  |  | 0 | 0
| Forfait de mise en œuvre, raccordement hydraulique et toutes sujétions | Ens |  |  | 0 | 0
| Raccordement éléctrique sur attente à proximité | Ens |  |  | 0 | 0
4.6 | Description des travaux |  |  |  |  | 0
4.6.1 | Réalisation des 2 blocs sanitaires (PMR inclus) |  | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture,pose,supportage et raccordement d'un collecteur d'eau froide en diamètre 40 | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture,pose et raccordement en EF et ECS de la colonne montante | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture,pose,supportage et raccordement d'un collecteur d'eau usée en diamètre 125 | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture,pose et raccordement en eau usée de la colonne montante en diametre 100 | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture, pose, raccordements EF/EC en multicouches et branchement électrique en attente chauffe-eau 15l | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement pack wc avec abattant sortie horizontale | Ens | 16 |  | 0 | 0
| Fourniture , pose et raccordement meuble vasques complet (robinet ,vasque,syphon,…) | Ens | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un miroir 90x50 sur le meuble vasque | Ens | 7 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un miroir 100x50 sur le meuble vasque | Ens | 1 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un miroir 40x60 sur le lavabo PMR | Ens | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture,pose et raccordement electrique en attente sèche main automatique | Ens | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement pack WC avec abattant sortie horizontale PMR | Ens | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement lavabo avec robinets PMR | Ens | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de barre de maintien pour WC PMR | Ens | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un plan simple vasque 650x500 | Ens | 8 |  | 0 | 0
| Nature canalisation en multicouches | PM |  |  | 0 | 0
4.6.2 | Installation collecteur EF au vide sanitaire |  |  |  |  | 0
| Dépose de l'ancienne alimentation d'eau froide | Ens |  |  | 0 | 0
| Dépose de la colonne montante | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture,pose et raccordement d'une nouvelle alimentation d'eau froide | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de nouveau supports | Ens |  |  | 0 | 0
| Branchement et panoplie : | Ens |  |  | 0 | 0
| Vanne 1/4 tours standard | U | 32 |  | 0 | 0
| Détendeur | U | 1 |  | 0 | 0
| Compteur à impulsion | U | 1 |  | 0 | 0
| Manomètre | U | 5 |  | 0 | 0
| Vanne de vidange | U | 4 |  | 0 | 0
| Vanne d'arret à boisseau | U | 5 |  | 0 | 0
| Clapet anti-pollution | U | 1 |  | 0 | 0
| Disconnecteur hydraulique | U | 1 |  | 0 | 0
| Vanne d'isolement | U | 8 |  | 0 | 0
| Fitre à tamis | U | 5 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de nouveau supports | Ens |  |  | 0 | 0
| Nature canalisation en multicouches | PM |  |  | 0 | 0
4.6.3 | Installation collecteur d'eau usée |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un collecteurs d'eau usée en PVC diamètre 50 | Ens | 2 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un collecteur d'eau usée en PVC diamètre 100 R-1 à RDJ | Ens | 2 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un collecteur d'eau usée en PVC diamètre 100 R-1 à R+2 (Sanitaire provisoires) | Ens | 4 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un collecteur d'eau froide en multicouche diametre 40 | Ens | 2 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'une alimentation d'eau froide avec vannes d'arret en multicouche diametre 20 | Ens |  |  | 0 | 0
4.6.4 | Ventilation bloc sanitaire |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un caisson de VMC centrifuge simple flux | Ens | 1 |  | 0 | 0
| Fourniture,pose et raccordement de la gaine principale partant du caisson | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture ,pose et raccordement de gaine avec grille | Ens |  |  | 0 | 0
4.6.5 | Ventilation plateaux |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de caisson de VMC centrifuge simple flux | Ens | 3 |  | 0 | 0
| Fourniture,pose et raccordement de la gaine principale partant des caissons jusqu'au RDJ | Ens | 3 |  | 0 | 0
| Fourniture ,pose et raccordement de gaine avec registre et bouche pour chaque 1/2 étage sur le collecteur principal | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de grille en sortie de bouche pour le 2eme étage coté est | Ens | 2 |  | 0 | 0
| MONTANT TOTAL H.T |  |  | 0
| MONTANT T.V.A 20% |  |  | 0
| MONTANT T.T.C |  |  | 0

## LOT 3 - CFO
DPGF - ind. A du 11/10/2024
CNRS Délégation Provence et Corse
Lot n°3 Electricité
NOTA : | Les quantités qui figurent dans ce DPGF sont données à titre indicatif. Les entreprises soumissionnaires sont tenues de les vérifier et éventuellement de les modifier dans le cas où elles estiment ne pas correspondre aux ouvrages à exécuter.
TRANCHE FERME
Article | Désignation | U | Q. Estimée | Q | P.V UNIT | P.V Total
3.7 | Description des travaux de la tranche ferme
3.7.1 | Création des blocs sanitaires
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau électrique avec porte équipé d'un interrupteur général 2x40A | u | 4 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une protection 10A+N éclairage | u | 4 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une protection différentielle 16A pour PC | u | 4 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une protection différentiel 16A+N pour séche main | u | 4 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une protection différentiel 16A+N pour chauffe-eau | u | 4 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement spot LED | u | 40 |  | 0 | 0
| Fournitue, pose et raccordement détecteur de mouvement | u | 8 |  | 0 | 0
| Fournitue, pose et raccordement BAES | u | 8 |  | 0 | 0
| Fournitue, pose et raccordement de prises 2P+T 16A | u | 8 |  | 0 | 0
| Fournitue, pose attente seche main | u | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose en attente d'une alimentation chauffe-eau sous meuble vasque | u | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'une alimentation avec protection dans l'armoire centrale du R+3 pour caisson d'extraction des sanitaires sur le toit | u | 1 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'une alimention avec protection dans l'armoire centrale du R+3 pour caisson d'extraction des demi-plateaux coté EST (coté bat A) | u | 1 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de 2 alimentions avec protection dans l'armoire centrale du R+3 pour les 2 caissons d'extraction des demi-plateaux coté Est (partie centrale) | u | 2 |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'un dispositif d'alarme lumineuse destiné aux PMR | u | 8 |  | 0 | 0
Sous-total | [5 empty] | 0
3.7.2 | Rénovation électrique cage d'escalier central
| Fourniture, pose, alimentation et raccordement Hublots LED | u | 16 |  | 0 | 0
| Fournitue, pose, alimentation et raccordement detecteur de mouvement | u | 8 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose, alimentation et raccordement de spots leds dans les paliers de l'ascenseur | u | 16 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose, alimentation et raccordement de BAES en applique | u | 16 |  | 0 | 0
Sous-total | [5 empty] | 0
3.7.3 | Rénovation locaux archives
| Fourniture et pose d'une alimentation électrique | Ens |  |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement de réglette LED | u | 27 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement des BAES | u | 3 |  | 0 | 0
| Fourniture, pose et raccordement d’une prise de courant | u | 3 |  | 0 | 0
Sous-total | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL H.T |  |  | 0
| MONTANT T.V.A 20% |  |  | 0
| MONTANT T.T.C |  |  | 0