## 00- Tableau de surface Z8-LOGI
DEARTEMENT Z8- LOGI
NIVEAU | CODE LOCAL | NOM DU LOCAL | SURFACE UTILE (m²)
RDC | 1 | LT AD 01 | 2.4
RDC | 2 | LOCAL SOUS STATION ET CTA | 9.9 | Surface dans bâtiment existant
RDC | 3 | LT VDI | 3.5 | Surface dans bâtiment à construire
R+1 | 5 | MENAGE | 1.8
R+1 | 3 | COFFRE REGUL CTA | 6.8
R+1 | 4 | BAIE VDI | 2.7
27.1
R+1 et RDC |  | LT | 2.2

## 01- LT AD 01
Fiches espaces - MA TULLE
CARCASTÉRIQTUES DU LOCAL
NOM DU LOCAL: | LT AD 01
CODE LOCAL | 1 | DEPARTEMENT | Z8-LOGI
|  | NIVEAU | RDC
Caractéristiques du local
Niveau d'accessibilité du local aux personnes détenues |  |  |  |  | Architecture
Local accessible aux personnes détenues | Non |  |  |  | Structure
Un lieu où les personnes détenues ne sont pas surveillées | Non |  |  |  | Electrique+ STD
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES |  |  |  |  | Thermique + CVC
DIMENSIONS ET ORIENTATION |  |  |  |  | Acoustique
SURFACE UTILE (m²) | 2.4 |  | CAPACITE |  | MOE
HAUTEUR LIBRE (HSFP) | 3,86 |  | CHARGES ADMISSIBLE (Kg/m²) | 500
CONTROLE D'ACCES | non |  | HAUTEUR SOUS POUTRE | /
|  |  | HAUTEUR SOUS PLANCHER (HSP) | 3,86
PERFORMANCES ARCHITECTURALES / FINITIONS
DALLE BASSE | dalle portée 20cm + isolant sous chape |  | CLASSEMENT UPEC | /
DALLE HAUTE | plancher 20cm |  | NATURE DE SOL/ EXIGENCES PARTICULIERS | peinture
DOUBLAGE | / |  | FAUX PLAFOND | /
CLOISONS | voile béton de 20 cm ep. |  | AUTRES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ECLAIRAGE
FLJ |  | NIVEAU D'ECLAIREMENT
OCCULTATION |  | MODE D'ALLUMAGE | INTERRUPTEUR
NIVEAU D'ECLAIREMENT (lux) | 200 | VALEUR UGR max | 25
UNIFORMITE Emin/Emoy | >0.4 | PUISSANCE W/m²
T° DE COULEUR | 3000K | PROTECTION SOLAIRE
Occultation
THERMIQUE
T°C hiver |  | VENTILATION (m3/h/personne)
T°C été |  | RENOUVELLEMENT D'AIR EXTRACTION SPECIFIQUE
Hygrométrie relative
ACOUSTIQUE
TEMPS DE REVERBERATION
ISOLEMENT ACOUSTIQUE
AUTRES
FLUIDES & CONNEXIONS
COURANT FORT/COURANT FAIBLE
220 V | 1 PC
RESEAU INFORMATIQUE
ALARME | DETECTEUR OPTIQUE + IA
AUTRES | BAES
PLOMBERIE
EAU CHAUDE
EAU FROIDE
EVACUATION
SIPHON DE SOL
AUTRES
PRISES ET POINTS D'ACCES | PA type A
PA type B
PA type C
| PCn | 1
Pco
RJ45(PAV)
RJ45(PAI)
Rasoir 16 A
EQUIPEMENTS | Paillase
Applique lumineuse
Tablette
Miroir
Plaque de cuissson
PC
TV
TELEPHONE
Autres:
MOBILIERS HORS MARCHE | Lit
Rangement

## 02- LOCAL SOUS STATION ET CTA
Fiches espaces - MA TULLE
CARCASTÉRIQTUES DU LOCAL
NOM DU LOCAL: | LOCAL SOUS STATION ET CTA
CODE LOCAL | 2 | DEPARTEMENT | Z8-LOGI
|  | NIVEAU | RDC
Caractéristiques du local
Niveau d'accessibilité du local aux personnes détenues |  |  |  |  | Architecture
Local accessible aux personnes détenues |  |  |  |  | Structure
Un lieu où les personnes détenues ne sont pas surveillées |  |  |  |  | Electrique+ STD
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES |  |  |  |  | Thermique + CVC
DIMENSIONS ET ORIENTATION |  |  |  |  | Acoustique
SURFACE UTILE (m²) | 9.9 |  | CAPACITE |  | MOE
HAUTEUR LIBRE (HSFP) | 3,86 |  | CHARGES ADMISSIBLE (Kg/m²) | 500
CONTROLE D'ACCES | non |  | HAUTEUR SOUS POUTRE | /
|  |  | HAUTEUR SOUS PLANCHER (HSP) | 3,86
PERFORMANCES ARCHITECTURALES / FINITIONS
DALLE BASSE | dalle portée 20cm + isolant sous chape |  | CLASSEMENT UPEC | /
DALLE HAUTE | plancher 20cm |  | NATURE DE SOL/ EXIGENCES PARTICULIERS | peinture
DOUBLAGE | 100mm laine de verre + 1 BA18S |  | FAUX PLAFOND | /
CLOISONS | voile béton de 20 cm ep. |  | AUTRES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ECLAIRAGE
FLJ |  | NIVEAU D'ECLAIREMENT
OCCULTATION |  | MODE D'ALLUMAGE | INTERRUPTEUR
NIVEAU D'ECLAIREMENT (lux) | 200 | VALEUR UGR max | 25
UNIFORMITE Emin/Emoy | >0.4 | PUISSANCE W/m²
T° DE COULEUR | 3000K | PROTECTION SOLAIRE
Occultation
THERMIQUE
T°C hiver |  | VENTILATION (m3/h/personne)
T°C été |  | RENOUVELLEMENT D'AIR EXTRACTION SPECIFIQUE
Hygrométrie relative
ACOUSTIQUE
TEMPS DE REVERBERATION
ISOLEMENT ACOUSTIQUE
AUTRES
FLUIDES & CONNEXIONS
COURANT FORT/COURANT FAIBLE
220 V | 1 PC
RESEAU INFORMATIQUE
ALARME | DETECTEUR OPTIQUE + IA
AUTRES | ALIMENTATION PLOMBERIE, BAES
PLOMBERIE
EAU CHAUDE
EAU FROIDE
EVACUATION
SIPHON DE SOL
AUTRES
PRISES ET POINTS D'ACCES | PA type A
PA type B
PA type C
| PCn | 1
Pco
RJ45(PAV)
RJ45(PAI)
Rasoir 16 A
EQUIPEMENTS | Paillase
Applique lumineuse
Tablette
Miroir
Plaque de cuissson
PC
TV
TELEPHONE
Autres:
MOBILIERS HORS MARCHE | Lit
Rangement

## 03- LT VDI
Fiches espaces - MA TULLE
CARCASTÉRIQTUES DU LOCAL
NOM DU LOCAL: | LT VDI
CODE LOCAL | 3 | DEPARTEMENT | Z8-LOGI
|  | NIVEAU | RDC
Caractéristiques du local
Niveau d'accessibilité du local aux personnes détenues |  |  |  |  | Architecture
Local accessible aux personnes détenues | Non |  |  |  | Structure
Un lieu où les personnes détenues ne sont pas surveillées | Non |  |  |  | Electrique+ STD
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES |  |  |  |  | Thermique + CVC
DIMENSIONS ET ORIENTATION |  |  |  |  | Acoustique
SURFACE UTILE (m²) | 3.5 |  | CAPACITE |  | MOE
HAUTEUR LIBRE (HSFP) | 3,86 |  | CHARGES ADMISSIBLE (Kg/m²) | 500
CONTROLE D'ACCES | non |  | HAUTEUR SOUS POUTRE | /
|  |  | HAUTEUR SOUS PLANCHER (HSP) | 3,86
PERFORMANCES ARCHITECTURALES / FINITIONS
DALLE BASSE | dalle portée 20cm + isolant sous chape |  | CLASSEMENT UPEC | /
DALLE HAUTE | plancher 20cm |  | NATURE DE SOL/ EXIGENCES PARTICULIERS | peinture
DOUBLAGE | 100mm laine de verre + 1 BA18S |  | FAUX PLAFOND | /
CLOISONS | voile béton de 20 cm ep. |  | AUTRES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ECLAIRAGE
FLJ |  | NIVEAU D'ECLAIREMENT
OCCULTATION |  | MODE D'ALLUMAGE | INTERRUPTEUR
NIVEAU D'ECLAIREMENT (lux) | 200 | VALEUR UGR max
UNIFORMITE Emin/Emoy | >0.4 | PUISSANCE W/m²
T° DE COULEUR | 3000K | PROTECTION SOLAIRE
Occultation
THERMIQUE
T°C hiver |  | VENTILATION (m3/h/personne)
T°C été |  | RENOUVELLEMENT D'AIR EXTRACTION SPECIFIQUE
Hygrométrie relative
ACOUSTIQUE
TEMPS DE REVERBERATION
ISOLEMENT ACOUSTIQUE
AUTRES
FLUIDES & CONNEXIONS
COURANT FORT/COURANT FAIBLE
220 V | 1 PC
RESEAU INFORMATIQUE | BAIE VDI
ALARME | DETECTEUR OPTIQUE
AUTRES | BAES
PLOMBERIE
EAU CHAUDE
EAU FROIDE
EVACUATION
SIPHON DE SOL
AUTRES
PRISES ET POINTS D'ACCES | PA type A
PA type B
PA type C
PCn
Pco
RJ45(PAV)
RJ45(PAI)
Rasoir 16 A
EQUIPEMENTS | Paillase
Applique lumineuse
Tablette
Miroir
Plaque de cuissson
PC
TV
TELEPHONE
Autres:
MOBILIERS HORS MARCHE | Lit
Rangement

## 05- MENAGE
Fiches espaces - MA TULLE
CARCASTÉRIQTUES DU LOCAL
NOM DU LOCAL: | MENAGE
CODE LOCAL | 5 | DEPARTEMENT | Z8-LOGI
|  | NIVEAU | R+1
Caractéristiques du local
Niveau d'accessibilité du local aux personnes détenues |  |  |  |  | Architecture
Local accessible aux personnes détenues | ? |  |  |  | Structure
Un lieu où les personnes détenues ne sont pas surveillées | ? |  |  |  | Electrique+ STD
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES |  |  |  |  | Thermique + CVC
DIMENSIONS ET ORIENTATION |  |  |  |  | Acoustique
SURFACE UTILE (m²) | 1.8 |  | CAPACITE |  | MOE
HAUTEUR LIBRE (HSFP) | 2,50 |  | CHARGES ADMISSIBLE (Kg/m²) | 250
CONTROLE D'ACCES | non |  | HAUTEUR SOUS POUTRE | 3,05
|  |  | HAUTEUR SOUS PLANCHER (HSP) | 3,37
PERFORMANCES ARCHITECTURALES / FINITIONS
DALLE BASSE | Plancher 20 cm + chape |  | CLASSEMENT UPEC | U4 P3S E3 C3
DALLE HAUTE | bac acier creuvé isolé et étanché |  | NATURE DE SOL/ EXIGENCES PARTICULIERS | Carrelage
DOUBLAGE | / |  | FAUX PLAFOND | Placo hygro EI60
CLOISONS | 98/62 (48dB) peint et voile béton de 20 cm ep. |  | AUTRES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ECLAIRAGE
FLJ |  | NIVEAU D'ECLAIREMENT
OCCULTATION |  | MODE D'ALLUMAGE | DETECTEUR DE PRECENSE
NIVEAU D'ECLAIREMENT (lux) | 200 | VALEUR UGR max | 25
UNIFORMITE Emin/Emoy | >0.4 | PUISSANCE W/m²
T° DE COULEUR | 3000K | PROTECTION SOLAIRE
Occultation
THERMIQUE
T°C hiver | NC | VENTILATION (m3/h/personne)
T°C été | NC | RENOUVELLEMENT D'AIR EXTRACTION SPECIFIQUE | 30
Hygrométrie relative | NC
ACOUSTIQUE
TEMPS DE REVERBERATION
ISOLEMENT ACOUSTIQUE
AUTRES
FLUIDES & CONNEXIONS
COURANT FORT/COURANT FAIBLE
220 V | 1 PC
RESEAU INFORMATIQUE
ALARME
AUTRES | Clapet coupe feu
PLOMBERIE
EAU CHAUDE | Vidoire
EAU FROIDE | Vidoire
EVACUATION | Vidoire
SIPHON DE SOL
AUTRES
PRISES ET POINTS D'ACCES | PA type A
PA type B
PA type C
| PCn | 1
Pco
RJ45(PAV)
RJ45(PAI)
Rasoir 16 A
EQUIPEMENTS | Paillase
Applique lumineuse
Tablette
Miroir
Plaque de cuissson
PC
TV
TELEPHONE
Autres:
MOBILIERS HORS MARCHE | Lit
Rangement

## 05- COFFRE REGUL CTA
Fiches espaces - MA TULLE
CARCASTÉRIQTUES DU LOCAL
NOM DU LOCAL: | COFFRE REGUL CTA
CODE LOCAL | 3 | DEPARTEMENT | Z8-LOGI
|  | NIVEAU | R+1
Caractéristiques du local
Niveau d'accessibilité du local aux personnes détenues |  |  |  |  | Architecture
Local accessible aux personnes détenues | Non |  |  |  | Structure
Un lieu où les personnes détenues ne sont pas surveillées | Non |  |  |  | Electrique+ STD
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES |  |  |  |  | Thermique + CVC
DIMENSIONS ET ORIENTATION |  |  |  |  | Acoustique
SURFACE UTILE (m²) | 6.8 |  | CAPACITE |  | MOE
HAUTEUR LIBRE (HSFP) | 2,50 |  | CHARGES ADMISSIBLE (Kg/m²) | 500
CONTROLE D'ACCES | non |  | HAUTEUR SOUS POUTRE | 3,05
|  |  | HAUTEUR SOUS PLANCHER (HSP) | 3,37
PERFORMANCES ARCHITECTURALES / FINITIONS
DALLE BASSE | Plancher 20 cm + chape |  | CLASSEMENT UPEC | /
DALLE HAUTE | bac acier creuvé isolé et étanché |  | NATURE DE SOL/ EXIGENCES PARTICULIERS | peinture
DOUBLAGE | 100mm laine de verre + 1 BA18S |  | FAUX PLAFOND | Placo EI60
CLOISONS | voile béton de 20 cm ep. |  | AUTRES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ECLAIRAGE
FLJ |  | NIVEAU D'ECLAIREMENT
OCCULTATION |  | MODE D'ALLUMAGE | DETECTEUR DE PRECENSE
NIVEAU D'ECLAIREMENT (lux) | 200 | VALEUR UGR max | 25
UNIFORMITE Emin/Emoy | >0.4 | PUISSANCE W/m²
T° DE COULEUR | 3000K | PROTECTION SOLAIRE
Occultation
THERMIQUE
T°C hiver |  | VENTILATION (m3/h/personne)
T°C été |  | RENOUVELLEMENT D'AIR EXTRACTION SPECIFIQUE
Hygrométrie relative
ACOUSTIQUE
TEMPS DE REVERBERATION
ISOLEMENT ACOUSTIQUE
AUTRES
FLUIDES & CONNEXIONS
COURANT FORT/COURANT FAIBLE
220 V | 1 PC
RESEAU INFORMATIQUE
ALARME | DETECTEUR OPTIQUE + IA
AUTRES | ALIMENTATION PLOMBERIE
PLOMBERIE
EAU CHAUDE
EAU FROIDE
EVACUATION
SIPHON DE SOL
AUTRES
PRISES ET POINTS D'ACCES | PA type A
PA type B
PA type C
| PCn | 1
Pco
RJ45(PAV)
RJ45(PAI)
Rasoir 16 A
EQUIPEMENTS | Paillase
Applique lumineuse
Tablette
Miroir
Plaque de cuissson
PC
TV
TELEPHONE
Autres:
MOBILIERS HORS MARCHE | Lit
Rangement

## 04- BAIE VDI
Fiches espaces - MA TULLE
CARCASTÉRIQTUES DU LOCAL
NOM DU LOCAL: | BAIE VDI
CODE LOCAL | 4 | DEPARTEMENT | Z8-LOGI
|  | NIVEAU | R+1
Caractéristiques du local
Niveau d'accessibilité du local aux personnes détenues |  |  |  |  | Architecture
Local accessible aux personnes détenues | Non |  |  |  | Structure
Un lieu où les personnes détenues ne sont pas surveillées | Non |  |  |  | Electrique+ STD
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES |  |  |  |  | Thermique + CVC
DIMENSIONS ET ORIENTATION |  |  |  |  | Acoustique
SURFACE UTILE (m²) | 2.7 |  | CAPACITE |  | MOE
HAUTEUR LIBRE (HSFP) | 2,50 |  | CHARGES ADMISSIBLE (Kg/m²) | 500
CONTROLE D'ACCES | non |  | HAUTEUR SOUS POUTRE | 3,05
|  |  | HAUTEUR SOUS PLANCHER (HSP) | 3,37
PERFORMANCES ARCHITECTURALES / FINITIONS
DALLE BASSE | Plancher 20 cm + chape |  | CLASSEMENT UPEC | /
DALLE HAUTE | bac acier creuvé isolé et étanché |  | NATURE DE SOL/ EXIGENCES PARTICULIERS | peinture
DOUBLAGE | 100mm laine de verre + 1 BA18S |  | FAUX PLAFOND | Placo EI60
CLOISONS | voile béton de 20 cm ep. |  | AUTRES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ECLAIRAGE
FLJ |  | NIVEAU D'ECLAIREMENT
OCCULTATION |  | MODE D'ALLUMAGE | INTERRUPTEUR
NIVEAU D'ECLAIREMENT (lux) | 200 | VALEUR UGR max | 25
UNIFORMITE Emin/Emoy | >0.4 | PUISSANCE W/m²
T° DE COULEUR | 3000K | PROTECTION SOLAIRE
Occultation
THERMIQUE
T°C hiver |  | VENTILATION (m3/h/personne)
T°C été |  | RENOUVELLEMENT D'AIR EXTRACTION SPECIFIQUE
Hygrométrie relative
ACOUSTIQUE
TEMPS DE REVERBERATION
ISOLEMENT ACOUSTIQUE
AUTRES
FLUIDES & CONNEXIONS
COURANT FORT/COURANT FAIBLE
220 V | 1 PC
RESEAU INFORMATIQUE
ALARME | DETECTEUR OPTIQUE + IA
AUTRES | BAES
PLOMBERIE
EAU CHAUDE
EAU FROIDE
EVACUATION
SIPHON DE SOL
AUTRES
PRISES ET POINTS D'ACCES | PA type A
PA type B
PA type C
| PCn | 1
Pco
RJ45(PAV)
RJ45(PAI)
Rasoir 16 A
EQUIPEMENTS | Paillase
Applique lumineuse
Tablette
Miroir
Plaque de cuissson
PC
TV
TELEPHONE
Autres:
MOBILIERS HORS MARCHE | Lit
Rangement