## DPGF lot N°14 MAS FJB Talence
2025-02-21
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle
Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.
|  | Extension - Travaux neufs | [5 empty] | Travaux Adaptabilité PMR | [5 empty] | Autres travaux
N° | Désignation | U | Q. | Q. Entreprise | P.U. | P.T. | TOTAL § | U | Q. | Q. Entreprise | P.U. | P.T. | TOTAL § | U | Q. | Q. Entreprise | P.U. | P.T. | TOTAL §
Note préliminaire
L'offre devra impérativement être conforme au devis descriptif, l'entreprise pouvant proposer en variante, à l'agrément de la maîtrise d'oeuvre, un matériel de marque différente mais de qualité équivalente
Dans le cas ou l'entreprise ne propose pas de variante, ou du non agrément du matériel proposé, la marque préconisée dans le CCTP lui sera imposée.
le présent CDPGF, n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de son étude réalisée pour l'établissement de son offre et l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux de réalisation
Les quantités sont données à titre indicatif et l'entreprise se doit de verifier la totalité des quantités et transmettre dans son offre les prix unitaires au metre linéaire pour l'ensemble des câbles et canalisation
2.1 | Installation de chantier
Installation de chantier
| Coffrets de chantier suivant CCTP | ens | 1
| Eclairage de chantier suivant CCTP | ens | 1
| contrôle des installations | ens | 1
| dépose des installation en fin de chantier | ens | 1
| Prestations suivant CCTP | Ens | 1
Montant HT
2.2 | Origine de installation
| Remplacement du disjoncteur abonné et déplacement suivant CCTP | ens | 1
| Liaison BT entre compteur et disjoncteur AB | ens | 1
| Liaison BT entre disjoncteur AB et coffret inverseur | ens | 1
| Liaison BT entre coffret inverseur et TGBT | ens | 1
| Liaison BT entre coffret inverseur et TGS | ens | 1
Montant HT
2.3 | Phasage
Phase travaux pour la zone « Futur bâtiment parloirs, nouvelle unité sanitaire, salle de sports, locaux réserve R+2 existants »
| L’isolement, la dépose et la remise en service des zones non concernées par les travaux des clôtures électriques du sites, dont le panneau de contrôle se situe au poste de garde de la PEP. | ens | 1
| Le dévoiement des câbles d’alimentations et de distributions des caméras N°41, N°42, N°43, N°44, N°45 et N°46. | ens | 1
| L’isolement des circuits d’éclairage du chemin de ronde de la futur zone horticole et la dépose des lanternes d’éclairage extérieur et le repositionnement après travaux sur le mur d’enceinte de cette même zone. | ens | 1
| Le dévoiement de l’ensemble des chemins de câbles et canalisations se trouvant dans la zone d’emprise de l’ascenseur à mettre en œuvre de le QD de l’établissement. | ens | 1
| La pose et la remise en service en conservant les zones 1 et 2 déjà établies, des clôtures électriques, dès que le hors clos couvert de l’extension et le nouveau mur de la zone horticole seront finis. | ens | 1
| Pour chaque porte de cellule dont le passage est élargi : dépose et repose des coffrets de cellule, récupération câblage | ens | 1
| Le repérage, la consignation et le déplacement des équipements situés dans l’emprise des ouvertures à créer vers l’extension depuis le bâtiment existant, ainsi que dans l’emprise des gaines techniques ou des réseaux à créer | ens | 1
| Equipements biométriques de l’actuel zone parloir, dans le local fouille | ens | 1
'Phase travaux pour la zone « nouvelle cellules QA, salle de culte et cellule PMR niveau R+1 existant »
| La dépose du coffret TD infirmerie, ainsi que son câble d’alimentation depuis le TGBT, la protection sera laissé en réserve. | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
| La dépose du coffret TD salle informatique, ainsi que son câble d’alimentation depuis le TGBT, la protection sera laissé en réserve. | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
| La dépose soignée de la baie VDI de la salle informatique, pour permettre son réemploi dans la future salle de formation. | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
| La dépose et la repose (après reprise des plafonds) des équipements CFO et CFA qui seront impactés dans le local cuisine et plonge, lors de la reprise en sous œuvre des éléments structurels du dalles ou renforcement par le lot gros œuvre. | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
| La dépose et la récupération des combinés téléphonique des cellules adaptées en salle de formation ou d’activité. Il conviendra de caler cette intervention avec la société TELIO en charge du marché DAP | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
|  | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
| Phase travaux pour la zone « actuel zone parloirs, salle de formation et d’activité, QA au niveau RDC de l’existant » | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
| La dépose des coffret cellules détenus QSL, pour permettre au lot Gros œuvre démolition son intervention. | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
| La dépose et la récupération des combinés téléphonique des cellules adaptées en salle de formation ou d’activité. Il conviendra de caler cette intervention avec la société TELIO en charge du marché DAP | ens | 1 |  |  |  |  | ens | 1
Pour toutes les zones :
| Le repérage, la consignation et le déplacement des équipements situés dans l’emprise des ouvertures à créer vers l’extension depuis le bâtiment existant, ou des créations de portes, des agrandissements de porte existante ainsi que pour les équipements ou réseaux situés dans l’emprise des gaines techniques ou des réseaux à créer par le lot CVC | ens | 1
| La dépose des caméras de vidéosurveillance extérieure impactés par la démolition des murs et repositionné dans la cour des sports après travaux N°8 - N°13 et N°39. | ens | 1
| La dépose des caméras de vidéosurveillance intérieure impactés par l’aménagement des locaux et repositionné en cas de création de masque par les nouveaux équipements ou cloisons, N°17, N°18, N°19, N°23, N°26, N°30, N°34 et N°35. | ens | 1
| La dépose de la baie VDI de la salle informatique qui servira au déploiement du Réseau VDI interne à la future salle informatique. | ens | 1
| La dépose des coffrets cellules détenus au niveau R+1 de la future zone IPS formation, qui seront réutilisé pour alimenter les nouvelles cellules QA. | ens | 1
| La dépose des lanternes d’éclairages extérieur du chemin de ronde, qui serviront à éclaire la future zone horticole. | ens | 1
Aménagement 2 caméras suivant CCTP
| Aménagement 10 points d'alarme suivant CCTP | ens | 1
Montant HT
2.4 | Réseau de terre
| Câblette cuivre 29 mm² | ml
| Barrette de coupure | U
| Interconnexion des terres suivant CCTP | Ens
| Liaisons équipotentielles principales | Ens
| Liaisons équipotentielles Supplémentaires | Ens
Montant HT
2.5 | Protection parafoudre
| Prises de terre suivant CCTP | Ens
| Parafoudres suivant CCTP | Ens
| Jeux de fusibles supplémentaires | Ens
Montant HT
2.6 | Armoires de protection
| Pose de la platine tarif Jaune suivant CCTP | Ens | 1
| AGBT | Ens | 1
| Disjoncteur abonné | Ens | 1
| Dépose ancien compteur est liaisons existantes | Ens | 1
| Nouvelles liaisons BT Compteurs vers AGBT | Ens | 1
| Nouvelle liaisons GE/ inverseur | Ens | 1 |  | 0 | 0
| Dépose ancien TD inverseur | Ens | 1
| Coffret GE | Ens | 1
| Coffret inverseur | Ens | 1
| TGBT | Ens | 1
| AD-0-1 | Ens | 1
| AD-0-2 | Ens | 1
| AD-1-1 | Ens | 1
| AD-1-2 | Ens | 1
| TGS | Ens | 1
| dépose TGS existant | Ens | 1
| TD désenfumage | Ens | 1
| Dépose et transfert AD info | u | 1
| Dépose et repose Coffrets cellules existants | u | 8 |  |  |  |  | u
| Nouveaux coffrets cellules | u | 3 |  |  |  |  | u
| Dévoiment liaisons ASI suivant CCTP | Ens | 1
| Déplacmeent et mise à niveau du coffret AD TGI suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Montant HT
2.7 | Groupe électrogène de remplacement
| Groupe électrogène suivant CCTP | [12 empty] | ens | 1
| Accessoires suivant CCTP | [12 empty] | ens | 1
| Mise en service, essais, formation suivant CCTP | [12 empty] | ens | 1
Montant HT
2.8 | Comptage
| Comptage suivant CCTP à intégrer dans le chapitre Armoires § 2.6 | pm | [5 empty] | pm | [5 empty] | pm
Montant HT
2.9 | Disposotif de coupure d'urgence
| AU coupure générale pompiers suivant CCTP | Ens
| AU coupure générale ventilation suivant CCTP | Ens
Montant HT
2.10 | Distribution principale
Préciser les sections de câbles par ligne:
| Liaison en câble R2V compteur / Disj AB | ml
| Laison en câble R2V Disj AB / coffret inverseur | ml
| Liaison en câbles R2V GE / coffret inverseur | ml
| Liaison en câble R2V coffret inverseur / AGBT | ml
| Liaison en câble CR1 coffret inverseur / TGS | ml
| Liaison en câble R2V AGBT / TGBT | ml
| Liaison en câble CR1 coffret inverseur - TGS | ml
| Liaison en câble R2V TGBT / AD 0-1 | ml
| Liaison en câble R2V TGBT / AD 0-2 | ml
| Liaison en câble R2V TGBT / AD 1-1 | ml
| Liaison en câble R2V TGBT / AD 1-2 | ml
| Dévoiements des liaisons existantes suivant CCTP | ens
| Chemins de câbles CFO 400x50 | ml
| Chemins de câble CFO 300x50 | ml
| Chemins de câble CFO 200x50 | ml
| Chemins de câble CFO 300x50 | ml
| Chemins de câble Cfa 200x50 | ml
| Chemins de câble Cfa 100x50 | ml
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant HT
2.11 | Distribution secondaire
| Câble R2V 2x1.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 3G1.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 5G1.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 3G2.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 5G2.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 34mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 5G4mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 3G6mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 5G6mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble CR1 3G2.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble CR1 5G2.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble CR1 5G4mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
Autres à préciser …
| Chemins de câble CFO 300x50 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Chemins de câble CFO 200x50 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Chemins de câble Cfa 200x50 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Chemins de câble Cfa 100x50 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Gaine ICT de 20 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Tube IRL de 20 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| rail oméga metallique | ml
| Goulotte compartimentée CFO/Cfa suivant CCTP | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Boite de dérivation et de raccordement | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
Montant HT
2.12 | Appareils d'éclairage
| Luminaire type 1 étanches led | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 2 appliqques led IK10 | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 3 suspension led | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 4 plafonnier Led 600x600 | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 5 applique ronde led IK10 cellules | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 6 applique SDB cellules IK11 | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 7 Downlight Led 21W | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 8 projecteur led salle de sport | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 9 applique led extérieure | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Luminaire type 10 suspension Led Ø950 place du village | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| mise à jour coffret commande eclairage existat | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
Montant HT
2.13 | Appareillage
| détecteur de présence 230 ° | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| détecteur de présence 360 ° | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| ecrans de commande éclairage | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Interrupteur simple allumage | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Interrupteur double allumage | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| PC 2P+T 10/16A | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Poste de travail PA A conforme au CCTP (2PCO+2PC+3RJ) | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Poste de travail PA B conforme au CCTP (2PCO+2PC+2RJ) | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Poste de travail PA C conforme au CCTP, (1PC+1RJ) | U
| Poste de travail PA D conforme au CCTP, (2PC+1RJ) | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Boîtes d'encastrement | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
appareillage antivandale
| Interrupteur simple allumage | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Bouton poussoir | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| PC 2P+T 10/16A | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| appareillage etanches | [6 empty] | U | [5 empty] | U
| Interrupteur simple allumage à voyant | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Interrupteur va et vient simple allumage à voyant | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| PC 2P+T 10/16A | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Accessoires de câblage et raccordement | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| nouvelles commandes depuis la PEP suivant CCTP | ens | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Goulotte suivant CCTP | ml | [5 empty] | U | [5 empty] | U
[8 empty] | U | [5 empty] | U
2.14 | Equipement Force et autres usages
| Dipositifs de coupure d'urgence | pm | [11 empty] | pm
| Alimenation sous station suivant CCTP | U
| Alimentation CTA extension | U
| Alimentation CTA batterie elec CTA | U
| Alimentation extracteur RDC 01 | U
| Alimentation insuflation R+1 | U
| Alimentation extracteur extension | U
| Alimentation extracteur R+2 | U
| alimentation clapets coupe feu | U
| Alimentation Extracteur DSF 1 en CR1 | U
| Alimentation Extracteur DSF 2 en CR1 | U
| Alimentation Extracteur DSF 3 en CR1 | U
| Alimentation Extracteur VMC R-2 suivant CCTP | U
| Alimentation Extracteur VMC R+1 suivant CCTP | U
| alimentation volets de désenfumage en CR1 | U
| alimentation clim local TGBT | U
| alimentation ascenseur | U
| alimentation compresseur d'air cabinet dentaire | U
| alimentation douches cellules | U
Montant HT
2.15 | Eclairage extérieur
| Luminaires: voir chapitre éclairage | pm
| Câble R2V 3G1.5mm² | ml
| Câble R2V 3G2.5mm² | ml
| intégration dans le tableu de commande existant PEP | ml
Montant HT
Eclairage de sécurité
| Télécommande suivant CCTP | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Bloc BAES IK07 | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Bloc BAES IK 10 IP66 | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Bloc portatif | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Câble R2V 5x1.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Gaine ICT de 20 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
Montant HT
2.17 | Système de sécurité incendie
| Mise à niveau centrale ECS suivant CCTP | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Mise à niveau CMSI suivant CCTP | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Adaptation suivant phasage | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Alimentation déporté suivant CCTP | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Module déporté (MD8V) | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Module déporté (MD4V) | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Interface de Court-circuit (ICC) | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Détecteur optique | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Détecteur thermique | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Déclencheur manuel | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Indicateur d'action | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Indicateur d'action étanche | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Diffuseur d'Alarme Générale Sélective | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Avertisseur sonore | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Diffuseurs lumineux | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Ensemble réarmement par ZC | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Parafoudre sur boucle DI | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Dipositif de commande d'arrêt suivant CCTP | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Tableau répétiteur d'éxploitation | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
| Câble C2 1 9/10 1 paire | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble CR1 2x1.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble CR1 2x2.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Câble R2V 2x1.5mm² | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Gaine ICT de 20 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Tube IRL de 20 | ml | [5 empty] | ml | [5 empty] | ml
| Programmation et mise en service | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Plans d'évacuation | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
| Formation | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
Montant H.T.
2.18 | Réseau téléphonique
Dévoiement des câbles existants suivant CCTP
Intégration des lignes existantes dans le nouveau répartiteur
| Gaine ICT de 20 | ml
| Câble PTT 298 4 paires | ml
| Câble PTT 88 56 paires | ml
| Câble PTT 88 112 paires | ml
| Câble SYT 6/10 2 paires | ml
| Câble Coax pour distribution Telio suivant CCTP | ml
| Cordon de brassage à chiffre § Réseau VDI | PM
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant H.T.
2.19 | Réseau VDI
| Dévoiement des lignes existantes sous sol suivant CCTP | Ens
| Répartiteur général suivant CCTP | Ens
| Sous répartiteur US suivant CCTP | Ens
| Déplacement répartiteur salle info suivant CCTP | Ens
| Prise RJ45 suivant CCTP | U
| Câble FFTP 4p 100 ohms suivant CCTP | ml
| Fibre optique multimode 12 FO 50/125 OM5 suivant CCTP | ml
| Rocade cuivre 15P suivant CCTP | ml
| Cordons de brassage RJ45/RJ45 suivant CCTP | U
| Gaine ICT de 20 | ml
| Mise à la terre | Ens
| Identification et repérage suivant CCTP | Ens
| Contrôle et recette | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant H.T.
2.20 | Réseau TV/FM
| Câble Coax suivant CCTP | Ens | [5 empty] | Ens
| Prises Sagane Soliroc suivant CCTP | Ens | [5 empty] | Ens
| Sortie de câble Soliroc suivant CCTP | U | [5 empty] | U
| Recette des câbles | U | [5 empty] | U
Montant HT
2.21 | Enceinte électrifiée
| Sans objet | so | [5 empty] | so | [5 empty] | so
Montant HT
2.22 | Alarme intrusion
| Centrale d'intrusion | U
| Modules deportés | U
| Alimentation secourue | U
| Clavier | U
| Détecteur | U
| contact d'ouverture | U
| Sirène intérieure | U
| Câble 2x1,5 | ml
| Câble 3p 0,6 SYT1 | ml
| Câble 5p 0,6 SYT1 | ml
| Paramétrage, asservissement supervision | ens
| Formation, essai, mise en service | ens
Montant HT
2.23 | interphonie
Interphonie cellules
| Dépose repose interphonie cellules existants réutilisées | u
| Platine d'appel saillie coté couloir | u
| Platine d'appel saillie coté cellule | u
| Voyant hublot rouge | u
| Platine d'appel encastré coté couloir | u
| Platine d'appel encastré coté cellule | u
| Voyant hublot rouge encastré | u
Interphonie cellules PMR
| Dépose repose interphonie cellules existants réutilisées | [6 empty] | u
| Platine d'appel encastré coté couloir | [6 empty] | u
| Platine d'appel encastré coté cellule | [6 empty] | u
| Platine tête de lit saillie | [6 empty] | u
| Voyant hublot rouge encastré | [6 empty] | u
Interphonie Parloirs
| Platine d'appel encastré parloire | u
| Platine de reception parloirs | u
Interphonie de liaison:
| Dépose interphone extérieur existant | u
| remplacement liaison existante de l'interphone extarieur | u
| Interphone de liaison extérieur | u
| interphone de liaison entrée parloir | u
| Poste de reception interphonie de liaison | u
Postes reception, matériel actif
| Poste maitre cellules suivant CCTP | u
| Poste de reception cellules suivant CCTP | u
| support incliné pour postes de reception suivant CCTP | u
| Serveur d'interphonie suivant CCTP | u
| Superviseur et enregistreur historique IP suivant CCTP | u
| PC client suivant CCTP | u
| Centrale hybride | u
| Alimentations | u
Câblage
| câbles Cat6a suivant CCTP | ml
| Câble 1p SYT1 suivant CCTP | ml
| Câble 3p SYT1 suivant CCTP | ml
| Prises RJ45 | u
Formations, paramétrage, mise en service:
| intégration interphonie existante | Ens
| Intégration supervision | Ens
| Mise en service , essais | Ens
| Formation suivant CCTP | Ens
Montant HT
2.24 | Réseau d'alarme individuel
| Prises RJ45 suivant CCTP (à intégrer au chapitre VDI) | pm
Montant HT
2.25 | Combiné d'appel ronde de nuit
| Prises RJ45 suivant CCTP (à intégrer au chapitre VDI) | pm
| Téléphone suivant CCTP | u
| Essais mise en service | ens
Montant HT
2.26 | Contrôle d'accès
| Alimentation portes suivant CCTP | u
| Liaison RJ45 entre centrale contrôle d'accès et baie VDI | ens
Montant HT
2.27 | Surveillance Vidéo
| Dépose repose caméras phase provisoire | pm
| Caméras intérieures uivant CCTP | u
| Caméras intérieures panoramiques suivant CCTP | u
| poste d'exploitation suivant CCTP | u
| Poste mur d'image suivant CCTP | u
| Réaménagement mur d'image existant suivant CCTP | ens
| Switch POE vidéo surveillance | u
| Encodeurs signaux caméras analogiques / numériques | u
| migration des caméras analogiques sur le nouveau système | ens
| écrans complémentaires suivant CCTP | u
| Licence de base Génétec Sécurity Center | u
| Licences caméras IP | u
| Licences caméras analogiques | u
| Liaison centrale d'alarme intrusion | ens
| Serveur de stockage | u
| Poste de travail Streamvault série SVW-300E | u
| Postes de travail Streamvault série SVW-100A | u
| Contrat entretien Advantage pour l'ensemble des caméras pour 5 ans | u
| Contrat entretien Advantage alarme intrusion pour 5 ans | u
| Liaison Cat 6a suivant CCTP | ml
| Connecteurs RJ45 | u
| Rail oméga métallique | ml
| Mise en service, paramétrage | ens
| Formation suivant CCTP | ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant HT
2.28 | Lecteur biométrique
| Liaison cat6a | ml
| Prise RJ45 | u
| prise 2P+T solideroc | u
| Sortie de câble Solideroc | u
| Rail oméga métallique | ml
Montant HT
2.29 | Réseau d'alarme interne
| Dépose et neutralisation des coups de poings situès dans les zones de travaux | ens
| Câble R2V 2x1,5 | ml
| Coups de points d'appel d'alarme interne | u
| Paramétrage de l'alarme Ngelec existantes, et création des nouvelles zones | ens
| Mise à jour de la face avant de la centrale | ens
Montant HT
3.0 | Note sur le cadre de Bordereau
Pv autocontrôle et essais
DOE
Montant HT
Montant Total HT
TVA 20%
Montant total TTC
Récapitulatif
2.1 | Installation de chantier
2.2 | Origine de l'installation
2.3 | Phasage, aménagement
2.4 | Réseau de terre
2.5 | Protection foudre
2.6 | Armoire de protection
2.7 | Groupe électrogène
2.8 | Comptage
2.9 | Dispositif de coupure d'urgence
2.10 | Distribution principale
2.11 | Distribution secondaire
2.12 | Appareils d'éclairage
2.13 | Appareillage
2.14 | Equipement Force et autres usages
2.15 | Eclairage extérieur
2.16 | Eclairage de sécurité
2.17 | Système de sécurité incendie
2.18 | Réseau téléphonique
2.19 | Réseau VDI
2.20 | Réseau TV/FM
2.21 | Enceinte électrifiée
2.22 | Alarmes intrusion
2.23 | Interphonie
2.24 | Réseau d'alarme individuelle
2.25 | Combiné d'appel ronde de nuit
2.26 | Contrôle d'accès
2.27 | Vidéo surveillance
2.28 | Lecteurs biométriques
2.29 | GTC
2.30 | Réseau d'alarme interne
3.0 | Note sur le cadre de Bordereaux
Montant Total HT
TVA 20%
Montant total TTC
PSE 14.1 Mise à niveau Autocom
Fourniture, pose et mise en service d'une carte VOIP pour XL M470 32 canaux
Fourniture et mise en service de la licence SIP Trunk pour Mitel EX
Fourniture et mise en œuvre de licences basic 21 à 100 unités
|  | Ens | [5 empty] | Ens | [5 empty] | Ens
Montant HT
Montant Total PSE 14.1 HT
TVA 20%
Montant total TTC