**ANNEXE 3 -** Implantation, Caractéristiques des Matériels Installés et fréquence des visites (maintenance préventive)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N°** | **Site** | **Localisation** | **Modèle** | **n° de série** | **Date de mise en service** | **Visite par an demandé dans le marché à venir** |
| **Lot 1: Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie - hors bâitment Foch** | **1** | Centre administratif | Bâtiment B - 2ème étage | E4 PRO ONE 6KVA | 67630240100029 | 01/10/2024 | 1 |
| **2** | Centre administratif | Bâtiment D - 1er étage | MASTERYS 3/3 60 KVA | P396383001 | FIN 2024 | 1 |
| **3** | Résidence du Haut-Commissaire | Local électrique | ITYS2 6KVA | 4I16C50209 | 11/12/2017 | 1 |
| **4** | Site Foch | Bâtiment police administrative | ITYS2 6KVA | 3I15450156 | 29/01/2016 | 1 |
| **5** | Subdivision administrative Nord - Koné |  | ITYS3 6KVA | 4I22100152 | 06/02/2023 | 1 |
| **6** | Subdivision administrative Nord - Poindimié |  | ITYS3 6KVA | 4I21800107 | 10/03/2022 | 1 |
| **7** | Subdivision administrative Sud - La Foa | Local imprimante | ITYS3 6KVA | 4I23600140 | 07/02/2024 | 1 |
| **8** | Subdivision administrative des îles Loyauté |  | ITYS 6KVA | 4I10300231 | 10/06/2010 | 1 |
| **Lot 2: Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie - Bâtiment Foch** | **1** | Site Foch | Bâtiment Foch | SDU8000 8kVA | *A définir* | 2021 | 2 |
| **2** | Site Foch | Bâtiment Foch | SDU8000 8kVA | *A définir* | 2021 | 2 |
| **3** | Site Foch | Bâtiment Foch | MCT10 10kVA | MM03UT3001120002 | 2021 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N°** | **Site** | **Localisation** | **Modèle** | **n° de série** | **Date de mise en service** | **Visite par an demandé dans le marché à venir** |
| **Lot 3: Direction Territoriale de la Police Nationale** | **1** | Commissariat central | Officier du ministère public | ITYS2 - 6KVA | 4I18150065 | 27/09/2018 | 1 |
| **2** | Commissariat central | Local serveur | MASTERYS BC4 3/3 - 20KVA | PM23297001 | 19/09/2019 | 2 |
| **3** | Commissariat central | vestiaire du Centre d'information et de commandement | MASTERYS GP2 3/3 - 20KVA | PM03489001 | 14/05/2013 | 2 |
| **4** | Service territorial de la police aux frontières - NOUMEA | Local tableau général basse tension | MASTERYS BC - 10KVA | P121648001 | 06/09/2011 | 2 |
| **5** | Service territorial de la police aux frontières - TONTOUTA | Locaux de la PAF au sein de l'aéroport de Tontouta | MASTERYS 3/1 - 10KVA | P208611001 | 01/01/2014 | 2 |
| **6** | service territorial du recrutement et de la formation - Ecole de police de Normandie | Local serveur de l'école de police | MASTERYS BC+ 3/3 | P355179001 | 24/02/2023 | 2 |
| **7** | service territorial de gestion des ressources - Caserne Bailly Normandie | Local serveur du Bureau des Moyens et de la Logistique | E4 - 3KVA | 080992340001 | 18/05/2009 | 1 |
| **~~8~~** | *Bureau de police rue Paul Doumer* | *Deuxième étage de l'immeuble Paul Doumer* | *Un onduleur 6KVA (à venir)* | *A venir* | *A venir* | *1* |
| **~~9~~** | *Bureau de police rue Paul Doumer* | *RDC de l'immeuble Paul Doumer* | *Un onduleur 6KVA (à venir)* | *A venir* | *A venir* | *1* |