## PDG
COMEDIE FRANCAISE – Site Richelieu
RENOVATION ENERGETIQUE
75 – PARIS 1Er ARRONDISSEMENT
DCE
DPGF
LOT 6 RER : Chauffage - GTB
2024-12-01
MAITRISE D’OUVRAGE :
Comédie Française
1, Place Colette
75 001 PARIS
Tél. 01 44 58 15 15
MAITRISE D’ŒUVRE :
2BDM- architecte mandataire | [16 empty] | BET CHOULET - BET Fluides / HQE
60-62 rue e Hauteville – 75010 Paris | [16 empty] | 60, avenue de la Margeride – 63170 Aubière
Tél. 01 42 26 76 10 | [16 empty] | Tél. 04 73 28 60 50
contact@2bdm.fr | [16 empty] | louis.choulet@betchoulet.fr
| C | F | D | C | E | C | H | O | 0 | 6 | R | E | D | P | G | F |  | T | N | T | Z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B
PROJET |  |  | PHASE |  |  | EMETTEUR |  |  | LOT |  |  |  |  | TYPE |  |  |  | NIVEAU |  | ZONE |  | N° D’ORDRE |  |  |  | INDICE

## Préambule
LOT 6 RER : Chauffage - GTB
Travaux CVC GTB 2025 2026
PRINCIPE DE REMISE DES OFFRES
L'entrepreneur devra demander tous renseignements qu'il jugerait utiles à l'Architecte et à l'ingénieur conseil, afin d'établir son offre sous forme de prix net et forfaitaire, toutes taxes comprises.
En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou faire l'objet d'un supplément de prix.
Dans le CCTP, les équipements sont décrits en faisant référence à des marques et types de matériels bien précis, afin de permettre une remise des offres claire. Il est demandé aux entreprises de répondre à cette offre.
Toutefois, d'autres matériels pourront également être proposés par les entreprises. Ceux-ci devront donc faire l'objet d'un mémoire annexe. Ces annotations devront indiquer les marques, types et caractéristiques principales des appareils. Les équipements proposés devront avoir les mêmes caractéristiques techniques, esthétiques et dimensionnelles que celles prévues à l'origine.
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les entreprises devront remettre leur offre de prix claire et détaillée suivant le cadre de bordereau quantitatif joint.
En cas de non spécification de la part des entreprises, il sera considéré que l'offre est conforme en tout point au CCTP.
Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra par article, la totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations. Les postes relatifs correspondants à la main d'œuvre ne seront, en aucun cas, ressortis à la fin des paragraphes ou de façon globale.

## DPGF
LOT 6 RER : Chauffage - GTB |  |  |  | Année 2025 |  |  | Année 2026 |  |  | Année 2027 |  |  | Année 2028 |  |  | Année 2029
Référence | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T
3 | PREAMBULE - TRAVAUX PREPARATOIRE | PM
3.1 | CURAGE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
3.1.1 | Consignation de réseaux existants | PM
3.1.2 | Curage | PM
3.1.2.1 | Sous-station principale Chauffage
| - Identification et repérage des réseaux et matériel de chauffage | Ens |  |  |  | 0
| - Mesures hydrauliques avec consignations | Ens |  |  |  | 0
| - Neutralisation, dépose et évacuation des installations de chauffage | Ens |  |  |  | 0
3.1.2.2 | Colonnes montantes Eau Glycollée
| - Dépose et évacuation des réseaux EG | Ens |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CVC | PM
4.1 | BILAN CALORIFIQUE | PM
4.2 | PRODUCTION CALORIFIQUE
4.2.1 | Générateurs
| - Echangeur complet vertical vapeur/eau | U | [6 empty] | 0
Puissance : 850 kW - N° :
Pdc = 18mbar. Volume < 10l.
Selon directive européenne DGRL 2014/68
Sur pieds, catégorie I, module A
Faisceau spiralé en cuivre
| - Détente et sécurité vapeur | U | [6 empty] | 0
| - Régulation condensats | U | [6 empty] | 0
| - Automatisme avec bache 2 échangeurs | U | [6 empty] | 0
| - Groupe de purges bouteille HP | U | [6 empty] | 0
| - Matelas isolant pour ligne détente vapeur | U | [6 empty] | 0
| - Matelas isolant pour robinets bouteille HP | U | [6 empty] | 0
| - Skid vapeur préfabriqué 2 échangeurs | U | [6 empty] | 0
| - Bouteille HP complète | U | [6 empty] | 0
| - Armoire électrique de régulation | U | [6 empty] | 0
4.2.2 | Dilatation de l'eau – Alimentation – Traitement d'eau
4.2.2.1 | Dilatation et sécurité
| - Groupe de maintien de pression FLAMCO FLEXCON 200/1 bar | U | [6 empty] | 0
| - Soupape de sécurité FLAMCO Prescor 320-1 | U | [6 empty] | 0
| - Séparateur d'air FLAMCO FLEXCON type FLEXAIR | U | [6 empty] | 0
| - Purgeur d'air automatique | U | [6 empty] | 0
| - Purgeur d'air manuelle | U | [6 empty] | 0
4.2.2.2 | Remplissage
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Filtre à tamis | Ens | [6 empty] | 0
| - Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable | Ens | [6 empty] | 0
| - Compteur d'eau communicant Modbus raccordé à la GTB | U | [6 empty] | 0
| - Manomètre avec robinet d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Robinet de puisage avec prise d'échantillons | U | [6 empty] | 0
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
4.2.2.3 | Adoucisseur
| - Adoucisseur dito CCTP | U | [6 empty] | 0
4.2.2.4 | Traitement d'eau
| - Pot d'injection traitement d'eau | U | [6 empty] | 0
| - Produits de traitement d'eau | Ens | [6 empty] | 0
4.2.2.5 | Module de désembouage
| - Module de désembouage dito CCTP | U | [6 empty] | 0
4.2.3 | Circuit Primaire Hydraulique
4.2.3.1 | Raccordement hydraulique des échangeurs
Sur le départ :
| - Sonde de température | U | [6 empty] | 0
| - Aquastat double réglable composé d'un thermostat de limite à réarmement automatique et d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel, | U | [6 empty] | 0
| - Soupapes de sûreté tarées | U | [6 empty] | 0
| - Clapet antiretour | U | [6 empty] | 0
| - Vanne d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Thermomètre | U | [6 empty] | 0
| - Manchon à souder bouchonné diamètre 15/21 | U | [6 empty] | 0
Sur le retour :
| - Sonde de température | U | [6 empty] | 0
| - Vanne d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Vanne de réglage multifonction | U | [6 empty] | 0
| - Thermomètre | U | [6 empty] | 0
| - Manchon à souder bouchonné diamètre 15/21 | U | [6 empty] | 0
| - Filtre à tamis équipé d’un robinet de vidange sur le couvercle | U | [6 empty] | 0
| - Circulateur simple, à débit constant | U | [6 empty] | 0
| - Manomètre monté en différentiel, | U | [6 empty] | 0
| - Contrôleur de débit à palettes | U | [6 empty] | 0
| - Vanne de vidange rapide ¼ de tour DN 25 | U | [6 empty] | 0
| - Pressostat manque d'eau | U | [6 empty] | 0
4.2.3.2 | Collecteurs primaires départ - Retour
| - Sonde de température pour pilotage cascade | U | [6 empty] | 0
| - Manchon à souder bouchonné diamètre 15/21 | U | [6 empty] | 0
| - Aquastat général | U | [6 empty] | 0
- Canalisation en tube acier noir y compris toutes sujétions
| DN 80 | ml | [6 empty] | 0
| DN 100 | ml | [6 empty] | 0
| DN 125 | ml | [6 empty] | 0
| DN 150 | ml | [6 empty] | 0
| DN 200 | ml | [6 empty] | 0
| - Vanne d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Vannes de réglage | Ens | [6 empty] | 0
| - Bouteille de purge d'air | Ens. | [6 empty] | 0
| - Purgeur d'air automatique | Ens. | [6 empty] | 0
| - Purgeur d'air manuel | Ens. | [6 empty] | 0
| - Robinet de vidange | Ens. | [6 empty] | 0
- Calorifuge réseaux primaires par coquille de laine de roche avec protection par tôle ISOXAL :
| DN 80 | ml | [6 empty] | 0
| DN 100 | ml | [6 empty] | 0
| DN 125 | ml | [6 empty] | 0
| DN 150 | ml | [6 empty] | 0
| DN 200 | ml | [6 empty] | 0
| - Supportage, Etiquetages, etc.. | Cis
4.2.3.3 | Bouteille de mélange
| DN 400 | ml | [6 empty] | 0
| - Thermomètre sur chaque départ | U | [6 empty] | 0
| - Vidange en DN 50 | U | [6 empty] | 0
| - Purgeur d'air grand débit | U | [6 empty] | 0
| - Purge manuelle | U | [6 empty] | 0
| - Manchon à souder dito CCTP | U | [6 empty] | 0
| - Pressostat alarme pression mini | U | [6 empty] | 0
| - Pressostat alarme pression maxi | U | [6 empty] | 0
| - Manomètre | U | [6 empty] | 0
4.2.4 | Réseaux secondaires Hydrauliques
4.2.4.1 | Collecteurs secondaires départ - Retour
- Canalisation en tube acier noir y compris toutes sujétions
| DN 80 | ml | [6 empty] | 0
| DN 100 | ml | [6 empty] | 0
| DN 125 | ml | [6 empty] | 0
| DN 150 | ml | [6 empty] | 0
| DN 200 | ml | [6 empty] | 0
| - Vanne d'isolement pour remplissage | Ens. | [6 empty] | 0
| - Vanne d'isolement pour vidange | Ens. | [6 empty] | 0
4.2.4.2 | Réseaux secondaires de distribution
- Canalisation en tube acier noir y compris toutes sujétions
| DN 25 | ml | [6 empty] | 0
| DN 32 | ml | [6 empty] | 0
| DN 40 | ml | [6 empty] | 0
| DN 50 | ml | [6 empty] | 0
| DN 65 | ml | [6 empty] | 0
| DN 80 | ml | [6 empty] | 0
| DN 100 | ml | [6 empty] | 0
| DN 125 | ml | [6 empty] | 0
| DN 150 | ml | [6 empty] | 0
| - Vanne d'isolement | Ens. | [6 empty] | 0
| - Vannes de réglage | Ens. | [6 empty] | 0
| - Bouteille de purge d'air | Ens. | [6 empty] | 0
| - Purgeur d'air automatique | Ens. | [6 empty] | 0
| - Purgeur d'air manuel | Ens. | [6 empty] | 0
| - Robinet de vidange | Ens. | [6 empty] | 0
- Calorifuge réseaux primaires par coquille de laine de roche avec protection par tôle ISOXAL :
| DN 15 | [7 empty] | 0
| DN 20 | [7 empty] | 0
| DN 25 | [7 empty] | 0
| DN 32 | [7 empty] | 0
| DN 40 | [7 empty] | 0
| DN 50 | [7 empty] | 0
| DN 65 | [7 empty] | 0
| DN 80 | [7 empty] | 0
| - Supportage, Etiquetages, etc.. | Cis
4.2.4.3 | Réseaux secondaires de distribution à température constante des circuits D et F (80/60°C)
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Vannes de réglage | U | [6 empty] | 0
| - Thermomètres | Ens | [6 empty] | 0
| - Doigts de gant | Ens | [6 empty] | 0
| - Manchons antivibratiles | Ens | [6 empty] | 0
| - Circulateur équipé du système Multi-Flow Adaptation | U | [6 empty] | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Compteur d'énergie communicant | U | [6 empty] | 0
| - Robinet de vidange | U | [6 empty] | 0
| - Vanne de remplissage | U | [6 empty] | 0
| - Clapet anti-retour | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de départ | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de retour | U | [6 empty] | 0
4.2.4.4 | Réseaux secondaires de distribution à température variable des circuits G Nord et Ouest (70/50°C)
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Vannes de réglage | U | [6 empty] | 0
| - Thermomètres | Ens | [6 empty] | 0
| - Doigts de gant | Ens | [6 empty] | 0
| - Manchons antivibratiles | Ens | [6 empty] | 0
| - Circulateur | U | [6 empty] | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Compteur d'énergie communicant | U | [6 empty] | 0
| - Robinet de vidange | U | [6 empty] | 0
| - Vanne de remplissage | U | [6 empty] | 0
| - Clapet anti-retour | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de départ | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de retour | U | [6 empty] | 0
4.2.4.5 | Réseaux secondaires de distribution a température constante des circuits C et J (80/60°C)
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Vannes de réglage | U | [6 empty] | 0
| - Thermomètres | Ens | [6 empty] | 0
| - Doigts de gant | Ens | [6 empty] | 0
| - Manchons antivibratiles | Ens | [6 empty] | 0
| - Circulateur | U | [6 empty] | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Compteur d'énergie communicant | U | [6 empty] | 0
| - Robinet de vidange | U | [6 empty] | 0
| - Vanne de remplissage | U | [6 empty] | 0
| - Clapet anti-retour | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de départ | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de retour | U | [6 empty] | 0
0
4.2.4.6 | Réseaux secondaires de distribution à température constante PECS (80/60°C)
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Vannes de réglage | U | [6 empty] | 0
| - Thermomètres | Ens | [6 empty] | 0
| - Doigts de gant | Ens | [6 empty] | 0
| - Manchons antivibratiles | Ens | [6 empty] | 0
| - Circulateur | U | [6 empty] | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Compteur d'énergie communicant | U | [6 empty] | 0
| - Robinet de vidange | U | [6 empty] | 0
| - Vanne de remplissage | U | [6 empty] | 0
| - Clapet anti-retour | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de départ | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de retour | U | [6 empty] | 0
4.2.4.7 | Réseaux secondaires de distribution a température constante du circuits (80/60°C)
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Vannes de réglage | U | [6 empty] | 0
| - Thermomètres | Ens | [6 empty] | 0
| - Doigts de gant | Ens | [6 empty] | 0
| - Manchons antivibratiles | Ens | [6 empty] | 0
| - Circulateur | U | [6 empty] | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Compteur d'énergie communicant | U | [6 empty] | 0
| - Robinet de vidange | U | [6 empty] | 0
| - Vanne de remplissage | U | [6 empty] | 0
| - Clapet anti-retour | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de départ | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de retour | U | [6 empty] | 0
4.2.4.8 | Réseaux secondaires de distribution a température variable des circuits A, B H Sud et Est (70/50°C)
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Vannes de réglage | U | [6 empty] | 0
| - Thermomètres | Ens | [6 empty] | 0
| - Doigts de gant | Ens | [6 empty] | 0
| - Manchons antivibratiles | Ens | [6 empty] | 0
| - Circulateur | U | [6 empty] | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Compteur d'énergie communicant | U | [6 empty] | 0
| - Robinet de vidange | U | [6 empty] | 0
| - Vanne de remplissage | U | [6 empty] | 0
| - Clapet anti-retour | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de départ | U | [6 empty] | 0
| - Sonde de température de retour | U | [6 empty] | 0
4.2.4.9 | Ventilation sous-station vapeur
| - Ventilation basse | PM
- Ventilation haute :
| - Grilles intérieure VH | U | [6 empty] | 0
| - Caisson d'extraction, dito CCTP | U | [6 empty] | 0
| - Supports antivibratiles | Ens | [6 empty] | 0
| - Manchettes souples (aspiration/refoulement) | Ens | [6 empty] | 0
| - Piège à son | u | [6 empty] | 0
| - Thermostat d'ambiance 2 seuils | U | [6 empty] | 0
| - Raccordements électriques, dito CCTP | Ens | [6 empty] | 0
4.2.4.10 | Ventilation Pompier sous-station vapeur | PM
4.2.4.11 | Relevage des EU Sous station Chauffage | PM
| - Pompe submersible | U | [6 empty] | 0
| - Régulateurs de niveaux, sécurité anti-débordement | inclus | [6 empty] | 0
| - Clapet anti-retour | U | [6 empty] | 0
| - Vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement | U | [6 empty] | 0
| - Coffret de commande | inclus | [6 empty] | 0
| - Alimentations, liaisons et raccordements électriques suivant normes en vigueur | Ens. | [6 empty] | 0
| - Evacuation EU/EV, tube PVC Pression PN 16 | [7 empty] | 0
| diam. 75 | ml | [6 empty] | 0
| diam. 100 | so | [6 empty] | 0
| diam. 110 | so | [6 empty] | 0
| - Pertes, raccords, coudes, tés de visite, culottes, joints de dilatation, colle, supports, colliers et toutes sujétions de pose | inclus | [6 empty] | 0
| - Raccordements sur réseaux gravitaires | inclus | [6 empty] | 0
| - Collier d'étanchéité pour traversée de parois étanche | inclus | [6 empty] | 0
4.2.5 | Electricité
| Armoire électrique | Ens | [6 empty] | 0
| - Ensemble de régulation (automate existante, sonde de température,…) | Ens | [6 empty] | 0
| - Protections, alimentation, liaisons et raccordements électriques suivant les normes en vigueur | Ens | [6 empty] | 0
4.3 | RESEAU DE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
4.3.1 | Circulation d'eau | PM
4.3.2 | Canalisations
4.3.2.1 | Réseaux en faux plafond, gaine technique et locaux technique | PM
4.4 | PRINCIPES DE TRAITEMENT DES LOCAUX
4.4.1 | Principes généraux | PM
4.4.2 | Chaffage statique
4.4.2.1 | Tête thermostatique connectée
| - Isolement et vidange réseaux | PM
| - Dépose complète du robinet actuel (simple réglage ou thermostatique) | U | [6 empty] | 0
| - Pose complète du robinet thermostatique connecté dito CCTP | U | [6 empty] | 0
| - Purge à carré 5/10 | U | [6 empty] | 0
| - Vidange à boisseau avec bouchon et chaînette 12/17 | U | [6 empty] | 0
| - Té ou coude de réglage 15/21 | U | [6 empty] | 0
| - Remplissage réseau | PM
| - Complément d'additif de traitement des eaux de chauffage au remplissage | PM
| - L'analyse des eaux des circuits de distribution de chauffage | PM
| - Thermostat d'ambiance, gestion des stores, CO2, commandes (On/Off/Eco) | U | [6 empty] | 0
| - Coffret électrique avec régulateur de type RPC-Pro de marque SCHNEIDER avec protocole de communication sans fil Zig Bee | U | [6 empty] | 0
| - Automate superviseur d'étage SCHNEIDER | Ens | [6 empty] | 0
4.4.2.2 | Tête thermostatique manuelle
| - Isolement et vidange réseaux | PM
| - Dépose complète du robinet actuel (simple réglage ou thermostatique) | U | [6 empty] | 0
| - Robinets thermostatiques ou manuels, suivant localisation | U | [6 empty] | 0
| - Tés de réglages hydrauliques | U | [6 empty] | 0
| - Purgeurs d'air | U | [6 empty] | 0
| - Robinets de vidange | Ens | [6 empty] | 0
| - Remplissage réseau | PM
| - Complément d'additif de traitement des eaux de chauffage au remplissage | PM
| - L'analyse des eaux des circuits de distribution de chauffage | PM
4.4.3 | Ventilo-convecteurs existant
| - Isolement et vidange réseaux | PM
| - Dépose complète régulation existante | U | [6 empty] | 0
| - Pose nouvelle régulation | U | [6 empty] | 0
| - Remplissage réseau | PM
| - Complément d'additif de traitement des eaux de chauffage au remplissage | PM
| - L'analyse des eaux des circuits de distribution de chauffage | PM
| - Thermostat d'ambiance, gestion des stores, CO2, commandes (On/Off/Eco) | U | [6 empty] | 0
| - Vanne 2 voies motorisée sur chacune des batteries | Ens | [6 empty] | 0
| - Moteur électrique à deux sens de marche | Ens | [6 empty] | 0
| - Régulateur communiquant | Ens | [6 empty] | 0
| - Automate superviseur d'étage SCHNEIDER | Ens | [6 empty] | 0
0
| - Protections, alimentations, liaisons et raccordements électriques, suivant les normes en vigueur | Ens | [6 empty] | 0
4.4.4 | Unité interieures murale : Climatisation locaux VDI
| - Unité interieure murale | U |  |  |  | 0
| - Supports et fixations | U |  |  |  | 0
| - Thermostat d'ambiance et commandes (On/Off/Eco) | U |  |  |  | 0
| - Régulateur communiquant | U |  |  |  | 0
| - Automate superviseur d'étage SCHNEIDER | PM
| - Vanne 2 voies motorisée sur chacune des batteries | Ens |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement | Ens |  |  |  | 0
| - Vanne d'équilibrage | Ens |  |  |  | 0
| - Pompe de relevage condensats | U |  |  |  | 0
| - Tuyauterie d'évacuation des condensats DN 32, y compris siphon et toutes sujétions de pose | ml |  |  |  | 0
| - Protections, alimentations, liaisons et raccordements électriques, suivant les normes en vigueur | Ens |  |  |  | 0
4.4.5 | Unité interieure plafonnière : Climatisation local autocom
| - Unité interieure plafonnière | U | [6 empty] | 0
| - Supports et fixations | U | [6 empty] | 0
| - Thermostat d'ambiance et commandes (On/Off/Eco) | U | [6 empty] | 0
| - Régulateur communiquant | U | [6 empty] | 0
| - Automate superviseur d'étage SCHNEIDER | PM
| - Vanne 2 voies motorisée sur chacune des batteries | Ens | [6 empty] | 0
| - Vanne d'isolement | Ens | [6 empty] | 0
| - Vanne d'équilibrage | Ens | [6 empty] | 0
| - Pompe de relevage condensats | U | [6 empty] | 0
| - Tuyauterie d'évacuation des condensats DN 32, y compris siphon et toutes sujétions de pose | ml | [6 empty] | 0
| - Protections, alimentations, liaisons et raccordements électriques, suivant les normes en vigueur | Ens | [6 empty] | 0
4.4.5.1 | Canalisation
- Canalisation en tube acier noir y compris toutes sujétions
| DN 25 | ml |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DN 32 | ml |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DN 50 | ml |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - Vanne d'isolement | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - Vannes de réglage | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - Bouteille de purge d'air | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - Purgeur d'air automatique | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - Purgeur d'air manuel | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - Robinet de vidange | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0
- Calorifuge réseaux primaires par coquille STYRODUR avec protection par tôle ISOXAL :
| DN 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DN 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DN 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DN 32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DN 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DN 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - Supportage, Etiquetages, etc.. | Cis
4.5 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX
4.5.1 | Principe de ventilation | PM
4.5.2 | Admission d'air neuf | PM
4.5.3 | Passages de transit | PM
4.5.4 | Extraction de l'air vicié LT VDI
| - Caisson d'extraction C4, dito CCTP | U |  |  |  | 0
| - Pièges à sons | U |  |  |  | 0
| - Supports et fixations | U |  |  |  | 0
| - Manchettes souples | U |  |  |  | 0
| - Pressostat |  |  |  |  | 0
| - Interrupteurs de proximité | U |  |  |  | 0
| - Protections, alimentations, liaisons et raccordements électriques, suivant les normes en vigueur | Ens |  |  |  | 0
| - Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h | U |  |  |  | 0
| - Grlle de rejet | U |  |  |  | 0
| - Plénum de raccordement sur grille de rejet | U |  |  |  | 0
4.5.5 | Contrôle de reception | PM
4.6 | DISTRIBUTION AERAULIQUE
4.6.1 | Principe de distribution | PM
4.6.2 | Constitution
- Gaine en tôle acier galvanisé agrafée en spirale, y compris toutes sujétions
| DN 200 | ml |  |  |  | 0
| DN 160 | ml |  |  |  | 0
| DN 125 | ml |  |  |  | 0
| - Reconstitution phonique en traversée de paroi | Ens |  |  |  | 0
| - Trappes de visite | Ens |  |  |  | 0
4.6.3 | Principes de sécurisation des réseaux | PM
5 | GTB
5.1 | Objectifs de la GTB | PM
5.2 | Description des ouvrages
CVC - Electricité Store
| - Module de régulation CVC type RPC Pro | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Module de régulation Store | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Automates Type AS-P | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Module Entrées Tout ou Rien | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Module Sorties Tout ou Rien | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Module Entrées Analogiques | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Module Sorties Analogiques | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Télécomptages | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Sondes et capteurs | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Bus de terrain Ethernet TCP/IP | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Bus de terrain modbus | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Passerelle de communication TCP/IP | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Cordons de brassage | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Raccordement sur bus de supervision Ethernet | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Test de couverture Zigbee module RPC | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Coffret électrique GTB | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Alimentations, protections et liaisons électriques, y compris tous accessoires de pose | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Ventilation Naturelle
| - Automate ventilation naturelle | U | [6 empty] | 0
| - Passerelle de communication | U | [6 empty] | 0
| - Commutateur général | U | [6 empty] | 0
| - Commutateur fonction free cooling | U | [6 empty] | 0
| - Sonde d'ambiance température | U | [6 empty] | 0
| - Bouton dérogation local | U | [6 empty] | 0
| - Boitier de commande boitier à chaine | U | [6 empty] | 0
| - Contact de position | U | [6 empty] | 0
| - Alimentations, protections et liaisons électriques, y compris tous accessoires de pose | Ens. | [6 empty] | 0
La supervision
| - Matériel actif fibre optique - cuivre | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Matériel actif : switch cuivre | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Cordons de brassage | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Mise en réseau du précâblage GTB | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Raccordement sur bus de supervision Ethernet | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Test de communication du réseau GTB | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Poste de supervision principal | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Imagerie et programmation | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Interfaces de contrôle/commande et gestion | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Tableau de reports d'alarmes | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Ecran d'affichage des consommations | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Formation du personnel et de l'exploitant | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Station météo
| - Station météo | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Sondes d'ensoleillement de façades | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.3 | Analyse fonctionnelle
| Analyse fonctionnelle | Ens. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.4 | Plan directeur du poste central de supervision | PM
5.5 | Alarmes techniques | PM
5.6 | Fonctions gérées par la GTB | PM
5.7 | Liste de points GTB
| - Nombre de point GTB: | U |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.8 | Plan de comptage energetqiue | PM
5.9 | Architecture GTB | PM
6 | DIVERS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Notes de calcul d'exécution | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Analyse fonctionnelle | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Plans d'exécution | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Plans de réservation | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Participation et animation de la synthèse technique et architecturale | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Dossiers des Ouvrages Exécutés | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Essai AQC | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - DIUO | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Percements et rebouchages | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Remplissage - Purge des réseaux | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Repérage, signalisation, étiquetage | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Contrôle, essais des installations | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Mise en service des installations | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Formations du personnel et des exploitants | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Remplacement des filtres sur matériel, après période d'essais | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Manutention | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MONTANT TOTAL €HT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TVA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MONTANT TOTAL €TTC |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## RECAP
LOT 6 RER : Chauffage - GTB
Référence | Désignation des ouvrages | Année 2025 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Année 2029
3 | PREAMBULE - TRAVAUX PREPARATOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES CVC
4.1 | BILAN CALORIFIQUE | PM | PM | PM | PM | PM
4.2 | PRODUCTION CALORIFIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | RESEAU DE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | PRINCIPES DE TRAITEMENT DES LOCAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | DISTRIBUTION AERAULIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DIVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL H.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA 20,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BPU
LOT 6 RER : Chauffage - GTB |  |  |  | Année 2025 |  |  | Année 2026 |  |  | Année 2027 |  |  | Année 2028 |  |  | Année 2029
Référence | Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T | Quantité Ent | P.U. € H.T | Total € H.T
6 | Bordereau de Prix Unitaires | PM
6.1 | Imagerie GTB au-delà 2026
| - Intégration d'imagerie des stores et ventilation naturelle des menuiseries extérieures dont le calendrier programme les travaux menuiseries au-delà de 2026 | Ens |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 | DEVOIEMENT DE RESEAUX HYDRAULIQUES EXISTANTS
Identification, consignation, vidange, dépose, installation du nouveau réseau, isolation thermique, remplissage, complément traitement d'eau, analye d'eau selon CCTP:
- Réseau de chauffage
| DN 15 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 20 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 25 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 32 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 40 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 50 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
- Réseau d'eau glacée
| DN 15 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 20 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 25 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 32 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 40 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 50 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
- Réseau RIA
| DN 25 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 32 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 40 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 50 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 80 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
- Réseau Grand Secours
| DN 25 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 32 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 40 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 50 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 80 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 100 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| DN 125 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
- Réseau d'eau froide
| 10/12 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 12/14 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 14/16 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 16/18 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 22/24 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 28/30 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
- Réseau d'eau chaude
| 10/12 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 12/14 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 14/16 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 16/18 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 22/24 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 28/30 | ml |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| Demi journée d'études (comprenant NDC, plans, dossier technique) | Ens |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL EHT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TVA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MONTANT TOTAL €TTC |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0