## PdG
Nota : Métrés donnés à titre indicatif. A contrôler et à ajuster par l'entreprise. Les ajouts de lignes devront impérativement apparaître en couleur distinctes pour faciliter l'exploitation de la proposition de l'entreprise
A | 2024-11-29 | EDITION ORIGINALE | [6 empty] | CGI | MPI
Indice | Date | Modification | [6 empty] | Établi par | Vérifié par | Approuvé par
EMETTEUR |  |  |  | MAITRE D'OUVRAGE
CEA GRENOBLE 17, Rue des Martyrs 38000 GRENOBLE
DPFT/SFETN 2024 094 FM
CEA GRENOBLE 17, Rue des Martyrs 38000 Grenoble
DPGF
Lot 222 - EUP-EDI-EAD
|  |  | ECHELLE : NA |  |  | FORMAT : A4 |  |  | 29/11/2024
29/11/2024 |  | 41.03 | DCE | CEA | EUP-EDI-EAD | TN |  | DPGF | 222 | 001
DATE DE PUBLICATION |  | PROJET | PHASE | EMETTEUR | LOT | NIVEAU | ZONE | TYPE | N° LOT | N° Réf doc | Indice
DCE
BATIMENT 41.03 -

## DPGF-EUP-EAD-EDI
|  | U | qté | PU | PT
12.2 | EAU adoucie
12.3 | Prestation EAD - Tranche ferme
Niv 1 tuyauterie en PVC-U
Antenne file 10
| Tuyauterie PVC-U Ø32 | ml | 75 |  | 0
| Coude PVC-U Ø32 à 90° | u | 8 |  | 0
| Piquage Ø20 avec té réduit 32/20/32 + vanne à boisseau sphérique + tube avec bouchon | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique. Ø32 | u | 1 |  | 0
| Piquage Ø20 avec té réduit 32/ 20 /32 + vanne à B.S + raccord d'adaptation + manomètre | ens | 1 |  | 0
| Vanne à membrane PVC-U Ø32 | u | 1 |  | 0
Antenne file 11
| Tuyauterie PVC-U Ø32 | ml | 75 |  | 0
| Coude PVC-U Ø32 à 90° | u | 8 |  | 0
| Piquage Ø20 avec té réduit 32/20/32 + vanne à boisseau sphérique + tube avec bouchon | u | 12 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique. Ø32 | u | 1 |  | 0
| Piquage Ø20 avec té réduit 32/ 20 /32 + vanne à B.S + raccord d'adaptation + manomètre | ens | 1 |  | 0
| Vanne à membrane PVC-U Ø32 | u | 1 |  | 0
| Sous total antenne file 10 et 11 |  |  |  | 0
12.3.1 | Tranche optionnelle n°1 prolongement collecteur nord et réalisation antenne file 14 Niv1
Collecteur aller / retour nord
Aller
| Tuyauterie PVC-U Ø90 | ml | 7 |  | 0
| Piquage Ø32 avec té réduit 90/32/90 + vanne à B.S. Ø32 | u | 1 |  | 0
| Vanne à B.S. Ø90 | u | 1 |  | 0
Retour
| Tuyauterie PVC-U Ø75 | ml | 7 |  | 0
| Piquage Ø32 avec té réduit 75/32/75 + vanne à B.S Ø32 | ens | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø75 | u | 1 |  | 0
| Tube souple Rilsan 1/2" pour circulation en bout d'antenne avec ensemble de raccord pour assemblage | ens | 1 |  | 0
Antenne file 14
| Tuyauterie PVC-U Ø32 | ml | 75 |  | 0
| Coude PVC-U Ø32 à 90° | u | 8 |  | 0
| Piquage Ø20 avec té réduit 32/20/32 + vanne à B.S. + tube avec bouchon | u | 12 |  | 0
| Vanne à B.S. Ø32 | u | 1 |  | 0
| Piquage Ø20 avec té reduit + vanne à BS + manomètre | ens | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø32 | u | 1 |  | 0
| Sous total Tranche optionnelle collecteur nord et antenne file 14 |  |  |  | 0
12.3.2 | Tranche optionnelle n°2 prolongement collecteur sud et réalisation antenne file 9 Niv1
Collecteur aller / retour nord
Aller
| Tuyauterie PVC-U Ø90 | ml | 0.5 |  | 0
| Piquage Ø32 avec té réduit 90/32/90 + vanne à B.S. Ø32 | u | 1 |  | 0
| Vanne à B.S. Ø90 | u | 1 |  | 0
Retour
| Tuyauterie PVC-U Ø75 | ml | 0.5 |  | 0
| Piquage Ø32 avec té réduit 75/32/75 + vanne à B.S Ø32 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø75 | u | 1 |  | 0
| Tube souple Rilsan 1/2" pour circulation en bout d'antenne avec ensemble de raccord pour assemblage | u | 1 |  | 0
Antenne file 9
| Tuyauterie PVC-U Ø32 | ml | 75 |  | 0
| Coude PVC-U Ø32 à 90° | u | 8 |  | 0
| Piquage Ø20 avec té réduit 32/20/32 + vanne à B.S. + tube avec bouchon | u | 12 |  | 0
| Vanne à B.S. Ø32 | u | 1 |  | 0
| Piquage Ø20 avec té reduit + vanne à BS + manomètre | ens | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø32 | u | 1 |  | 0
| Sous total Tranche optionnelle n°2 prolongement collecteur sud et réalisation antenne file 9 Niv1 |  |  |  | 0
12.3.3 | Mise en place d'un surpresseur
Fourniture et pose d’un skid composé de pompes de type surpresseur
| Clarinette à l’aspiration et refoulement en PVC-U Capteurs de pression Vanne d’isolement, de purge inox Manomètre inox Clapet anti retour PVC Ensemble de pompe multicellulaire HMT :20mCE débit : 25m3/h Variateur de fréquence intégré Coffret de commande et de régulation Réservoir à vessies 8l, PN16 intégré | ens | 1 |  | 0
0
| Automatisme et puissance |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des chemin de câble Raccordement de la commande et de l’alimentation électrique des pompes Programmation / automatisme Réalisation de l’analyse fonctionnelle Mise à jour liste de points Schéma d’architecture autom Schéma électrique Notice d’entretien et d’utilisation Mise en service de l’installation | ens | 1 |  | 0
| Sous total Mise en place d'un surpresseur |  |  |  | 0
| Total EAU adoucie - Base |  |  |  | 0
| Total EAU adoucie - Tranche optionnelle |  |  |  | 0
12.4 | EDI
Tuyauterie en PVDF-HP
Antenne fit-up local SDPC A-B
| Tuyauterie PVDF-HP Ø50 | ml | 43 |  | 0
| Coude PVDF-HP Ø50 à 90° | u | 29 |  | 0
| Bride DN40 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane en té DN50/25 | u | 9 |  | 0
| Vanne à membrane en té DN50/25 (stérilisation) | u | 1 |  | 0
| Sous total Local SDPC Acide / Base |  |  |  | 0
Raccordement hook-up de SDPC
| Union PVDF-HP / PPH-HP DN20 | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie PPH-HP DN20 | ml | 10 |  | 0
| Raccord d'adaptation DN20 taraudé ½’’ | ens | 1 |  | 0
| Raccord flare pour PFA ½’’ | ens | 1 |  | 0
| Tuyauterie souple PFA ½’’ | ml | 10 |  | 0
| Sous total hook-up SDPC |  |  |  | 0
| Coudes, brides, unions, joints … | ens | 1
| Supportage | ens | 1
| Total EDI |  |  |  | 0
12.5 | EUP
Tuyauterie en PVDF HP
12.5.3 | EUP Boucle et antenne fit-up
Fit-up alimentation boucle distribution aller / retour
Collecteur aller
| Tuyauterie PVDF-HP Ø110 – DN100 PN16 | ml | 70 |  | 0
| Coude PVDF-HP Ø110 à 90° | u | 11 |  | 0
| Vanne à membranne en té Ø 110/50 | u | 4 |  | 0
| Vanne à membranne en té Ø 110/40 | u | 2 |  | 0
| Vanne à membranne en té Ø 110/20 (pour transmetteur de pression et réserve) | u | 3 |  | 0
| Vanne d’isolement papillon Ø110 | u | 1 |  | 0
Collecteur retour
| Tuyauterie en PVDF-HP Ø90 – DN80 PN16 | ml | 73 |  | 0
| Coude PVDF-HP Ø90 à 90° | u | 13 |  | 0
| Vanne à membranne en té Ø 90/32 | u | 2 |  | 0
| Vanne à membranne en té Ø 90/40 | u | 4 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 90 | u | 1 |  | 0
Bouclage fit up aller et retour
| Déverseur PVDF Ø 110 (vanne de décharge) | u | 1 |  | 0
| Réduction Ø110/Ø90 PVDF-HP | u | 1 |  | 0
| Vanne en té Ø 90/20 ( pour PIT) | u | 1 |  | 0
| Vanne en té Ø 90/20 avec bouchon (réserve) | u | 1 |  | 0
Ensemble pour analyse
| Vanne à membranne en té Ø 110/20 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membranne en té Ø 90/20 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membranne en té Ø 20/20 avec bouchon | u | 2 |  | 0
| Membrane DYNATEST de prélèvement | u | 1 |  | 0
Bouclage collecteur côté sud
| Vanne papillon PVDF Ø 110 | u | 1 |  | 0
| Vanne papillon PVDF Ø 90 | u | 1 |  | 0
| Réduction PVDF-HP 110/32 | u | 1 |  | 0
| Réduction PVDF-HP 90/32 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø32 | u | 1 |  | 0
Antennes de distribution EUP Niv1 File 11
| Tuyauterie PVDF-HP Ø50 | ml | 36 |  | 0
| Coudes PVDF-HP Ø 50 à 90° | u | 3 |  | 0
| Tuyauterie PVDF-HP Ø40 | ml | 36 |  | 0
| Coudes PVDF-HP Ø 40 à 90° | u | 3 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 50/20 avec bouchon (stérilisation antenne) | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/20 avec bouchon | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 50/40 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/32 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 50 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 40 | u | 1 |  | 0
| Réduction 50/40 | u | 1 |  | 0
| Déverseur Ø 40 (vanne de décharge) | u | 1 |  | 0
Antennes de distribution EUP Niv1 File 12
| Tuyauterie PVDF-HP Ø50 | ml | 36 |  | 0
| Coudes PVDF-HP Ø 50 à 90° | u | 3 |  | 0
| Tuyauterie PVDF-HP Ø40 | ml | 36 |  | 0
| Coudes PVDF-HP Ø 40 à 90° | u | 3 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 50/20 avec bouchon (stérilisation antenne) | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/20 avec bouchon | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 50/40 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/32 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 50 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 40 | u | 1 |  | 0
| Réduction 50/40 | u | 1 |  | 0
| Déverseur Ø 40 (vanne de décharge) | u | 1 |  | 0
Antennes de distribution EUP Niv1 File 13
| Tuyauterie PVDF-HP Ø50 | ml | 36 |  | 0
| Coudes PVDF-HP Ø 50 à 90° | u | 3 |  | 0
| Tuyauterie PVDF-HP Ø40 | ml | 36 |  | 0
| Coudes PVDF-HP Ø 40 à 90° | u | 3 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 50/20 avec bouchon (stérilisation antenne) | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/20 avec bouchon | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 50/40 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/32 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 50 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 40 | u | 1 |  | 0
| Réduction 50/40 | u | 1 |  | 0
| Déverseur Ø 40 (vanne de décharge) | u | 1 |  | 0
| Sous total Boucle et antennes de distribution fit-up |  |  |  | 0
12.5.4 | Tranche optionnelle n°3 Antenne de distribution EUP Niv1 File 14
Antennes de distribution EUP Niv1 File 14
| Tuyauterie PVDF-HP Ø40 | ml | 36 |  | 0
| Coudes PVDF-HP Ø40 à 90° | u | 3 |  | 0
| Tuyauterie PVDF-HP Ø32 | ml | 36 |  | 0
| Coudes PVDF-HP Ø32 à 90° | u | 3 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/20 avec bouchon (stérilisation) | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 32/20 avec bouchon (stérilisation) | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/32 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 32/25 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 40 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 32 | u | 1 |  | 0
| Réduction 40/32 | u | 1 |  | 0
| Déverseur Ø 32 (vanne de décharge) | u | 1 |  | 0
| Sous total Tranche optionnelle n°3 Antenne de distribution EUP Niv1 File 14 |  |  |  | 0
12.5.5 | Tranche optionnelle n°4 Antenne de distribution EUP Niv1 File 10
Antennes de distribution EUP Niv1 File 10
| Tuyauterie Ø 50 | ml | 36 |  | 0
| Coudes Ø 50 90° | u | 3 |  | 0
| Tuyauterie Ø 40 | ml | 36 |  | 0
| Coudes Ø 40 90° | u | 3 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/20 avec bouchon (stérilisation) | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 50/20 avec bouchon (stérilisation) | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 40/32 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane en té Ø 50/40 | u | 12 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 40 | u | 1 |  | 0
| Vanne à membrane Ø 50 | u | 1 |  | 0
| Réduction 50/40 | u | 1 |  | 0
| Déverseur Ø 40 (vanne de décharge) | u | 1 |  | 0
| Sous total Tranche optionnelle n°4 Antenne de distribution EUP Niv1 File 10 |  |  |  | 0
| Total Boucle et antennes de distribution fit-up - Base |  |  |  | 0
| Total Tranches optionnelles |  |  |  | 0
ENSEMBLES :
| Coudes, brides, unions, joints … | ens | 1 |  | 0
| Supportage | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage journalier | ens | 1 |  | 0
| Nacelle, échaffaudage, PIR, moyens de manutention, platelage | ens | 1 |  | 0
| Etudes et plans d'éxécutions sous REVIT, notes de calcul, etc.. | ens | 1 |  | 0
| Suivi de chantier | ens | 1 |  | 0
| Test pression | ens | 1 |  | 0
| Etiquetage des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Documents des Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 0
| DOE + Rendu maquette | ens | 1 |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
12.3 | Prestation EAD
| Sous total antenne file 10 et 11 |  |  |  | 0
12.3.1 | Sous total Tranche optionnelle n°1 prolongement collecteur nord et réalisation antenne file 14 Niv1 |  |  |  | 0
12.3.2 | Sous total Tranche optionnelle n°2 prolongement collecteur sud et réalisation antenne file 9 Niv1 |  |  |  | 0
12.3.3 | Mise en place d'un surpresseur |  |  |  | 0
| Total EAU adoucie - Base |  |  |  | 0
| Total EAU adoucie - Tranche optionnelle |  |  |  | 0
12.4 | EDI
| Total EDI |  |  |  | 0
12.5 | EUP
| Sous total Boucle et antennes de distribution fit-up |  |  |  | 0
12.5.4 | Sous total Tranche optionnelle n°3 Antenne de distribution EUP Niv1 File 14 |  |  |  | 0
12.5.5 | Sous total Tranche optionnelle n°4 Antenne de distribution EUP Niv1 File 10 |  |  |  | 0
| Total Boucle et antennes de distribution fit-up - Base |  |  |  | 0
| Total Boucle et antennes de distribution fit-up - Tranche optionnelle |  |  |  | 0
| Total Lot EUP-EDI-EAD Base |  |  |  | 0
| Total Lot EUP-EDI-EAD tranche optionnelle |  |  |  | 0

## BPU
Bordereau des prix unitaires
Matériel | Diamètre | Prix unitaire A compléter
Tuyauterie et accessoire PVC U (EAD)
Tuyauterie Ø | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Coude 90° | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Coude 45° | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Vanne à boisseau sphérique | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Vanne à membrane | 32
Tuyauterie et accessoire PVDF HP (EDI/EUP)
Tuyauterie Ø | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Coude 90° | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Coude 45° | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Vanne d'isolement à papillon 316L | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Vanne à membrane | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Déverseur | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Bouchon | 110
90
75
63
50
40
32
25
20
Vanne à membrane en Té | 110/90
110/50
110/40
110/32
110/25
110/20
90/50
90/40
90/32
90/25
90/20
50/40
50/32
50/25
50/20
40/32
40/25
40/20
32/25
32/20
Réduction | 110/90
110/50
110/40
110/32
110/25
110/20
90/50
90/40
90/32
90/25
90/20
50/40
50/32
50/25
50/20
40/32
40/25
40/20
32/25
32/20
Supportage
Ensemble de supportage des tuyauteries Ø xxx au ml | 110
90
75
63
50
40
32
25
20

## DQE
Détail Quantitatif Estimatif
Matériel | Diamètre | Quantité | Prix unitaire A compléter | Prix total
Tuyauterie et accessoire PVC U (EAD)
Tuyauterie Ø | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Coude 90° | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Coude 45° | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Vanne à boisseau sphérique | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Vanne à membrane | 32 | 1 |  | 0
Tuyauterie et accessoire PVDF HP (EDI/EUP)
Tuyauterie Ø | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Coude 90° | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Coude 45° | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Vanne d'isolement à papillon 316L | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Vanne à membrane | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Déverseur | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Bouchon | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
Vanne à membrane en Té | 110/90 | 1 |  | 0
| 110/50 | 1 |  | 0
| 110/40 | 1 |  | 0
| 110/32 | 1 |  | 0
| 110/25 | 1 |  | 0
| 110/20 | 1 |  | 0
| 90/50 | 1 |  | 0
| 90/40 | 1 |  | 0
| 90/32 | 1 |  | 0
| 90/25 | 1 |  | 0
| 90/20 | 1 |  | 0
| 50/40 | 1 |  | 0
| 50/32 | 1 |  | 0
| 50/25 | 1 |  | 0
| 50/20 | 1 |  | 0
| 40/32 | 1 |  | 0
| 40/25 | 1 |  | 0
| 40/20 | 1 |  | 0
| 32/25 | 1 |  | 0
| 32/20 | 1 |  | 0
Réduction | 110/90 | 1 |  | 0
| 110/50 | 1 |  | 0
| 110/40 | 1 |  | 0
| 110/32 | 1 |  | 0
| 110/25 | 1 |  | 0
| 110/20 | 1 |  | 0
| 90/50 | 1 |  | 0
| 90/40 | 1 |  | 0
| 90/32 | 1 |  | 0
| 90/25 | 1 |  | 0
| 90/20 | 1 |  | 0
| 50/40 | 1 |  | 0
| 50/32 | 1 |  | 0
| 50/25 | 1 |  | 0
| 50/20 | 1 |  | 0
| 40/32 | 1 |  | 0
| 40/25 | 1 |  | 0
| 40/20 | 1 |  | 0
| 32/25 | 1 |  | 0
| 32/20 | 1 |  | 0
Supportage
Ensemble de supportage des tuyauteries Ø xxx au ml | 110 | 1 |  | 0
| 90 | 1 |  | 0
| 75 | 1 |  | 0
| 63 | 1 |  | 0
| 50 | 1 |  | 0
| 40 | 1 |  | 0
| 32 | 1 |  | 0
| 25 | 1 |  | 0
| 20 | 1 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0