## TRANCHE FERME
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
6 | Prestations tranche ferme : Etudes et travaux préparatoires
6.1 | Etudes
| Etudes d'exécution selon descriptif CCTP | Ens | 1
| DOE selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
6.2 | Procédures de sécurité
| Visite sécurité et PDP (y compris pour les sous-traitant éventuels) | Ens | 1
| PPPS et inspection commune | Ens | 1
Sous total en € HT
6.3 | Travaux de dépose
| Dépose des éclairages de sol | U | 4
| Déconnexion électrique candélabre avant dépose par le lot VRD | U | 1
Alimentation provisoire candélabres
| Câble U1000AR2V5G16 sous gaine TPC | ml | 120
| Raccordement électrique candélabre existant | U | 2
| Repassage des câbles sous fourreaux définitifs en fin de chantier | Ens | 1
Sous total en € HT
6.4 | Installation de chantier
Alimentation du chantier
| Intégration nouveau départ TGBT VISIATOME selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Câble U1000AR2V5G16 sous gaine TPC | ml | 60
| Comptage selon descriptif CCTP | Ens | 1
Installation sur chantier
| Eclairage de chantier | Ens | 1
| Coffret prises | U | 4
| Alimentation des bungalow vestiaires, réfectoire et salle de réunion | Ens | 1
| Vérification installation électrique de chantier | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL GENERAL PRESTATIONS DE TRANCHE FERME HT | [5 empty] | 0
TVA (20%) | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL PRESTATIONS DE TRANCHE FERME TTC | [5 empty] | 0

## TRANCHE OPTIONNELLE
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
7 | Prestations de tranche optionnelle : Electricité Courants Forts
7.2 | Réseau de terre
| Câblette de cuivre nu 50mm² | ml | 150
| Barette COSGA | Ens | 1
| Barreau de terre | U | 1
| Fourniture regard fonte puit de terre selon descriptif CCTP | U | 4
| Pose regard fonte puit de terre - à la charge lot VRD | PM
Sous total en € HT
7.3 | Raccordements équipotentiels
| Raccordements équipotentiels selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.4 | Alimentation électrique du bâtiment
Modification TGBT VISIATOME
| Intégration d'un départ 125A 4P selon descriptif CCTP, y compris accessoires de mise en œuvre et de raccordement | Ens | 1
Alimentation Bâtiment INVICTUS
| Câble 4x95+1x50mm² U1000AR2V sous fourreau | ml | 120
| Fourreau TPC rouge 90mm sous dallage | ml | 80
Sous total en € HT
7.5 | Armoire de distribution électrique
| Armoire de distribution électrique selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.6 | Comptage
| Dispositif de comptage selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.7 | Coupure générale
| Boitier de coupure générale électrique selon descriptif CCTP, y compris liaison par câble | Ens | 1
Sous total en € HT
7.8 | Coupure CVC
| Boitier de coupure générale CVC selon descriptif CCTP, y compris liaison par câble | Ens | 1
Sous total en € HT
7.9 | Cheminements et distribution électrique
Cheminement CFO de type FIL, y compris supportage et cablette de mise à la terre 25mm²
| - 54/300 | ml | 80
| - 54/200 | ml | 40
| - 54/100 | ml | 30
| Distribution électrique primaire et secondaire selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7,10 | Appareillage
| Prises de courant 2P+16A encastrées | U | 40
| Prises de courant 2P+16A sur goulotte | U | 19
| Prises de courant 2P+16A encastrées dédiées | U | 4
| Simples allumages encastrés | U | 4
| Boutons poussoirs encastrés | U | 14
| Simples allumages étanches | U | 1
| Poste de travail de type A | U | 7
| Poste de travail de type B | U | 7
| Poste de travail de type C - sur goulotte | U | 14
| Poste de travail de type C - en boite de sol | U | 4
| Poste de travail de type D | U | 10
| Poste de travail de type E | U | 3
| Poste de travail de type F | U | 11
| Poste de travails de type G | U | 14
| Attente borne WIFI | U | 5
| Sèche mains | U | 2
| Goulotte | U | 170
| Détecteur de mouvement selon descriptif CCTP | U | 11
| Détecteur de présence selon descriptif CCTP | U | 16
Sous total en € HT
7.11 | Eclairage
| Eclairage de type A | U | 60
| Eclairage de type B | U | 19
| Eclairage de type C | U | 39
| Eclairage de type D | U | 4
| Eclairage de type E | U | 29
| Eclairage de type F | U | 21
| Eclairage de type EXT1 | U | 5
| Eclairage de type EXT2 | U | 1
| Horloge type ASTRO intégrée dans le TGBT bâtiment | PM
Sous total en € HT
7.12 | Eclairage de sécurité
| Télécommande BAES intégrée au niveau de l'armoire électrique | PM | 1
| BAES évacuation de type 1 | U | 7
| BAES évacuation de type 2 | U | 12
| BAES ambiance | U | 2
| BAPI | U | 1
Sous total en € HT
7.13 | Alimentations particulières
| Volets roulants | U | 22
| PAC AIR EAU | U | 1
| PAC AIR AIR | U | 1
| Unités intérieures de chauffage | U | 11
| Régulation chauffage | U | 1
| CTA double flux | U | 1
| Chauffe-eau | U | 2
| Sonde CO2 | U | 7
| Adoucisseur | U | 1
| Interphonie | U | 1
| Baie informatique - Réseau normal | U | 1
| Baie informatique - Réseau ondulé | U | 1
| Baie vidéo - Réseau ondulé | U | 1
| Centrale SSI | U | 1
| Machine à café | U | 2
| Machine à eau | U | 2
| VMC Simple flux - câble CR1 | U | 1
Sous total en € HT
7.14 | Onduleur
| Onduleur selon descriptif CCTP, y compris liaison amont et aval | Ens | 1
Sous total en € HT
7.15 | Chauffage Electrique
Chauffage électrique de type 1 selon descriptif CCTP
| - 750W | U | 2
Sous total en € HT
| TOTAL Prestations de tranche optionnelle : Electricité Courants Forts |  |  |  |  | 0
8 | Prestations de tranche optionnelle : Electricité Courants Faibles
8.2 | Cheminements
Cheminement CFA de type FIL, y compris supportage et cablette de mise à la terre 25mm²
| - 54/200 | ml | 80
Sous total en € HT
8.3 | VDI
Adduction
| Fourreaux LST41,4/45 sous dallage | ml | 50
Baie informatique
| Baie informatique équipée selon descriptif CCTP | Ens | 1
Distribution depuis la baie bâtiment INVICTUS
| Prise RJ45 (noyau + liaison + raccordement baie) | U | 75
Distribution depuis la baie bâtiment VISIATOME
| Prise RJ45 (noyau) | U | 3
| Liaisons bâtiment VISIATOME selon descriptif CCTP | ml | 240
| Raccordement baie VISIATOME selon descriptif CCTP | U | 3
| Recette de l'installation selon standard STIC | Ens | 1
Sous total en € HT
8.4 | Système de Sécurité Incendie
Bâtiment INVICTUS
| Centrale SSI de type A selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Détecteur optique de fumée | U | 3
| Déclencheur manuel | U | 4
| Diffuseur sonore | U | 4
| Signalisation Visuelle | U | 7
| Raccordement asservissement ventilation de confort | Ens | 1
| Libération porte DAS, y compris ventouse | U | 1
Report FLS
| Câble CR1 2P9/10 selon descriptif CCTP | ml | 100
| Mise en service et essais selon CCTP fonctionnel incendie | Ens | 1
Sous total en € HT
8.5 | RDO
Raccordement à l'existant
| Câble CR1 C1 2x2.5mm² selon descriptif CCTP | ml | 100
Bâtiment
| Fourniture pose et raccordement haut-parleur de plafond type RB-6502 EN 54 de marque BOUYER selon descriptif CCTP | Ens | 2
Sous total en € HT
8.6 | Vidéophone / Contrôle d'accès
Equipement bâtiment INVICTUS
| Platine de rue selon descriptif CCTP, y compris accessoires et raccordement sur alimentation en attente | Ens | 1
| Raccordement câble commande ouverture | U | 1
| Badge VIGIK | U | 30
| Réseau de distribution | ml | 140
| Encodeur badges | U | 1
| Mise en service | Ens | 1
Equipement bâtiment VISIATOME
| Platine selon descriptif CCTP | U | 1
| Alimentation de la platine | Ens | 1
Sous total en € HT
8.7 | Vidéosurveillance
| Caméras IP de type 1 | U | 3
| Caméras IP de type 2 | U | 1
| Liaison ETH câble 4 paires de catégorie 6A, F/UTP | ml | 200
| Coffret de vidéo surveillance selon descriptif CCTP | U | 8
| Raccordement sur attente électrique | U | 1
| Ecran de visualisation bus, y compris liaisons vidéo | Ens | 1
| Ecran de visualisation VISIATOME, y compris liaisons vidéo | Ens | 1
| Signalisation et dossier technique | Ens | 1
| Essais et mise en service | Ens | 1
Sous total en € HT
| TOTAL Prestations de tranche optionnelle : Electricité Courants Faibles |  |  |  |  | 0
9 | Prestations de tranche optionnelle : Essais et DOE
9.1 | Essais
| Ensemble des essais et PV selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
9.2 | DOE
| DOE selon descriptif CCTP et CCTC | Ens | 1
Sous total en € HT
| TOTAL Prestations de tranche optionnelle : Essais et DOE |  |  |  |  | 0
TOTAL Electricité Courants Forts | [5 empty] | 0
TOTAL Electricité Courants Faibles | [5 empty] | 0
TOTAL Essais et DOE | [5 empty] | 0
TOTAL PRESTATIONS DE TRANCHE OPTIONNELLE HT | [5 empty] | 0
TVA (20%) | [5 empty] | 0
TOTAL PRESTATIONS DE TRANCHE OPTIONNELLE TTC | [5 empty] | 0

## OPTIONS
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
10 | OPTIONS
10.1 | Plus-value pour Alimentation du bâtiment depuis le poste HT/BT
Modification TGBT poste HT/BT
| Intégration d'un départ 125A 4P selon descriptif CCTP, y compris accessoires de mise en œuvre et de raccordement | Ens | 1
Alimentation Bâtiment INVICTUS
| Câble 4x120+1x95mm² U1000AR2V sous fourreau | ml | 180
| Fourreau TPC rouge 90mm sous dallage | ml | 80
Sous total en € HT
Moins value chapitre 7,4 offre de base
Total OPTION 1 en € HT
10.2 | Détection incendie des circulations et de la salle de convivialité
| Détecteur optique de fumée | U | 13
Total OPTION 2 en € HT
10.3 | Alimentations de chantier complémentaires
| Alimentation du bungalow gardien en entrée de zone de chantier | ml | 120
| Fourreau TPC (éventuel enfouissement à la charge du lot VRD) | ml | 120
| Alimentation d’un tripode en entrée de zone chantier | ml | 120
| Fourreau TPC (éventuel enfouissement à la charge du lot VRD) | ml | 120
| Alimentation d’un système de caméra en entrée de zone chantier | ml | 120
| Fourreau TPC (éventuel enfouissement à la charge du lot VRD) | ml | 120
| Alimentation lave roues | ml | 70
| Fourreau TPC (éventuel enfouissement à la charge du lot VRD) | ml | 70
| Ligne Analogique pour téléphone gardien | ml | 120
| Fourreau TPC (éventuel enfouissement à la charge du lot VRD) | ml | 120
Total OPTION 3 en € HT
10.4 | Système WIFI
| Borne WIFI | U | 5
| Système de management des accès WIFI public | U | 5
| PC explotation | U | 1
| Paramétrage et mise en service du site | U | 1
| Formation de l'exploitant | U | 1
Total OPTION 4 en € HT
TOTAL OPTION HT | [5 empty] | 0
TVA (20%) | [5 empty] | 0
TOTAL OPTION TTC | [5 empty] | 0